## TS_13128_RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės vaisingumo centrui (Terpės, lėkštelės ir kt.)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekių pristatymo metu. 7. PO gali paprašyti pavyzdžių vertinimui, kaip nurodyta prie pirkimo dallies reikalavimų. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | E12075 - 4 p.d. | Laboratorinių paviršių dezinfektantas | 33141000-0 | Skirtas laboratorinių paviršių ir grindų dezinfekavimui ir valymui. Mikrobiologinis veiksmingumas: baktericidas, fungicidas (Candida), algicidas ir selektyvus virucidas. Veikliosios medžiagos: ketvirtinis amonio junginys (propionatas): 6,3 mg/g. Žmogaus spermos išgyvenamumo ir pelės embrionų testai. CE ženklinimas. Talpa : 1 litrai | vnt | 8 | 18.9 | 5 | 151.2 | 158.76 |  | 0 |  | 0
2 | E12075 - 19 p.d. | Kumulazė kiaušialąsčių paruošimui | 33141000-0 | Fermentas kumulazė skirta žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš mikromanipuliaciją ICSI ar šaldymą. Terpė paruošta naudoti. Rekombinantinė žmogaus hialuronidazė. Grynumas ne mažiau 99%. Pakuotė ne mažiau 5vnt buteliukų po 0,5mL. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų testais. CE ženklinimas. | ml | 90 | 26.2 | 5 | 2358 | 2475.9 |  | 0 |  | 0
3 | E12075 - 21 p.d. | PVP terpė spermatozoidų imobilizavimui 10% | 33141000-0 | Paruoštas naudoti 10% PVP tirpalas HEPES buferyje, skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras. Terpė su žmogaus serumo albuminu. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,2 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,2 ml), mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 9 mėnesių nuo pagaminimo datos. | ml | 36 | 1.62 | 5 | 58.32 | 61.236 |  | 0 |  | 0
4 | E12075 - 22 p.d. | Spermatozoidų aktyvavimo tepė | 33141000-0 | Terpė naudojama nekrozoosperminių ejakuliatų, bei nejudrių spermatozoidų, išskirtų iš sėklidžių audinio, aktyvavimui ir vertinimui in vitro. Terpė papildyta HEPES buferiniu, kurio sudėtyje yra mažai bikarbonatų. Buteliukas ne daugiau 1mL. Spermatozoidų išgyvenamumo testas ≥ 80%. Endotoksinai < 0,50. pH (37C) 7.2-7.6. CE ženklinimas. | ml | 50 | 8.09 | 5 | 404.5 | 424.725 |  | 0 |  | 0
5 | E12075 - 23 p.d. | Brandžių spermatozoidų atrankos terpė | 33141000-0 | Terpė brandžių spermatozoidų atrankai ir įmobilizavimui. 1 buteliukas ne daugiau 0,1 ml. Pakuotė ne daugiau 4 vnt. Atliktas Sterilumo testas, osmotiškumo testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, spermotozoidų gyvybingumo testas. CE ženklinimas | ml | 15 | 527.5 | 5 | 7912.5 | 8308.125 |  | 0 |  | 0
6 | E12075 - 24 p.d. | Kolaganazė audinio skaitymui | 33141000-0 | Terpė skirta žmogaus sėklidžių audinio, gautų tesa ar tese procedūros būdu, skaitymui, spermatozoidų išskyrimui, naudojant ICSI procedūrai. Buteliukas ne daugiau 3mL. pH 7.20-7.70, sterilumas SAL10-3. Spermatozoidų išgyvenamumas ≥ 80 %. | ml | 30 | 2.02 | 5 | 60.6 | 63.63 |  | 0 |  | 0
7 | E12075 - 34 - 35 p.d. | Embrionų augimo terpė praturtinta augimą skatinančiais faktoriais (embrionams nuo 0 iki 3 ir nuo 3 iki 5 paros) | 33141000-0 | Embrionų augimo terpės praturtintos augimą skatinančiais faktoriais ( nuo 0 iki 3 ir nuo 3 iki 5 paros ). Pakuotė ne daugiau nei 6 ml. 2 buteliukai. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA, HSA testas. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | pak | 45 | 200 | 21 | 9000 | 10890 |  | 0 |  | 0
8 | E12600 - 9 p.d. | Denudacijos pipetės 200 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 200 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 350 | 2.8 | 5 | 980 | 1029 |  | 0 |  | 0
9 | E12600 - 24 p.d. | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 10 µl pakuotė po 96 | 38437110-1 | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne daugiau 49 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 dėžutė. | vnt. | 6720 | 0.07 | 5 | 470.4 | 493.92 |  | 0 |  | 0
10 | E12600 - 25 p.d. | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 200 µl | 38437110-1 | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne daugiau 59 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 dėžutė. | vnt. | 7680 | 0.07 | 5 | 537.6 | 564.48 |  | 0 |  | 0
11 | E12600 - 28 p.d. | Spermatozoidų atrankos lėkštelė su membrana 850 uL | 33141600-6 | Spermos atskyrimo prietaisas spermatozoidų atrankai. Mėginio talpa 850 uL Išmatavimai : diametras 55.62 mm , aukštis 19.23 mm. Sterilus. Kiekvienas supakuotas atskirai. Galiojimo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas | vnt. | 400 | 43 | 5 | 17200 | 18060 |  | 0 |  | 0
12 | E12600 - 29 p.d. | Spermatozoidų atrankos lėkštelė su membrana 3 mL | 33141600-6 | Spermos atskyrimo prietaisas spermatozoidų atrankai. Mėginio talpa 3 mL Išmatavimai : diametras 55.62 mm , aukštis 19.23 mm. Sterilus. Kiekvienas supakuotas atskirai. Galiojimo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas | vnt. | 600 | 49 | 5 | 29400 | 30870 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 16024 |  |  | 68533.12 | 73399.776