## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Daugkartinių ir vienkartinių priedų (toliau - prekių) kokybei:
1.1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1.2. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis turi pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
1.3. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su prietaisu, suteikiamu nuomos (panaudos) būdu. Jeigu prekės pagamintos kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės gali būti naudojamos su siūloma nuomai (panaudai) įranga. (dokumentai vertinami pasiūlymų vertinimo metu)
2. Įrangos kokybė (taikoma nuomojamai / panaudos būdu gaunamai Įrangai):
2.1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2.2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
2.4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
2.5. | Įranga turi turėti naujausią programinės įrangos versiją. Tiekėjas įsipareigoja esant naujai programinės įrangos versijai per 10 (dešimt) dienų atlikti įrangos atnaujinimo darbus.
2.6. | Personalo mokymai:
1. Mokymai organizuojami 17 ±3 asmenims (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda),
2. Mokymai organizuojami perkančiosios organizacijos patalpose.
3. Mokymai organizuojami lietuvių kalba.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## 4 PD (ultragars generatoriu) TS
4 pirkimo dalis. Ultragarsinio generatoriaus su įvairiais priedais įsigijimas nuomos (panaudos) būdu
Techninė specifikacija
4.1. Ultragarsinio generatoriaus (1 vnt.) įsigijimo nuomos (panaudos) būdų techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1. | Ultragarsinis generatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis
2. | Įrenginys sudarytas iš dviejų modulių: | Ultragarsinio ir save kontroliuojančio elektrokoaguliatoriaus bipoliaro
3. | Aktyvuojamas rankiniu būdu arba kojiniu dvigubu pedalu | Būtina
4. | Režimai pjovimui ir /arba koaguliacijai | Ne mažiau 5
5. | Autotestavimas darbo pradžioje | Būtina
6. | Fiksuotas darbinis ultragarsinio generatoriaus dažnis | 55.5 ± 1 kHz
7. | Automatinis gedimų nustatymas ir indikacija skystų kristalų lietimui jautriame ekrane monitoriuje | Būtina
8. | Automatinis instrumentų atpažinimas | Būtina
9. | Tinkamas atvirai ir laparoskopinei chirurgijai | Būtina
10. | Naudojant bipoliarą, generatorius turi pranešti apie pasiektą koaguliaciją pakeistu garso tonu | Būtina
11. | Save kontroliuojantis el.koaguliatorius-bipoliaras turi palaikyti audinių temperatūrą neviršijant 100 laipsnių Celsijaus | Būtina
4.2. Daugkartiniai priedai prie generatoriaus
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui | Vieno (1) vnt. įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu). | Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Mėlynas. Tinkanti atviroms operacijoms. Autoklavuojama. | 6 |  | 0
4.3. Vienkartiniai priedai prie generatoriaus
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui | Vieno (1) vnt. įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms | Darbinis ilgis 9 cm, darbinė dalis lenkta. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žiotys lenktos. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. | 120 |  | 0
Tiekėjo siūloma daugkartinių ir vienkartinių priemonių kaina iš viso, (be PVM): |  |  |  |  | 0
Tiekėjo siūloma daugratinių ir vienkartinių priemonių kaina iš viso, (su PVM):
Ultragarsinio generatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur be PVM (įrašyti):
Ultragarsinio generatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM (įrašyti):
Ultargarsinio generatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur be PVM:
Ultargarsinio generatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra kaina, Eur be PVM:
Bendra kaina, Eur su PVM:
Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina Eur įstaitant visus mokesčius: |  |  |  |  | 82608.7