LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO

KAZLŲ RŪDOS SKYRIUS

TVIRTINU

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

plk. ltn. Rimas Macutkevičius

BRIKETŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-05-       Nr. TS-

Kazlų Rūda

1 Pirkimo objektas: kuro briketai Lietuvos kariuomenės mokyklos Brigados generolo Kazio Veverskio  poligono Kazlų Rūdos aerodromo teritorijoje esančiai kieto kuro katilinei (Gulioniškės k. 6, Kazlų Rūdos sav.).

2. Reikalavimai briketams:

2.1. Plytos formos (RUF).

2.2. Turi būti iš beržo arba kietmedžio.

2.3. Kaloringumas ne mažesnis kaip 4150 kcal.

2.4. Drėgnumas ne didesnis kaip 8 procentų.

2.5. Peleningumas ne didesnis kaip 0,6 procento.

2.6. Hermetiškas pakavimas po 10 kg. sudedant ant padėklų.

3. Kuro briketų pristatymo sąlygos:

3.1. Pristatymo vieta – Lietuvos kariuomenės mokyklos Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas (Gulioniškės k. 6, Kazlų Rūdos sav.).

3.2. Pristatymo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15,45 val., prieššventinėmis dienomis valanda trumpiau, išskyrus atvejus jei tiekėjas prekių negali pristatyti nurodytu laiku dėl objektyvių priežasčių.

3.3. Prekės pristatomos bei iškraunamos pardavėjo transportu bei įranga.

3.4. Orientacinis kiekis – 50000 kg.

MĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas

l. e. Kazlų Rūdos skyriaus viršininko pareigas				      Gintautas Dumbliauskas