Konkurso sąlygų

Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Cementai ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dvigubo kietėjimo kompozitas kulties atstatymui | Skirtas danties kulties atstatymui ir kaiščių cementavimui. Dvigubai kietėjantis (šviesoje ir chemiškai), skystas, rentgenokontrastiškas. Darbo trukmė: iki 2 min. Pakuotė: ne mažiau 10 g švirkštas (automatinio maišymo). Komplekte: ne mažiau 10 maišymo antgaliukų. Spalva: balta ir dentino. |  |
| 2. | Savaiminės adhezijos dvigubo kietėjimo dervinis cementas | Skirtas galutiniam netiesioginių restauracijų iš keramikos, cirkonio oksido, kompozito ar metalo cementavimui. Automatinis maišymas. Pakuotė: ne mažiau 5 g švirkštas. Komplekte: ne mažiau 10 maišymo kaniulių. |  |
| 3. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai maišymo antgaliukai | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštais, siekiant tiksliai dozuoti ir sumaišyti dviejų komponentų dantų cementą. Buku galu, sujungiami su automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniais intrakanaliniais antgaliukais (pozicija žemiau). Ilgis: 36 mm (± 2 mm). Medžiaga: plastikas arba lygiavertė. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |
| 4. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai intrakanaliniai antgaliukai | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštų maišymo antgaliukais, siekiant sumaišytą cementą suvesti tiesiai į šaknies kanalą. Labai ploni (endo mikro). Medžiaga: plastikas arba lygiavertė. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |
| 5. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai maišymo antgaliukai | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštais, siekiant tiksliai dozuoti ir sumaišyti dviejų komponentų dantų cementą. Darbinis galas smailėjantis. Ilgis: 40 mm (± 2 mm). Medžiaga: plastikas arba lygiavertė. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |
| 6. | Neeugenolinis laikinas cementas | Laikinas cementas be eugenolio 40g (±10g) + 15g (±3g), pasta +pasta. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 7. | Stiklojonomerinis cementas modifikuotas derva | Stiklo jonomerinis cementas modifikuotas derva, cheminio kietėjimo, skirtas nuolatiniam cementavimui, perteklius pašalinamas po 60s (±5s,) kietėjimo laikas 4 min (±30s). Rinkinys : milteliai, skystis, kondicionierius(≥15g+≥7ml+≥6,5ml). Spalva A3. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 8. | Stiklo jonomerinis cementas | Skirtas nuolatiniam restauracijų cementavimui. Komplekte milteliai ir skystis. Maišymo būdas: rankinis. |  |
| 9. | Cinko fosfato cementas | Skirtas ilgalaikiam restauracijų cementavimui, taip pat pamušalas po plombomis. Rinkinyje: milteliai ir skystis, skirti rankiniam maišymui. Kietėjimo tipas: normaliai kietėjantis. Pakuotė: milteliai ir skystis. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

2 pirkimo objekto dalis: Laikinos plombinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dentino pasta | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastiška, skirta laikinam trumpalaikiam ertmių plombavimui. Pakuotė ne mažiau nei 30g. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 2. | Laikina cinko oksido eugenolinė sustiprinta plombinė medžiaga | Cinko oksido eugenolinė laikina plombinė medžiaga, sustiprinta polimerais. Rinkinyje: milteliai ir skystis (ne mažiau 20 g miltelių ir ne mažiau 5 ml skysčio). Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 3. | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga skirta laikinam dantų ertmių užpildymui. Sudėtis: šviesoje kietėjantys polimerai. Pakuotė: 2 švirkštai po su ne mažiau nei 4g medžiagos. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 4. | Kalcio hidroksido milteliai | Indelis su ne mažiau nei 10 g preparato. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

3 pirkimo objekto dalis: Okliuzinės folijos, purškiama kalkė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okliuzinė folija (raudona/juoda, 12 µm) | Dvispalvė okliuzijnė folija (raudona/juoda, 12 µm) Paskirtis: skirta okliuzijos kontaktinių taškų tikrinimui. Savybės: dvispalvė (raudona / juoda), storis: 12 µm. Tinka naudoti tiek natūraliems dantims, tiek restauracijoms. Pakuotė: ritinys, ne mažiau nei 25 m. |  |
| 2. | Dispenseris (dozatorius) okliuzinei folijai | Skaidrus plastikinis dozatorius 22 mm pločio okliuzinėms folijoms. Su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, dantytu peiliuku. |  |
| 3. | Shimstock metalinė folija | Metalizuota poliesterio folija. Ne mažiau nei 5 m ilgio rulone, 8 mikronų storio, 8 mm pločio. Be dažų dangos, nepaliekanti žymių ant dantų. |  |
| 4. | Artikuliacinė folija okliuzinių kontaktų registravimui | Dvipusė, raudona-mėlyna ne mažiau 65µm, pakuotėje ne mažiau 10 knygučių po ne mažiau 10 lapelių |  |
| 5. | Purškiama kalkė | Aerozolinis purškalas, skirtas sąlyčio taškams dantų paviršiaus srityje nustatyti. Netoksiška, lengvai nuplaunama. Spalva: žalia. Balionėlyje ne mažiau 75 ml |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

4 pirkimo objekto dalis: SPK ir kalibraciniai grąžtai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 1, silanizuoti, rentgenokontrastiški, dėžutėje ne mažiau 10 vnt. |  |
| 2. | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 2, silanizuoti, rentgenokontrastiški, dėžutėje ne mažiau 10 vnt. |  |
| 3. | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 3, silanizuoti, rentgenokontrastiški, dėžutėje ne mažiau 10 vnt. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

5 pirkimo objekto dalis: Endodontinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | K-failai | Rankinės dildės endodontiniam kanalų paruošimui. Rinkinys 6vnt nuo mažiausios iki didžiausios (balta, geltona, raudona, mėlyna, žalia, juoda). Darbinis ilgis – 25 mm. Kiekviena dildė su guminiu stoperiu. |  |
| 2. | Endodontiniai švirkštai | Endodontiniai švirkštai, skirti šaknų kanalų plovimui, su užsukama jungtimi, be adatos. Talpa - 5 ml. Pakuotė: 100 vnt. |  |
| 3. | Endodontinės adatos kanalų irigacijai | Šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos, užsukamos. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |
| 4. | NaHClO šaknies kanalo irigacinis tirpalas | Sudėtis: natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 2 - 2,5 %), farmakologinio švarumo vanduo. Pakuotėje ne mažiau 400ml preparato buteliukas. |  |
| 5. | Chlorheksidino tirpalas | Sudėtis - chlorheksidino tirpalas, 2 %, pakuotėje ne mažiau 200g tirpalo. |  |
| 6. | Pjezo gilintuvai | Endodontiniai instrumentai, skirti gutaperčos išėmimui, kanalų platinimui. Skirti naudoti lėtaeigiame kampiniame antgalyje. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.. Autoklavuojami. Ilgis – 28 mm (±4mm). Pakuotėje ne mažiau kaip 6 grąžteliai. Dydis pagal ISO – #1, #2, #3. |  |
| 7. | Silikoniniai stoperiai | Silikoniniai stoperiai endodontiniams failams, instrumento darbiniam gyliui nustatyti ir fiksuoti. Pakuotėje mažiau nei 50 vnt. |  |
| 8. | Popieriniai kaiščiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui , rinkinys Nr. 45-80, dėžutėje ne mažiau 200 vnt. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

6 pirkimo objekto dalis: Medžiagos koferdamo sistemai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Šablonas | Naudojamas pažymėti skylučių vietas ant gumos prieš išmušimą. |  |
| 2. | Koferdamas | Koferdamo guma, skirta darbo lauko izoliacijai dantų plombavimo, endodontinio gydymo ar protezavimo metu. Savybės: be latekso, be pudros, didelis atsparumas plyšimui. Storis: vidutinis (medium). Matmenys: 15 x 15 cm.(+- 2cm)Pakuotėje ne mažiau nei 30 lapų. |  |
| 3. | Replės koferdamo žiedams | Skirtos koferdamo žiedams nuimti ir uždėti. Medžiaga: nerūdijantis plienas, arba lygiavertė medžiaga ,atsparus korozijai ir sterilizavimui. |  |
| 4. | Koferdamo skylamušis | Instrumentas, skirtas išmušti skylutes koferdamo gumoje pagal dantų padėtį. |  |
| 5. | Koferdamo rėmelis | Skirtas koferdamo guminės uždangos (izoliacinės gumos lakšto) įtempimui ir fiksavimui aplink gydomą sritį. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, arba lygiavertė medžiaga ,atsparus korozijai, tinkamas sterilizacijai autoklave. Dydis - suaugusiųjų. |  |
| 6. | Koferdamo žiedai | Koferdamo žiedų rinkinys su įvairių dydžių ir formų žiedais, arba atskiri koferdamo žiedai, pritaikyti skirtingoms dantų grupėms (priekiniams, premoliarams, moliarams). Pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno,arba lygiavertės medžiagos, autoklavuojami. Rinkinyje: ne mažiau nei10 vnt. koferdamo žiedų. |  |
| 7. | Koferdamo fiksacinis guminis siūlas | Naudojamas kaip koferdamos tvirtinimo alternatyva arba papildomas tvirtinimo medodas. Be latekso, plonas (siauras), ilgis ne mažiau nei 2 m. |  |
| 8. | Šviesoje kietėjantis skystas koferdamas | Skirtas dantenų apsaugai įvairių odontologinių procedūrų metu, taip pat koferdamo sandarinimui. Kietėjantis šviesoje. Pakuotė ne mažesnės kaip 1 ml talpos švirkštas. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

7 pirkimo objekto dalis: Matricos ir jų laikikliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Matricų laikiklis | Skirtas plastikinių arba metalinių matricų (tiesių ar lenktų) fiksavimui. Tipas: universalaus modelio Tofflemire tipo (arba lygiavertis) matricų laikiklis. Savybės: fiksavimas atliekamas naudojant varžtinį mechanizmą. Tinka naudoti su įvairių tipų matricomis. Sterilizuojamas. |  |
| 2. | Plieninės matricos | Tipas: ypač plonos nerūdijančio plieno ,arba lygiavertės medžiagos, Tofflemire tipo (arba lygiavertis) matricų juostos. Storis: 0,038 mm (ypač plona). Plotis: 6 mm. Pakuotė: ne mažiau 30 vnt. |  |
| 3. | Plieninė matricinė juostelė | Plieninė matricinė juostelė dėžutėje. Storis 0,045 mm, plotis 6 mm, rulono ilgis - ne mažiau 3 m. |  |
| 4. | Sekcijinės metalinės matricos (juostelės) | Sekcijinės metalinės matricos, įvairių formų ir dydžių. Pakuotėje ne mažiau nei 50 vnt. tos pačios rūšies matricų. |  |
| 5. | Skaidri matricinė juostelė | Skaidri poliesterinė matricinė juostelė dėžutėje. Naudojamos atliekant priekinių dantų restautacijas. 0,050 mm storio. Plotis 8 mm, rulono ilgis ne mažiau 15 m. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

8 pirkimo objekto dalis: Odontologiniai ir kiti instrumentai, jų priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zondas periodontologinis | Periodontiniai zondai, skirti gingivalinių „kišenių“ matavimui ir apžiūrai. Lazeriu graviruotas spalvinis kodavimas. Itin atsparus nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga) – AISI 304 Gradavimo skalė: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ir 10 mm. |  |
| 2. | Odontologinis pincetas | Standartinis College tipo (arba lygiavertis) pincetas su ilga, smailia darbo dalimi. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai ir sterilizacijai. |  |
| 3. | Pincetas anatominis | Tiesios formos, vidutinio pločio darbiniais paviršiais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai ir sterilizacijai. |  |
| 4. | Odontologinių veidrodėlių galvutės | Skirti burnos apžiūrai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, pagaminti iš nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos), priekinė veidrodėlio dalis padengta rodžiu, atsparūs korozijai. Veidrodėlio kotelis su sriegiu, galvutės skersmuo ne mažiau 22mm. Nedidinantis Nr.4, komplekte ne mažiau 12 vnt. |  |
| 5. | Odontologinių veidrodėlių kotelis | Skirtas odontologinių burnos veidrodėlių tvirtinimui, su standartiniu sriegiu (universalaus tipo). Ergonomiškas dizainas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno,arba lygiavertės medžiagos, atsparaus korozijai. Sterilizuojamas autoklave. |  |
| 6. | Maišymo mentelė (spatula) | Standartinė dvigubu galu cemento maišymo mentelė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai. Tinkamas sterilizuoti autoklave. Plotis: ne mažiau7 mm. Dydis: vidutinis. |  |
| 7. | Plombavimo mentelė (Heidemann) | Plombavimo instrumentas – Heidemann mentelė, kurios abi darbinės dalys užapvalintais kraštais, plokščios, orientuotos skirtingais kampais. Darbinės dalys: 2,5 mm pločio, lanksčios (plonos). Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), sterilizuojamas. |  |
| 8. | Kompozitų modeliavimo instrumentas (mentelė + rutuliukas) | Dvipusis instrumentas – viena pusė mentelės formos, kita – rutuliuko formos. Pagamintas iš atsparaus korozijai nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), sterilizuojamas autoklave. Mentelės plotis nuo 2 – 2,5 mm, mentelės storis – kuo plonesnis, lankstus. Rutuliuko dydis įvairių dydžių (mažas ir vidutinis). |  |
| 9. | Universalus rankinis skaleris | Skirtas dantų akmenų ir apnašų šalinimui virš ir po dantenų kraštu priekinių ir šoninių dantų srityse. Pagamintas iš korozijai atsparaus, itin kieto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Tinkamas sterilizacijai. Modelis: H6/H7. |  |
| 10. | Lenkimo replės | Skirtos vielos lenkimui. Smailios formos, glotniu paviršiumi, techninės lenkimo replės. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Atsparios korozijai. Ilgis ne mažiau nei 135 mm. |  |
| 11. | Adatkotis | Mathieu tipo adatinis laikiklis su užraktu. Pamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai. Sterilizuojamas autoklave. |  |
| 12. | Ekskavatorius | Ekskavatorius, skirtas karieso pažeisto dentino pašalinimui. Dviejų galų ekskavatorius. Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkamas dezinfekuoti ir autoklavuoti. Darbinės dalies skersmuo: 2 - 2,5 mm |  |
| 13. | Vainikėlių nuėmimo (atlenkimo) instrumentas. | Skirtas metaliniams ar metalo-keramikos vainikėliams atsargiai atlenkti ar atkabinti nuo danties paviršiaus po jų įpjovimo. Skirtas dantų vainikėlių ir tiltų nuėmimui atlenkiant. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai ir dezinfekcijai. |  |
| 14. | Mechaninis vainikėlių nuėmėjas (Kopo nuėmėjas) | Skirtas karūnėlių ir tiltų nuėmimui naudojant kontroliuojamą smūginę jėgą. Pagamintas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai ir autoklavavimui. Komplekte instrumentas su trimis skirtingais antgaliais. |  |
| 15. | Skalpelio kotelis | Skirtas skalpelių ašmenims tvirtinti. Tinkantis standartiniams skalpelio ašmenims. Ergonomiškas, neslystantis paviršius. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai. Sterilizuojamas autoklave. |  |
| 16 | Skalpelis su koteliu | Vientisas, tiesus, neišardomas skalpelis su koteliu. Instrumento ilgis: 140-175 mm. |  |
| 17. | Stikliukas | Skirtas plombų maišymui, su poliruotais kampais |  |
| 18. | Petri lėkštutė stiklinė be skyrių | Stiklinė Petri lėkštelė be skyrių su dangteliu. |  |
| 19. | Petri lėkštutė stiklinė 2 skyrių | 2 dalių stiklinė Petri lėkštelė su dangteliu. |  |
| 20. | Petri lėkštutė stiklinė 3 skyrių | 3 dalių stiklinė Petri lėkštelė su dangteliu. |  |
| 21. | Petri lėkštutė stiklinė 4 skyrių | 4 dalių stiklinė Petri lėkštelė su dangteliu. |  |
| 22. | Skalpelių ašmenys, Nr. 10 | Skalpeliu ašmenys Nr. 10, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotė: ne mažiau nei100 vnt. |  |
| 23. | Skalpelių ašmenys, Nr. 11 | Skalpeliu ašmenys Nr. 10, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotė: ne mažiau nei 100 vnt. |  |
| 24. | Skalpelių ašmenys, Nr. 12 | Skalpeliu ašmenys Nr. 10, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotė: ne mažiau nei 100 vnt. |  |
| 25. | Skalpelių ašmenys, Nr. 13 | Skalpeliu ašmenys Nr. 10, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotė: ne mažiau nei100 vnt. |  |
| 26. | Žirklutės tiesios | Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai, tinka sterilizacijai autoklave, tvirtos konstrukcijos. Ilgis (+-2)11 cm. Forma: tiesos, smailos. |  |
| 27. | Žirklutės lenktos | Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai, tinka sterilizacijai autoklave, tvirtos konstrukcijos. Ilgis ne mažiau 11 cm. Forma: lenktos, smailos. |  |
| 28. | Valymo šepetėlis | Metalinių (arba lygiavertės medžiagos), šerelių šepetėlis skirtas grąžtų, įdėklų, endodontinių instrumentų ir kitų priemonių valymui. |  |
| 29. | Skruostų plėtiklis 1 | Plastmasinis (arba lygiavertės medžiagos, autoklavuojamas, vidutinio dydžio - M, tinkantis suaugusiam žmogui. |  |
| 30. | Skruostų plėtiklis 2 | Plastmasinis ar lygiavertės medžiagos), autoklavuojamas, didelio dydžio - L, tinkantis suaugusiam žmogui. |  |
| 31. | Intraoralinis fotografijos veidrodis | Intraoralinis fotografijos veidrodis, skirtas dantų lankui fotografuoti. Pagamintas iš dvipusio nerūdijančio plieno arba grūdinto stiklo. Rodžio arba chromo danga. Dydis tinkamas suaugusiųjų dantų lankui (XL dydžio). |  |
| 32. | VITA Classical A1–D4 spalvų nustatymo raktas | Skirtas tiksliam dantų atspalvių parinkimui. Raktas turi ne mažiau kaip 16 atspalvių. Rinkinyje gali būti papildomų balinimo atspalvių. Įpakavimas: Standartinis atspalvių rinkinys su laikikliu. |  |
| 33. | Mechaninis metalo storio matavimo prietaisas | Mechaninis mikrometras su rankiniu sraigtiniu mechanizmu, skirtas tiksliai matuoti metalo storius ir skersmenis. Tikslumas: 0,01 mm. Matavimo ribos: nuo 0 iki 100 mm. Medžiaga: nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), korpusas su graduota skale. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

9 pirkimo objekto dalis: Burnos higienos priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tarpdančių siūlas | Tarpdančių siūlas, vaškuotas, ilgis - ne mažiau 50 m. |  |
| 2. | Tarpdančių siūlas dideliems tarpdančiams valyti | Siūlas sudarytas iš dviejų funkcinių dalių: kieto įvėrimo galiuko, ir minkštos dalies, kuri išsiplečia ir prisitaiko prie įvairių tarpdančių dydžių. Pakuotė: Ne mažiau kaip 50 siūlų atkarpų. |  |
| 3. | Dantų valymo ir poliravimo šepetėliai | Skirti dantų paviršiaus valymui ir poliravimui atliekant profilaktines ar baigiamąsias restauracijų procedūras. Su kampinio antgalio koteliu. Kaušelio formos. Pakuotė: ne mažiau100 vnt. Nailoniniai ir minkšti nailoniniai (2:1). |  |
| 4. | Dantų valymo ir poliravimo pasta | Skirta natūralių dantų valymui ir poliravimui. Savaime mažėjantis abrazyvumas. Be fluoro. Pakuotė: ne mažiau 90 g pastos. |  |
| 5. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio(arba lygiavertės) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio (arba lygiavertės medžiagos)karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 0,4 mm, rožinė spalva. |  |
| 6. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio(arba lygiavertės medžiagos) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 0,5 mm, oranžinė spalva. |  |
| 7. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio(arba lygiavertės medžiagos) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 0,6 mm, raudona spalva. |  |
| 8. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio (arba lygiavertės medžiagos) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 0,7 mm, mėlyna spalva. |  |
| 9. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio(arba lygiavertės medžiagos) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 0,8 mm, geltona spalva. |  |
| 10. | Tarpdančių šepetėliai | Skirti tarpdančių, implantų, tiltų ir ortodontinių konstrukcijų priežiūrai. Sudaryti iš plastikinio(arba lygiavertės medžiagos) korpuso ir rankenėlės, šerelių ir vielinio karkaso. Pakuotėje: ne mažiau 8 šepetėliai. ISO dydis: 1,1 mm, žalia spalva. | Pak |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

10 pirkimo objekto dalis: Gipsas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gipsas 2 klasės kietumo, medicininis | Natūralus alabastrinis gipsas dantų protezų gamybai, modelių liejimui ir pagalbiniams darbams. Gipso klasė: 2. Spalva: balta. Vandens ir gipso santykis: 50 ml : 100 g. Atsparumas gniuždymui: apie 12 ± 3MPa. Kietėjimo plėtimasis: 0,28 ± 0,02 % Pakuotė: 25 kg. | Pak. |
| 2. | Gipsas 3 klasės kietumo, medicininis | Skirtas darbinių, diagnostinių ir antagonistinių žandikaulių modelių gamybai ir kt. laboratoriniams darbams. Gipso klasė: 3. Spalva: mėlyna. Vandens ir gipso santykis: 100g:30ml± 5 ml, kietumas 70HRI Pakuotė: 25 kg. | Pak. |
| 3. | Gipsas 4 klasės kietumo, medicininis | Skirtas ypač tvirtų žandikaulių modelių liejimui. Gipso klasė: 4. Vandens ir gipso santykis: 100g:20-25ml,kietumas ne mažiau54MPa arba 90HRI ,plėtimosi koeficientas ne daugiau 0,09 % Pakuotė: 25 kg. | Pak. |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

11 pirkimo objekto dalis: Laboratorinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gipsinių modelių pado forma | Naudojama gipsiniams dantų modeliams lieti, siekiant gauti standartizuotą, taisyklingos formos pagrindą (padą). Pagaminta iš silikono arba plastiko, atsparumas pakartotiniam naudojimui. Skirtos viršutinio ir apatinio žandikaulio modeliams. Atsparumas dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui. Lengvai išimamas sustingęs gipsinis modelis. Dydis: mažo dydžio. | Vnt. |
| 2. | Gipso peilis | Skirtas gipsinių modelių apdorojimui, kraštų formavimui ir perteklinio gipso pašalinimui. Tiesus peilis su tvirta medine rankena. Ašmenys – iš grūdinto nerūdijančio plieno(arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dilimui ir korozijai. Bendras ilgis 16-17cm. | Vnt. |
| 3. | Vaško peilis | Peilis skirtas darbui su vašku, dviejų galų. Su medine rankena ir tvirtais ašmenimis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno(arba lygiavertės medžiagos). | Vnt. |
| 4. | Silikoninis maišymo indelis plastmasei, mažo dydžio | Daugkartinio naudojimo silikoninis (arba lygiavertės medžiagos) maišymo indelis, skirtas medžiagų (pvz., akrilo plastmasių) maišymui. Dydis: mažas. | Vnt. |
| 5. | Silikoninis maišymo indelis plastmasei, vidutinio dydžio | Daugkartinio naudojimo silikoninis (arba lygiavertės medžiagos) maišymo indelis, skirtas medžiagų (pvz., akrilo plastmasių) maišymui. Dydis: vidutinis. | Vnt. |
| 6. | Matavimo cilindras 250ml | Matavimo cilindras 250ml., skaidraus plastiko(arba lygiavertės medžiagos) sugraduotas. | Vnt. |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

12 pirkimo objekto dalis: Pagalbinės ir vienkartinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. To pačio dydžio šepetėlių. Dydžiai: labai ploni, ploni ,vidutiniai. |  |
| 2. | Popierinis padas plombos maišymui | Popierinis padas odontologinių medžiagų maišymui, matmenys 5 x 5. Pakuotė: iš ne mažiau nei 100 vnt. lapelių. |  |
| 3. | Popierinis padas plombos maišymui | Popierinis padas odontologinių medžiagų maišymui, matmenys 60 x 75 mm. Pakuotė: iš ne mažiau nei 100 vnt. lapelių. |  |
| 4. | Maišeliai helio lempai ir pusteriui | Vienkartinė, skaidri, plastikinė jutiklio apsauginė įmautė. Be latekso. Universalaus dydžio. Pakuotė: ne mažiau 500 vnt. |  |
| 5. | Pacientų servetėlės | Servetėlės pacientam sudarytos ne mažiau kaip iš trijų sluoksnių. Pakuotė ne mažiau nei 500vnt. |  |
| 6. | Medvilniniai seilių sugertukai | Volelis lygus, neslystantis, švelnus, lengvai prisitaiko prie dantenų sienelių formų. 100 proc. medvilnė, balinta be chloro, be optinio šviesinimo. Nr 2 (pak. ne mažiau nei 600vnt) |  |
| 7. | Karieso detektorius | Dantų ėduonies nustatymo indikatorius, skirtas ėduonies diagnozavimui ir pašalinimo kontrolei. Pakuotė: buteliukas su ne mažiau 2ml skysčio. |  |
| 8. | Šaldantis purškalas dantų gyvybingumo patikrinimui | Skirtas dantų gyvybingumo patikrinimui bei techniniams darbams. Medicininės kokybės šaldantis purškalas, su aplikatoriumi (vamzdeliu) tiksliam užpurškimui. Talpa: ne mažiau nei 200 ml. Pakuotė: aerozolio skardinė. |  |

Pastaba:

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

- Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |