ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai, TVARKYBOS PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Akcinė bendrovė Turto bankas Juridinio asmens kodas112021042 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT120210411 Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius Banko sąskaita: LT51 7044 0600 0044 3925 (SEB bankas) El. paštas info@turtas.lt Tel. (0~5) 278 09 00 l. e. p. generalinis direktorius Gintaras Makšimas |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektavimo paslaugų apimtys: - Projektiniai pasiūlymai; - Techninio darbo projekto parengimas: - Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas; - Projektavimo vykdymui reikalingi tyrimai; - SLD išėmimas; - Kitos šioje techninėje užduotyje aprašytos paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | - Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiuose, kultūros paveldo tvarkybos projektas*; Pastaba: * - Tikslus projekto pavadinimas suformuojamas parengus projektinius pasiūlymus, išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Užsakovu. |
| 4. | Statinio adresas | J. Basanavičiaus g. 18, ir 18-2 Kėdainiuose |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Unikalus Nr. -5390-0000-1065 ir 5390-0000-1010:0002. Statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis - Administracinės patalpos. Pastatas randasi paveldo zonoje. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688 Bendras plotas – 431,41 kv. m. ir 34,13 kv. m. Žemės sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-0069-4428 žymėjimas plane 2D1p. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Administracinei valstybės institucijų veiklai |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - Tvarkomųjų statybos darbų projektas: - statinio kapitalinis remontas, - Tvarkomieji paveldosaugos darbai. |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Konstrukcijos: Pamatas – akmenų ir plytų mūro cokoliu (vietomis ištrupėjęs). Sienos – raudonų plytų mūro sienos (vietomis suskilę, yrančios ). Perdangos – medinės. Stogas – medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera). Stogo danga – skarda. Antro aukšto mansardos stoglangiai paveikti puvinio. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Pastatas šildomas vietinio šildymo sistemos, Registrų centro išraše nurodyta šilumos tiekimas iš centralizuotų tinklų. Pastate sumontuoti vėsinimo įrenginiai, neįteisinti. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Numatomas statybos rangos darbų biudžetas – 180 000 Eur be PVM. Identifikavus planuojamo biudžeto viršijimą pirmiausia turi būti pateikti pasiūlymai projekto sprendinių optimizavimui ir Užsakovui pritarus, turi atlikti pakeitimai projekte siekiant laikytis suplanuoto biudžeto. Biudžeto viršijimas galimas tik gavus Užsakovo pritarimą. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Numatomos rengti projekto dalys*: - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - oro kondicionavimo; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. - Darbų kiekių žiniaraščiai. - tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas. - lietaus ir paviršinių vandenų nuvedimo projektas. Pastaba: * - Numatomų rengti projekto dalių sąrašas yra orientacinis, jis gali būti tiek sumažintas tiek papildytas reikiamomis projekto dalimis. Konkrečios rengiamos projekto dalys nustatomos projektavimo metu, atsižvelgiant į Užsakovo techninės užduoties reikalavimus ir projekto sprendinius, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projekto dalių sąrašą nustato projektuotojas ir suderina jį su Užsakovu. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Projektuotojas privalo suteikti Užsakovui tokios apimties projektavimo paslaugas, kurios atitiktų Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus bei leistų Užsakovui įsigyti ir sklandžiai atlikti planuojamus statybos objekto remonto darbus. Projektavimo paslaugos apima visas paslaugas reikalingas projektams parengti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti, statybos darbams pradėti ir vykdyti, įskaitant visų reikalingų leidimų, suderinimų, sąlygų gavimą, tyrimų atlikimą ir kitas paslaugas, kurios gali būti pagrįstai laikomos reikalingomis, atsižvelgiant į projektavimo paslaugų pirkime pateiktus duomenis. Bendruoju atveju projektavimo paslaugų apimtį sudaro: 1) Projektinių pasiūlymų parengimo etapas: - Pastato apžiūros vietoje – turimų duomenų pasitikrinimui ir patikslinimui (objekto apžiūra yra privaloma); - Statybiniai tyrinėjimai – konstrukcijų (pamato, cokolio, lauko sienų kontrukcijų ir kt.) tyrimai; - Inžinerinių sistemų būklės ir tinkamumo vertinimas ir kiti tyrimai ar matavimai reikalingi projektavimo sprendiniams parinkti; - Projektavimo apimčių išgryninimas ir nustatymas pagal Užsakovo ir naudotojų poreikius, statybinių tyrinėjimų duomenis; - Projektinių pasiūlymų (tvarkomiesiems statybos darbams) parengimas, kuris turi apimti: nekilnojamojo kultūros paveldo tvakybos ir/ar tvarkomųjų statybos darbų apimties nustatymas, universalaus dizaino principų ir statinio prieinamumo didinimo įgyvendinimo sprendinių aprašymas; - Projektinių pasiūlymų tvarkomiesiems paveldosaugos darbams parengimas – tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka jie turi būti parengiami projektavimo sąlygoms gauti; - Visų reikalingų prisijungimo ir projektavimo sąlygų, specialiųjų architektūros ir kultūros paveldo reikalavimų užsakymas, įskaitant reikalingų dokumentų parengimą, ir gavimas; - Išansktinio projektinių pasiūlymų sprendinių derinimo su Kėdainių miesto savivaldybės administracija, kultūros paveldo institucijomis, inžinerinių tinklų savininkų atstovais ir trečiosiomis šalimis atlikimas (kai tokie suderinimai reikalingi pagal teisės aktų reikalavimus, siekiant sklandesnio, kokybiškesnio ir greitesnio projektavimo ir leidimų gavimo proceso); - Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingi tyrimai – istorinių ir fizinių kultūros paveldo tyrimų pastatui užsakymas, tyrimų apimčių nustatymas, suderinimas su kultūros paveldo instituacijomis, tyrimų organizavimas, preliminarus išansktinis vertingųjų savybių apimties ir sudėties vertinimas, reikalingas preliminarių projektavimo sprendinių parinkimui. Tyrimai vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka; - Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir viešinimo procedūrų organizavimas ir atlikimas, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų ir priimtų projekto sprendinių tokios procedūros taptų privalomos (pavyzdžiui, nustačius poreikį įrengti lietaus ar paviršinio vandens nuvedimo sistemas šalia pastato ir pan.). - Suderintos projektinių pasiūlymų bylos parengimas ir perdavimas Užsakovui. 2) Techninio darbo projekto parengimo etapas: - Projektavimo Techninės užduoties parengimas / patikslinimas, pagal patikslintus Užsakovo ir naudotojų poreikius, gautas projektavimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus ir kitas projektavimo metu išaiškėjusias aplinkybes; - Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų atsakaitos parengimas bei su tuo susijusių apribojimų ir reikalavimų projektavimo ir statybos darbams nustatymas; - Techninio darbo projekto pastato remontui parengimas; - Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimas pagal PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimus. Atsižvelgiant į paveldosaugos darbų apimtis, suderinus su Užsakovu, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas gali būti rengiamas kaip sudėtinė dalis rengiamo Techninio darbo projekto tvarkomiesiems statybos darbams, neformuojant atskiro projekto; - Rengiamų projekto tarpinių sprendinių derinimas su Užsakovu, rengiamų projektų sprendinių pristatymas Užsakovui ir naudotojams, dalyvavimas periodiniuose projektuojamų sprendinių aptarimuose ir sprendinių koregavimas pagal Užsakovo pastabas; - Užsakovo ir naudotojų konsultavimas su projektavimo objektu susijusiais klausimais, efektyvių projektinių sprendinių paieška, techninių – ekonominių palyginimų rengimas projektuojamiems sprendiniams ir pristatymas Užsakovui - Parengtų Techninio darbo projekto ir Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto visų reikalingų derinimų atlikimas, pagal teisės aktų reikalavimus ir išduotas projektavimo sąlygas; - Parengtų projektų pateikimas ir suderinimas su Užsakovu iki projekto ekspertizės bei Užsakovo suderinimo projekto sprendiniams gavimas. 3) Projekto ekspertizės etapas: - Parengtų projektų pateikimas Užsakovo organizuojamai bendrąjai ir specialiąjai projekto ekspertizei; - Operatyvus projektų koregavimas ir/ar atsakymų paaiškinimų žodžiu ir raštu teikimas pagal projekto ekspertizės rangovų teikiamas pastabas ir klausimus; - Aktualių projektų versijų bylų suformavimas po teigiamo ekspertizės akto gavimo ir pateikimas Užsakovui projekto tvirtinimui. 4) Statybą leidžiančių dokumentų gavimo etapas: - Dokumentų reikalingų Statybą leidžiančių dokumentų išdavimui paruošimas ir pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka ir kitų būtinų veiksmų reikalingų gauti Statybą leidžiantį dokumentą atlikimas; - Statybą leidžiančių dokumentų gavimas; - Aktualios projektų versijos, jeigu jie buvo koreguoti statybą leidžiančių dokumentų gavimo metu pateikimas Užsakovui. 5. Rangos darbų pirkimo etapas: - Užsakovo konsultavimas ir rangos darbų pirkimo dokumentų rengimui reikalingų duomenų pateikimas (redaguojamo formato .xlsx sąnaudų kiekių žiniarašiai pagal projekto dalių duomenis arba „nulinės“ lokalinės ir objektinės sąmatos, pagal projektų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). - Atsakymų rengimas į tiekėjų (rangovų) klausimus; - Projekto sprendinių koregavimas pagal pateiktas rangovų pastabas, pastebėtus projektų trūkumus ar klaidas, patikslintų projektų sprendinių įforminimas ir pasirašymas teisės aktų nustayta tvarka, neatlygintinai; - Aktualios projektų versijos, jeigu jie buvo koreguoti rangos darbų pirkimo metu pateikimas Užsakovui iki statybos rangos sutarties įsigaliojimo. 6. Rangos darbų vykdymo etapas: - Visų projekto sprendinių tikslinimas ir brėžinių detalizavimas (mazgų tikslinimas, papildomų reikalingų mazgų parengimas, matmenų tikslinimas pagal esamą situaciją objekte ir pan.) pagal rangovo ir Užsakovo pastabas. Visi patikslinimai turi būti atliekami per kuo trumpesnį protingą laiką ir atiduodami į statybą iki konkretaus statybos proceso pradžios datos. Kad dėl sprendinių tikslinimo ir detalizavimo nebūtų stabdomi statybos procesai; - Aktualios naujausios projekto laidos parengimas ir sukomplektavimas po statybos darbų atlikimo, bet ne vėliau nei iki statybos užbaigimo proceso pradžios. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Į projektavimo paslaugų apimtį įeina visos paslaugos reikalingos kokybiškiems projektams parengti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti, statybos darbams pradėti ir vykdyti, įskaitant bet neapsiribojant, visų reikalingų statybinių tyrinėjimų atlikimu ir apmokėjimu, kultūros paveldo istoriniais ir fiziniais tyrimais, geologinių tyrimų vandens lygio nustatymui, geodezinių ir topografinių ir pastato matavimais, projektavimo sąlygų užsakymu ir gavimu, visais reikalingais suderinimais su valstybės institucijomis ir trečiaisiais asmenimis ir kitomis susijusiomis paslaugomis nurodytomis 12.1 p. Į paslaugų apimtį taip pat įeina visų reikalingų projekto derinimo veiksmų atlikimas ir suderinimų gavimas, trečiųjų šalių sutikimų gavimas, jeigu tokių reikėtų, statybą leidžiančių dokumentų gavimas bei kitų susijusių veiksmų atlikimas, įskaitant ir tuos veiksmus, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus turi atlikti statytojas. Šių paslaugų atlikimui Užsakovas suteiks visus reikalingus įgaliojimus. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | - Projekto vykdymo priežiūros (PVP) paslaugos teikiamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų šią veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; - PVP paslaugos teikiamos visą statybos rangos darbų laikotarpį. PVP paslaugų teikimui turi būti sudaroma PVP vykdymo grupė ir kompetentingų atskirų sričių PVP dalių vadovų, kuriems vadovauja projektuotojo paskirtas PVP vadovas; - PVP paslaugos turi būti teikiamos siekiant konstruktyvaus ir efektyvaus visų statybos dalyvių bendradarbiavimo; - PVP apimtyje projektuotojas turi operatyviai teikti paaiškinimus, patikslinimui dėl projekto sprendinių, detalizuoti parengtus projekto sprendinius tiek, kad pagal juos būtų galima vykdyti statybos darbus – darbo brėžinių parengimas, techninių specifikacijų tikslinimas ir detalizavimas; - PVP apimtyje projektuotojas turi parengti aktualią galutinę projekto versiją, pagal visus statybos rangos dabų metu atliktus projekto pakeitimus, ją tinkamai įforminti ir pasirašyti. Ši projekto versiją reikalinga statybos darbų užbaigimui ir pastato eksploatavimui; - Projekto vykdymo priežiūros ataskaitų rengimo reikalavimai nustatyti Sutartyje; Lankymasis statybvietėje ir dalyvavimas susirinkimuose: - PVP atstovai paslaugų teikimo metu turi lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, bet ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Priklausomai nuo atliekamų darbų mąsto ir poreikio spręsti kylančius klausimus Užsakovo reikalavimu apsilankymų objekte skaičius gali būti iki 3 kartų per savaitę. Apie dažnesnį apsilankymų poreikį Užsakovas praneša raštu; - PVP vadovas turi dalyvauti Užsakovo ar rangovo organizuojamuose savaitiniuose gamybiniuose pasitarimuose statybvietėje arba nuotoliniu būdu. PVP vadovas pagal poreikį į gamybinius susirinkimus gali pasikvieti reikalingus PVP dalių vadovus; PVP vadovui negalint dalyvauti gamybiniame susirinkime dėl objektyvių aplinkybių turi būti deleguotas jų pavaduojantis asmuo, įgaliotas spręsti su PVP paslaugomis susijusius klausimus. Už PVP vadovo atsisakymą dalyvauti susirinkimuose be objektyvių pateisinamų priežasčių Užsakovas gali skirti sutartyje numatytas baudas už paslaugų teikimo pažeidimus. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo terminai nurodyti sutartyje. Per sutartyje nurodytą terminą projektuotojas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti detalų paslaugų teikimo grafiką ir Projektavimo paslaugų teikimo planą pagal sutarties reikalavimus. Nustačius grafiko neatitikimą esamai situacijai, projektuotojas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikti atnaujintą grafiką. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų atlikimo ir projektavimo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastatas projektuojamas administracinei paskirčiai – valstybės institucijų veiklos vykdymui skirtos biuro patalpos (darbo kabinetai, posėdžių salė, pagalbinės patalpos, dokumentų saugojimo patalpos ir pan.) |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688 Projektuojant turi būti stengiamasi išsaugoti pastato vertingąsias savybes ir atsižvelgiama į atliktų istorinių ir fizinių tyrimų duomenis. Pageidautina, kad projektuojami sprendiniai kultūros paveldo atžvilgiu vertingų elementų tvarkybą apimtų kuo mažesne apimtimi – tik tiek kiek tai yra būtina pastato įrengimui, pagal suplanuotas funkcijas ir pastato vertingųjų savybių išsaugojimui. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Darbai projektuojami siekiant balanso tarp pastato nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių išsaugojimo ir šių universaliojo dizaino principų: - Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis. Statinių universalus dizainas projektuojamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų teisės aktų reikalavimais bei laikantis tarptautiniame standarte ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ aprašytų principų. Detalias pageidaujamas universalaus dizaino kūrimo priemones Turto bankas pateiks projektavimo metu ir konkrečius projektuojamam objektui tinkamus sprendinius priims kartu su projektuotoju. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projektas rengiamas vadovaujantis normatyvinių teisės aktų reikalavimais. Projekto dalių apimtis bendruoju atveju turi būti ne mažesnė nei nurodyta STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8, 9 ir 13 prieduose. Rengiamų techninių darbo projektų apimtis turi būti tokia, kad pagal projekto sprendinius rangovas galėtų vykdyti darbus be papildomo poreikio projekto sprendinių tikslinimui, išskyrus atvejus, kai sprendiniai turi būti tikslinami atidengus konstrukcijas arba prireikus parengti gamybinius brėžinius. Be STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8, 9 ir 13 prieduose nurodytų reikalavimų, keliami papildomi reikalavimai projekto dalių rengimo detalumui: Aprašomasis raštas - turi būti detaliai ir aiškiai aprašyti konkrečioje projekto dalyje projektuojami sprendiniai bei šių sprendinių sąsajos su kitų projekto dalių sprendiniais; Techninės specifikacijos – turi būti pateiktos visų suprojektuotų medžiagų, įrenginių ir darbų techninės specifikacijos, reikalavimai darbų atlikimo kokybei, reikalingų suderinimų ir leidimų gavimui, bandymų reikalavimai ir atlikimo tvarka, mokymų (kai reikalinga) atlikimo tvarka, darbų perdavimo tvarka. Techninės specifikacijos turi būti tvarkingai sunumeruotos; Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – turi būti rengimas vienas sąnaudų kiekių žiniaraštis vadovaujantis LST EN 1516 standarto reikalavimais visai projekto daliai. Žiniaraštis turi apimti visiems projekto dalies sprendiniams įgyvendinti reikalingus darbus, medžiagas ir įrangą. Žiniaraštyje naudojami mato vienetai turi būti konkretūs, tikslūs ir turi būti vengiama mato vienetų, kuriais negalima apibrėžti darbų apimčių (pvz., komplektas). Žiniaraščių detalumas – iki pavienių darbų arba medžiagų ir įrenginių tiekiamų iš gamyklų ar tiekėjų (pvz., įrangos komplektas, kurį rangovas gali užsisakyti pas tiekėją ir jis į objektą gali atkeliauti reikiamos komplektacijos). Žiniaraščiuose nurodyti darbai ir jų kiekiai neturi dubliuoti kitose projekto dalyse suprojektuotų darbų. Žiniaraščių stulpelyje „Žymuo“ turi būti pateikiamos konkrečios ir tikslios nuorodos į techninę specifikaciją kiekvienoje pozicijoje. Žiniaraščių detalumas turi leisti rangovui įkainoti reikiamus atlikti darbus pagal projekto sprendinius. Brėžiniai – turi būti rengiami darbo brėžiniai reikalingi darbams atlikti. Brėžinių detalumas turi būti toks, kad be papildomo tikslinimo rangovas galėtų atlikti darbus pagal juos arba rengti tikslius gamybinius brėžinius gaminiams. Brėžiniuose turi būti matmenys turi būti teikiami milimetrais, o altitudės metrais. Visiems naudojamiems sutartiniams žymėjimais turi būti pateikti paaiškinimai (legenda). |
| 18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Numatomi projektuoti sprendiniai: - Numatomi minimalūs pakeitimai, kurie būtini neįgaliųjų patekimui į pastatą užtikrinti – privažiavimo su vežimėliu takų; - Lauko laiptų remontas. |
| 18.2. | architektūros daliai | - Pakeitimai nenumatomi |
| 18.3 | statinio interjero daliai | Ne numatomi projektuoti sprendiniai |
| 18.4. | konstrukcijų daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai: - Grindų konstrukcijos pastato kabinetuose (tik ten kur būtina), siekiant panaikinti esamus peraukštėjimus tarp patalpos ir koridoriaus; - Inžinerinių sistemų montavimo platformų įrengimo konstrukciniai sprendiniai; - Kiti reikalingi konstrukciniai sprendiniai. |
| 18.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai: - Vėdinimo sistemos projektavimas numatomas esamai sumontuotai vėsinimo sistemai. - Vėdinimo sistemos įrangos (rekuperatorių) keitimo poreikis nagrinėjamas projektavimo metu; - Paliekama esama pagrindinės serverinės patalpos, Karjeros centro ir kabinetų vėsinimo sistema; |
| 18.8. | Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektui | Numatomi projektuoti sprendiniai: - Projektuojami minimalūs pastato vertingųjų savybių išsaugojimo tvarkybos darbų sprendiniai susiję su planuojamomis yrančio raudonų plytų cokolio remontu, trūkusių sienų trūkių stabilizavimu, paviršinio ir lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas. Kiti pastato vertingųjų savybių, kurioms nedaro įtakos suplanuoti pastato remonto darbai, išsaugojimo sprendiniai neprojektuojami, nebent jų projektavimas yra numatytas gautose projektavimo sąlygose; - Projektuojami tvarkybos darbai turi būti susiję su rengiamais tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniais. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Sudarius sutartį projektuotojas turi pateikti detalų projektavimo paslaugų grafiką, kuriame turi būti numatyti projektinių sprendinių tarpinių aptarimų ir pristatymų laikas, tarpinių derinimų terminai ir galutinių rezultatų pristatymo datos ir kt. sutartyje numatyti terminai. Tarpiniams projekto sprendinių aptarimams, suderinimams ir kitų klausimų sprendimui organizuojami periodiniai susirinkimai (nuotoliniai arba gyvi). Susirinkimus protokoluoja ir su visomis susitikimo šalimis suderina projektuotojas. Užsakovas bet kada gali perimti susirinkimų protokolavimą iš projektuotojo. Periodiniuose projekto susitikimuose privalo dalyvauti paskirtas projekto vadovas ir projekto dalių vadovai, kurių klausimai sprendžiami konkrečiame susirinkime. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | - Biudžetas statybos darbams – ne daugiau 180000. Eur be PVM; |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - Planuojamas statybos darbų vykdymas veikiančiame objekte; |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - Projekto grafikas rengiamas MS Project arba analogiška programine įranga skirta kalendorinių grafikų rengimui; - Tarpiniai projekto sprendiniai pateikiami .pdf formatu arba kitu suderintu formatu; - Galutinės suderintos, patvirtintos projekto dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu; - Galutinio projekto brėžiniai papildomai turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz. .dwg, .ifc ir pan.), tekstinės projekto dalys .pdf formatu; - Visi perdavimo priėmimo aktai pateikiami tik elektronine forma, Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje. Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Parengtų dokumentų galutinės versijos pasirašomos ir Užsakovui pateikiamos taip: - Tarpiniai dokumentai – tik elektroniniu formatu, .pdf ir/arba .adoc; - Projektiniai pasiūlymai – 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pateikiama el. laikmenoje arba persiunčiama Užsakovo atstovui elektroninio ryšio priemonėmis. Popieriniu formatu projektiniai pasiūlymai pateikiami tik tuo atveju, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų derinimams su trečiosiomis šalimis reikalinga teikti popierinius dokumentus. Rengiamas minimalus reikalingas popierinių dokumentų kiekis; - Techniniai darbo projektai: - Dokumentai paruošti bendrajai ir specialiajai projekto ekspertizei - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pateikiama ekspertizės rangovui ir Užsakovui el. laikmenoje arba persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis; - Dokumentai po projektų ekspertizės atlikimo pateikiami Užsakovo tvirtinimui - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. Pateikiami projekto dokumentai redaguojamais formatais. Pateikiamas 1 egz. dokumentų popieriniu formatu; - Projekto dokumentai patikslinti pagal rangos konkurso pastabas - 1 egz. elektronine forma (pilnas aktualus projekto komplektas) .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais. Pateikiamas 1 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu; - Projekto dokumentai patikslinti rangos darbų metu - 1 egz. elektronine forma (naujų projekto laidų dokumentų komplektas) .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais. Pateikiamas 1 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu (į statybą); - Projekto dokumentų aktuali versija, pilnas komplektas prieš statybos užbaigimo procedūras - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Bus organizuojama bendroji projekto ekspertizė ir specialioji tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ekspertizė. Užsakovas pasilieka teisę organizuoti ir kitokias specialiąsias projekto ekspertizes. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 26. | Aplinkosaugos reikalavimų taikymas | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkamos tik nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |

PRIDEDAMA:

- Statinio metinės apžiūros aktas, 25 lapai;

- Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, 7 lapai;

- Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas su kaimynais, 4 lapai;

- Žemės sklypo planas, 2 lapai;

- Pastato ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys, 7 lapai;

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 7 lapai.

____________________