## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINIAI APKLOTAI
Kam: | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | GALŪNIŲ APKLOTŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
1. | Galūnių apklotų rinkinys
1.1. | Galūnių apklotų rinkinys | 1600 | vnt.
1.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis, kaip 30 g/m2 arba lygiavertės medžiagos užtikrinančios ne prastesnį mechaninį atsparumą, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: galūnės apklotas ne mažiau 230±5 x 300±5 cm su elastine apie ne mažiau 7±1cm skersmens anga, skysčius gerai sugeriančia dalimi ±50 x 100 cm ir vamzdelių laikikliais – de daugiau 1 vnt.; apklotas instrumentiniam staliukui apie 150±5 x 190±5 cm ne mažiau – 2 vnt.; apklotas lipniu kraštu apie 75±5 x 90±5 cm ne mažiau – 1 vnt.; sustiprintas Mayo tipo staliuko apklotas apie 78±2 x145±5 cm, absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus ne mažiau – 1 vnt.; servetėlės pagamintos iš sustiprintos celiuliozės, nesipūkuojančios apie 30±2 x 31±2 cm –ne mažiau 4-6 vnt.; lipni juosta apie 9±1 x 50±5 cm – ne mažiau kaip 2 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4-6 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ELASTINĖ CHIRURGINĖ KOJINĖ NE MAŽIAU 22 ± 1X75± 3 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
2. | Elastinė chirurginė kojinė ne mažiau 22 ± 1x75± 3 cm
2.1. | Elastinė chirurginė kojinė ne mažiau 22 ± 1x75± 3 cm | 400 | vnt.
2.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo. Pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: sintetinės gumos ir elastinės marlės; įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4-6 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | DANGALAS RENTGENO APARATUI, SKERSMUO NE MAŽIAU 90± 1 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
3. | Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo ne mažiau 90± 1 cm
3.1. | Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo ne mažiau 90± 1 cm | 1000 | vnt.
3.1.1. | Apvalios formos, skaidrus. Įpakuota viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 -6 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygeverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | APKLOTŲ RINKINYS PETIES OPERACIJAI SU MAIŠU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
4. | Apklotų rinkinys peties operacijai su maišu
4.1. | Apklotų rinkinys peties operacijai su maišu | 1400 | vnt.
4.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Mayo tipo staliuko apklotas ne mažiau 78± 2 x145± 5 cm absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus 1-2 vnt. Servetėlė ne daugiau 30 ± 1 x 34± 1 cm, pagaminta iš sustiprintos celiuliozės, nesipūkuoja ne mažiau 4 vnt.; lipni juosta apie 9± 1 x 50± 2 cm ne mažiau 3 vnt.; Apklotas lipniu kraštu ne daugiau 75± 1 x 90± 5 cm ir ne mažiau 2 vnt.; Skysčių surinkimo maišas, peties, ne mažiau 93± 2 x 76± 3 cm - 1 vnt.; U- formos apklotas ne mažiau 230 ± 5 x 295± 5 cm su įpjova apie 10± 1x70± 2 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 90x75 cm 1-2 vnt; U- formos apklotas ne didesnis 240 ± 5 x 180± 1 cm su įpjova apie 15± 1 x 45± 2 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 75x90 cm su vamzdelių laikikliais ne mažiau - 1vnt.; Universalus apklotas ne daugiau 150 ± 5 x 190 ± 15cm, absorbuojantis dalis ne mažesnė nei 75x190 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4-6 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygeverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | APKLOTŲ RINKINYS KELIO OPERACIJAI SU MAIŠU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
5. | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu
5.1. | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu | 1600 | vnt.
5.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Rinkinį sudaro: Mayo tipo staliuko apklotas ne mažiau 78±2 x145±5 cm absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus - 1 vnt.; Servetėlė ne daugiau, kaip 30 ±2 x34±2 cm - ne mažiau 4vnt.; lipni juosta apie 9±1 x 50±3 cm ne mažiau 2 vnt.; Universalus apklotas ne mažiau 150±5 x 190±5 cm, sustiprinta dalis ne mažesnė nei 75x190 cm - ne mažiau 2 vnt.; Elastinė chirurginė kojinė apie 22±1x75±5 cm -1 vnt.; artroskopinis apklotas ne daugiau 230±5 x 320± 10cm su 2 elastinėmis angomis apie 5 ±0,5cm ir integruotu skysčių surinkimo maišu 1vnt.; pagamintas artroskopinis apklotas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2 arba lygiavertės medžiagos užtikrinančios lygiavertinį mechaninį atsparumą, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 -6 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, srijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | APKLOTAS SU LIPNIA ANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
6. | Apklotas su lipnia anga
6.1. | Apklotas su lipnia anga | 450 | vnt.
6.1.1. | Apklotas 50x60 ±5 cm su 6x8 ±2 cm lipnia anga; pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN11607-1 arba lygiaverčius standartus. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | APKLOTAS LIPNIU KRAŠTU NE MAŽIAU 50X60 ±2 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
7. | Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 50x60 ±2 cm
7.1. | Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 50x60 ±2 cm | 2500 | vnt.
7.1.1. | Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus; Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygiaverčius standartus. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KAMEROS/LAZERIO APVALKALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
8. | Kameros/lazerio apvalkalas
8.1. | Kameros/lazerio apvalkalas | 1400 | vnt.
8.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Skaidrus, teleskopiškai sulankstytas; Su elastinga ne mažesne 0,5±0,1cm skersmens skylutė gerai apspaudžiančia įrangą. Matmenys: ne mažiau 15±1 x 240 ± 5cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | APVALKALAS KAMERAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūloma parametro reikšmė
9. | Apvalkalas kamerai
9.1. | Apvalkalas kamerai | 1200 | vnt.
9.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Matmenys: ne mažesne 15±1 x 250±5 cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1439 2026-07-02 19:52:04