UAB „LITESKO“

KATILINĖS ŠILUMOS ENERGIJOS APSKAITOS TAŠKŲ ĮRENGIMO DARBAI (CVP IS NR. 8609131) KOMISIJA

Tiekėjams					                              				   					2026-07-07

UAB „Litesko“ (toliau – Perkantysis subjektas) 2026-07-01 paskelbė pirkimą dėl Katilinės šilumos energijos apskaitos taškų įrengimo darbų (CVP IS Nr. 8609131) skelbiamos apklausos būdu, supaprastintas pirkimas (toliau – Pirkimas). Apie Pirkimą skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Informuojame, kad buvo gauti tiekėjo/-ų klausimai. Pateikiame atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti pasiūlymo formoje nurodytus kiekius. Suprantame, kad montuojamos dvi apskaitos ir po vieną DN200 ir DN250 sklendę su el. pavaromis, atliekami kiti darbai. Prašome patikslinti kiekius visoms pasiūlymo formos pozicijoms Nr. 1-10. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktas pastabas, patiksliname specialiųjų sąlygų priedą Nr. 1. Techninės sąlygos, priedą Nr. 2. Pasiūlymo forma ir priedą 2.1. Galutinis pasiūlymas. |
| 2. | Techninių sąlygų Priede Nr.1, tuo pačiu ir pasiūlymo formoje, priede Nr.2 antroje pozicijoje nurodyta, kad parenkamų šilumos apskaitų vienas iš parametų turi tenkinti sąlygą “Eksploatacijos sąlygos jutikliams nuo +2 laipsnių C iki +50 laipsnių C“. Gamintojas nurodo, kad šis parametras yra +5 laipsnių C iki +55 laipsnių C. Prašome patikslinti, ar būtų tinkamos gamintojo nurodytos temperatūros ribos pakoreguojant technines sąlygas. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktas pastabas, patiksliname specialiųjų sąlygų priedą Nr. 1. Techninės sąlygos, priedą Nr. 2. Pasiūlymo forma ir priedą 2.1. Galutinis pasiūlymas. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 10.3. punktu („10.3. Atsakydamas į kiekvieną Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Pirkimo sąlygų 10.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindamas, tikslindamas Pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkantysis subjektas turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pirminių Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. [...]“), pasiūlymų pateikimo terminas (2026-07-07 14:00 val.) nukeliamas į 2026-07-13 14:00 val.

PRIDEDAMA:

- Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1. Techninės sąlygos (2026-07-07 redakcija);

- Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų priedai Nr. 2. Pasiūlymo forma (2026-07-07 redakcija);

- Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų priedai Nr. 2.1 Galutinis pasiūlymas (2026-07-07 redakcija).