GREITŲJŲ MEDICININIŲ TESTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalis | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus kiekis vnt. | Pakuotės dydis (vienetų skaičius pakuotėje, fasuotės talpa – ml) (užpildo tiekėjas) | Prekės aprašymas pagal reikalaujamas kokybinius ir techninius reikalavimus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėtas vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (užpildo tiekėjas) | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Testas kokybiniam ir kiekybiniam reagino antikūnų aptikimui: RPR sifilio nustatymas serume. | Skirtas pusiau kiekybiškai nustatyti agliutinacijos būdu Ak grupę nukreiptą prieš audinio komponentus, kuriuos gamina pacientas infekuotas T. pallidum. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės bei visos kitos priemonės, tirpalai tyrimui atlikti. | 15 000 |  |  |  |
| 2. | Helicobacter pylori antigeno testas: Helicobacter pylori antigeno nustatymas fekalijose | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas ir specifiškumas >95%. | 9 000 |  |  |  |
| 3. | COVID-19/Gripas A+B/RSV/Adenovirusas/MP antigeno testas | COVID19: jautrumas 96%; specifiškumas 99% Gripas A: jautrumas 94%; specifiškumas 99% Gripas B: jautrumas 93%; specifiškumas 99% RSV: jautrumas 97%; specifiškumas 99% Adenovirusas: jautrumas 98%; specifiškumas 98% M.pneuomiae: jautrumas 97%; specifiškumas 99,0% Metodas: imunochromatografinė kasetė Rezultatas: 15 minučių Mėginio tipas: nosiaryklės tepinėlis | 13 000 |  |  |  |
| 4. | Norovirusas/Rotavirusas/Adenovirusas/Astrovirusas testas | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Noro/Rota/Adeno/Astro virusų antigeno nustatymui išmatose (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas ir specifiškumas >95%. Formatas: multi kasetė Rezultatas: 15 minučių Mėginio tipas: išmatos | 1 500 |  |  |  |
| 5. | Kirminų kiaušinėlių testas: Kirminų kiaušinėliams išmatose aptikti koncentravimo metodu | Kirminų kiaušinėliams išmatose aptikti koncentravimo metodu. Vienkartinė naudojimo priemonė, sistema paruošta naudojimui. Uždara sistema su dvigubu filtru švarioms nuosėdoms gauti. | 10 000 |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjai kartu su prekėmis turi pateikti lietuvių ir anglų kalba naudojimo instrukcijas, aprašymus saugos duomenų lapus (pristačius prekes pirmąjį kartą), prekių perdavimo-priėmimo aktą. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti.

- Galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 (šeši) mėn.

____________________________________