## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VAKUUMINIAI ŠLAPIMO MĖGINTUVĖLIAI IR PAĖMIMO BEI SURINKIMO PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Vakuuminis mėgintuvėlis mikrobiologiniam šlapimo tyrimui | 30000 | Vnt.
1.1.1. | Skirtas šlapimo mikrobiologiniams tyrimams / pasėliui.
1.1.2. | Turi būti su konservantu / stabilizatoriumi, tinkamu bakterijų kiekio stabilizavimui
1.1.3. | Gamintojas turi deklaruoti ėminio stabilumą ne trumpiau kaip 48 val. kambario temperatūroje
1.1.4. | Nominalus tūris turi būti tinkamas mikrobiologiniam tyrimui, priimtinas 4–10 ml intervalas arba kitas gamintojo validuotas tūris
1.1.5. | Mėgintuvėlis turi būti uždaromas sandariu kamšteliu, tinkamas vakuuminiam užpildymui iš suderinamo indelio / paėmėjo.
1.2. | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimams: biocheminiams / automatizuotam juosteliniam tyrimui / automatizuotai mikroskopijai | 70000 | Vnt.
1.2.1. | Skirtas automatizuotam juosteliniam / biocheminiam šlapimo tyrimui ir automatizuotai dalelių analizei / mikroskopijai.
1.2.2. | Turi būti su konservantu / stabilizatoriumi, tinkamu rutininio šlapimo tyrimo parametrų stabilumui
1.2.3. | Gamintojas turi deklaruoti ėminio stabilumą ne trumpiau kaip 72 val. kambario temperatūroje.
1.2.4. | Nominalus tūris – ne mažiau kaip 8 ml arba kitas gamintojo validuotas tūris, užtikrinantis tinkamą analizatorių mėginio poreikį.
1.3. | Šlapimo paėmėjas / pernešimo įtaisas, pritaikytas vakuuminiam mėgintuvėliui | 20000 | Vnt.
1.3.1. | Vienkartinis įtaisas, skirtas saugiai pernešti šlapimo ėminį į vakuuminį mėgintuvėlį.
1.3.2. | Turi būti suderinamas su siūlomais mėgintuvėliais ir surinkimo indeliais, užtikrinti vakuuminį užpildymą, mažinti išsiliejimo, aerozolių susidarymo ir personalo kontakto su ėminiu riziką.
1.4. | 3 L graduotas 24 val. šlapimo rinkimo konteineris su adapteriu vakuuminiam mėgintuvėliui | 1000 | Vnt.
1.4.1. | Konteineris turi būti skirtas 24 val. šlapimo surinkimui
1.4.2. | Talpa ne mažiau 3 L su aiškia gradacija
1.4.3. | Turi turėti sandarų dangtelį
1.4.4. | Turi turėti rankeną ar laikymo elementą
1.4.5. | Turi turėti integruotą arba komplektuojamą adapterį / jungtį vakuuminiam mėgintuvėliui užpildyti, kad būtų sumažintas ėminio perpylimo ir kontaminacijos pavojus.
1.5. | Šlapimo surinkimo indelis su adapteriu vakuuminiam mėgintuvėliui | 100000 | Vnt.
1.5.1. | Vienkartinis šlapimo surinkimo indelis, tinkamas pirminiam ėminio surinkimui
1.5.2. | Turi būti sandarus, su užsukamu dangteliu ir integruotu arba komplektuojamu adapteriu / vakuuminiu pernešimo įtaisu mėgintuvėliui užpildyti.
1.5.3. | Talpa turi būti pakankama rutininio šlapimo ėminio surinkimui, rekomenduojama ne mažiau kaip 90 ml, jeigu gamintojo sprendimas neužtikrina lygiaverčio funkcionalumo mažesne talpa.
1.5.4. | Bendrieji reikalavimai visai pirkimo daliai:
1.5.5. | Prekės turi būti tinkamos tiekti ir naudoti ES rinkoje, paženklintos CE ženklu pagal taikomą ES medicinos priemonių / in vitro diagnostikos priemonių reglamentavimą, atsižvelgiant į konkretaus produkto klasifikaciją
1.5.6. | Priemonės turi būti skirtos žmogaus šlapimo ėminių surinkimui, pernešimui į vakuuminį mėgintuvėlį, laikymui ir transportavimui laboratoriniams tyrimams
1.5.7. | Vakuuminiai mėgintuvėliai, paėmėjai, indeliai su adapteriais ir 24 val. konteineriai turi būti tarpusavyje mechaniškai ir funkciškai suderinami. Gali būti vieno gamintojo sistema arba skirtingų gamintojų lygiavertė sistema, jeigu suderinamumas patvirtintas dokumentais
1.5.8. | Mėgintuvėliuose turi būti gamintojo dozuotas vakuumas, užtikrinantis numatytą užpildymo tūrį pagal gamintojo tolerancijas
1.5.9. | Mėgintuvėliai, paėmėjai ir šlapimo surinkimo indeliai turi būti vienkartinio naudojimo, jeigu gamintojas nenurodo kitaip 24 val. konteineriams
1.5.10. | Uždaryti mėgintuvėliai ir indeliai turi būti sandarūs, tinkami saugiam transportavimui, atsparūs įtrūkimui įprastomis naudojimo sąlygomis, turi mažinti išsiliejimo ir personalo kontakto su ėminiu riziką
1.5.11. | Mikrobiologiniams tyrimams skirti mėgintuvėliai turi būti sterilūs arba gamintojo aiškiai validuoti mikrobiologiniams šlapimo tyrimams. Jei nurodomas sterilumas, turi būti pateikta sterilumo informacija
1.5.12. | Ant pakuotės ir / arba gaminio turi būti nurodytas gamintojas, produkto pavadinimas ar kodas, partijos numeris, galiojimo terminas, naudojimo sąlygos, CE ženklas, jei taikoma
1.5.13. | Tiekėjas turi pateikti naudojimo, laikymo ir transportavimo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba; esant poreikiui – trumpą personalo naudojimo instruktažą
1.5.14. | Pristatymo metu prekių likęs galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. arba ne trumpesnis kaip 2/3 gamintojo nustatyto galiojimo termino, jeigu gaminio bendras galiojimo terminas trumpesnis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4423 2026-07-03 09:49:31