ČIUŽINIŲ UŽVALKALŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas paskutiniame lentelės stulpelyje nurodo siūlomų prekių parametrus arba pažymi atitiktį.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Daugkartinio naudojimo apsauginis čiužinio užvalkalas, skirtas intensyviam naudojimui kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose. |  |
| 2 | Čiužinio matmenys | Tinkamas čiužiniui 2000 × 800 × 120 mm |  |
| 3 | Konstrukcija | Visiškai uždengia čiužinį, su užtrauktuku ne mažiau kaip iš dviejų pusių arba per visą perimetrą. |  |
| 4 | Medžiaga | Poliesterio audinys su PU membrana arba lygiavertė vandeniui nelaidi ir garams laidi medžiaga. |  |
| 5 | Ne pralaidumas | Visiškai nepralaidus skysčiams ir biologiniams skysčiams. |  |
| 6 | Garų laidumas | Laidus vandens garams ir orui. |  |
| 7 | Skalbimas | Tinkamas skalbti ne žemesnėje kaip 95 °C temperatūroje. |  |
| 8 | Dezinfekavimas | Atsparus įprastoms dezinfekavimo priemonėms. |  |
| 9 | Antibakterinės savybės | Slopina bakterijų, pelėsių, grybelių ir dulkių erkučių dauginimąsi. Pateikiami gamintojo dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 10 | Audinio tankis | Ne mažesnis kaip 180 g/m² arba lygiavertis. |  |
| 11 | Siūlės | Tvirtos, atsparios plyšimui. |  |
| 12 | Užtrauktukas | Paslėptas, atsparus dažnam naudojimui |  |
| 13 | Triukšmingumas | Medžiaga neturi skleisti ryškaus šiugždančio garso. |  |
| 14 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, techninius duomenų lapus, katalogus, bandymų protokolus, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Jeigu konkrečių reikalavimų negalima pagrįsti nurodytais dokumentais, tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Prekių pristatymo terminas – per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekės turi būti pristatomos su perkančiąja organizacija iš anksto suderintu laiku.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |