Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 10

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Modelis (jeigu taikoma) |  |
| --- | --- |
| Gamintojas |  |
| Gamintojo registracijos šalis |  |
| Prekės kilmės šalis |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pasiūlymo dokumentai (dokumento pavadinimas) arba internetinės nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapis, pastraipa, punktas ir t.t. |
|  | Dyzelinis elektros generatorius | - | - | - | - |
| 1.1. | Konstrukcija | uždaro tipo |  |  |  |
| 1.2. | Pastovus galingumas | ne mažiau kaip 80 kW |  |  |  |
| 1.3. | Maksimalus galingumas | ne mažiau kaip 85 kW |  |  |  |
| 1.4. | Integruotas kuro bakas | ne mažiau kaip 180 l |  |  |  |
| 1.5. | Generatoriaus įtampa | 400/230 V |  |  |  |
| 1.6. | Generatoriaus dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| 1.7. | Kištukiniai lizdai 3f | ne mažiau kaip 1 vnt. (63A) ir ne mažiau kaip 1 vnt. (16A) |  |  |  |
| 1.8. | Kištukiniai lizdai 1f | ne mažiau kaip 2 vnt. (16A) |  |  |  |
| 1.9. | Kuras | dyzelinas |  |  |  |
| 1.10. | Starteris | elektrinis |  |  |  |
| 1.11. | Dyzelinio kuro sąnaudos prie | 50 % apkrovos - ne daugiau kaip 14 l/h 75 % apkrovos - ne daugiau kaip 20 l/h 100 % apkrovos - ne daugiau kaip 26 l/h |  |  |  |
| 1.12. | Generatoriaus transportavimas | Generatorius turi būti sumontuotas ant priekabos arba turėti savo važiuoklę kuri turi būti įrengta tokiu būdu, kad būtų galima transportuoti dalyvaujant viešajame eisme. |  |  |  |
| 1.13. | Generatoriaus eksploatavimo sąlygos | vidaus ir lauko sąlygomis nuo -30°C iki +40°C |  |  |  |
| 1.14. | Įrenginio paruošimas darbui | Įrenginys turi būti pilnai (užpildyti visi eksploataciniai skysčiai išskyrus kuru) paruoštas darbui |  |  |  |
| 1.15. | Garantija prekei | ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1000 darbo valandų gamintojo garantija. |  |  |  |
| 1.16. | Įrenginys | Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB |  |  |  |

* Tiekėjui siūlant lygiavertes Prekes, Tiekėjas nurodo, kad tai lygiavertės Prekės ir pateikia charakteristikas.

** Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama Tiekėjo deklaracija.

_________________