ŠILUMOS PUNKTŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ

techninė specifikacija

| I. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas-vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus, el. p. Vytautas.Butkus@kaunovandenys.lt, tel. +370 698 54116; Energetikos ir metrologijos skyriaus Elektrotechnikos tarnybos vyresnysis inžinierius Darius Kusta, El. p. Darius.Kusta@kaunovandenys.lt, tel.: +370-682-49936. |
| 2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Šilumos punktai: - ŠP Nr.1, Aukštaičių g. 43, Kaunas; - ŠP Nr.2, Aukštaičių g. 43, Kaunas; - ŠP Nr.3, Aukštaičių g. 43, Kaunas; - ŠP Nr.4, Aukštaičių g. 43, Kaunas; - Apuolės g. 7, Kaunas; - Ašigalio g. 8, Kaunas; - Muravos g. 5 (ŠP Nr.1), Kaunas; - Muravos g. 5 (ŠP Nr.2), Kaunas; - Chemijos pr. 21, Kaunas; - Kleboniškio g. 1F (laboratorija), Kaunas; Dujinė katilinė: - Kleboniškio g. 1F (dujinė katilinė), Kaunas. |
| 3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Pastato šilumos punktas; Dujinė katilinė. |
| 4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Uždaros šildymo sistemos su šilumokaičiais ir priverstine cirkuliacija; - Patalpų vidaus temperatūra palaikoma valdikliais ir termofikacinio vandens srauto reguliatoriais pagal lauko temperatūrą. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
| 5. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Priedėlis Nr.1 – Privalomų atlikti, avarinių ir nenumatytų darbų apimtis |
| 6. | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Tiekėjas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą ir prietaisus; - Šilumos punktų ir dujinės katilinės paruošimo šildymo sezonui privalomiems atlikti darbams reikalingų medžiagų tiekimu ir transportavimu rūpinasi Tiekėjas. |
| 7. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. |
| 8. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
| 9. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Prieš atlikdamas avarinius ir nenumatytus darbus, Tiekėjas su Užsakovu turi suderinti numatomų naudoti medžiagų specifikaciją ir kainą. |
| 10. | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Šilumos punktų, dujinės katilinės ir šildymo sistemų hidraulinių bandymų protokolai; - Pastatų parengties šildymo sezonui aktai (6 vnt., Priedėlis Nr.1); - Dujinių katilų apsaugų, dūmtraukio traukos ir dujų nuotėkio tikrinimo protokolai; - Įrašai apie atliktus darbus operatyviniuose žurnaluose; - Panaudotų medžiagų ir detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; - Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. |
| 11. | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Tiekėjas darbams suteikia nemažiau 12 (dvylikos) mėnesių garantinį laikotarpį; - Tiekėjas remontui panaudotoms medžiagoms ir įrangai suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį; - Tiekėjas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu; - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 2 (dvi) valandas. Gedimo nustatymas ir šilumos energijos tiekimas turi būti atstatytas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas po Tiekėjo informavimo apie gedimą. |
| 12. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Statybines atliekas surenka, išveža iš teritorijos ir perduoda utilizavimui Tiekėjas. |
| 13. | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas, po šilumos punktų ir dujinės katilinės remonto atlieka jų bandymus ir bandomąjį paleidimą. |
| III. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 14. | Darbų vykdymo grafikas | Privalomi paruošimo šildymo sezonui darbai kiekvienais sutarties galiojimo metais turi būti atlikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Avariniai ir nenumatyti darbai atliekami pagal Pirkėjo užsakymus. |
| 15. | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, Tiekėjas turi susipažinti su UAB „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašu (https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf) ir su Užsakovu pasirašyti visus aprašo prieduose Nr.1 – Nr.3 nurodytus dokumentus. Nepasirašius šių dokumentų, darbų pradėti negalima. |
| 16. | Kita | Objekto apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ asmens duomenys: Darius Kusta: +370-682-49936 |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 – Privalomų atlikti, avarinių ir nenumatytų darbų apimtis;

Ruošė:

Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus

Elektrotechnikos tarnybos vyresnysis inžinierius		          Darius Kusta

Suderinta:

Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus

vadovas-vyriausiasis energetikas               				    Vytautas Butkus