Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno rajone yra įrengta daugiau kaip 60 sporto aikštelių su gumos granulių danga. Priklausomai nuo aikštelių būklės, atliekami šie remonto darbai: esant poreikiui, keičiami susidėvėję gumos granulių dangos plotai (įrengiant apatinį juodų SBR granulių ir viršutinį spalvotų EPDM granulių sluoksnius) arba atnaujinama esama danga, užpurškiant iki 3 mm storio dangos sluoksnį.

- Liejama danga:

- apatinis sluoksnis: 7–8 mm juodos SBR granulės;

- viršutinis sluoksnis: 7–8 mm spalvotos EPDM granulės:

- Liejamos dangos įrengimas / remontas, kai plotas yra iki 30 kv. m.

Preliminarūs numatomų darbų kiekiai iki 100 kvadratinių metrų.

- Liejamos dangos įrengimas / remontas, kai plotas yra virš 30 kv. m.

Preliminarūs numatomų darbų kiekiai iki 300 kvadratinių metrų.

- Purškiama danga:

- Purškiamos dangos (iki 3 mm) įrengimas / atnaujinimas.

- Preliminarūs numatomų darbų kiekiai iki 400 kvadratinių metrų.

Paslaugų atlikimo vieta – Kauno rajonas.

Atlikus priežiūrą, Užsakovui pateikiama ataskaita apie atliktus darbus ir aikštyno būklę.

Užsakovas darbus perka tik pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodytų darbų kiekio.