## Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „DIALIZĖS ŽARNA“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
| 2. | Prekių pristatymo terminas – 4 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Prekes tiekėjas turės pristatyti į šios techninės specifikacijos 1 priede „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“ nurodytas(-ose) mokyklas(-ose) pagal nustatytus konkrečius Prekių pristatymo į konkrečias mokyklas kiekius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresai ir (ar) konkrečiu adresu reikalingi pristatyti kiekiai gali būti patikslinti, nekeičiant specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nurodytų apskričių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.5 punkte (pagal principus reikalavimai nustatomi pakuotėms techninėje specifikacijoje)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Sutarties vykdymo metu*: - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

* Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Naudojimo paskirtis | Dializės žarna (vamzdelis) turi būti skirta osmozės (osmoso) ir difuzijos procesams vizualizuoti |  |  |
|  | Medžiaga ir pralaidumas | Pusiau pralaidi membrana, pagaminta iš celiuliozės arba lygiavertės medžiagos, turinti selektyvų porų pralaidumą (rekomenduojama molekulinė riba MWCO: 12000–14000 Da arba lygiavertė, užtikrinanti sėkmingą krakmolo ir gliukozės/jodo difuzijos bandymų atlikimą). |  |  |
|  | Dializės vamzdelio plotis | Vamzdelio plokščias plotis (angl. Flat width) sausoje būsenoje turi būti 45 mm ± 2 mm (leistinos ribos nuo 43 mm iki 47 mm). |  |  |
|  | Ritinio ilgis | Bendras žarnos ilgis pakuotėje (ritinyje) turi būti ne trumpesnis nei 300 cm (3 metrai). Žarna turi būti lengvai karpoma standartinėmis žirklėmis į reikiamo ilgio fragmentus. |  |  |
|  | Komplektacija ir spaustukai | Prekė turi būti pateikiama komplekte su uždarymo spaustukais (klipsais), skirtais sandariam nukirptų žarnos galų užspaudimui eksperimento metu. Spaustukų kiekis komplekte turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt. (arba pakankamas ne mažiau kaip 2 individualiems dializės maišeliams sandariai uždaryti iš abiejų galų). Spaustukai turi būti daugkartinio naudojimo, atsparūs vandens tirpalams. |  |  |
|  | Paruošimas ir saugumas | Medžiaga turi būti saugi naudoti mokyklos aplinkoje (atitikti taikomus aplinkos apsaugos ir cheminių medžiagų saugos reikalavimus). Paruošimas darbui turi būti paprastas – atliekamas trumpai pamirkius distiliuotame arba švariame vandenyje (pvz., pašalinant konservavimo medžiagas), nenaudojant papildomų reagentų. Kartu su produktu turi būti pateikiama naudojimo instrukcija ir (ar) metodika lietuvių kalba. |  |  |

Techninės specifikacijos 1 priedas

KIEKIAI PAGAL PIRKIMO DALIS IR PRISTATYMO ADRESAI MINIMALIAM PERKAMAM KIEKIUI

I pirkimo objekto dalis – Dializės žarna (švietimo įstaigoms, esančioms Utenos ir Vilniaus apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3, LT-08233 Vilnius | 4 |
| 2 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius | 5 |
| 3 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120, LT-10200 Vilnius | 5 |
| 4 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, LT-09214 Vilnius | 2 |
| 5 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 6 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, LT-05217 Vilnius | 2 |
| 7 | Vilniaus "Minties" gimnazija | Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius | 1 |
| 8 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11, LT-01140 Vilnius | 3 |
| 9 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15, LT-11109 Vilnius | 2 |
| 10 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius | 1 |
| 11 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius | 3 |
| 12 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | Šviesos g. 16, LT-27123 Vilnius | 2 |
| 13 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16, LT-02208 Vilnius | 5 |
| 14 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius | 1 |
| 15 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius | 1 |
| 16 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius | 1 |
| 17 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, LT-01127 Vilnius | 10 |
| 18 | Vilniaus "Santaros" gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12, LT-09311 Vilnius | 1 |
| 19 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkiemio g. 2d, LT-06212 Vilnius | 2 |
| 20 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | Telšių g. 2, LT-02166 Vilnius | 1 |
| 21 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 22 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | Karklėnų g. 13, LT-11223 Vilnius | 1 |
| 23 | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11, LT-04118 Vilnius | 1 |
| 24 | Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, LT-03211 Vilnius | 1 |
| 25 | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. LT-14161 | 5 |
| 26 | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | Vilniaus g. 15A, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. LT-14242 | 1 |
| 27 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija | A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 1 |
| 28 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. LT-13260 | 2 |
| 29 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. LT-14273 | 2 |
| 30 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. LT-14117 | 1 |
| 31 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris | 1 |
| 32 | Trakų suaugusiųjų mokymo centras | Birutės g. 42, LT-21117 Trakai | 1 |
| 33 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 10, LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 34 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | J. Basanavičiaus g.7. LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 35 | Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | Upės g. 19, LT-18169, Pabradė, Švenčionių r. | 1 |
| 36 | Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | Mokyklos g. 24, LT-18220, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 1 |
| 37 | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | Mokyklos g. 22, LT-17115, Šalčininkai | 5 |
| 38 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina | 2 |
| 39 | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | Paulio g. 1, LT - 28140, Utena | 4 |
| 40 | Visagino "Verdenės" gimnazija | Taikos pr.21, LT-31107, Visaginas | 1 |
| 41 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Vytauto g. 56, Dusetos, LT-32309, Zarasų r. | 2 |
| 42 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | T. Kosciuškos g. 11, LT- 01100 Vilnius | 2 |
| 43 | Vilniaus lietuvių namai | Dzūkų g. 43, Vilnius, LT-02116 | 5 |
| 44 | Juodšilių "Šilo" gimnazija | A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., LT-14103, Vilniaus r. | 1 |
| 45 | Riešės gimnazija | Beržų 2A, Riešė, Avižienių sen., LT-14266, Vilniaus raj. | 1 |
| Viso |  |  | 100 |

II pirkimo objekto dalis - Dializės žarna (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. 21, LT-56235, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. | 1 |
| 2 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | Žeimių g. 20, LT-55125, Jonava | 1 |
| 3 | Jonavos Senamiesčio gimnazija | Kauno g. 76, LT-55178, Jonava | 1 |
| 4 | Kauno "Aušros" gimnazija | Laisvės al. 95, 44295, Kaunas | 2 |
| 5 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | Aukštaičių g. 78, 44162, Kaunas | 2 |
| 6 | Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus | Partizanų g. 118, LT-50368 Kaunas | 2 |
| 7 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31, 46376, Kaunas | 1 |
| 8 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Širvintų g. 15, 50174, Kaunas | 15 |
| 9 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | Kovo 11-osios g. 50, 51289, Kaunas | 1 |
| 10 | Kauno "Vyturio" gimnazija | Taikos pr. 51, 50428, Kaunas | 30 |
| 11 | Kauno Palemono gimnazija | Marių g. 37, 52248, Kaunas | 6 |
| 12 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | P. Lukšio g. 40, 49294, Kaunas | 2 |
| 13 | Kauno "Varpo" gimnazija | Rytų g. 19, 51309, Kaunas | 2 |
| 14 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30, 48168, Kaunas | 2 |
| 15 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Vijūnų g. 2, 46117, Kaunas | 5 |
| 16 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | Aušros g. 3, 44173, Kaunas | 6 |
| 17 | Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Sandėlių g. 7, 45223, Kaunas | 1 |
| 18 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | S. Lozoraičio g. 13, Garliava, LT-53226 Kauno r. | 15 |
| 19 | Kauno r. Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai, LT-54329 Kauno r. | 1 |
| 20 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija, LT-54225 Kauno r. | 4 |
| 21 | Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija | Mokyklos g. 5, Akademija, LT-53347 Kauno r. | 2 |
| 22 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Mokyklos g. 14, Čekiškės mstl., LT-54277 Kauno r. | 1 |
| 23 | Kėdainių šviesioji gimnazija | Didžioji g. 62, LT-57273, Kėdainiai | 6 |
| 24 | Kėdainių "Atžalyno" gimnazija | Mindaugo g. 18, LT-57438, Kėdainiai | 1 |
| 25 | Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | Kauno g. 22, Krakės, Kėdainių r. sav., LT-58251 | 1 |
| 26 | Prienų "Žiburio" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129, Prienai | 2 |
| 27 | Prienų "Ąžuolo" progimnazija | Kęstučio g. 45, LT-59129, Prienai | 3 |
| 28 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | Vytauto g. 94, LT-60260 Ariogala, Raseinių r. sav. | 2 |
| 29 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193, Varėna | 4 |
| 30 | Alytaus Putinų gimnazija | Šaltinių g. 1, 62345 Alytus | 1 |
| 31 | Alytaus Jotvingių gimnazija | Topolių g. 20, LT- 63319 Alytus | 2 |
| 32 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | Birutės g. 2, Alytus 62151 | 1 |
| 33 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Vlado Mirono g. 2, Daugai LT-64137 Alytaus r. | 1 |
| 34 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r. | 1 |
| 35 | Alytaus r. Simno gimnazija | Vytauto g. 83, Simnas LT-64305 Alytaus r. | 1 |
| 36 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., LT-64235 Alytaus r. | 1 |
| 37 | Birštono gimnazija | Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas | 5 |
| 38 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | Klonio g. 2, LT-66102, Druskininkai | 3 |
| 39 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai | 1 |
| 40 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | Metelių g. 7, Seirijai, LT-67227 Lazdijų r. sav. | 1 |
| 41 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | Jaunimo g. 8, LT-67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. | 2 |
| 42 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 5 |
| 43 | Kalvarijos gimnazija | J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija | 1 |
| 44 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Kauno g. 7, LT-68175, Marijampolė | 1 |
| 45 | Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija | Jaunimo g. 6 Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav. | 1 |
| 46 | Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija | Dariaus ir Girėno g. 7, LT-68256, Marijampolė | 1 |
| 47 | Marijampolės Sūduvos gimnazija | R. Juknevičiaus g 32, LT-68208, Marijampolė | 2 |
| 48 | Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | A. Tatarės 37, LT-71180, Lukšiai | 3 |
| 49 | Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | Vytauto 44, LT-71316, Kudirkos Naumiestis | 1 |
| 50 | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | Žeimenos g. 66, LT-49331 Kaunas | 1 |
| Viso |  |  | 158 |

III pirkimo objekto dalis - Dializės žarna (švietimo įstaigoms, esančioms Panevėžio ir Šiaulių apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | Vytauto g. 47, LT-41148, Biržai | 2 |
| 2 | Biržų "Saulės" gimnazija | Vytauto g. 32, LT-41140, Biržai | 1 |
| 3 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Aukštaičių a. 10, Subačiaus m., LT-40406, Kupiškio r. sav. | 1 |
| 4 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | Respublikos g. 47, LT 35170, Panevėžys | 1 |
| 5 | Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija | Smėlynės g. 29, LT 35141, Panevėžys | 1 |
| 6 | Panevėžio 5-oji gimnazija | Danutes g. 12, LT 36235, Panevėžys | 1 |
| 7 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | Aukštaičių g. 1, LT 36211, Panevėžys | 1 |
| 8 | Panevėžio "Minties" gimnazija | Kniaudiškių g. 40, LT 37119, Panevėžys | 1 |
| 9 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | Liepų al. 2, LT 35141, Panevėžys | 1 |
| 10 | Panevėžio r. Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k., 38129 Panevėžio r. | 1 |
| 11 | Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | Įstros g. 1, Paįstrio k., LT-38432 Panevėžio r. | 1 |
| 12 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | P. Vileišio g. 7, 39144 Pasvalys | 15 |
| 13 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | Ventos g. 13, Venta, Akmenės r. LT-85330 | 1 |
| 14 | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | Raseinių g. 1, LT-86162, Kelmė | 1 |
| 15 | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | Mokyklos g. 1, Šaukėnai, LT-86386,Kelmės r. | 1 |
| 16 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | P. Mašioto g.1, LT-83143, Pakruojis | 10 |
| 17 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r. | 2 |
| 18 | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | Radvilų g. 6, LT82177, Radviliškis | 1 |
| 19 | Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | Mokyklos 25, LT-82323, Baisogala | 5 |
| 20 | Radviliškio Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, LT-82442, Šiaulėnų mstl. Radviliškio raj. | 1 |
| 21 | Radviliškio Šeduvos gimnazija | Pilies g. 17, LT- 82224 Šeduva. Radviliškio raj. | 5 |
| 22 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai | 2 |
| 23 | Šiaulių Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai | 2 |
| 24 | Šiaulių "Juventos" progimnazija | P. Višinskio g. 16, LT-77155, Šiauliai | 1 |
| 25 | Šiaulių Lieporių gimnazija | V. Grinkevičiaus g. 22, LT-78254, Šiauliai, | 15 |
| 26 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | S. Daukanto g. 71, LT-76230, Šiauliai | 1 |
| 27 | Šiaulių universitetinė gimnazija | Dainų g. 33, LT-78236, Šiauliai | 15 |
| 28 | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai | 1 |
| 29 | Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | Lieporių g. 2, 78244, Šiauliai | 5 |
| 30 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 31, Gruzdžiai, Šiaulių r., LT-81421 | 3 |
| 31 | Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | P. Višinskio g. 19, LT 76351 Šiauliai | 1 |
| Viso |  |  | 100 |

IV pirkimo objekto dalis – Dializės žarna (švietimo įstaigoms, esančioms Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plungės "Saulės" gimnazija | Birutės g. 31, LT-90112, Plungė | 15 |
| 2 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai | 1 |
| 3 | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | Laisvės g. 10, LT-89223 Mažeikiai | 2 |
| 4 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Basanavičiaus g. 1, LT-89488 Viekšniai, Mažeikių r. sav. | 4 |
| 5 | Telšių Žemaitės gimnazija | Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai | 1 |
| 6 | Telšių "Germanto" progimnazija | Žemaitės g. 37, LT-87131 Telšiai | 1 |
| 7 | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | 3 |
| 8 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, LT-88321 Telšių r. | 1 |
| 9 | Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija | Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, LT-88155 Telšių r. | 1 |
| 10 | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g. 29, LT-87113 Telšiai | 2 |
| 11 | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | Mokyklos g. 5, Luokė, LT-88238 Telšių r. | 1 |
| 12 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Daržų g. 1, Rietavas, 90314 Rietavo sav. | 3 |
| 13 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | S. Daukanto g. 31, 92231 Klaipėda | 12 |
| 14 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Statybininkų pr. 7, 94237 Klaipėda | 1 |
| 15 | Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23, 92217 Klaipėda | 2 |
| 16 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | I Simonaitytės g. 24, 95134, Klaipėda | 10 |
| 17 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51, Klaipėda 94127 | 2 |
| 18 | Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija | Gedminų g. 5, 94222 Klaipėda | 1 |
| 19 | Klaipėdos "Varpo" gimnazija | Budelkiemio g. 7, 95245 Klaipėda | 2 |
| 20 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | Debreceno g. 29, 94167 Klaipėda | 2 |
| 21 | Klaipėdos Vydūno gimnazija | Sulupės g. 26, 93219 Klaipėda | 2 |
| 22 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17, 91227 Klaipėda | 3 |
| 23 | Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | Naikupės g. 25, 93202 Klaipėda | 2 |
| 24 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai | 6 |
| 25 | Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos g. 31, LT-95409 Ketvergiai | 1 |
| 26 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė | 1 |
| 27 | Klaipėdos r. Sendvario „Saulės“ mokykla | Agilos g. 12, LT-92337, Trušeliai | 1 |
| 28 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r., LT97265 | 1 |
| 29 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Mokyklos g. 4, LT-97222 Vydmantai, Kretingos r. | 1 |
| 30 | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Taikos g. 4, LT-97313 Salantai, Kretingos r. | 1 |
| 31 | Palangos senoji gimnazija | Jūratės g. 13, LT-00134, Palanga | 2 |
| 32 | Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija | Sodo g. 1, Švėkšna, LT-99384 Šilutės r. | 3 |
| 33 | Šilutės Pirmoji gimnazija | K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė | 5 |
| 34 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | Vilniaus g. 3, LT-99292, Pagėgiai | 2 |
| 35 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124, Šilalė | 3 |
| 36 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | Vydūno 15, LT 74118, Jurbarkas | 1 |
| 37 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | J. Tumo-Vaižganto g. 123, LT-98113 Tauragė | 5 |
| 38 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | Statybininkų pr.2, LT-94222, Klaipėda | 12 |
| Viso |  |  | 119 |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://recyclass.eu/

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus