Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Architektės projektas „Paprastojo remonto aprašas“ pateikiamas atskiru dokumentu (PDF formatu).

Projekte pateikiami:

- aiškinamasis raštas;

- bendrosios techninės specifikacijos;

- architektūrinės dalies darbų kiekiai;

- patalpų planai ir kita projektinė dokumentacija.

Papildomi pirkimo objekto techniniai reikalavimai nustatyti:

- Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priede „Papildomi techniniai reikalavimai I pirkimo daliai“;

- Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priede „Automatinių durų techninė specifikacija“.

____________________

Pirkimo sąlygų 2 priedo

1 priedas

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI I PIRKIMO DALIAI

I DALIS – PATALPŲ REMONTO DARBAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – operacinės patalpų paprastojo remonto darbai pagal projektinę dokumentaciją.

1.2. Darbai atliekami pagal:

1.2.1. projektinę dokumentaciją;

1.2.2. techninę specifikaciją;

1.2.3. galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius statybos techninius dokumentus.

1.3. Rangovas privalo įvertinti visus projektinėje dokumentacijoje numatytus sprendinius, reikalingus tinkamam darbų atlikimui.

1.4. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Visais atvejais leidžiama siūlyti lygiaverčius sprendinius.

1.5. Naudojamos medžiagos turi būti:

1.5.1. naujos;

1.5.2. kokybiškos;

1.5.3. tinkamos medicininės paskirties patalpoms;

1.5.4. atsparios valymui ir dezinfekcijai;

1.5.5. atitinkančios galiojančių teisės aktų reikalavimus.

1.6. Rangovas atsako už tinkamą darbų organizavimą, naudojamų medžiagų kokybę ir atliktų darbų kokybę.

2. DARBŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

2.1. Darbai bus vykdomi veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma gydymo įstaigos veikla.

2.2. Rangovas privalo:

2.2.1. laikytis švaros ir higienos reikalavimų;

2.2.2. užtikrinti saugų darbų vykdymą;

2.2.3. reguliariai šalinti statybines atliekas;

2.2.4. palaikyti tvarką darbų vykdymo vietoje.

2.3. Rangovas privalo derinti darbų vykdymą su:

2.3.1. Perkančiąja organizacija;

2.3.2. techniniu prižiūrėtoju;

2.3.3. kitais objekte dirbančiais rangovais.

2.4. Rangovas atsako už jam perduotų patalpų ir esamų konstrukcijų apsaugą darbų vykdymo metu.

2.5. Rangovas atsako už žalą, padarytą Perkančiosios organizacijos turtui ar esamoms inžinerinėms sistemoms.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Rangovas privalo atlikti visus projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus, reikalingus tinkamam patalpų įrengimui.

3.2. Darbai apima:

3.2.1. sienų įrengimą ir apdailą;

3.2.2. lubų įrengimą;

3.2.3. grindų įrengimą;

3.2.4. angų formavimą;

3.2.5. stiklo pertvarų įrengimą;

3.2.6. kitus bendruosius statybos ir apdailos darbus.

3.3. Į pirkimo apimtį neįeina:

3.3.1. baldai;

3.3.2. medicininė įranga;

3.3.3. vėdinimo sistema;

3.3.4. elektros instaliacijos įrengimas;

3.3.5. automatinių durų tiekimas ir montavimas;

3.3.6. medicininių dujų sistema;

3.3.7. vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas;

3.3.8. sanitarinių mazgų įranga;

3.3.9. higienos priemonių dozatoriai ir laikikliai;

3.3.10. kita įranga (užuolaidos/širmos, veidrodžiai, šiukšlių dėžės);

3.3.11. šildymo sistemos montavimo, pertvarkymo ir prijungimo darbai.

3.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad atlikti darbai netrukdytų kitų sistemų ar įrangos montavimui.

3.5. Rangovas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visus projektinėje dokumentacijoje aiškiai numatytus ir šio pirkimo darbams būtinuosius paruošiamuosius darbus, reikalingus tinkamam kitų rangovų darbų atlikimui, išskyrus tuos darbus, kurie pirkimo dokumentuose aiškiai priskirti kitam pirkimo objektui.

3.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninių sprendinių lentelę, kurioje nurodo pagrindines siūlomas naudoti medžiagas, gaminius, sistemas arba lygiaverčius sprendinius, numatomus naudoti vykdant pirkimo sutartį.

3.6.1. Lentelėje nurodyti siūlomi gaminiai, medžiagos ar techniniai sprendiniai turi atitikti projektinėje dokumentacijoje ir techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus arba būti jiems lygiaverčiai.

| Eil. Nr. | Pozicija | Minimalus techninis reikalavimas | Siūloma medžiaga / gamintojas / techninis sprendinys | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vinilinė grindų danga operacinė | Homogeninė, antistatinė |  |  |
| 2. | Vinilinė grindų danga šlapioms zonoms | Ypatingai atspari slydimui |  |  |
| 3. | Vinilinė grindų danga palatai, koridoriams | Homogeninė, atspari trynimui, gydymo įstaigoms |  |  |
| 4. | Sienų vinilinė danga | Plaunama, atspari chemijai |  |  |
| 5. | Plytelės | Atsparios drėgmei ir dezinfekcijai |  |  |
| 6. | Gipso kartono sistema | Dviguba GK sistema ant karkaso |  |  |
| 7. | Pakabinamos lubos | Plaunamos, tinkamos gydymo įstaigoms |  |  |
| 8. | Antibakteriniai dažai | 1 klasės atsparumas plovimui |  |  |
| 9. | Hidroizoliacija | Elastinga hidroizoliacija |  |  |
| 10. | Stiklo pertvaros | Grūdintas saugus stiklas EN12600 |  |  |
| 11. | Vidaus durys | Intensyviam naudojimui |  |  |
| 12. | Nerūdijančio plieno apsaugos | AISI 304 |  |  |

Pastaba. Lentelė skirta tiekėjo siūlomų pagrindinių medžiagų ir techninių sprendinių identifikavimui. Jos pildymas nekeičia projektinėje dokumentacijoje ir techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR DARBŲ KONTROLĖ

4.1. Darbai vykdomi dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

4.2. Rangovas privalo vykdyti techninio prižiūrėtojo teisėtus nurodymus.

4.3. Paslėpti darbai turi būti suderinti su techniniu prižiūrėtoju prieš juos uždengiant.

4.4. Perkančioji organizacija turi teisę tikrinti darbų kokybę viso sutarties vykdymo metu.

5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Rangovas privalo racionaliai naudoti medžiagas ir kitus išteklius.

5.2. Statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu būtų kiek įmanoma mažinamas dulkių, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių poveikis.

6. GARANTIJA

6.1. Atliktiems darbams taikoma ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti Rangovo lėšomis per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą.

7. KAINODARA

7.1. Darbams taikoma fiksuotos kainos kainodara.

7.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam darbų atlikimui, įskaitant:

7.2.1. medžiagas;

7.2.2. darbus;

7.2.3. transportavimą;

7.2.4. atliekų išvežimą ir tvarkymą;

7.2.5. valymą po darbų;

7.2.6. kitus su darbų atlikimu susijusius kaštus.

7.3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad:

7.3.1. susipažino su pirkimo dokumentais;

7.3.2. įvertino darbų apimtį;

7.3.3. įvertino darbų vykdymo sąlygas;

7.3.4. prisiima su tuo susijusią riziką.

7.4. Papildomi darbai gali būti atliekami tik gavus išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos pritarimą.

7.5. Darbai, atlikti be išankstinio Perkančiosios organizacijos suderinimo, nėra apmokami.

7.6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su pirkimo dokumentuose nustatyta atsiskaitymo tvarka ir sutinka, kad tarpiniai mokėjimai pagal sutartį nebus vykdomi. Atsiskaitymas atliekamas tik tinkamai atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir pateikus visus pirkimo dokumentuose bei sutartyje numatytus dokumentus.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Jei tarp projektinės dokumentacijos ir šių papildomų techninių reikalavimų būtų neatitikimų, Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. Prioritetas taikomas Perkančiosios organizacijos raštu pateiktiems sprendimams.

8.2. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir gamintojų reikalavimų.

__________________

Pirkimo sąlygų 2 priedo

2 priedas

AUTOMATINIŲ DURŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS – AUTOMATINIŲ DURŲ TIEKIMAS IR MONTAVIMAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – automatinių stumdomų durų tiekimas ir montavimas operacinės patalpose pagal projektinę dokumentaciją ir šią techninę specifikaciją.

1.2. Tiekėjas privalo:

1.2.1. pagaminti;

1.2.2. pristatyti;

1.2.3. sumontuoti;

1.2.4. sureguliuoti;

1.2.5. pilnai paruošti naudojimui automatines duris.

1.3. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Leidžiama siūlyti lygiaverčius sprendinius.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Automatinių durų techninių reikalavimų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Aprašymas | Tiekėjo siūlomas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 3 vnt. automatinių stumdomų durų |  |
| 2. | Durų tipas | Automatinės stumdomos durys |  |
| 3. | Konstrukcija | Aliuminio profilio konstrukcija |  |
| 4. | Varčių tipas | Horizontaliai judančios |  |
| 5. | Stiklas | Laminuotas grūdintas stiklas 5+5 |  |
| 6. | Stiklo tipas | Skaidrus |  |
| 7. | Dekoravimas | Matinės plėvelės juostos |  |
| 8. | Rėmas | Baltos spalvos |  |
| 9. | Sensoriai | Sensoriniai jungikliai iš abiejų durų pusių |  |
| 10. | Automatika | Automatika turi būti tinkama intensyviam naudojimui medicininės paskirties patalpose |  |
| 11. | Saugumas | Atitinka projektinėje dokumentacijoje numatytus saugos reikalavimus |  |
| 12. | Komplektacija | Automatinės durys su visa reikalinga automatika, sensoriais, furnitūra ir tvirtinimo elementais |  |
| 13. | Montavimas | Pilnas sumontavimas, reguliavimas ir paruošimas naudojimui. |  |
| 14. | Atitiktis standartams | Turi atitikti projektinėje dokumentacijoje nurodytus standartus |  |
| 15. | Gamintojas/modelis | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |  |

2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų automatinių durų techninius aprašymus arba gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų gaminių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

3. MATAVIMAI IR MONTAVIMO SĄLYGOS

3.1. Projektinėje dokumentacijoje pateikti durų matmenys yra orientaciniai.

3.2. Tikslūs durų matmenys turi būti nustatomi po sutarties pasirašymo, atlikus faktinius matavimus objekte.

3.3. Tiekėjas prieš gamybą privalo:

3.3.1. atlikti tikslius matavimus;

3.3.2. įvertinti faktines montavimo sąlygas;

3.3.3. suderinti techninius sprendinius su Perkančiąja organizacija.

3.4. Tiekėjas atsako už tinkamą durų pritaikymą montavimo vietoje.

3.5. Tiekėjas privalo įvertinti, kad durų montavimo vietos bus paruošiamos I pirkimo dalies rangovo, todėl prieš gamybą būtina atlikti faktinius matavimus objekte.

4. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

4.1. Darbai bus vykdomi veikiančioje gydymo įstaigoje.

4.2. Tiekėjas privalo:

4.2.1. užtikrinti saugų darbų vykdymą;

4.2.2. palaikyti švarą darbo vietoje;

4.2.3. išvežti susidariusias atliekas;

4.2.4. derinti darbus su kitais rangovais ir techniniu prižiūrėtoju.

5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Tiekėjas privalo racionaliai naudoti medžiagas ir kitus išteklius.

5.2. Montavimo metu susidariusios atliekos turi būti surenkamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu būtų kiek įmanoma mažinamas triukšmo, dulkių ir kitų neigiamų veiksnių poveikis.

5.4. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančius aplinkosauginius ir saugos reikalavimus.

6. GARANTIJA

6.1. Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją.

6.2. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti Tiekėjo lėšomis.

7. KAINODARA

7.1. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos:

7.1.1. gamyba;

7.1.2. pristatymas;

7.1.3. montavimas;

7.1.4. reguliavimas;

7.1.5. automatika;

7.1.6. tvirtinimo elementai;

7.1.7. atliekų išvežimas;

7.1.8. kiti susiję kaštai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Jei tarp projektinės dokumentacijos ir šių papildomų techninių reikalavimų būtų neatitikimų, Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. Prioritetas taikomas Perkančiosios organizacijos raštu pateiktiems sprendimams.

__________________