## Techniniė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos su medicininės įrangos įsigijimu panaudos būdu (Nr. .....)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dalies apimčiai.
2 | Pirkimo objektas - reagentai ir eksploatacinės medžiagos eritrocitų nusėdimo greičio tyrimams (toliau - prekės). Tiekėjas turi siūlyti specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui reikalingas prekes kartu su įrangos, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui su tiekėjo siūlomais reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, panauda.
3 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui (jeigu tai nėra nurodyta atskiroje pirkimo dalyje) ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.
4 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 70 procentų viso sutarties vertės.
5 | Jeigu eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
6 | Kartu turi būti teikiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
7 | Pateikti reikalingą priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikimui. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu atliekamas tyrimas) (jeigu prie atskiros pirkimo dalies techninių reikalavimų nenurodyta kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
8 | Visos priemonės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.
9 | Eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
10 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos ir eksploatacinių priemonių naudotojo instrukciją pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techininė dokumentacija (katalogai ir pan.). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis prikimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
11 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos naudotojo instrukciją anglų kalba pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Įrangos naudotojo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su įranga.
12 | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
13 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.
14 | Siūloma įranga / programinė įranga Tiekėjo sąskaita integruojama į Perkančiosios organizacijos laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS) ir turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS / HIS dvikryptės komunikacijos pagalba bei turi gebėti (neapsiribojant) priimti užsakymus iš LIS ir perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID. Tiekėjas kartu su įranga turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
15 | Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 val., 7 d. savaitėje).
16 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
17 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 30 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
18 | Įranga savo sąskaita pristatoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.
19 | Panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) nuo sutarties įsigaliojimo dienos su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Panaudos gavėjo patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą). Panaudos davėjas įsipareigoja konsultuoti Panaudos gavėją medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
20 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
21 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
22 | Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičių pateikimo būdas tiekėjams bus derinamas su tiekėjais. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
23 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų eksploatacinių medžiagų pakuočių pakuočių dydį, kuris bus naudojama prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
24 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laiką ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
25 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | ENG tyrimas | 6000
| 1.1. | ________________________________________ Eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
Maksimali pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%):
PVM suma, Eur:
Maksimali pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti vieną (1) rangą tyrimams atlikti. Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  |  |  | (teikiama informacija, ar siūloma įranga nebuvo demonstracinė, naudota arba naudota ir atnaujinta (remarketing)). |  | -
2 | Analizatorius skirtas pilnai automatizuotam ENG tyrimų atlikimui (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS).
3 | Mėginio tipas: veninis kraujas, surinktas naudojant EDTA antikoaguliantą.
4 | Tyrimo metodas: tiesioginė koreliacija su Westergren metodu. Tyrimo rezultatai pateikiami mm/h.
5 | Kraujas tyrimui paimamas tiesiogiai iš pirminio mėgintuvėlio (13x75 mm mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu). Mėginio tūris: ne daugiau 3 ml.
6 | Atliekamų tyrimų skaičius per valandą: ne mažiau kaip 4 tyrimai.
7 | Būtina mėginio išmaišymo funkcija integruota analizatoriuje arba įranga pateikiama kartu su mėginių vartykle.
8 | Būtinas integruotas arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas.
9 | Rezultatai ir kiti duomenys pateikiami analizatoriaus ekrane arba yra galimybė įrangą pajungti prie bet kurio kompiuterio esančio laboratorijoje. Pajungimą tiekėjas atlieka savo lėšomis.
10 | Būtina duomenų archyvavimo funkcija.
11 | Galimybė atspausdinti tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus.
12 | Su ENG tyrimui naudojamu tyrimo metodu, yra galimybė dalyvauti išorės kokybės kontrolės programoje (-ose).
13 | Analizatorių programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir grafiškai pateikti kontrolinius brėžinius. Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys.
14 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags / errors).
15 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf failu automatizuoto šlapimo ir šlapimo nuosėdų tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis, šalis:
Įrangos gamybos metai:
| Įrangų skaičius: |  | Vienas (1) įrangos komplektas
Analizatoriaus programinės įrangos pavadinimas:
Analizatoriaus programinės įrangos gamintojo pavadinimas, šalis:
Įrangos vertė, EUR be PVM:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Perduodama veikla ir jos dalis pasiūlymo kainoje, Eur
1.
2.
3.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė)