Pirkimo sąlygų 3 priedas

KITOS INŽINERINĖS PASKIRTIES STATINIO - UKMERGĖS MIESTO DUKSTYNOS KAPINIŲ, UKMERGĖS R. SAV., VIDIŠKIŲ SEN., BERNOTIŠKIŲ K., MIŠKŲ G. 20, STATYBOS (IŠPLĖTIMO) II ETAPO RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami darbai II įgyvendinimo etapo pagal techninį darbo projektą „Kitos inžinerinės paskirties statinio – Ukmergės miesto Dukstynos kapinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Bernotiškių k., Miškų g. 20, statybos (išplėtimo) projektas“ (proj. GIPRO-2022-08-29, 2022 m.), kurį sudaro Bendroji dalis, kuri pateikiama kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje.

- Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas pirkimo Objektas:

1.1.  II įgyvendinimo etapo pagal techninį darbo projektą „Kitos inžinerinės paskirties statinio – Ukmergės miesto Dukstynos kapinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Bernotiškių k., Miškų g. 20, statybos (išplėtimo) darbai.

1.2. Atlikus darbus pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka, pateikiant 1 bylą popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

- Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

- Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama arba lygiaverčiai ir galiojantys.

- Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.

- Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

- Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas.

- Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

- Pradėjus darbus privaloma informuoti techninį prižiūrėtoją, atsakingą už darbų techninę priežiūrą.

- Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

- Atlikus darbus iki sekančio mėnesio 5 d. pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (3 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (3 vnt.).

- Atliktų darbų aktai F2 privalo būti pasirašyti Ukmergės miesto seniūnijos seniūno ir techninio prižiūrėtojo, o pažyma apie atliktus darbus F3 – techninio prižiūrėtojo.

- Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

____________________________________

Parengė:

Ukmergės miesto seniūnas                                                                     Žilvinas Dirsė

Suderinta:

Ukmergės rajono savivaldybės

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                                           Tadas Balžekas

______________________________