Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | Чернігівська гімназія № 31 Чернігівської міської ради Чернігівської області |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | Україна м. Чернігів, вул. Соборності 29 |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 70 кВт |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 66000 кВт- год/рік ( 2 школи) |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 400 кВт на день |
| 6. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | Зверталися, але ще не отримали дозволу |
| 7. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 7.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | Дах капітально відремонтовано у 2022 році ( після закінчення активних бойових дій) |
| 7.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | плоский |
| 7.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | Бетон, єврорубероїд |
| 7.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | 0 |
| 7.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | - |
| 7.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | 3150 м2 |
| 7.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | Маємо |
| 7.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | 300 кг на 1 см2 |
| 7.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | ні |
| 7.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | є |
| 8. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | ні |
| 9. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | Так 12 м2 Можливе місце для встановлення акулуляторів та інвенторів ліва стіна щитової. |
| 10. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. | - |
| 11. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Боровик Олександр заступник директора гімназія №31 тел. +380977752642 Бондаренко Алла заступник директора школа №25 тел. +380663932588. |

Kilus klausimas pildant anketą prašome kreiptis į Natalja Aldochina - n.aldochina@cpva.lt arba Karolis Vaičiulis - k.vaiciulis@cpva.lt /

Якщо у вас виникнуть запитання під час заповнення анкети, будь ласка, звертайтеся до Наталі Алдохіної - n.aldochina@cpva.lt або Кароліса Вайчюліса - k.vaiciulis@cpva.lt