Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių Sandoros progimnazijai

PASIŪLYMAS

DĖL LAUKO KLASĖS KUPOLO SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

_______

(Data)

_______

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių pristatymų pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vientisas lauko klasės kupolo sprendimas su terasa, įskaitant visą reikalingą įrangą ir montavimą |  |
| PVM (tarifą įrašo tiekėjas proc.) |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  | Kaina skaičiais |
|  |  | Kaina žodžiais |

4.6.	Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

__________________________________________________________________

4.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

4.8. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas, punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslius parametrus (reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skersmuo | - 9 m. (plotas užvėrus slankiojančių segmentų sieną -50 m²) (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %) - Vaizdo iš viršaus pavyzdys: | 1.1. Siūlomas skersmuo – _______ m (įrašyti) 1.2. Nepildoma* |
| 2. | Aukštis | 2.1 Ne mažesnis kaip 5 m. | 2.1. Siūlomas aukštis – _______ m (įrašyti) |
| 3. | Karkasas ir danga | 3.1. Karkasas pagamintas iš dažytos ir impregnuotos medienos. Konstrukcinė mediena ne žemesnės kaip C24 klasės. 3.2. PVC danga turi būti ilgaamžė, ne mažiau kaip 650g/m2 storio. 3.3. PVC danga atspari ultravioletiniams spinduliams, lietui, vandeniui, sniegui ir šalčiui, 3.4. Dalis (50 proc.) kupolo dangos skaidri, kita dalis baltos arba dramblio kaulo spalvos, pasirinktinai. Spalvos derinamos su užsakovu. Leistina paklaida skaidrumo ir nepermatomumo proporcijose yra ±10 %. 3.5. Kupolas turi būti suprojektuotas Lietuvos klimato sąlygoms; konstrukcija turi atlaikyti normines sniego ir vėjo apkrovas pagal galiojančius Euro kodus. | 3.1. Nepildoma* 3.2. Siūlomas storis – _____mikronų (įrašyti) 3.3. Nepildoma* 3.4. Siūlomas parametras – ____ proc. (įrašyti) 3.5. Nepildoma* |
| 4. | Atveriama siena | 4.1. Konstrukciją sudaro 6 vnt. slankiojančių segmentų. 4.2. Konstrukcijos ir segmentų profilis pagamintas iš aliuminio. 4.3. Segmentai iš grūdinto ne plonesnio nei 10 mm storio stiklo. 4.4. Segmentai slankiojantys ant bėgelių, sustumiami į vieną ar kitą pusę, kurių bendras plotis 6 metrai (± 15 cm). 4.5. Segmentai pritaikyti lauko sąlygoms, su rakinama spyna. 4.6. Sąrama virš slankiojančių segmentų turi būti pakankamo standumo, kad eksploatacijos metu dėl nuosėdžių ar konstrukcijos deformacijų nebūtų sutrikdytas segmentų slankiojimas. | 4.1. Nepildoma* 4.2. Nepildoma* 4.3. Siūlomas grūdinto stiklo storis – ______mm. (įrašyti) 4.4. Siūlomas bendras plotis – ______m. (įrašyti) 4.4. Nepildoma* 4.5. Nepildoma* 4.6. Nepildoma* |
| 5. | Gravitacinis vėdinimas | 5.1. Gravitacinis vėdinimas, valdomas distanciniu būdu, įrengiamas kupolo viršuje. 1 vnt. | 5.1. Nepildoma* |
| 6. | Langai | 6.1. Įrengiami langai, ne mažiau kaip 6 vienetai. 6.2. Su pakėlėjais ir fiksatoriais. Langai turi automatiškai atsidaryti sušilus kupolo orui iki nustatytos temperatūros, atvėsus orui, automatiškai užsidaryti. | 6.1. Siūlomas parametras – ____ proc. (įrašyti) 6.2. Nepildoma* |
| 7. | Grindų-terasos konstrukcija | 7.1 Grindų-terasos plotas 120 m2 (13,11 x 9,15 m) (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %). 7.2. Forma – stačiakampė, vienas kampas suapvalintas pagal kupolo kontūrą (kupolas įrengiamas terasos krašte). 7.3. Terasinės lentos - termo mediena, natūralios rudos spalvos 7.4. Rėmas ir lagės pagaminti iš impregnuotos medienos tašų. 7.5. Tiekėjas, įvertinęs montavimo vietą, parenka tinkamiausią pamatų sprendinį (cinkuoto metalo sraigtiniai poliai arba reguliuojamos atramos), užtikrinantį konstrukcijos stabilumą. 7.6. Terasinės lentos montuojamos paslėptais varžtais. 7.7. Konstrukcijos šonai dengiami terasinėmis lentomis. | 7.1. Siūlomas plotas – _______ m2 (įrašyti) 7.2. Nepildoma* 7.3. Nepildoma* 7.4. Nepildoma* 7.5. Nepildoma* 7.6. Nepildoma* 7.7. Nepildoma* |
| 8. | Terasinis takelis užvažiavimui neįgaliesiems | 8.1. Įrengiamas terasinis takelis - užvažiavimas neįgaliesiems, 1 vnt. Takelis turi būti įrengiamas taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus ISO 21542:2011: - plotis ne mažesnis kaip 1,20 m; - nuolydis ne didesnis kaip 1:12; paviršius neslidus. | 8.1. Siūlomas plotis – _______ m (įrašyti) Siūlomas nuolydis – _______. (įrašyti) |
| 9. | Šildymo/ vėsinimo sistema | 9.1. Šildymo/šaldymo sistema. 2 vnt. 9.2. Šildymo/šaldymo sistemos vieno įrenginio galia – ne mažiau 7kW. 9.3. Įrenginiai montuojami ant grindų, o siurbliai lauke šalia kupolo. 9.4. Oro kondicionierius turi atitikti standarto STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus ir turi būti su CE ženklu. 9.5. Tiekėjas turi išbandyti įrengtą kondicionierių ir apmokyti Pirkėją juo naudotis visuose darbo režimuose, pateikti Naudotojo vadovą. | 9.1. Nepildoma* 9.2. Siūloma įrenginio galia – _______ kW. (įrašyti) 9.3. Nepildoma* 9.4. Nepildoma* 9.5. Nepildoma* |
| 10. | Elektrifikacija | 10.1. Lauko klasės kupolą būtina pajungti prie esamų el. tinklų. 10.2. Klojami kabeliai: - elektros kabelis elektros (parenkamas pagal prijungiamų elektros įrenginių galią ir galiojančių elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus), - internetinis kabelis (ne žemesnės kaip CAT6 kategorijos). 10.3. Preliminarūs atstumai: lauke 70 m (±10 m.), pastato viduje 30 (±5 m.). 10.4. Klojant el. kabelį lauke (min 0,7 m tranšėjos gylyje, apsauginiame vamzdyje ir su signaline juosta) nuo lauko klasės-kupolo elektros paskirstymo spintos vietos iki pastato lauko sienos įvedant jį į pastato rūsį gręžiant skylę sienoje, rūsyje el. kabelis klojamas gofroje palubėje iki pastato 1 aukšte esančios el. skydinės. 10.5. El. skydinėje montuojamas automatinis kirtiklis ir pajungiamas el. kabelis. 10.6. Dėl tranšėjos kasimo turi būti numatyti trinkelių ardymo ir atstatymo darbai, sutankinant gruntą vibroplokšte. 10.7. Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas - nemažesnis kaip 300 lx darbo zonos apšviestumas, 10.8. Kupolo viduje turi būti įrengti ne mažiau kaip 9 vnt. kištukiniai lizdai. | 10.1. Nepildoma* 10.2. Nepildoma* 10.3. Nepildoma* 10.4. Nepildoma* 10.5. Nepildoma* 10.6. Nepildoma* 10.7. Siūlomas darbo zonos apšviestumas – _______ lx. (įrašyti) 10.8. Siūlomas parametras – _______kištukai. (įrašyti) |
| 11. | Kiti reikalavimai | 11.1. Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir mokytojų sveikatai. 11.2. Tiekėjas privalės apmokyti progimnazijos įgaliotus asmenis, kaip naudotis juo ir eksploatuoti. 11.3. Kupolas ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji ir nenaudoti. 11.4. Visa kupolo įranga ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. 11.5. Kupolo karkasui, terasos konstrukcijoms ir kitoms medinėms dalims naudojama mediena turi būti teisėtai įsigyta ir atitikti Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl teisėtos medienos kilmės. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas per 5 d. d pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. | Nepildoma* |
| 12. | Garantija | 12.1. Kupolo konstrukcijai – ne mažiau 60 mėn.; 12.2. Kupolo skaidriai PVC dangai – ne mažiau 36 mėn.; 12.3. Kupolo spalvotai PVC dangai – ne mažiau 24 mėn. 12.4. Įrangai – ne mažiau 24 mėn. 12.5. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko kupolo įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės (-ių) gedimą gavimo pranešimo. Montavimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai turi būti pašalinami per 10 darbo dienų. Jei defektui pašalinti reikalingos specifinės detalės, kurios turi būti užsakomos iš gamintojo, terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas, tačiau tiekėjas privalo užtikrinti saugų kupolo eksploatavimą arba rasti laikiną sprendimą. | 12.1. Siūlomas parametras – _______ mėn. (įrašyti) 12.2. Siūlomas parametras – _______ mėn. (įrašyti) 12.3. Siūlomas parametras – _______ mėn. (įrašyti) 12.4. Siūlomas parametras – _______ mėn. (įrašyti) 12.5. Nepildoma* |
| 13. | Aplinkosaugos reikalavimai | 13.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aplinkosaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu: Dokumentų teikimas elektronine forma Siekdamos mažinti gamtos išteklių naudojimą, Šalys susitaria su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus rengti ir teikti elektronine forma. Dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis arba kaip skaitmeninės originalių dokumentų kopijos. Popieriniai dokumentai gali būti naudojami tik tais atvejais, kai jų pateikimą popierine forma nustato teisės aktai arba kai Pirkėjas pagrįstai nurodo tokį poreikį. Tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, atitinkantis galiojančiuose teisės aktuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Ilgaamžiškumo, remonto ir dalių keitimo reikalavimai Lauko klasė-kupolas turi būti tvirtas, ilgaamžis ir funkcionalus. Konstrukciniai elementai, danga, slankiojančių segmentų sistema, langai, šildymo-vėsinimo įranga ir kiti komponentai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad susidėvėjusios ar pažeistos dalys galėtų būti remontuojamos arba keičiamos nekeičiant visos konstrukcijos. Kupolo eksploatacijos metu susidėvėjusios ar sugadintos dalys turi būti pakeičiamos lygiavertėmis arba ne prastesnės kokybės dalimis, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Perdirbamumas ir pakartotinis naudojimas Lauko klasės-kupolo konstrukcijose naudojamos medžiagos turi būti tinkamos perdirbti arba pakartotinai naudoti pasibaigus jų eksploatavimo laikui. Konstrukciniai sprendimai turi sudaryti galimybę atskiras konstrukcijos dalis išmontuoti, pakeisti arba perduoti perdirbti. 13.2. Tiekėjas Pirkėjo prašymu per 5 darbo dienas pateikia naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus (atitikties deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus). | Nepildoma* |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus. Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad yra siūlomas pirkimo objektas, neatitinkantis reikalavimų.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos;

- neturime Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92 p. nustatyto pašalinimo pagrindo.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |