Pirkimo sąlygų 3 priedas /

2026 m. ................. d. sutarties Nr. ...

1 priedas

KELTUVO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkami keleivinio keltuvo įrengimo darbai. Rangovas privalės per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Negalią turinčių asmenų centre „Korys“, Pabiržės g. 26, Kaune, keleivinio keltuvo įrengimo darbus pagal pridedamą Techninę specifikaciją, perduoti atliktus Darbus, ištaisyti nustatytus Darbų defektus bei pateikti Darbų užbaigimo dokumentą.

Rangovas turi atvykti į socialinių paslaugų įstaigos Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ patalpas adresu: Pabiržės g. 26, Kaunas ir savarankiškai į(si)vertinti numatomus atlikti darbus ir įrangos montavimo galimybes.

Užsakovo kontaktinis asmuo – Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas Artūras Milius, Pabiržės g. 26, Kaunas, tel. +370 615 56606.

Rangovas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti montuojama taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam keltuvo eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ar ne, įskaitant pažeistų sienų, perdangų remontą, glaistymą ir dažymą.

Montavimo, paleidimo bei derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti susipažinęs su įrengimo, montavimo darbams keliamais reikalavimais ir visiškai atsako už atliktų darbų kokybišką įvykdymą. Perduodant darbus Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrangos eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Rangovas privalo pateikti sumontuoto įrenginio techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Visos išmontuotos medžiagos turi būti grąžinamos Užsakovui.

2.1. Keleivinis keltuvas – įrenginys

Šio punkto lentelėje pateikiamos reikalaujamos ir pageidaujamos įrenginio techninės ir funkcinės charakteristikos.

Tiekėjo siūlomo įrenginio techninės ir funkcinės charakteristikos bus tikrinamos sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina (deklaruoja), kad siūlomas įrenginys atitinka reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija, kilus įtarimų dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus (ar paaiškinti, kaip bus įgyvendinti tam tikri sprendiniai).

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas, techninės ir funkcinės charakteristikos | Reikalaujamos įrenginio techninės ir funkcinės charakteristikos, parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Keltuvas (liftas) |  |
| 1.1 | Keltuvo tipas | Keleivinis |
| 1.2 | Pavara | Elektrinė sraigtinė |
| 1.3 | Kėlimo galia, kg | >350 |
| 1.4 | Važiavimo greitis, m/s | >0,12 |
| 1.5 | Kėlimo aukštis, m | <10,00 |
| 1.6 | Durų skaičius, sustojimų skaičius, vnt. | 4/4, įėjimai iš vienos pusės |
| 1.7 | Pagrindinis sustojimas | 1 a. |
| 1.8 | Maitinimas | ne didesnis kaip 3 × 400 V, 50 Hz |
| 2. | Matmenys |  |
| 2.1 | Kabina (plotis × gylis × aukštis) mm | apie 1100 × 1400 × 2000 (pageidautina pagal lifto šachtą, kurios esamas plotis × gylis yra 1800 × 1800 mm, šachtos duobės gylis 100 mm) |
| 2.2 | Durys (plotis × aukštis) mm | 900 × 2000 (pageidautina) 2 sąvarų, suvažiuojančios į šoną, automatinės |
| 3. | Įrenginio apdaila |  |
| 3.1 | Kabinos sienos | Nerūdijantis plienas (pageidautina) |
| 3.2 | Kabinos grindys | Speciali guminė danga (pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims) |
| 3.3 | Durys (šachtoje) | Nerūdijantis plienas (pageidautina) |
| 3.4 | Apšvietimas (lubose) | LED |
| 4. | Valdymas |  |
| 4.1 | Visiškos apkrovos kontrolė | Privaloma |
| 4.2 | Valdymo pultas kabinoje | Automatiniai mygtukai |
| 5. | Avarinis apšvietimas | Privalomas |

2.2. Darbai, kurios tiekėjas privalės atlikti įrengiant keleivinį keltuvą:

Esamo keltuvo ir durų išmontavimo darbai

Keltuvo šachtos išvalymas nuo nereikalingų tūrinių detalių ir paruošimas naujo keltuvo montavimui*

Durų angų (4 vnt.) platinimas keltuvo šachtos plytų mūro sienoje*

Naujo keltuvo įrengimo bei montavimo darbai, įskaitant durų angokraščių apdailą ir visus įrengimo darbams reikalingus priedus*

Elektros instaliaciniai darbai, įskaitant medžiagas (elektros kabeliai, automatiniai išjungikliai)*

Keltuvo paleidimo ir derinimo darbai

Angų platinimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos pastato konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti suremontuotos (sutvarkytos) ir atlikta jų apdaila. Atlikus darbus, darbo aplinka taip pat turi būti sutvarkyta.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Perkami pastatų paprastojo remonto darbai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2 priede nurodytus pastatų paprastojo remonto darbams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1.	Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) bei kiti su remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“): Konkurso sąlygų Darbų kiekių žiniaraštyje (lentelėje) darbai, kuriuose gali būti naudojamos statybinės medžiagos ir kuriems taikomas šis aplinkos apsaugos kriterijus, pažymėti simboliu – * (žalios spalvos);

3.2.	naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

3.3.	Tiekiamai ir įrengiamai prekei (įrenginiui) vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 4.4.4.4 p. yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, susiję su pirkimo objektu – perkamas įrenginys (keleivinis keltuvas) yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, pakeičiamos.

PRIDEDAMA. Patalpų (Pabiržės g. 26, Kaune) planai, 4 lap.