SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas, Užsakovas – AB Amber Grid. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

- Pardavėjas, Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

- Sutartis - Užsakovo sudaroma (preliminari) sutartis su (Rangovu), kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Barjerai ir signalų keitikliai (toliau – prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

  - Perkantysis subjektas savo automatikos, telemetrijos (SCADA) ir apsaugos signalizacijos sistemose naudoja Pepper+Fuchs GmbH&Co gamintojo barjerus, maitinimo bėgelius, jutiklius.

  - Perkamos prekės bus naudojamos esamose Perkančiojo subjekto automatizuoto valdymo sistemose, kaip atsarginės detalės komponentai. Siūlomi barjerai turi būti mechaniškai ir signalų bei maitinimo įtampų lygyje suderinami su maitinimo bėgeliu UPR-03 (gamintojas Pepper+Fuchs GmbH&Co).

Šiuo metu naudojamų barjerų ir signalo keitikliai ir prekių poreikis (preliminarūs perkami kiekiai):

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-STC5-EX1.2O arba lygiavertis | 6 |
| 2. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-STC5-1.2O arba lygiavertis | 6 |
| 3. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-STC5-EX2 arba lygiavertis | 6 |
| 4. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-STC5-EX1 arba lygiavertis | 6 |
| 5. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-VR-Ex1.19 arba lygiavertis | 6 |
| 6. | Barjeras Pepperl+Fuchs KCD2-STC-Ex1 arba lygiavertis | 6 |
| 7. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD0-CS-Ex2.52 arba lygiavertis | 6 |
| 8. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-SCD2-EX1.LK arba lygiavertis | 6 |
| 9. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD0-CS-Ex1.54 arba lygiavertis | 6 |
| 10. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W arba lygiavertis | 6 |
| 11. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-SRA-Ex4 arba lygiavertis | 6 |
| 12. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-ST3-EX2 arba lygiavertis | 6 |
| 13. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-SOT3-EX2 arba lygiavertis | 6 |
| 14. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD0-RO-Ex2 arba lygiavertis | 6 |
| 15. | Barjeras Pepperl+Fuchs KCD0-SD3-Ex1.1045 arba lygiavertis | 6 |
| 16. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD0-SD2-EX1.10100 arba lygiavertis | 6 |
| 17. | Barjeras Pepperl+Fuchs KCD2-SR-2 arba lygiavertis | 6 |
| 18. | Barjeras Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex1.W arba lygiavertis | 6 |
| 19. | Barjeras Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB arba lygiavertis | 6 |
| 20. | Jutiklis Pepperl+Fuchs SJ3,5-SN arba lygiavertis | 6 |
| 21. | Jutiklis Pepperl+Fuchs NJ2-12GM-N arba lygiavertis | 6 |
| 22. | Barjeras Pepperl+Fuchs Z757 arba lygiavertis | 6 |
| 23. | Barjeras Pepperl+Fuchs Z787.H arba lygiavertis | 6 |
| 24. | Barjerų maitinimo šaltinis Pepperl+Fuchs, KFD2-EB2.R4A.B arba lygiavertis | 6 |
| 25. | Barjerų maitinimo bėgelis Pepperl+Fuchs, UPR-03 arba lygiavertis | 6 |
| 26. | Barjeras Pepperl+Fuchs Z 966 (AC version) arba lygiavertis | 6 |
| 27. | Barjeras Pepperl+Fuchs KCD2-SLD-EX1.1245 arba lygiavertis | 6 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI IR SĄLYGŲ APRAŠYMAS

    - Jei bus siūlomos kitos prekės, kurios nesuderinamos su Pepper+Fuchs UPR-03 maitinimo bėgeliu, tiekėjas privalo į kainą įskaičiuoti naujus maitinimo bėgelius, procesų valdymo ir automatizacijos projektų atnaujinimo bei esamų barjerų permontavimo Perkančiojo subjekto objektuose sąnaudas.

    - Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį standartą, gaminį ar gamintoją, privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas standartas, gaminys ar gamintojas visiškai atitinka arba yra ne prastesnis pagal visus reikalavimuose nurodytus parametrus.

    - Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos (jei bus siūlomos kito gamintojo, nei Pepper+Fuchs GmbH&Co prekės). Barjerai ir signalų keitikliai turi turėti ATEX sertifikatus (dokumentas patvirtinantis, kad įranga skirta taikymui potencialiai sprogioje aplinkoje). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo Interneto puslapį, iš kurio galimą atsisiųsti ATEX sertifikato kopiją (jei bus siūlomos kito gamintojo, nei Pepper+Fuchs GmbH&Co prekės).

    - Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius), nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.

    - Prekių techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) pagerintos.

    - Pateikiami prekių kiekiai 2 skyriuje yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Nurodytas techninėje specifikacijoje prekes Perkantysis subjektas gali pirkti didesniais kiekiais, nei nurodyta 2 skyriaus lentelėje.

    - Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas analogiškos paskirties prekes (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek nenurodytoms papildomoms prekėms įsigyti.

    - Bendra maksimali sutarties vertė lygi 36 363,64 Eurų + 10 % (40 000 Eur be PVM). Maksimali prekių tiekimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau.

    - Jei prekių gamintojas nutrauks Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie prekių tiekimo/gamybos nutraukimą, nedidinant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto raštiško užsakymo pateikimo. Vadovaujantis sutarties sąlygomis už laiku nepristatytas prekes skaičiuojami delspinigiai.

    - Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Užsakomos prekės turi būti pristatytos Perkančiojo subjekto darbo valandomis I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15, adresas Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

    - Prekių gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

    - Prekių perdavimas įforminamas prekių priėmimo - perdavimo aktu, kuris pateikiamas elektroniniu formatu bei pasirašomas elektroniniais parašais.

    - Apmokėjimas už pateiktas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir pateiktų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamos PVM sąskaitos-faktūros (E-sąskaitos) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma po prekių pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie E-sąskaitos turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

    - Prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.“ Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, pažyma, tiekėjo ar gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - Teikėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su paslaugų teikimu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami Perkančiojo subjekto už sutartį atsakingam asmeniui.

## __________________________