| Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu |  |
| --- | --- |
| 1. | LTAT ≥29,8 kN; terminis atsparumas ≥45 kA2; diametras 11,8 ± 2%mm; 48 skaidulos ; svoris ≤410 kg/km |
| 2. | LTAT ≥38 kN; terminis atsparumas ≥80 kA2; diametras 13,2 ± 2%mm; 48 skaidulos ; svoris ≤468 kg/km |
| 3. | LTAT ≥25,56 kN; terminis atsparumas ≥80 kA2; diametras 14,9 ± 2%mm; 48 skaidulos ; svoris ≤533,8 kg/km |
| 4. | LTAT ≥25,2 kN; terminis atsparumas ≥80 kA2; diametras 15,9 ± 2%mm; 48 skaidulos ; svoris ≤574,6kg/km |