PATVIRTINTA:

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro

direktorės Aušros Narbutienės

2026 m. liepos 8 d. įsakymu V-56

Pirkimą vykdo įgaliotoji organizacija- Trakų rajono CPO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106, Trakai

Tel. +370 52858300, el. p. info@trakai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MAŽOS VERTĖS VIEŠASIS PIRKIMAS

CPO - ODONTOLOGINIS ĮRENGINYS SU BETEPALINIU KOMPRESORIUMI

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	0

2.	Pirkimo objektas	0

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	0

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	1

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	1

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1

7.	Pasiūlymų vertinimas	2

8. 	Sutarties sudarymas	2

9. 	Priedai:	2

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 181527285, adresas Mindaugo g. 17, Trakai.

1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27d. sprendimu Nr. S1E-178 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ (toliau – Įgaliotoji organizacija, vykdanti pirkimo procedūras pagal Perkančiosios organizacijos nustatytas sąlygas).

Sutartį, įvykdžius pirkimo procedūras, pasirašys Perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes išanalizavus VšĮ CPO LT elektroniniame kataloge esančius prekių aprašus, nustatyta, kad prekių, atitinkančių Perkančiosios organizacijos poreikius, – nėra.

1.4. Pirkimą iki sutarties pasirašymo vykdo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. P3E-46 „Dėl viešojo komisijos pirkimo sudėties“ patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P2E-159 ,,Dėl pirkimų vykdymo per Trakų rajono centrinę perkančiąją organizaciją“ jai suteiktas teises.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Sutarties projektas“ ir priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.9. Pirkimas vykdomas pagal Europos Sąjungos projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ (projekto kodas Nr.09-022-P-0043).  Projektas įgyvendinamas, prižiūrint Centrinei projektų valdymo agentūrai.

1.10. Sutarties vertė, vadovaujantis perkamų paslaugų planuojama apimtimi, nurodyta techninėje specifikacijoje ir pirkimo sąlygų 2 dalyje ,,Pirkimo objektas“, negali viršyti 27333,90 Eur (su PVM).

1.11 Technineis specifiakcijai „Odontologinis įrenginys su betapaliniu kompresoriumi“ buvo paskelbta rinkos konsultacija (CVP IS ID 8198329).

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti odontologinį įrenginį su betepaliniu kompresoriumi. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams, nurodytiems pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Pašalinimo pagrindai“. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Įgaliotoji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos):

5.1.1.1. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.1.1.2. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas);

5.1.1.3. Laisvos formos tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo;

5.1.1.4. Užpildyta „Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija dėl sankcijų“ pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 4;

5.1.1.5. Dokumentai, pagrindžiantys siūlomo pirkimo objekto atitikimą pirkimo dokumentų techninei specifikacijai.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Įgaliotoji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Įgaliotoji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 3 .

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Priedai:

9.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai;

9.2. Techninė specifikacija;

9.3. Pasiūlymo forma;

9.4. Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija dėl sankcijų

9.5. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2(1) dalis).

2. Dokumentai, pagrindžiantys atitikimą:

2.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties keliamam reikalavimui. Papildomų pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Odontologinis įrenginys su betepaliniu kompresoriumi

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas  – Odontologinis įrenginys su betepaliniu kompresoriumi (toliau – prekės).

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

1.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės, pagrindžianti atititiktį iškeltam reikalavimui.

1.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

1.5. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Reikalavimai nurodyti lentelėje „Aplinkos apsaugos kriterijai“

1.6. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

1.7. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta Prekė. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

| Eil. Nr. | TECHNINIAI PARAMETRAI |
| --- | --- |
| 1.1. | Paciento kėdė: |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas – 230 (±10) V, 50/60 Hz. |
| 1.1.2. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris). |
| 1.1.3. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde. |
| 1.1.4. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |
| 1.1.5. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |
| 1.1.6. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |
| 1.1.7. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau 90° kampu arba nulenkiamas |
| 1.1.8. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |
| 1.1.9. | Kėdė netvirtinama prie grindų |
| 1.1.10. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |
| 1.1.11. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) iš grindų jungiamos tiesiai į paciento kėdės priekį |
| 1.1.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis: |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė skaleriui; |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga Ekranas |
| 1.2.10. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis: |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų arba kėdės pagrindo |
| 1.3.2. | Ne mažiau 3-ų lizdų keičiamos padėties instrumentų laikiklis. |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais. |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |
| 1.3.6. | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 1,5 l) instrumentų aušinimui |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai. |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. |
| 1.3.9. | Grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas. Arba lygiavertis |
| 1.3.10. | Centrifuginio tipo skysčių separatorius spjaudyklės bloke |
| 1.3.11. | Asistento dalyje integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. |
| 1.3.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 |
| 1.4.11. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu: |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |
| 1.5.2. | Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |
| 1.5.4. | Endo funkcija |
| 1.5.5. | Dvigubo judesio (recipro) sukimo režimas |
| 1.5.6. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.5.7. | Su LED šviesos šaltiniu |
| 1.5.8. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.5.9. | Garantijos terminas ne mažaiu 24 mėnesiai |
| 1.6. | Kampinis antgalis (1 vnt.): |
| 1.6.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.6.2. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |
| 1.6.3. | Grąžto fiksacija mygtuku |
| 1.6.4. | Su šviesos perdavimu |
| 1.6.5. | Autoklavuojamas |
| 1.6.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.7. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (1 vnt.): |
| 1.7.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |
| 1.7.2. | Sūkiai: 350 000 – 400 000 min-1 |
| 1.7.3. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |
| 1.7.4. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |
| 1.7.5. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |
| 1.7.6. | Autoklavuojamas |
| 1.7.7. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris |
| 1.8.1. | Pjezokeraminis |
| 1.8.2. | Įmontuojama į odontologinį įrenginį |
| 1.8.3. | Veikimo dažnis ne mažesnėse ribose 28 kHz – 36 kHz. |
| 1.8.4. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |
| 1.8.5. | Turi tikti Acteon/Satelec instrumentams |
| 1.8.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |
| 1.8. | Diodinis polimerizatorius (1 vnt.): |
| 1.8.1. | Įmontuojamas į odontologinį įrenginį |
| 1.8.2. | LED šviesos tipas |
| 1.8.3. | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 – 2500 mW/cm² |
| 1.8.4. | Šviesos bangos ilgis: 385nm-515nm |
| 1.8.5. | Ne mažiau kaip 4 darbo rėžimai |
| 1.8.6. | Plombavimo medžiagų kietinimo laiko pasirinkimas ne mažiau kaip 1s, 5s, 10s, 15s, 20s |
| 1.8.7. | Svoris ne daugiau kaip 76 g. |
| 1.8.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. |
| 1.9. | Gydytojo kėdutė: |
| 1.9.1. | Laisvai stumdoma ant ne mažiau kaip 5 ratukų. |
| 1.9.2. | Nugaros atlošas keičiamo aukščio. |
| 1.9.3. | Reguliuojamas kėdutės aukštis. |
| 1.9.4. | Kėdutės danga tokia pati kaip paciento kėdės. |
| 1.9.5. | Kėdutės apmušalų danga atspari dezinfekcinėms medžiagoms. |
| 1.9.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |
| 1.9. | Betepalinis kompresorius: |
| 1.9.1. | naudojamas galingumas ne daugiau 1,3 kW, esant 230 V 50 Hz |
| 1.9.2. | maksimalus našumas ne mažiau 158 ltr/min., prie 5 Bar |
| 1.9.3. | oro talpa ne mažiau 30 ltr. |
| 1.9.4. | absorbcinio tipo džiovyklė |
| 1.9.5. | automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą |
| 1.9.6 | Ilgis ne daugiau 630mm, plotis ne daugiau 465mm, aukštis ne daugiau 725 mm |
| 1.9.7. | triukšmingumas ne daugiau 71 db |
| 1.9.8. | garantija ne mažiau 36 mėn. |

Aplinkos apsaugos kriterijai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmės/kriterijai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3: p. „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“ ir 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. | Reikšmė dėl 4.4.4.3 p. „Odontologinis įrenginys turi būti komplektuojamas su betepaliniu kompresoriumi, kurio veikimui nereikalinga alyva ir kurio eksploatacijos metu nesusidaro alyvos atliekos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos prekės atitiktį pagrindžiančius gamintojo techninius dokumentus. Reikšmė dėl 4.4.4.4. p.: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASTABA. Melsva spalva pažymėtas vietas pildo tiekėjas.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Trakų rajono CPO

PASIŪLYMAS DĖL ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO SU BETEPALINIU KOMPRESORIUMI

2026-____-_____

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose: skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (paaiškinimuose, papildymuose).

1.2 Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Pasiūlymas galioja 60 kalendorinių dienų..

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.5. Į Sutarties kainą įtraukti visi mokesčiai, taip pat ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ir visos su prekės tiekimu, montavimususijusios išlaidos.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas  – CPO- Odontologinis įrenginys su betepaliniu kompresoriumi (toliau – Prekė).

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.3 Kartu su pasiūlymu pateikiame pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančią gamintojo techninė dokumentaciją (katalogai ir/ar pan.). Techninėje dokumentacijoje pažymėtas pozicijos numeris prie reikalaujamų parametrų reikšmės atitikčiai iškeltam reikalavimui įrodyti.

2.4. Prekės pažymėtos ženklu „CE“ ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiame tai įrodančius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis, jas pristačius, pateiksime naudojimo instrukcijas, valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūlomos prekės naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), nesiūlome demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Prekės atitinka aplinkos apsaugos kriterijus. Patvirtinimas 3 lentelėje.

2.8. Suprantame, kad bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta Prekė. Suprantame, kad pasiūlius Prekes su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį,  pasiūlymas bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

1 lentelė. Siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

| Eil. Nr. | TECHNINIAI PARAMETRAI | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti dokumento vietą, kur patvirtinama atitiktis). Pridedamoje techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paciento kėdė: | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, pagaminimo metai: |  |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas – 230 (±10) V, 50/60 Hz. |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris). |  |  |
| 1.1.3. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde. |  |  |
| 1.1.4. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |  |  |
| 1.1.5. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |  |  |
| 1.1.6. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |  |  |
| 1.1.7. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau 90° kampu arba nulenkiamas |  |  |
| 1.1.8. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |  |  |
| 1.1.9. | Kėdė netvirtinama prie grindų |  |  |
| 1.1.10. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |
| 1.1.11. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) iš grindų jungiamos tiesiai į paciento kėdės priekį |  |  |
| 1.1.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  | - |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė skaleriui; |  |  |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir nejuda aukštyn/žemyn kartu su kėde |  |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |  |  |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |  |  |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |  |  |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga Ekranas |  |  |
| 1.2.10. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis: |  |  |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės pagrindo ir nesikilnoja kartu su kėde. |  |  |
| 1.3.2. | Ne mažiau 3-ų lizdų keičiamos padėties instrumentų laikiklis. |  |  |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais. |  |  |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |  |  |
| 1.3.6. | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 1,5 l) instrumentų aušinimui |  |  |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai. |  |  |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. |  |  |
| 1.3.9. | Grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas. |  |  |
| 1.3.10. | Centrifuginio tipo skysčių separatorius spjaudyklės bloke |  |  |
| 1.3.11. | Asistento dalyje integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. |  |  |
| 1.3.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |  |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |  |  |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |  |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose |  |  |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |  |  |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |  |  |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |  |  |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |  |  |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |  |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 |  |  |
| 1.4.11. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu: |  |  |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |  |  |
| 1.5.2. | Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm |  |  |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |  |  |
| 1.5.4. | Endo funkcija |  |  |
| 1.5.5. | Dvigubo judesio (recipro) sukimo režimas |  |  |
| 1.5.6. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.5.7. | Su LED šviesos šaltiniu |  |  |
| 1.5.8. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |  |  |
| 1.5.9. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.6. | Kampinis antgalis (1 vnt.): |  |  |
| 1.6.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.6.2. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |  |  |
| 1.6.3. | Grąžto fiksacija mygtuku |  |  |
| 1.6.4. | Su šviesos perdavimu |  |  |
| 1.6.5. | Autoklavuojamas |  |  |
| 1.6.6. | CE ženklinimas |  |  |
| 1.6.7. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.7. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (1 vnt.): |  |  |
| 1.7.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |  |
| 1.7.2. | Sūkiai: 350 000 – 400 000 min-1 |  |  |
| 1.7.3. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |  |  |
| 1.7.4. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |  |  |
| 1.7.5. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |  |  |
| 1.7.6. | Autoklavuojamas |  |  |
| 1.7.7. | CE ženklinimas |  |  |
| 1.7.8. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 1.8.1. | Pjezokeraminis |  |  |
| 1.8.2. | Įmontuojama į odontologinį įrenginį |  |  |
| 1.8.3. | Veikimo dažnis ne mažesnėse ribose 28 kHz – 36 kHz. |  |  |
| 1.8.4. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |  |  |
| 1.8.5. | Turi tikti Acteon/Satelec instrumentams |  |  |
| 1.8.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.8. | Diodinis polimerizatorius (1 vnt.): |  |  |
| 1.8.1. | Įmontuojamas į odontologinį įrenginį |  |  |
| 1.8.2. | LED šviesos tipas |  |  |
| 1.8.3. | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 – 2500 mW/cm² |  |  |
| 1.8.4. | Šviesos bangos ilgis: 385nm-515nm |  |  |
| 1.8.5. | Ne mažiau kaip 4 darbo rėžimai |  |  |
| 1.8.6. | Plombavimo medžiagų kietinimo laiko pasirinkimas ne mažiau kaip 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s |  |  |
| 1.8.7. | Svoris ne daugiau kaip 76 g. |  |  |
| 1.8.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. |  |  |
| 1.9. | Gydytojo kėdutė: |  |  |
| 1.9.1. | Laisvai stumdoma ant ne mažiau kaip 5 ratukų. |  |  |
| 1.9.2. | Nugaros atlošas keičiamo aukščio. |  |  |
| 1.9.3. | Reguliuojamas kėdutės aukštis. |  |  |
| 1.9.4. | Turi būti to paties gamintojo kaip ir paciento kėdė. |  |  |
| 1.9.5. | Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama. |  |  |
| 1.9.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.9. | Betepalinis kompresorius: | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, pagaminimo metai (pildo tiekėjas) |  |
| 1.9.1. | naudojamas galingumas ne daugiau 1,3 kW, esant 230 V 50 Hz |  |  |
| 1.9.2. | maksimalus našumas ne mažiau 158 ltr/min., prie 5 Bar |  |  |
| 1.9.3. | oro talpa ne mažiau 30 ltr. |  |  |
| 1.9.4. | absorbcinio tipo džiovyklė |  |  |
| 1.9.5. | automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą |  |  |
| 1.9.6. | Ilgis ne daugiau 630mm, plotis ne daugiau 465mm, aukštis ne daugiau 725 mm |  |  |
| 1.9.7 | triukšmingumas ne daugiau 71 db |  |  |
| 1.9.8. | garantija ne mažiau 36 mėn. |  |  |

2 lentelė. Tiekėjo siūloma kaina:

| Eil Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, kompl. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | PVM suma, Eur* | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis įrenginys su betepaliniu kompresoriumi | 1 komplektas |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

**Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

3 lentelė. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmės/kriterijai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3. p. „ prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“ ir 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ | 4.4.4.3. p. Odontologinis įrenginys turi būti komplektuojamas su betepaliniu kompresoriumi, kurio veikimui nereikalinga alyva ir kurio eksploatacijos metu nesusidaro alyvos atliekos. Atitiktis pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija 4.4.4.4. p. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai | Tiekėjas turi deklaruoti atitikimą reikalavimui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją, pagrindžiančią atitikimą keliamam reikalavimui. (taikoma 4.4.4.3. punktui) Tiekėjas turi deklaruoti atitikimą reikalavimui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją. (taikoma 4.4.4.4 punktui). |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

____________________________________________	_____________________					_____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )					(vardas pavardė)								(parašas)

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų“

(pavyzdinė deklaracijos forma)

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |