Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO ,,SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOJE STATYBOS (ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ) DARBŲ PIRKIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-07-08 Nr. PRO-400

Vilnius

<...>

Darbotvarkė. Dėl atsakymų į tiekėjo klausimus supaprastintame atvirame konkurse ,,Specialiosios paskirties pastato Kybartų pasienio užkardoje statybos (įskaitant projektavimą) darbų pirkimas“ bei pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo.

<...>

- 1 klausimas.

Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija užduotis“ ir jos prieduose yra nustatyti detalūs reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemai, vaizdo stebėjimo kameroms, vaizdo įrašymo / valdymo įrangai, elektroninių ryšių infrastruktūrai, įeigos kontrolės sprendiniams ir kitai susijusiai techninei / IT įrangai.

Taip pat pabrėžtina, kad siūloma įranga nėra atskiri, savarankiški įrenginiai – ji turės būti suderinta ir integruota su VSAT naudojamomis sistemomis / infrastruktūra, todėl tiekėjai, rengdami pasiūlymus, turi vienodai suprasti ne tik techninių parametrų, bet ir suderinamumo bei integravimo reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ nėra numatyta techninės specifikacijos atitikties lentelė ar kita techninė pasiūlymo dalis, kurioje tiekėjas turėtų nurodyti konkrečią siūlomą įrangą, jos gamintojus, modelius, techninius parametrus ar suderinamumo / integravimo su VSAT naudojamomis sistemomis sprendinius. Pasiūlymo formoje numatyta tik bendra tiekėjo deklaracija, kad siūlomi darbai atitinka visus keliamus reikalavimus.

Prašome paaiškinti, kaip tiekėjai turi vienodai ir objektyviai įsivertinti pasiūlymo kainą, jeigu Pirkimo dokumentuose nėra aiškiai nurodyta, su kokiomis konkrečiomis VSAT naudojamomis sistemomis / infrastruktūra turės būti suderinami ir / ar integruojami siūlomi vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, elektroninių ryšių, aktyvinės tinklo įrangos ir kiti techniniai / IT sprendiniai.

Prašome nurodyti:

1. su kokiomis konkrečiomis VSAT naudojamomis sistemomis turi būti suderinami ir / ar integruojami projektuojami bei diegiami vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, elektroninių ryšių, budėtojo darbo vietos ir kiti techniniai / IT sprendiniai;

2. kokie šių sistemų gamintojai, platformos, programinės įrangos pavadinimai ir / ar versijos šiuo metu yra eksploatuojami ir su kuriais turi būti užtikrintas suderinamumas;

3. kokia konkreti integracijos apimtis turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje, įskaitant reikalingas licencijas, programinius modulius, konfigūravimo, programavimo, testavimo, paleidimo ir perdavimo darbus;

4. ar tiekėjai turi pasiūlymo kainoje įsivertinti visas su integracija susijusias licencijas, modulius, gamintojų palaikymo / aktyvavimo mokesčius ir kitus kaštus, jeigu tokie reikalingi siūlomai įrangai integruoti su VSAT naudojamomis sistemomis.

Manome, kad šios informacijos nepateikimas negali būti atidedamas sutarties vykdymo ar projekto rengimo etapui, kadangi ji yra būtina pasiūlymo kainai parengti ir visų tiekėjų pasiūlymų palyginamumui užtikrinti. Jei konkreti integracijos apimtis, esamos sistemos, jų gamintojai, versijos, reikalingos licencijos ir techninės sąsajos paaiškėtų tik sutarties vykdymo metu, tiekėjai pasiūlymo pateikimo metu negalėtų vienodai įsivertinti darbų apimties, kainos ir rizikų.

Taip pat prašome patikslinti Pirkimo dokumentus taip, kad tiekėjams būtų aišku, kokia konkreti įrangos, sistemų suderinamumo ir integravimo apimtis turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. Priešingu atveju susidaro rizika, kad skirtingi tiekėjai pasiūlymo kainoje įvertins skirtingą integracijos apimtį, o pateikti pasiūlymai nebus tarpusavyje lygiaverčiai ir palyginami.

Atsakymas.

Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pateiktus klausimus bei siekdama aiškesnio techninių reikalavimų taikymo ir vienodo tiekėjų pasiūlymų vertinimo, tikslina Pirkimo dokumentų 6 priedą „Pasiūlymo forma“.

Papildytoje pasiūlymo formoje tiekėjas kartu su pasiūlymu privalės pateikti užpildytą techninės specifikacijos atitikties lentelę, kurioje kiekvienam techniniam reikalavimui turės būti nurodyta:

- siūlomos įrangos gamintojas ir tikslus modelis;

- deklaruojami techniniai parametrai;

- nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją (datasheet) arba kitą gamintojo oficialų dokumentą, kuriuo pagrindžiama atitiktis konkrečiam techninės specifikacijos reikalavimui;

- oficiali gamintojo interneto svetainės nuoroda, kurioje pateikiama informacija apie siūlomą įrangą.

Techninės specifikacijos atitiktis turi būti pagrindžiama užpildytoje techninės specifikacijos atitikties lentelėje pateikiamais duomenimis bei kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo technine dokumentacija. Tiekėjas privalo užpildyti visas lentelės eilutes, pateikdamas konkrečius siūlomos įrangos parametrus arba aiškią nuorodą į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje šie parametrai yra nurodyti.

Papildomai paaiškiname, kad projektuojamų ir diegiamų sistemų techniniai, funkciniai, suderinamumo bei integravimo reikalavimai yra nustatyti Techninės specifikacijos prieduose:

- Įeigos kontrolės sistemos, telefonspynių, budėtojo darbo vietos, serverinės apsaugos bei kitų silpnųjų srovių sistemų projektavimo, funkcionalumo ir integravimo reikalavimai nustatyti Techninės specifikacijos 7 priede „Silpnųjų srovių sistemų projektavimo reikalavimai“.

- Elektroninių ryšių infrastruktūros (LAN), aktyvinės tinklo įrangos, Wi-Fi infrastruktūros bei susijusių sistemų projektavimo ir suderinamumo reikalavimai nustatyti Techninės specifikacijos 6 priede „Elektroninių ryšių (LAN ir Wi-Fi) infrastruktūros projektavimo reikalavimai“.

Perkančioji organizacija neriboja tiekėjų teisės siūlyti bet kurio gamintojo įrangą ar techninius sprendinius, jeigu jie atitinka visus Pirkimo dokumentuose nustatytus techninius, funkcinius ir suderinamumo reikalavimus bei užtikrina integraciją su Perkančiosios organizacijos naudojamomis sistemomis.

Projektuojami ir diegiami sprendiniai, kai tai taikoma pagal pirkimo objektą, turi užtikrinti suderinamumą ir integraciją su Perkančiosios organizacijos naudojamomis platformomis (arba jų lygiavertėmis vėlesnėmis versijomis), įskaitant:

- Apollo Security APACS;

- Microsoft Active Directory;

- HPE Aruba tinklo infrastruktūrą;

- SIP (RFC 3261).

Tiekėjas pasiūlymo kainoje privalo įvertinti visas licencijas, programinius modulius, aktyvavimo mokesčius, konfigūravimo, programavimo, testavimo, paleidimo, integravimo bei kitus darbus ir priemones, būtinas tam, kad siūlomas sprendinys visiškai atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir veiktų kartu su Perkančiosios organizacijos naudojamomis sistemomis.

Šiuo paaiškinimu Perkančioji organizacija nekeičia techninės specifikacijos reikalavimų, pirkimo objekto apimties ar integravimo apimties. Pasiūlymo forma tikslinama tik siekiant aiškiau apibrėžti techninio pasiūlymo turinį, užtikrinti vienodą pasiūlymų rengimą bei objektyvų jų atitikties vertinimą.

- 2 klausimas.

Pirkimo objektas apima specialiosios paskirties pastato statybą įskaitant projektavimą. Pirkimo dokumentuose numatyta, kad rangovas turės parengti techninį darbo projektą, gauti technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, gauti visus sutikimus, pritarimus, suderinimus ir leidimus, pateikti techninį darbo projektą ekspertizei, pataisyti projektą pagal ekspertizės pastabas bei atlikti kitus su projektavimu susijusius veiksmus.

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5.1 punkte nustatyta: „Projektavimas: iki 5 savaičių, projekto derinimo terminas su Užsakovu 10 darbo dienų.“

Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad šiame punkte nurodytas projektavimo terminas „iki 5 savaičių“ yra techninė klaida ir Perkančioji organizacija turėjo omenyje projektavimo terminą „iki 5 mėnesių“.

Atsakymas.

Perkančioji organizacija informuoja, kad pirkimo dokumentuose nurodytas projektavimo terminas – iki 5 savaičių – nėra techninė klaida. Nurodytas terminas yra teisingas.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva tikslina pirkimo sąlygų 2 priedo:

- Skyriaus ,,Kita informacija“ 3 p. ir jį išdėsto taip:

,,3. Siūloma techninė ir programinė įranga, jos gamintojai, techninės ir programinės įrangos priežiūrą bei palaikymą vykdantys asmenys turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais) reikalavimus“.

- Iš skyriaus ,,Kita informacija“ išbraukia 35 punktą.

- Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei siekiant užtikrinti, kad tiekėjai gautų išsamius atsakymus ir turėtų pakankamai laiko į juos atsižvelgti rengdami pasiūlymus, perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-07-21 9.00 val.

<...>