VIRTUVĖS ĮRANGOS PIRKIMO SENDVARIO „SAULĖS“ MOKYKLOS MAZŪRIŠKIŲ SKYRIUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas: Virtuvės įrangos pirkimas Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui (toliau – Prekės).

2. Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

3. Projektas: Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje (23-301-P-0001).

4. Prekių pristatymo, iškrovimo, sumontavimo, pajungimo ir paruošimo naudoti vieta: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Data ir laikas turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

5. Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui ir atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – Dainora Burniauskienė, tel. nr. +370 671 97996, el. paštas dainora.burniauskiene@klaipedos-r.lt.

6. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, be defektų, tinkamos naudoti viešojo maitinimo / ugdymo įstaigos virtuvėje.

7. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos: prekės, jų užsakymas, pristatymas, iškrovimas, įnešimas į patalpas, surinkimas, montavimas, pajungimas prie esamų inžinerinių tinklų, paleidimas, reikalingų montavimo medžiagų / priedų pateikimas, darbuotojų instruktavimas ir kitos tiesioginės bei netiesioginės išlaidos.

8. Visoms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija ir garantinis aptarnavimas nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Pristačius prekes Užsakovui pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

9. Prekių išdėstymas turi būti derinamas su nauju virtuvės įrangos išdėstymo planu, pateikiamu kaip šios techninės specifikacijos priedas. Prieš įrangos užsakymą / gamybą tiekėjas privalo atlikti kontrolinius matavimus vietoje, įvertinti faktines patalpų, durų, praėjimų, elektros, vandentiekio, nuotekų ir vėdinimo pajungimo vietas bei suderinti su Užsakovu galutinę montavimo schemą.

10. Nurodyti įrangos matmenys suprantami kaip gabaritiniai matmenys, reikalingi įrangos įrengimui naujame išdėstyme. Leidžiami lygiaverčiai gabaritų sprendiniai tik tuo atveju, jeigu įranga telpa numatytoje vietoje, neužblokuoja praėjimų, neužkerta technologinių srautų ir užtikrina ne prastesnes funkcines savybes.

11. Jeigu konkrečioje pozicijoje nurodyta įrangos talpa, našumas, temperatūros režimas, lentynų / talpų / programų skaičius ar kiti funkciniai parametrai, tiekėjo siūloma įranga turi užtikrinti ne prastesnius parametrus, nebent pozicijoje aiškiai nurodyta kitaip.

12. Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo III skyrių „Biuro įranga ir buitinė technika“. Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

.

13. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius aprašymus, katalogų išrašus, gamintojo deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima patikrinti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

14. Trumpiniai: n. pl. / N. pl. – nerūdijantis plienas; GN – gastronorm talpos / skardos.

II. PREKIŲ APIMTIS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Virtuvės įrangos poreikis pateikiamas pagal technologinių baldų įrangos išdėstymo schemą.

| Eil. Nr. | Patalpa / zona | Pozicija | Įrangos pavadinimas ir techninės charakteristikos | Matmenys PxGxA | Galingumas | Kiekis | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Virtuvės patalpa | T-1 | Plautuvė keramikinė, matmenys (IxPxA): 400x400 mm | 400x400 |  | 1 |  |
| 2 | Maisto produktų laikymo patalpa 1-24 | T-2 | Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm | 740x875x2090 | 0,1kW/230V | 2 |  |
| 3 | Maisto produktų laikymo patalpa 1-24 | T-3 | ŠPG Šaldiklis - 200L - 2 fiksuotos lentynos - nerūdijantis plienas | 600x600x850 | 0,3kW/230V | 1 |  |
| 4 | Maisto produktų laikymo patalpa 1-24 | T-4 | N.pl. stelažas 5 lentynos | 2000x500x1800 |  | 1 |  |
| 5 | Maisto produktų laikymo patalpa 1-24 | T-5 | Šaldiklis horizontalus, talpa: 345 l | 1275x785x840 | 0,11kW/230V | 1 |  |
| 6 | Maisto produktų laikymo patalpa 1-24 | T-6 | N.pl. stelažas 5 lentynos | 1150x500x1800 |  | 2 |  |
| 7 | Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26 | T-7 | N.pl. padėklas daržovėms | 2000x700x200 |  | 1 |  |
| 8 | Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26 | T-8 | N.pl. stelažas 5 lentynos | 1400x600x1800 |  | 2 |  |
| 9 | Daržovių paruošimo patalpa 1-27 | T-2 | Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm | 740x875x2090 | 0,1kW/230V | 1 |  |
| 10 | Daržovių paruošimo patalpa 1-27 | T-9 | Stalas n.pl. su plautuve kairėje, strypine lentyna, borteliu. Plautuvės matmenys: 500x500x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės | 1200x700x900 |  | 1 |  |
| 11 | Daržovių paruošimo patalpa 1-27 | T-10 | Bulviaskutė 18 kg su paukštintu stovu; našumas: 500 kg/val; korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 304; skaitmeninis valdymas (programuojamas); | 530x660x1200 | 0,90kW/400V | 1 |  |
| 12 | Daržovių paruošimo patalpa 1-27 | T-11 | Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna | 1200x700x900 |  | 1 |  |
| 13 | Daržovių paruošimo patalpa 1-27 | T-12 | Platforminis vežimėlis | 730x480x825 |  | 1 |  |
| 14 | Daržovių paruošymo zona A | T-13 | Stelažas n.pl. 4 strypinės lentynos | 600x700x1800 |  | 1 |  |
| 15 | Daržovių paruošymo zona A | T-14 | Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna, daržovių pjaustyklei | 800x700x600 |  | 1 |  |
| 16 | Daržovių paruošymo zona A | T-15 | Daržovių pjaustymo mašina. Anga daržovėms: 165 mm; Maža anga ilgoms daržovėms; Komplekte: 5 diskai (2mm, 4mm, 3mm šiaudeliai, 5mm, 7mm griežinėliai); Neslystančios kojelės | 500x250x470 | 0,75kW/230V | 1 |  |
| 17 | Daržovių paruošymo zona A | T-16 | Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, strypine lentyna, spintele tik po plautuve, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 500x500x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės | 1400x700x900 |  | 1 |  |
| 18 | Daržovių paruošymo zona A | T-17 | Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės, svėrimo ribos iki 6 kg, platforma 204x263 mm, taros funkcija, maitinimas: akumuliatorius/tinklas, LCD displėjus, displėjaus apšvietimas; Metrologinė patikra |  | 0,22kW/220V | 1 |  |
| 19 | Mėsos/žuvies zona B | T-2 | Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm | 740x875x2090 | 0,1kW/230V | 1 |  |
| 20 | Mėsos/žuvies zona B | T-18 | Šaldiklis vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: -22/-18°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; B energijos klasė. Sienų storis 100 mm | 740x875x2090 | 0,2kW/230V | 1 |  |
| 21 | Mėsos/žuvies zona B | T-19 | Stalas n.pl. su plautuve kairėje, strypine lentyna, spintele tik po plautuve, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės; Stalčius šalia spintelės | 1600x700x900 |  | 1 |  |
| 22 | Mėsos/žuvies zona B | T-20 | Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna, daržovių pjaustyklei | 1800x700x600 |  | 1 |  |
| 23 | Mėsos/žuvies zona B | T-21 | Elektrinė mėsmalė žaliai mėsai. Pavara su 2 pakopų reduktoriumi; Reversas; Sudedamosios malimo dalys: priešpeilis, 2 peiliukai, 2 sietukai; Sietelio diametras: 8,2 cm | 560x520x420 | 1,44kW/380V | 1 |  |
| 24 | Mėsos/žuvies zona B | T-22 | Elektrinė mėsmalė virtai mėsai. Sudedamosios malimo dalys: 1 peiliukas, 1 sietukas; Sietelio diametras: 7 cm; ø 6 mm; Korpusas iš nerūdijančio plieno | 370x220x440 | 0,75kW/230V | 1 |  |
| 25 | Mėsos/žuvies zona B | T-23 | Rankinis blenderis. Veleno ilgis: 500 mm; Reguliuojamas greitis: 2000-15000 aps./min.; Tinka patiekalams iki 60 l; N.pl. velenas ir geležtis; Plastikinis korpusas; Svoris: 4,1 kg |  | 0,04kW/230V | 1 |  |
| 26 | Mėsos/žuvies zona B | T-24 | Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės, svėrimo ribos iki 6 kg, platforma 204x263 mm, taros funkcija, maitinimas: akumuliatorius/tinklas, LCD displėjus, displėjaus apšvietimas; Metrologinė patikra |  | 0,22kW/220V | 1 |  |
| 27 | Virtuvės inventoriaus plovykla C | T-25 | N.pl. vonia ir plautuvė virtuvės inventoriaus plovimui. Matmenys (IxPxA): 1000x700x900 mm; Vonios matmenys: 750x500x350 mm; Su borteliu; Skylė maišytuvui ties vonios centru; Reguliuojamos kojelės | 1000x700x900 |  | 1 |  |
| 28 | Virtuvės inventoriaus plovykla C | T-26 | 4 programų puodaplovė; didžiausias inventoriaus aukštis: 440 mm; kasetės matmenys: 500X610 mm; Plovimo skysčio dozatorius; skalavimo skysčio dozatorius; automatinio vandens nuleidimo pompa | 600x700x1380 | 10,12kW/400V | 1 |  |
| 29 | Virtuvės inventoriaus plovykla C | T-28 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas be filtrų ir be apšvietimo, Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val. | 800x800x450 |  | 1 |  |
| 30 | Virtuvės inventoriaus plovykla C | T-29 | Stelažas n.pl. 5 strypinės lentynos su vandens surinkimo padėklu ir šonine uždanga dešinėje pusėje | 1000x700x1800 |  | 1 |  |
| 31 | Karšta zona D | T-30 | Stalas n.pl. intarpas su dvejomis lentynomis be bortelio | 600x850x860 |  | 3 |  |
| 32 | Karšta zona D | T-31 | Elektrinė viryklė 6 kaitviečių be orkaitės; paviršius be intarpų; kaitvietės matmenys 417x295 mm; Viryklė pilnai iš n.pl. | 1350x700x850 | 18kW/400V | 1 |  |
| 33 | Karšta zona D | T-32 | El. keptuvė 80 l. Vidiniai kepimo išmatavimai: 720x560x225 mm; Temp. reguliavimo diapazonas: 50°-300°C; elektrinis pavertimas; Pagaminta iš n.pl. | 800x900x900 | 15kW/380V | 1 |  |
| 34 | Karšta zona D | T-33 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 1400 m³/val. | 2900x1200x450 | 0,2kW/230V | 1 |  |
| 35 | Karšta zona D | T-34 | Stalas n.pl. su lentyna be bortelio | 1500x700x860 |  | 2 |  |
| 36 | Karšta zona D | T-35 | Stalas n.pl. su lentyna ir bortelio | 1200x700x860 |  | 2 |  |
| 37 | Karšta zona D | T-36 | Konvekcinė krosnis 11 GN 1/1. 5 maisto ruošimo rėžimai: konvekcija, konvekcija+garai (iki 250°C), šildymas garais (iki 160°C), žemos temp. garai (iki 98°C), garai (100°C); N.pl.; 3 ventiliatoriaus greičiai, aušinimo sistema, ventiliatoriaus reversas; spalvotas liečiamas ekranas. Komplekte: stovas su kreipiančiosiomis GN indams, automatinis vandens minlštinimo filtras, 10 skardų GN 1/1. | 875x797x1066 | 17,4kW/400V | 2 |  |
| 38 | Karšta zona D | T-37 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val. | 2000x1100x300 | 0,2kW/230V | 2 |  |
| 39 | Karšta zona D | T-38 | Stalas n.pl. intarpas su kreipiančiosiomis GN 1/1, be bortelio | 500x700x860 |  | 1 |  |
| 40 | Karšta zona D | T-39 | Maisto virimo katilas 85 ltr, elektrinio pavertimo; netiesioginis elektrinis kaitinimas; Vidinis indas iš AISI 316L nerūdijančio plieno; Automatinis vandens užpildymas dvigubame apvalkale; Vanduo pildomas vieno mygtuko paspaudimu. | 1135x700x900 | 12 kW/400V | 1 |  |
| 41 | Karšta zona D | T-40 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val. | 1300x1100x300 | 0,2kW/230V | 1 |  |
| 42 | Karšta zona D | T-41 | Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, borteliu ir lentyna. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės | 1800x700x900 |  | 1 |  |
| 43 | Miltinių patiekalų zona E | T-42 | Planetarinė maišyklė. Talpa: 40 ltr.; Komplekte: n.pl. 40 ltr. puodas; 3 darbo greičiai: 91/164/294; 3 antgaliai: tešlos užmaišymui, maišymui, plakimui | 620x630x1011 | 1,5kW/230V | 1 |  |
| 44 | Miltinių patiekalų zona E | T-43 | Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, lentyna, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės | 1800x700x900 |  | 1 |  |
| 45 | Patiekalų atleidimo zona F | T-44 | Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: -2/+10°C; Skaitmeninis ekranas; ant ratukų. Komplekte: 3 lentynos 550x530 mm. | 680x710x2010 | 0,195kW/230V | 1 |  |
| 46 | Patiekalų atleidimo zona F | T-45 | Šildomas marmitas-vežimėlis 2xGN 1/1 su atskiru reguliavimu slankiojančiu dangčiu ir šildoma spintele; 2 atskiros šildomos spintelės su atskiru temperatūros reguliavimu; vienos šildomos spintelės talpa: 2xGN 1/1; Komplekte 4 GN 1/2-150 su dangčiais | 950x740x950 | 2,8kW/230V | 2 |  |
| 47 | Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25 | T-46 | Darbo stalas su kėde. Kėdė su atlošu ir ratukais | 1450x600x750 |  | 1 |  |
| 48 | Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25 | T-47 | Spinta | 650x500x1800 |  | 1 |  |
| 49 | Koridorius 1-19 | T-48 | Platforminės svarstyklės 60 kg | 420x520 | 0,02kW/230V | 1 |  |
| 50 | Poilsio patalpa 1-20 | T-49 | Spintelė. Matmenys (IxPxA): 850x500x900 mm | 850x500x900 |  | 1 |  |
| 51 | Poilsio patalpa 1-20 | T-50 | El. virdulys |  | 2,1kW/230V | 1 |  |
| 52 | Poilsio patalpa 1-20 | T-51 | Persirengimo spintelė. Su pertvara lauko/vidaus rūbams, rakinamos, trivietė. | 1200x490x1800 |  | 2 |  |
| 53 | Poilsio patalpa 1-20 | T-52 | Stalas su keturiomis kėdėmis. Matmenį ir modelį tikslinti užsakymo metu | 650x800x900 |  | 1 |  |
| 54 | Papildoma įranga | T-53 | Sieninis peilių sterilizatorius | 510x160x610 | 0,025kW/230V | 1 |  |
| 55 | Papildoma įranga | T-54 | Insekticidinė lempa | 470x100x263 | 0,013kW/230V | 1 |  |
| 56 | Papildoma įranga | T-55 | N. Pl. Pakabinama lentyna | 1200x300 |  | 4 |  |
| 57 | Papildoma įranga | T-56 | Kiaušinių sterilizatorius 30 kiaušinių talpos | 358x512x255 | 0,078kW/230V | 1 |  |
| 58 | Papildomai (be pozicijų) | T-57 | Sifonas |  |  | 6 |  |
| 59 | Papildomai (be pozicijų) | T-58 | Maišytuvas aukštas, virtuvinis |  |  | 4 |  |
| 60 | Papildomai (be pozicijų) | T-59 | Spaudiminis dušas su maišytuvu |  |  | 2 |  |

Techninėje specifikacijoje nurodyti įrangos matmenys ir galingumas laikomi orientaciniais / gabaritiniais, reikalingais įrangos parinkimui, išdėstymui, pajungimui ir tinkamam funkcionavimui užtikrinti. Tiekėjo siūlomos įrangos matmenys ir / ar galingumas gali skirtis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų dydžių ne daugiau kaip ±10 proc., jeigu toks nuokrypis nepablogina įrangos funkcinių savybių, našumo, talpos, temperatūrinių režimų, energinio efektyvumo, higienos, saugos reikalavimų, technologinių srautų ir galimybės įrangą sumontuoti numatytoje vietoje.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga tilptų jai numatytoje vietoje, neužblokuotų praėjimų, netrukdytų kitų įrenginių naudojimui, būtų tinkamai pajungiama prie esamų inžinerinių tinklų ir būtų suderinama su virtuvės įrangos išdėstymo planu. Didesnis nei šiame punkte nurodytas nuokrypis galimas tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pagrindžia siūlomos įrangos lygiavertiškumą ir Užsakovas patvirtina, kad toks sprendinys neblogina pirkimo objekto savybių bei yra tinkamas konkrečiai montavimo vietai.

* Pastaba dėl lygiavertiškumo.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, prekių ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Lygiavertė prekė negali pabloginti technologinių srautų, įrangos funkcionalumo, higienos, saugos, energijos vartojimo efektyvumo ir galimybės ją sumontuoti numatytoje vietoje.

III. MONTAVIMO, PAJUNGIMO IR DERINIMO REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas privalo pristatyti, iškrauti, įnešti, surinkti, sumontuoti, pajungti ir paruošti naudoti visą techninėje specifikacijoje nurodytą įrangą.

2. Įrangos pajungimui reikalingi standartiniai pajungimo elementai, tarpinės, žarnelės, sifonai, tvirtinimo ir kitos smulkios montavimo medžiagos turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, jeigu konkrečioje pozicijoje nenumatyta kitaip.

3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad montuojama įranga atitiktų higienos, darbų saugos, elektros saugos ir gamintojo montavimo instrukcijų reikalavimus.

4. Įrenginių, kuriems reikalingas vandentiekio, nuotekų, elektros ar vėdinimo pajungimas, galutinės pajungimo vietos turi būti suderintos su Užsakovu pagal faktinę situaciją objekte.

5. Po sumontavimo tiekėjas turi patikrinti įrangos veikimą, supažindinti Užsakovo atsakingus darbuotojus su pagrindiniu naudojimu ir pateikti naudojimo / priežiūros instrukcijas lietuvių kalba arba kartu su lietuvišku vertimu.

IV. PRIEDAS. ĮRANGOS IŠDĖSTYMO PLANAS

Įrangos galutinis montavimas vykdomas pagal išdėstymo planą, patikslinus matmenis ir pajungimo vietas objekte.