## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. INTERVENCINĖS KARDIOLOGIJOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO DIDELĖS SKIRIAMOSIOS GEBOS (HD IVUS) KATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Intravaskulinio ultragarso didelės skiriamosios gebos (HD IVUS) kateteris
1.1. | Intravaskulinio ultragarso didelės skiriamosios gebos (HD IVUS) kateteris | 259 | vnt.
1.1.1. | Suderinamas su 6F kateteriu-nukreipėju
1.1.2. | Aukštos skiriamosios gebos ≥ 60 MHz transdiuseris, palaiko 100 kadrų per sekundę (angl., FPS)
1.1.3. | Suderinamas su 0.014'' PKI vielute
1.1.4. | Įėjimo profilis 0.02"
1.1.5. | Padengtas hidrofiline danga
1.1.6. | Kateterio proksimalinis diametras ≤ 1.15 mm, distalinis diametras ≤ 1.05 mm
1.1.7. | IVUS kateterio darbinis ilgis ≥ 1350 mm
1.1.8. | Automatinio atitraukimo (angl., Pullback) ilgis ≥ 150 mm
1.1.9. | Kateteris suderinamas su įranga, galinčia atlikti intravaskulinio ultragarso (IVUS) bendras registracijas (co-registration – angl.) su angiograma
1.1.10. | Kartu su pirmu užsakymu pagal panaudos sutartį be papildomo mokesčio turi būti pateikiama perkamiems kateteriams prijungti skirta konsolė, kuriai sutarties laikotarpiui turi būti suteikiama techninė priežiūra
1.1.11. | Būtinas priemonių žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KREŠULIŲ SEPARATORIUS DIDELIO SPINDŽIO KATETERIUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Krešulių separatorius didelio spindžio kateteriui
2.1. | Krešulių separatorius didelio spindžio kateteriui | 12 | vnt.
2.1.1. | Suderinamas su didelio spindžio kateteriu krešulių aspiracijai plaučių arterijose ir venose;
2.1.2. | distalinio galo išorinis skersmuo 0.110“ (2.79 mm);
2.1.3. | darbinis ilgis 150 ± 1 cm.
2.1.4. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | BIOREZORBUOJANTIS KORONARINIS KARKASAS DENGTAS VAISTUS IŠSKIRIANČIA DANGA SU ĮVEDIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Biorezorbuojantis koronarinis karkasas dengtas vaistus išskiriančia danga su įvedimo sistema
3.1. | Biorezorbuojantis koronarinis karkasas dengtas vaistus išskiriančia danga su įvedimo sistema | 150 | vnt.
3.1.1. | Koronarinio besirezorbuojanti stentavimo sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose
3.1.2. | Biorezorbuojantis karkasas pagamintas iš PLLA (Poly-l-laktido) ir dengtas bioapsorbuojančiu PDLLA polimeru - sirolimu, storiu 1.25μg/mm2 vaisto doze
3.1.3. | Padengimas vaistais paskirstytas tolygiai per visą karkaso paviršių, užtikrinantis greitą endotelizaciją
3.1.4. | Ypač plonos biorezorbuojančios karkaso stentavimo sistemos sienelės - ≤ 100 mikronų
3.1.5. | Stentavimo sistemos dizainas –hibridnis t.y. sudaro uždaro tipo gardelės stento kraštuose užtikrinčios stabilumą ir atviro tipo gardelės anatominiam lankstumui ir prisitaikymui
3.1.6. | Kraštuose turi po tris poras rentgeno markerių. Viso 12 markerių tinkamam karkaso pozicionavimui kraujagyslėje
3.1.7. | Turi būti įvairių ilgių (16 ± 1 mm, 19 ± 1 mm, 24 ± 1 mm, 29 ± 1 mm, 32 ± 1 mm, 37 ± 1 mm, 40 ± 1 mm) ir įvairių diametrų (2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm).
3.1.8. | Baliono nominalus slėgis 9 ± 1 atm, darbinis slėgis 16 ± 1 atm
3.1.9. | Įėjimo profilis – 0,016" (0,45 mm)
3.1.10. | Įvedimo sistemos galiukas veikia kaip mikrokateteris todėl lengvesnis stento įvedimas
3.1.11. | Turintis platinos - iridžio markerius
3.1.12. | Stento sistemos naudojamas ilgis –142 ± 1 cm;
3.1.13. | Proksimalinė sistemos dalis 2.13 F, distalinė - 2.7 F
3.1.14. | Tinkama viela pravedėja – 0.014“.
3.1.15. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | PTVA VAISTUS IŠSKIRIANTYS BALIONINIAI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | PTVA vaistus išskiriantys balioniniai kateteriai
4.1. | PTVA vaistus išskiriantys balioniniai kateteriai | 150 | vnt.
4.1.1. | Balioninis kateteris padengtasvaistais ir išskiriantis tikslinę, kontroliuojamą vaito dozę į gydomają sritį nano sferų pagalba (lipidų ir Sirolimus vaisto kombinacija)
4.1.2. | Vaisto dozė ≥ 3.00 μg/mm2
4.1.3. | Baliono darbinis ilgis 142 ± 1 cm
4.1.4. | Proksimalinė dalis 1.98 F padengtaa polimeru geresniam baliono praeinamumui kraujagyslėje, distalinė dalis 2.4-2.7 F.
4.1.5. | (RX) rapid exchange sistema
4.1.6. | Žemas baliono antgalio profilis ir baliono sulankstymas sudaro vientisą plokščią konstrukciją
4.1.7. | Baliono sistema turi brachialinės ir Femoralines atžymas 90cm ir 100cm nuo distaliės dalies
4.1.8. | Nominalus visiems balionų diametrams slėgis ≥ 7 ± 1 atm, RBP 14-16 ± 1 atm.
4.1.9. | Suderinamas su 5F nukreipiamuoju kateteriu ir 0,014" viela.
4.1.10. | Trumpiausias ilgis ≤ 9 mm, ilgiausias - ≥ 49 mm
4.1.11. | Mažiausias diametras ≤ 2.0 mm, didžiausias -≥ 4.5 mm
4.1.12. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PTKA VIELOS SUBTOTALINĖMS STENOZĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | PTKA vielos subtotalinėms stenozėms
5.1. | PTKA vielos subtotalinėms stenozėms | 400 | vnt.
5.1.1. | Skirtos subtotalinėms stenozėms
5.1.2. | Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame 3 ± 0.1 cm gale.
5.1.3. | Dengtos polimeru.Vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio, tvirtesnio nei plienas su distaliniu 40,5 cm nitinoliniu galiuku, yra versija su 1 cm nedengtu galiuku didesniam jautrumui.
5.1.4. | 30 cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė danga proksimalinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų
5.1.5. | Diametras: 0.014”.
5.1.6. | Ilgis ≤ 190 cm, ≥ 300 cm.
5.1.7. | Galiukas tiesus arba lenktas.
5.1.8. | Su skirtingu vielos galiuko tvirtumu (tip load) 0,6-0,8-1,3-2,5-3,9g.
5.1.9. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5297 2026-07-07 16:08:51