TVIRTINU:

Telšių r. savivaldybės administracija

Statybos ir urbanistikos skyrius

vedėjas	Gintautas Lukauskas

.........................................................

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m.                 mėn.        d.

Užsakovas

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)

I DALIS. Projektavimo duomenys

| Projektavimui duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projekto pavadinimas, adresas | Gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms), Rambyno g. 24, Telšiai (unik. Nr. 7897-8003-0018) kapitalinio remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| - Projekto rengimo etapas | Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas. |
| - Techninio projekto tikslas | Siekiant padidinti socialinės globos ir rūpybos paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims su fizine negalia, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, reikalinga atlikti gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms), Rambyno g. 24, Telšiai (unik. Nr. 7897-8003-0018) kapitalinio remonto projektą. |
| - 2Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| - Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| - Statinio paskirtis | Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) |
| - Esami statinio rodikliai | Unikalus Nr.: 7897-8003-0018; Bendras plotas: 2415,87 kv. m; Aukštų skaičius: 2; Pastato tūris: 8604 kub. m; Šildymo sistema: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis; Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas; Dujos: Nėra; Sienų medžiaga: Blokeliai. Energinio naudingumo klasė: nenustatyta. |
| - Pastato statybos metai | 1978 m. |
| - Esami žemės sklypo (teritorijos) rodikliai | Sklypo Unikalus Nr.: 4400-0776-8094; Plotas: 0.8453 ha; |
| - Esama situacija | Senelių globos namai yra įsikūrę 1978 m. statytame pastate. Pastatas statytas pagal tuo metu galiojusias statybos technines normas, kurios jau nebeatitinka šiandieninių normų. Esamo pastato vidaus išplanavimas bei įrengimas neužtikrina slaugos paslaugoms keliamų reikalavimų, neatitinka funkcinių poreikių, netenkina higieninių, žmonių su negalia poreikių bei gaisrinės saugos reikalavimų. Šiauriniame korpuse įrengta ventiliacinė sistema nepakankama, neužtikrina oro apykaitos patalpose. Pietiniame korpuse yra tik natūrali ventiliacija, kuri neužtikrina oro apykaitos patalpose. Elektros instaliacija virštinkinė. Daugelio patalpų sienų apdaila medinės dailylentės. Grindys tarp patalpų skirtingų lygių, daug slenksčių. Laiptų pakopos nuskilusios. Rūsyje kaupiasi drėgmė. Esant krituliams vanduo rūsyje pakyla apie 50 cm. Nuogrinda daugelyje vietų išsikraipiusi, nepakankama, susmigusi į gruntą. Takai ir aikštelės, kurios išklotos trinkelėmis nelygios, trinkelės vietomis susmigusios į gruntą. Asfalto danga vietomis sutrūkinėjusi, įdubusi. Pravažiavimo takai siauri, nepakankamas posūkių spindulys. |
| - Kapitalinio remonto duomenys | Kapitalinis remontas pastate nebuvo darytas. |
| - Projektavimo ir kapitalinio remonto darbų pirkimo būdas | Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. |
| - Lėšų pobūdis | ES ir SB lėšos |
| - Planuojama kapitalinio remonto darbų pradžia | 2025-2026 m. |
| - Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| - Užsakovo adresas, kodas | Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299 |
| - Statytojas | Telšių rajono savivaldybė, k. 111101724 |

II DALIS. Projektavimo reikalavimai

| Projektavimo reikalavimai | Projektavimo reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| - Paslaugų (darbų) apimtis | Prašomos suteikti paslaugos skirstomos į: I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, kitus teisės aktus. II. Privalomos paslaugas: - geologijos tyrimai (jei tai reikalinga) ir jų registravimas geologijos tarnyboje; - inžinerinių sistemų įvertinimas; - pastato sklypo ar jo dalies topografinio plano M 1:500 parengimas; - pastato išmatavimų pasitikslinimas (persimatavimas) pagal faktą; - projektinių pasiūlymų parengimas: - parengti projektinius pasiūlymus, suderinti su Užsakovu ir visomis būtinomis institucijomis; - atlikti projekto, projektinių pasiūlymų viešą pristatymą (kelių alternatyvių projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas savivaldybės atstovams) ir kitas viešinimo veiklas (suderintą projektinių pasiūlymų variantą viešinti, atlikti visuomenės informavimo procedūras); - išimti visas kitas reikalingas inžinerinių tinklų savininkų ir derinančiųjų institucijų prisijungimo sąlygas ir/ar reikalavimus; - gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.; - statybos leidimo gavimas; - techninio darbo projekto parengimas; - statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo pastabas. Projekto ekspertizės pastabas ištaisyti per 1 mėnesį nuo pastabų gavimo dienos; - statinio statybos darbų projekto vykdymo priežiūra; - kitų paslaugų vykdymą laiku ir nustatyta tvarka patvirtinantys dokumentai (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.); - techninio darbo projekto naujos laidos išleidimas, jei tai reikalinga dėl techniniame projekte, projekto įgyvendinimo laikotarpiu išryškėjusių klaidų ar netikslumų. III. Kitas paslaugas: galimai atsirandančios projektavimo metu atskirose srityse, būtinos statybą leidžiančiam dokumentui gauti paslaugų užsakymas ir gavimas (topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio statybinis tyrinėjimas, kt.). |
| - Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimo etapai | Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti parengti taip, kad kapitalinio remonto darbai būtų atliekami vienu etapu. |
| - Paslaugų atlikimo grafikas | - reikalingų statinio tyrimų atlikimas – 1 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - projektiniai pasiūlymai – 2 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - techninis darbo projektas – 5 mėn. (po projektinių pasiūlymų suderinimo); - statybą, leidžiančio dokumento gavimas – 1 mėn.; - Statinio projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą statybos darbų laikotarpį, iki objekto atidavimo naudojimui, bet ne daugiau kaip 24 mėn. nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos. Dalyvavimas gamybiniuose pasitarimuose. Parengti galutinę projekto vykdymo priežiūros ataskaitą: glaustai, tačiau tiksliai ir aiškiai aprašyti visą projekto vykdymo priežiūros eigą, pateikti išvadas dėl projekte nenumatytų, numatytų, bet atsisakytų ar pakeistų sprendinių ir darbų; - Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per 2 (dvi) darbo dienas (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; - dalyvauti statybos užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. |
| - Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | - Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir projektiniai pasiūlymai bei techninis darbo projektas rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. - Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas, 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508, dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus. |
| - Reikalavimai kapitaliai remontuojamam statiniui | - siekti bendros pastato architektūros ir urbanistinio integralumo galimybės projektuojant gyvenamosios paskirties pastatą (įvairioms socialinėms grupėms); - pastatas turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus ir normas; - pritaikyti neįgaliesiems ir kitiems asmenims, turintiems judėjimo ar suvokimo sunkumų judėjimui pastato erdvėse; - šiaurinio korpuso patalpų perplanavimas, pritaikant pirmo aukšto patalpas senyvo amžiaus, judėjimo negalią turintiems žmonėms. - architektūrinę dalį projektuoti atsižvelgiant į Užsakovo aprobuotą projektinį pasiūlymą; - patalpas pritaikyti vadovaujantis universalaus dizaino principais; - projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| - Būtinieji reikalavimai atskiroms, bei bendrosioms patalpoms | - suprojektuoti esamų patalpų perplanavimą ir remontą pritaikant planuojamai veiklai; - numatyti langų keitimą į A+ klasės langus su 3 kamerų selektyvinio stiklo paketais. - numatyti erdvių keitimą (patalpų apjungimas, perkėlimas į kitus aukštus, paskirties keitimas, poilsio zonų įrengimas); - suprojektuoti durų praplatinimą į sanitarinius mazgus; - sanitarinių mazgų remontas, sanitarinių prietaisų keitimas; - projekte numatyti administracinių patalpų remontą; - suprojektuoti pandusų remontą, kad pandusų nuolydis atitiktų ISO standartus. Nesant galimybės pritaikyti pandusų pagal normatyvus, suprojektuoti keltuvus ar kitas alternatyvias priemones; - numatyti vidaus laiptų pakopų remontą; - sienų ir lubų remontas; - grindų lygio suvienodinimas, slenksčių panaikinimas; - grindų konstrukcijos remontas, grindų dangos keitimas; - suprojektuoti cokolio apšiltinimą, hidroizoliacijos įrengimą; - suprojektuoti drenažo įrengimą aplink pastatą; - jei reikalinga suprojektuoti vandens siurblius rūsyje (apsauga nuo rūsio užtvindymo). |
| - Būtinieji reikalavimai pastato inžinerinių sistemų įrengimui (suderinus projektiniame pasiūlyme) | - suprojektuoti naują elektros instaliaciją, šiuolaikišką apšvietimo įrengimą (bendro naudojimo patalpose laiptinėse bei prieigose veikiantis nuo būvio daviklių, o nesant žmonių išsijungiantis); - suprojektuoti vėdinimo rekuperacinę bei oro kondicionavimo sistemą; - suprojektuoti apsaugos nuo gaisro, gaisro signalizavimo sistemą; |
| - Būtinieji reikalavimai sklypo sutvarkymui (suderinus projektiniame pasiūlyme) | - suprojektuoti kiemo aikštelės remonto darbus palei Rambyno g. – apie 500 m2 ; - suprojektuoti trinkelių dangos perklojimą aplink pastatą bei dangos įrengimu vidiniame kiemelyje - apie 552 m2. - lauko pandusų remontas pritaikant nuolydį vadovaujantis STR 2.03.01:2019 STATINIŲ PRIEINAMUMAS - metalinės konstrukcijos/antenos demontavimas; |
| - Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | Kiti techniniai ir kokybiniai reikalavimai, apimantys šias dalis: - architektūrinę - konstrukcijų; - sklypo sutvarkymo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių; - gaisrinės saugos; - gaisrinės signalizacijos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - skaičiuojamosios kainos nustatymo, išskiriant projekto įgyvendinimo etapus; - kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. |

III DALIS. Reikalavimai projekto parengimui

| Projekto parengimui reikalavimai | Projekto parengimui reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projektavimo eiliškumas | - Projektiniai pasiūlymai. Projektuotojas privalo parengti ne mažiau nei du vidaus patalpų išplanavimo variantus bei kitų sprendinių palyginimą. Projektinių pasiūlymų stadijoje privalo būti parengtos ir suderintos palyginamosios priemonės ir palyginamieji ekonominiai skaičiavimai, kurių pagrindu Užsakovas galėtų priimti sprendimą dėl būsimo pastato remonto lygio taip pasirinkdamas vieną projektinių pasiūlymų variantą detalizavimui. Pirminiai, tarpiniai ir galutiniai projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu, atlikti visi, projektui parengti reikalingi statybiniai, topografiniai, pastato konstrukcijų, ir geologiniai tyrinėjimai. - Statinio techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi atitikti ne mažesnius kaip STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal Techninio darbo projekto sprendinius kapitalinio remonto darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio darbo projekto autoriaus ir Užsakovo viziją ir sumanymus. Techninio darbo projekto stadijoje privalo būti gautas Užsakovo techninių sprendinių suderinimas, gauta teigiama ekspertizės išvada, gautas Užsakovo techninio darbo projekto tvirtinamasis raštas. |
| - Techninio darbo projekto ekspertizė | Užsakovas techninį darbo projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal privalomąsias ekspertizės išvadas. Viso sutarties galiojimo metu, Užsakovui užsakius pakartotinę projekto ekspertizę, projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal derinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo. Projekto patvirtinimas reiškia, kad Užsakovas pritaria Tiekėjo parengto techninio darbo projekto sprendiniams, bet ne kiekvienam brėžiniui ar įrašui įskaitytinai, pritarimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės ir netikslumų taisymo po pritarimo techniniam darbo projektui bei nuo atsakomybės už normatyvinę techninio darbo projekto kokybę. |
| - Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti projektinių pasiūlymų, atitinkamų projekto dalių ir kitus sprendinius su Užsakovu ir gauti jo raštišką suderinimą. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal techninio darbo projekto sprendinius kapitalinio remonto darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio darbo projekto autoriaus ir Užsakovo viziją. Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu. Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo metu gali būti tikslinami. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendimus ir su tuo susijusią statybinių inžinerinių (ir jų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtį paslaugos teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti. |
| - Projekto dokumentų parengimo kalba | Lietuvių |
| - Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius (Projektinė dokumentacija) | Pateikiama: - Projektiniai siūlymai: - tiekėjo pasirašyti ir Užsakovo patvirtinti kompiuterinėje laikmenoje, el. versija (PDF ir DWG, formate); - Techninis darbo projektas: - tiekėjo pasirašyti ir Užsakovo patvirtinti kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, DWG); - projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. |
| - Projektuotojui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas (Projektavimo sąlygų sąvadas) | - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; - Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylą. |
| - Projekto vykdymo priežiūra | Tiekėjas statybos metu turės vykdyti techninio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama visą statybos laikotarpį ir techniniame darbo projekte numatytų darbų apimtimi. Tiekėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį statybvietėje visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir / ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip. Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su techninio projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per sutartyje nurodytus terminus, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. |
| - Kitos sąlygos | Tiekėjas privalo apžiūrėti planuojamą statybos objektą ir teritoriją, įvertinti situaciją prieš pateikdamas pasiūlymą. Pasitikrinti esamų patalpų išplanavimą ir atitikimą Užsakovo pateikiamai inventorinei bylai. Projektuotojas atsakingas už esamo statinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo darbus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastato, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų pasiūlymų ir techninio projekto parengimui, statybos, kapitalinio remonto, teritorijos sutvarkymui ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti pastato funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir / ar reikalavimus, pateiktus pirkimo dokumentuose ir / ar šioje techninėje užduotyje ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Užsakovo išlaidų. |

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 str. ir kituose susijusiuose teisės aktuose. Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms), Rambyno g. 24, Telšiai (unik. Nr. 7897-8003-0018) kapitalinio remonto projekto parengimo ir projekto priežiūros vykdymo paslaugų sutarties dalis.

Statybos rūšį ir statinio kategoriją gali tikslinti projektuotojas.