## 85-147 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2027 m. - 2029 m.)
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (jei taikoma). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos). Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile);
2. Detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile);
3. Perkančioji organizacija turi teisę, kilus abejonių dėl pasiūlyme nurodytų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, raštu kreiptis į Tiekėją ir paprašyti pateikti vienos pirkimo objekto pozicijos vienetą (pavyzdį). Perkančioji organizacija prašyme nurodo konkrečią poziciją ir techninės specifikacijos punktus, kurių atitiktis tikrinama. Pavyzdys turi būti pateiktas tik Perkančiajai organizacijai paprašius, per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos. Pavyzdžių pateikimo adresas: VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, kodas 302692454, adresas Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Nepateikus pavyzdžio per nurodytą terminą laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Pavyzdžių bus prašoma tik iš tų Tiekėjų, kurių pasiūlymuose pateikta informacija neleidžia objektyviai įvertinti siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu analogiški informacijos trūkumai nustatomi kelių Tiekėjų pasiūlymuose, pavyzdžiai prašomi iš visų tokių Tiekėjų vienodomis sąlygomis. Pavyzdžio neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams atveju laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) (įrašyti tik skaičių be proc. ženklo) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rezervinis maišas | vnt. | 2550 |  |  | 0 | 0 | 1. Be latekso. 2. Jungtys 22 F. 3. 3 l talpos. 4. Paženklintas CE ženklu. 5. Įpakuotas atskiroje pakuotėje. |  |  |  | 7012.5
2 | Trijų padėčių vienkartiniai kraneliai | vnt. | 16500 |  |  | 0 | 0 | 1. Male/female/female. 2. Luer lock fiksacija. 3. Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido arba HDPE. 4. Rankenėlė pagaminta iš polikarbonato. 5. Atsparumas lipidams. 6. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 7260
3 | Dozatoriai infuzinėms sistemoms | vnt. | 2700 |  |  | 0 | 0 | 1. Paženklintas CE ženklu. 2. Luer Lock galai. 3. Gradacija nuo 2 iki 400 ml/h. |  |  |  | 4455
4 | Kamšteliai intraveniniams kateteriams | vnt. | 109500 |  |  | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 4818
5 | Adapteris Rekord-Luer | vnt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 1. Adapteris, leidžiantis sujungti,, Rekord“ tipo švirkštą su ,,Luer“ tipo adata 2. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 2310
6 | Sistemos infuzinėms pompoms:
6.1 | Sistemos infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ | vnt. | 3750 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ su specialiu silikoniniu intarpu ir spaustuku. 2. Ilgis ne mažiau kaip 250 cm. 3. Turi atlaikyti ne mažiau dviejų barų slėgį. 4. Paženklintos CE ženklu. 5. Su hidrofiliniu ir hidrofobiniu filtrais. 6.Trijų dalių lašų kamera, kurią jungia centrinis žiedas, skirtas lašų skaičiuotuvui.
6.2 | Specialios sistemos kraujo infuzijai infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ | vnt. | 135 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ su specialiu silikoniniu intarpu ir spaustuku. 2. 200 mkm kraujo filtras, kurio plotas ne mažiau 10cm² 3. Ilgis ne mažiau kaip 250 cm. 4. Paženklintos CE ženklu. 4. Trijų dalių lašų kamera , kurią jungia centinis žiedas, skirtas lašų skaičiuotuvui.
6.3 | Infuzinės sistemos, tinkančios infuzinei pompai DI-12 | vnt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „DI-12“. 2. Vamzdelio diametras 4 mm. 3. Paženklintos CE ženklu.
6 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12492.15
7 | Prailginimo linija infuzinei terapijai suaugusiems | vnt. | 15000 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 2 m. 2. Vidinis diametras 1,5 ± 0,01mm 3. Užpildymo tūris 3,5 - 3,75 ml 4. LUER – LOCK. 6. Be DEHP 7. Pagaminta iš PVC 8. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 14850
8 | 1-o spindžio CV kateterizavimo rinkinys | vnt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateterio charakteristikos: 1.1. 1-o spindžio 14G, 15G, 16 cm, 20 cm pasirinktinai; 1.2. Rentgenokontrastinis, iš poliuretano, graduotas, su minkštu lanksčiu galiuku. 2. Metalinis pravedėjas 0,81-0,89 mm diametro, atsparus persilenkimui su J formos minkštu galu, 45-60 cm ilgio. 3. Dilatatorius. 4. Punkcinė adata 18G/6,5—7,0 cm. 5. 5,0 ml luer lock švirkštas su anga stūmoklyje pravedėjo įvedimui arba V formos adata su vožtuvu; 6. Integruotos ant kateterio fiksavimo priemonės. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su vožtuvu. 8. Tėkmės greitis >5500cc/h. 9. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 16500
9 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys, tinkantis extra dializei | vnt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 1. Didelės tėkmės (high flow) 3-jų spindžių 13 Fr 150 mm/ 200 mm/240mm/300mm kateteris ''Shot gun" tipo, lenktas ar tiesus . 2. Vidiniai diametrai 12/12/17 Ga. 3. Tėkmės greitis 2x400ml/min, 1x300ml/min. 4. Recirkuliacija arterinio ir veninio kanalų ne dugiau 2%. 5. Rentgenokontrastinis. 6.Pagamintas iš poliuretano, kanalų spaustukai skirtingų spalvų. Su pažymėtais kanalų tūriais.. 7. Audinių plėtėjai (dilator)11-13 Fr ir 12-14 Fr. 8. Metalinis pravedėjas su J galu 1,0mmx700mm. 9. Punkcinė adata 18G 1,3mmx70mm. 10. 3-ys Luer lock injekciniai kamštukai, permatomas lipnus tvarstis. 11. Dvigubas įpakavimas. 12. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 59400
10 | 2-jų spindžių centrinės venos kateterizavimo rinkinys | vnt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateterio charakteristikos: 1.1. 7 Fr 16G/16G/ 15cm, 16 cm, 20cm pasirinktinai. 1.2. RO kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, minkštu atraumatiniu galu. 2. Metalinis J formos pravedėjas0,85- 0,89 mm diametro, 45-60 cm ilgio atsparus persilenkimui. 3. Dilatatorius. 4. Punkcinė adata 18G/6,5—7,0cm. 5. 5,0 ml švirkštas Luer Lock su anga stūmoklyje arba V formos adata su vožtuvu. 6. Papildoma kateterio fiksavimo priemonė. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangteliai su injekcine membrana. 8. Kateterio spaustukai. 9. Tėkmės greitis >3,500cc/h 10. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 49500
11 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 3F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu: 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 167.2
12 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 4F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 440
13 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 5F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 440
14 | 3-jų spindžių centrinės venos kateterizavimo rinkinys | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateterio charakteristikos: užpildymo turis distal.> 0,41 cc, tėkmės greitis > 5,200 cc/h, vid. 0,78 cc, tėkmės greitis >10,400 cc, proks. 0,43 cc, tėkmės greitis >4,100 cc/h. 1.1. 8,5 Fr 14G/16G/16G, 16 cm; 1.2. RO kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, minkštu atraumatiniu galu. 2. Metalinis J formos pravedėjas 0,81mm x 45 cm ilgio. 3. Diliatorius. 4. Punkcinė adata 18Gx6,35 cm. 5. 5,0 ml švirkštas su pravedėjo įvedimo ertme stūmoklyje. 6. Papildoma kateterio fiksavimo priemonė. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su injekcine membrana. 8. Kateterio spaustukai. 9. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 3300
15 | Intraveninės kaniulės PTFE/FEP:
15.1 | Intraveninė kaniulė 14G- 45 mm | vnt. | 375 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas injekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 240 ml/min.
15.2 | Intraveninė kaniulė 16G - 45 mm | vnt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas injekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 180 ml/min.
15.3 | Intraveninė kaniulė 18G - 45 mm | vnt. | 37500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 85 ml/min.
15.4 | Intraveninė kaniulė 24G 0.7 – 19 mm | vnt. | 12000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau13 ml/min.
15.5 | Intraveninė kaniulė 20G – 32 mm | vnt. | 75000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 55 ml/min.
15.6 | Intraveninė kaniulė 22G 0.8 – 25 mm | vnt. | 45000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 33 ml/min.
15 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 67134.38
16 | Intraveninės kaniulės PUR:
16.1 | Intraveninė kaniulė 18G - 45 mm | vnt. | 7500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildomos angos kamštelis fiksuojasi, pasukus jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 96 ml/min. 11.Be latekso komponentų (ženklinimas ant pakuotės)
16.2 | Intraveninė kaniulė 20G – 32 mm | vnt. | 21000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas,papildomos angos kamštelis fiksuojasu pasukus kas 180laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 61 ml/min. 11.Be latekso komponenetų (ženklinimas ant pakuotės)
16.3 | Intraveninė kaniulė 22G – 25 mm | vnt. | 13500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildomos angos kamštelis fiksuojasi , pasukuis jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis 8. Būtina papildoma anga injekcijoms 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 36 ml/min. 11.Be latekso komponentų(ženklinimas ant apkuotės).
16.4 | Intraveninė kaniulė 24G 0.6 – 19 mm | vnt. | 21000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas,papildomos angos kamštelis fiksuojasi,pasukus jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 22ml/min. 11.Be latekso komponenetų (ženklinimas ant pakuotės).
16 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 39517.5
17 | Saugi sistema skysčių perpylimui | vnt. | 12000 |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios, nepirogeniškos, vienkartinės 2. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 3. Be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 4. Specialūs filtrai: filtras hidrofobinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. 5. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 74-78 „shore“. 6. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 7. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. 8. Pakuotė popieriaus / plastiko 9. Turėti CE ženklinimą. 10.Sterili. |  |  |  | 10560
18 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, šviesai jautriems vaistams 50 ml | vnt. | 15000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). |  |  |  | 7425
19 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, 20 ml automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space" | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space", kurie skirti automatinei vaistų infuzijai programuojamu greičiu. 2. Luer lock tipo. 3. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 178.2
20 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, 50 ml automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space" | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space",kurie skirti automatinei vaistų infuzijai programuojamu greičiu. 2. Luer lock tipo. 3.Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 198
21 | Švirkštai vienkartiniai su injekcine adata:
21.1 | Švirkštas vienkartinis: 2.0 ml su injekcine adata 0,6-0,8 mm x 0,25-40 mm | vnt. | 390000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.
21.2 | Švirkštas vienkartinis: 5.0 ml su injekcine adata 0,7-0,8 mm x 30-40 mm | vnt. | 498000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.
21.3 | Švirkštas vienkartinis: 10.0 ml su injekcine adata 0,8 x 40 mm | vnt. | 570000 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.
21.4 | Švirkštas vienkartinis: 20.0 ml su injekcine adata 0,8 x 40 mm | vnt. | 457500 |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.
21 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 253440
22 | 2-jų dalių švirkštai padidintos rizikos skyriams:
22.1 | 2-3 ml koncentrinio tipo Luer-Slip, su adata 0,6 x 30 mm, galima pilnai pritraukti 3ml vaistų | vnt. | 16500 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 3,5 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
22.2 | 5-6 ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,7 x 30 mm, galima pilnai pritraukti 6 ml vaistų | vnt. | 16500 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 6 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
22.3 | 10-12ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm, galima pilnai pritraukti 12 ml vaistų | vnt. | 51000 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 13 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
22.4 | 20-24ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm, papildoma gradacija iki 24 ml. | vnt. | 30000 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 25 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
22 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10378.5
23 | Sistema su kaniule infuzinei pompai ,,Nouvag AG'' | vnt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili,vienkartinė. 2. Pilnai suderinama su infuzine pompa ,,Nouvag AG". 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 59400
24 | Adapteris skysčių perpylimui iš flakono į flakoną iki 100 ml flak. | vnt. | 6000 |  |  | 0 | 0 | Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 1188
25 | Saugi vakuuminė šlapimo paėmimo sistema 25.1. - 25.3. siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo:
25.1 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu, išlaikančiu ėminio stabilumą 72 val kambario temperatūroje (be gyvsidabrio priemaišų ir be boro rūgšties) 8 ml, 16x100 mm biocheminiams tyrimams | vnt. | 63000 |  |  | 0 | 0 | Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs: atitikti ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę. 3. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
25.2 | Šlapimo paėmėjas, pritaikytas vakuuminiam mėgintuvėliui | vnt. | 76500 |  |  | 0 | 0 | Šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 3. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 4. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
25.3 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu 4 ml, biocheminiams tyrimams 13x75 mm | vnt. | 13500 |  |  | 0 | 0 | Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs: atitikti ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę. 3. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
25 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 46678.5
26 | Skrandžio zondai:
26.1 | Skrandžio zondai CH 12 | vnt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena- dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.
26.2 | Skrandžio zondai CH 14 | vnt. | 390 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm,gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.
26.3 | Skrandžio zondai CH 16 | vnt. | 2100 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.
26.4 | Skrandžio zondai CH 18 | vnt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras arba atviras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.
26.5 | Skrandžio zondai CH 20 | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 78 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.
26 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9735
27 | Skrandžio zondai CH 24 | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 82.5
28 | Skrandžio zondai CH 28 | vnt. | 240 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 264
29 | Skrandžio zondai CH 30 | vnt. | 225 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 495
30 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH16 | vnt. | 45 |  |  | 0 | 0 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 95 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais arba silikoniniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 3465
31 | Zondas enterinei mitybai, nasogastrinis | vnt. | 495 |  |  | 0 | 0 | 1. Su metaliniu stiletu. 2. Ne mažiau kaip 110 cm ilgio, CH 10. 3. Pagamintas iš poliuretano. 4. Universali arba ENFit jungtis. 5. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 4356
32 | Zondas enterinei mitybai, nasogastrinis | vnt. | 375 |  |  | 0 | 0 | 1. Pagamintas iš poliuretano, be DEPH. 2. Rentgeno kontrastinė juostelė kas 5-10 cm. 3. Diametras 12CH, ilgis ne mažiau 120 cm. 4. Stiletas, su "oliva" pravedimo palengvinimui. 5. Universali arba ENFit jungtis. 6. Galima laikyti iki mėnesio įvedus. 7. Sterilus. 8. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 4950
33 | Enterinio maitinimo sistema ,,B.Braun" maitinimo pompai | vnt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti ,,B.Braun Space“ tūrinei pompai. 2. Ilgis, ne trumpesnė nei 320cm, su silikoniniu intarpu, paženklinta CE ženklu. 3. Sterili. 4. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 3300
34 | Enterinio maitinimo sistema maitinimo pompai ,,Flocare Infinity" | vnt. | 825 |  |  | 0 | 0 | 1. 1,2-1,3L talpos rezervuaras. 2. Lašinimo kamera. 3. Enterinio maitinimo sistemos jungtis į zondą ENFit. 4. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 13612.5
35 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu:
35.1 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 14 | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu.
35.2 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 16 | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu.
35.3 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 18 | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 1. Kietumas 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu.
35 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 693
36 | Rinkinys epidurinei nejautrai | vnt. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 1. Tuohy adata 18 G 1,3 x 80 mm-90 mm 2. Kateteris: markiruotas, rentgenokontrastinis,ne mažiau 1,0 m ilgio, 0,45 mm diametro, uždaras galas, 3 šoninės skylutės. 3. Švirkštas 8+- 1ml LOR(Loss of resistance) tipo. 4. Filtras 0,2 mkm, užpildymo tūris 0,45 ml, atlaiko slėgį iki 7 bar. 5. Kateterio nukreipėjas. 6. "Click"(užspaudžiamas) tipo konektorius. 7. Filtro fiksatorius,neribojantis judesių. 8. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 31680
37 | Arterinė kaniulė arterijos punkcijai pgal Seldingerio metodiką | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos su poliuretaniniais tvirtinimo sparneliais. 2.Skirtas arterijos punkcijai pagal Seldingerio metodiką. 3.Punkcinė adata 0,95x40-50 mm. 4.Kateteris 20Gx80mm. 5.Styga 35-0,025-0,021 in. 6.Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu arba spaustuku. 7.Su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi. 8.Sterilus vienkartinis. 9. Paženklinti CE ženklu,. |  |  |  | 742.5
38 | Arterinė kaniulė | vnt. | 1050 |  |  | 0 | 0 | 1. Arterinė kaniulė 20 G - 45 mm ilgio. 2. Su srovės išjungikliu. 3. Su sparneliais fiksacijai. 4. Sterili. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 5775
39 | Rinkinys pleuros punkcijai | vnt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 1. Punkcinė adata kateterio viduje, adata 1,6-1,8mm x 80 mm-90mm 2. Sujungimo kranelis Luer-lock tipo. 3. Maišas ne mažiau 2 l talpos. 4. Švirkštas Luer lock 50- 60 ml. 5. Žarnelės ilgis ne mažesnis kaip 90 cm. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 4620
40 | Torakalinis kateteris su trokaru | vnt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris 24CH, pagamintas iš permatomo PVC, aštrus trokaras. 2. Ilgis ne mažiau 40 cm. 3. Graduotas kas 2 cm. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 792
41 | Torakalinis kateteris su trokaru | vnt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris 28CH, pagamintas iš permatomo PVC, aštrus trokaras. 2. Ilgis ne mažiau 40 cm. 3. Graduotas kas 2 cm. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 792
42 | Karotidinis šuntas | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 30 cm ilgio. 2. Dydis 9F. 3. Šuntas pagamintas iš poliuretano,balionai-iš latekso. 4. Spalvinis bendrosios miego arterijos baliono,pripūtimo kanalo ir kranelių žymėjimas 5. Centimetrinės gylio žymos 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 12870
43 | Balioniniai kateteriai embolotrombektomijai:
43.1 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 1. F2. 2. 60-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto NaCl 0.9% tirp., maks. tūris 0 - 0.2 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43.2 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 270 |  |  | 0 | 0 | 1. F3. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp. maks. Tūris 0.2-0.6 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43.3 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 375 |  |  | 0 | 0 | 1. F4. 2. 80-85cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 0,7-1,2 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43.4 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 255 |  |  | 0 | 0 | 1. F5. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio tūris,užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 1,5-3,0 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43.5 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 255 |  |  | 0 | 0 | 1. F6. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu maks. tūris 2,0-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43.6 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 45 |  |  | 0 | 0 | 1. F7. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu.
43 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 26730
44 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 1. F8. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 594
45 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
45.1 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
45.2 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
45 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12870
46 | Gastrostominis rinkinys | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Zondas, CH 18, ne mažiau 40 cm su RO kontrast. retenciniu disku. 2. Išorinis fiksatorius. 3. Skalpelis. 4. Punkcinė adata. 5. Pravedėjas su kilpa. 6. Maitinimo konektorius. 7. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 7425
47 | Irigacinė sistema | vnt. | 2250 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė,sterili. 2. Skirta sujungimui prie artroskopo. 3. Ilgis 220-350 cm. 4. Sistemą sudaro ecospicke jungtis, užspaudėjas, speciali jungtis jungimui prie artroskopo. 5. Viena atšaka. 6. Tėkmės greitis ne mažiau 800 ml/min. 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 15345
48 | Gimdos endometriumo biopsijos kiuretė, skirta tikslesniam endometro pavyzdžio paėmimui | vnt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 1. Kiuretės ilgis 24,5-30 cm. 2. Kiuretės išorinis skersmuo iki 3,2 mm. 3. Kiuretės įmova permatoma, sužymėta ir sunumeruota 4, 7, 8 ir 10 cm žymomis. 4. Iš lankstaus polipropileno arba polietileno. 5. Vienkartinio naudojimo. 6. Įpakavimas sterilus. 7. Supakuota po 1-ą vienetą. 8. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 528
49 | Audinių atitraukimo sistema, skirta laparoskopinėms operacijoms. | vnt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 1. Sistemoje 2-u audinių atitraukėjai. 2. Pravedėjas. 3. 2-u laikikliai 4. Vienkartinio naudojimo. 5. Įpakavimas sterilus. 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | 3762
50 | Vienkartinės priemonės monitoriams:
50.1 | Vienkartinė žarnelė spirometrijai | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Dviejų spindžių. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite,Pedi-Lite. 4. Proksimalinės jungtys tinkamos drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro. 5. Paženklinti CE ženklu. .
50.2 | Vienkartinė mėginio žarnelė | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Vieno spindžio. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite, Pedi-Lite 4. Proksimalinė jungtis tinkama drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro. 5. Paženklinti CE ženklu.
50.3 | Vienkartiniai entropijos elektrodai | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Su specialia jungtimi prie Entropijos interfeisinio kabelio, pajungimo vietos su geliu ir specialiu abrazyviniu tinkleliu. 2. Numeruotos pajungimo vietos. 3. Elektrodo sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido. 4. Tinkantis monitoriams su entropijos moduliu. 5. Paženklinti CE ženklu.
50.4 | Invazinio automatinio kraujo spaudimo matavimo linija | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkamos naudojimui su IAKS matavimo davikliu SP844. 2. Visos sudedamos dalys be latekso. 3. Būtinas tinkamumas daviklio SP844 tvirtinimom elementui. 4. Minimali skysčio tėkmė sistemoje 3ml/val. 5. Linijų kietumo laipsnis pagal Shore skalę ≥90. 6. Trijų padėčių kraneliai sistemoje ≥2. 7. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844. 8. Paženklinti CE ženklu.
50 dalis iš viso, Eur: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12127.5
51 | Šeiverio antgaliai artroskopinėms operacijoms | vnt. | 330 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartiniai. 2. Plastikinis velenas. 3. Diametras 3,5 mm. 4. Pilno spindulio rezektorius. 5. Pilnai suderinami su Smith Nephew skutiklio rankena (Powermax/powermax Elite). 6. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 47190
52 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 3,50 mm | vnt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 21450
53 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4 mm | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 10725
54 | Vienkartinis šeiverio antgalis-boras cilindro formos. Vamzdelio diametras 4 mm. | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Boras cilindro formos darbine dalimi 2. Tinkantis Dyonics šeiveriui 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 10725
55 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4,50 mm | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 10725
56 | Vienkartinis šeiverio antgalis-boras cilindro formos. Vamzdelio diametras 5,50 mm | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Boras cilindro formos darbine dalimi 2. Tinkantis Dyonics šeiveriui 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 2145
57 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 5,50 mm | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 2145
58 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 5 mm | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 2145
59 | Paciento pasyvus elektrodas | vnt. | 22500 |  |  | 0 | 0 | 1. Padalintas į dvi dalis. 2. Laidumo paviršius ne mažiau 122 cm². 3. Padengtas lipniu biologiškai suderintu hidrogeliu. 4. Turi tikti REM saugumo sistemą turintiems elektrochirurginiams generatoriams. 5. Elektrodo krašteliai su apsaugine skysčiams nepralaidžia juostele. 6. Vienkartinis. 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | 22275
60 | Klizmavimo rinkinys | vnt. | 6000 |  |  | 0 | 0 | 1. Kateterio ilgis ne mažiau 135 cm. 2. Kateteris minkštas su atviru galu, su 2 šoninėmis angomis, padegtas liubrikantu. 3.Graduota ne mažesnė kaip 1750 ml PVC talpa. 4. Spaustukas. 5. Servetėlė. 6. Polietileninės pirštinės. 7. Dozė skysto muilo. 8. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 9900
61 | Indeliai koprologiniams tyrimams | vnt. | 7500 |  |  | 0 | 0 | 1. Nesterilus. 2. Pagamintas iš polipropileno. 3. Su šaukšteliu ir užsukamu dangteliu. 4. Ne mažesni kaip 30 ml talpos. 5. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 1237.5
62 | Antibakteriniai filtrai MG Electrics vakuminiam atsiurbėjui SAM-35 | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 1.Paženklinti CE ženklu. 2. Tinkantys MG Electrics vakuuminiam atsiurbėjui SAM-35. |  |  |  | 4290
63 | Vamzdelio apvalkalas laparoskopinėms operacijoms | vnt. | 22500 |  |  | 0 | 0 | 1. Išmatavimai 14-18x240-250 cm. 2. Pagaminta iš polietileno. 3. Vamzdelio apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, punktyrinė lengvai nuplėšiama linija ženklina nuplėšiamą kraštelį, per kurį įmaunama endoskopinė optika. 4. Atplėšiama anga su lipnia juostele, skirta labai gerai apspausti operacinę įrangą. 5. Sterilus. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | 24750