Tiekėjams							2025-01-22						
Kauno rajono savivaldybės administracija vykdydama viešąjį pirkimą  Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos blokuojamo korpuso prie esamo pastato (gaminio) Gėlių g. 2, Ringaudų k., Ringaudų sen. statybos projekto parengimo paslaugų pirkimas  teikia atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus.
	Nr. 
	Klausimas
	Atsakymas 

	1
	Ar esamam mokyklos pastatui šiluma tiekiama miesto šilumos tinklais ar yra įrengta vietinė katilinė?
 
	Įrengta vietinė katilinė.

	2
	Ar priestatui projektuoti naują šilumos punktą ar modernizuoti esamo pastato šilumos punktą ir šiluma priestatui būtų tiekiama iš esamo mokyklos pastato?
	Įvertinti vietoje, trūkstant vietos (patalpos ploto) esamo šilumos punkto modernizavimui - projektuoti naują šilumos punktą.



