## 39
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
39. Traumatologiniai implantai osteosintezei (Perkančioji organizacija, sutarties vykdymo metu, pasilieka teisę vienus dydžius keisti į kitus dydžius mainų keliu)
Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti, nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Instrumentams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 5 metai.
1083 | 39 |  |  | I. Sraigtai, plokštelės, vielos ir instrumentai kaulų sintezei
1084 | 39 |  | 39.1 | Kortikaliniai, ø 4,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. | vnt. | 300 | 600 | [12 empty] | 300
1085 | 39 |  |  | 12 ÷ 80 mm (kas 2mm)
1090 | 39 |  | 39.2 | Kortikaliniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. | vnt. | 300 | 600 | [12 empty] | 300
1091 | 39 |  |  | 12 ÷ 40 mm (kas 2mm)
1092 | 39 |  |  | 45 ÷ 90 mm (kas 5mm)
1093 | 39 |  | 39.3 | Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1094 | 39 |  |  | 40 ÷ 120 mm (kas 5mm) | vnt.
1095 | 39 |  | 39.4 | Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1096 | 39 |  |  | 25 ÷ 120 mm (kas 5mm)
1097 | 39 |  | 39.5 | Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai. | vnt | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1098 | 39 |  |  | 25 ÷ 120 mm (kas 5mm)
1099 | 39 |  | 39.6 | Navikuliariniai ,ø 4,0 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm , daliniu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1100 | 39 |  |  | 30 ÷ 58 mm (kas 2mm)
1102 | 39 |  | 39.7 | Navikuliariniai ,ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm , dalinio sriegio, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai. | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1103 | 39 |  |  | 30 ÷ 60 mm (kas 2mm)
1105 | 39 |  | 39.8 | Smulkūs, ø 2,0 mm, sriegio žingsnis 0,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai. | vnt. | 100 | 200 | [12 empty] | 100
1106 | 39 |  |  | 12 ÷ 32 mm (kas 2mm)
1107 | 39 |  | 39.9 | Smulkūs, ø 1,5 mm, sriegio žingsnis 0,5 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai. | vnt. | 100 | 200 | [12 empty] | 100
1108 | 39 |  |  | 12 ÷ 22 mm (kas 2mm)
1111 | 39 |  | 39.10 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 3,0 mm, proksimalinės – Ø 4,0 mm. Savisriegiai. Pagaminti iš titano. Panaudai suteikiamas instrumentų rinkinys sraigtų implantavimui. | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1112 | 39 |  |  | 10 ÷ 30 mm (kas 2mm) | vnt.
1113 | 39 |  | 39.11 | Sraigtai Ø 7,0 mm, kanuliuoti, savisriegiai, sriegis 2,75mm, kaniulė Ø2,2mm, galvutės plotis 9,5mm, sukami atsuktuvu Ø5,0mm su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt. | 50 | 100 | [12 empty] | 50
1114 | 39 |  |  | 40 ÷ 130 mm (kas 5 mm)
1115 | 39 |  | 39.12 | Poveržlės (storis 1,5 mm, pagamintos iš medicininio plieno).
1116 | 39 |  |  | Ø4,5mm sraigtams, vidinis Ø 5,0 mm, išorinis Ø 11-19 mm. | vnt. | 50 | 50 | [12 empty] | 50
1117 | 39 |  |  | Ø6,5mm sraigtams, vidinis Ø 6,7 mm, išorinis Ø 11-13 mm. | vnt. | 50 | 50 | [12 empty] | 50
1118 | 39 |  |  | Ø7,0mm sraigtams, vidinis Ø 7,2mm, išorinis Ø 13-19 mm. | vnt. | 50 | 50 | [12 empty] | 50
1119 | 39 |  | 39.13 | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5 ir 4,0 mm sraigtams. Pagamintos iš medicininio plieno. | vnt. | 100 | 200 | [12 empty] | 100
1120 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 6-14
1126 | 39 |  | 39.14 | Mažos plokštelės, 11 mm pločio ir 2,5 mm storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 30 | 30 | [12 empty] | 30
1127 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 5-10
1135 | 39 |  | 39.15 | Siauros storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 30 | 30 | [12 empty] | 30
1136 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 7-18
1149 | 39 |  | 39.16 | Plačios storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno. | vnt. | 30 | 30 | [12 empty] | 30
1150 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 7-16
1161 | 39 |  | 39.17 | Mikro plokštelės tiesios delnakauliui, padikauliui. Plokštelės ne storesnės nei 1,2mm. Tinkančios 2,0 mm sraigtams | vnt. | 20 | 30 | [12 empty] | 20
1162 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 4-8
|  |  | 39.18 | Mikro plokštelė T formos, kairės ir dešinės pusės, delnakauliui, tinkančios 1,5 mm sraigtams. Plokštelės ne storesnės nei 1,2mm. Kiaurymių skaičius pasirinktinai: 2/3 - 2/7 arba 3/3-3/6 | vnt. | 20 | 30 | [12 empty] | 20
|  |  | 39.19 | Mikro plokštelės L formos, delnakauliui, padikauliui. Plokštelės storis 1 ± 0,1 mm, lenktos 90° kampu, turi distalinėje dalyje 2 kiaurymes sraigtam fiksuoti. Fiksuojamos 2,0 mm sraigtais. Kiaurymių skaičius (kairės/dešinės pusių) 2/1 - 2/10 | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
1167 | 39 |  | 39.20 | Plokštelė atraminė, „L“ formos, tinkanti ø 4,5 mm sraigtams ir ø 3,5 mm, dvigubo lenkimo, 3mm storio, išgaubta, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
1168 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 5-12
1174 | 39 |  | 39.21 | Plokštelė atraminė, „T“ formos, dvigubo lenkimo, 2mm storio, 16mm pločio, "galvos" plotis 40 mm, išgaubta, tinkanti ø 4,5 mm sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
1175 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 6-10
1181 | 39 |  | 39.22 | Rekonstrukcinė plokštelė, tiesi, 2,5mm storio, 11mm pločio, tinkanti ø 4,5 mm sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 60 | 60 | [12 empty] | 60
1182 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 6-12
1190 | 39 |  | 39.23 | Klevo lapo formos plokštelė, 1,5 mm storio, 15mm pločio, "galvos" plotis 37 mm, tinkanti ø 4,5 mm sraigtams. | vnt. | 50 | 30 | [12 empty] | 50
1191 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 9-14
1198 | 39 |  | 39.24 | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Kaklelio ilgis 25mm. Tvirtinama Ø4,5mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 50 | 150 | [12 empty] | 50
1199 | 39 |  |  | Kiaurymių skaičius: 5-22
1215 | 39 |  | 39.25 | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Pagamintos iš medicininio plieno. | vnt. | 60 | 100 | [12 empty] | 60
1216 | 39 |  |  | 135° ploštelė, kaklelio ilgis 38 mm. Kiaurymių skaičius 2-16. Plokštelės ilgis (mm) ±1,0mm
1231 | 39 |  | 39.26 | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto skersmuo: Ø12,5 mm. | vnt. | 60 | 150 | [12 empty] | 60
1232 | 39 |  |  | Sraigto ilgis, (mm)
1233 | 39 |  |  | 65 ÷ 125 (kas 5 mm)
Vielos
1235 | 39 |  | 39.27 | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos), arba vienas galas aštrus kitas bukas (pasirinktinai užsakant vielas). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno. | vnt. | 500 | 1000 | [12 empty] | 500
1236 | 39 |  |  | Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 iki Ø 3,0 mm, ilgis iki 310 mm.
1237 | 39 |  | 39.28 | Minkšta viela (lanksti), skersmuo nuo Ø 0,7 iki 1.5 mm. ilgis 5m | vnt. | 10 | 20 | [12 empty] | 10
1238 | 39 |  |  | Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno.
1239 | 39 |  |  | Instrumentai darbui su implantais
|  |  | 39.29 | Grąžtas Ø 1.0 mm, ilgis 100 mm | vnt. | 10 | 10 | [12 empty] | 10
|  |  | 39.30 | Grąžtas Ø 1.8 mm, ilgis 200 mm | vnt. | 10 | 10 | [12 empty] | 10
1240 | 39 |  | 39.31 | Grąžtas Ø 2.0 mm, ilgis 150 mm, | vnt. | 20 | 10 | [12 empty] | 20
1241 | 39 |  | 39.32 | Grąžtas Ø 2.5 mm, ilgis 150 mm | vnt. | 10 | 10 | [12 empty] | 10
1242 | 39 |  |  | ilgis 250-300 mm | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
1243 | 39 |  | 39.33 | Grąžtas Ø 2.7 mm, ilgis 250-300 mm | vnt. | 20 | 10 | [12 empty] | 20
1246 | 39 |  | 39.34 | Grąžtas Ø 3.5 mm, ilgis 150 mm | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  |  | ilgis 250-300 mm | vnt |  | 20
1248 | 39 |  | 39.35 | Grąžtas Ø 4.2 mm, ilgis 250-300 mm | vnt. | 20 | 5 | [12 empty] | 20
1250 | 39 |  | 39.36 | Kanuliuotas grąžtas Ø 3.2(išorė)/1.7(vidus) ± 0,2mm, ilgis 250-300 mm | vnt. | 10 | 5 | [12 empty] | 10
1252 | 39 |  | 39.37 | Kanuliuotas grąžtas Ø 4.7(išorė)/2.2 (vidus) ± 0,2 mm, ilgis 250-300 mm | vnt. | 4 | 5 | [12 empty] | 4
1253 | 39 | ????? | 39.38 | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 5.0 mm, kaniulės Ø 2,2 mm | vnt. | 4 | 2 | [12 empty] | 4
1254 | 39 | ????? | 39.39 | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 mm, kaniulės Ø 1.7 mm | vnt. | 4 | 2 | [12 empty] | 4
1255 | 39 |  | 39.40 | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 1.0 mm | vnt. | 4 | 2 | [12 empty] | 4
1256 | 39 |  | 39.41 | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 1.5 mm | vnt. | 10 | 2 | [12 empty] | 10
1257 | 39 |  | 39.42 | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.5 mm, "T" formos rankena | vnt. | 10 | 10 | [12 empty] | 10
|  |  | 39.43 | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 mm, pasirinktinai "T" formos rakena | vnt. | 4 | 10 | [12 empty] | 4
1258 | 39 |  | 39.44 | Spongiozinių sraigtų sriegiklis Ø6,5 mmx2,75mm | vnt. | 10 | 4 | [12 empty] | 10
1259 | 39 |  | 39.45 | Kortikalinių sraigtų sriegiklis Ø4,5 mmx1,75mm | vnt. | 10 | 4 | [12 empty] | 10
1260 | 39 |  | 39.46 | Kortikalinių sraigtų sriegiklis Ø3,5 mmx1,25mm | vnt. | 10 | 4 | [12 empty] | 10
1261 | 39 |  | 39.47 | Gylio matuoklis 1,5; 3,5; 4,5 mm diametro sraigtams | vnt. | 10 | 12 | [12 empty] | 10
|  |  |  | 39 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 4547 | x | x | x | 61000.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 41
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
41. Kaltai
Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti, nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Instrumentams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 5 metai.
1270 | 41 |  | 41.1. | Kaltai įvairaus pločio, „Sheehan“ tipo, 160mm±5% ilgio, plačia rankena. Darbinės dalies pločiai: 8mm/10mm/12mm/15mm/18mm (pavyzdžiai ) | vnt. | 20 | 40 | [12 empty] | 20
1271 | 41 |  | 41.2. | Kaltai, „Freer“ tipo, 150mm ±5% ilgio(lenktu galu, 6mm±5% darbinio pločio) | vnt. | 10 | 20 | [12 empty] | 10
1272 | 41 |  | 41.3. | Kaltai, „Partch“ tipo, 135mm ±5% ilgio (lenktu galu 6mm±5% ir 4mm±5% darbinio pločio) | vnt. | 10 | 20 | [12 empty] | 10
|  |  |  | 41 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 80 | x | x | x | 1800.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 42
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
42. Biologinių skysčių ir užterštų paviršių nukenksminimo priemonės
1273 | 42 |  | 42.1 | Chloro junginiai - tabletės | fl. | 2 | 300 | [12 empty] | 2
1274 | 42 |  |  | natrio dichlorizocianurato r. su aktyvatoriumi |  | 2 | [13 empty] | 2
1275 | 42 |  |  | 2-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros biocidas |  | 2 | [13 empty] | 2
1276 | 42 |  |  | 1 tabl. - 2,5 - 5g. aktyvaus chloro |  | 2 | [13 empty] | 2
1277 | 42 |  |  | vidutinio ir aukšto lygio antimikrobinio veikimo medžiaga (bakteriocidinis, virucidinis, fungicidinis, tuberkuliocidinis veikimas). |  | 2 | [13 empty] | 2
1278 | 42 |  |  | baigiamajai/sustiprintai dezinfekcijai atlikti infekcinių ligų židiniuose 1.000-10.000 ppm; Pateikti įrodančius veikimą tyrimų dokumentus. |  | 2 | [13 empty] | 2
1279 | 42 |  |  | ekspozicijos laikas nuo 10 min. iki 30 min. |  | 2 | [13 empty] | 2
1280 | 42 |  |  | nereikėtų skaldyti, ruošiant darbinį tirpalą 5-10 ltr. talpose. |  | 2 | [13 empty] | 2
1281 | 42 |  |  | Pakuotėje ne mažiau 200 tabl. |  | 2 | [13 empty] | 2
1282 | 42 |  |  | Vertinama pagal darbinio tirpalo bendrą kainą ir trumpiausią ekspoziciją. |  | 2 | [13 empty] | 2
1283 | 42 |  |  | Pateikti nemokamai: nedrėkstantčius lipdukus tarai ženklinti, darbo instrukcijas- pagal poreikį. |  | 2 | [13 empty] | 2
1284 | 42 |  |  | Nurodyti: |  | 2 | [13 empty] | 2
1285 | 42 |  |  | 1l darb. tirpalo kainą |  | 2 | [13 empty] | 2
|  |  |  | 1000 ppm. | [25 empty] | x
(1% aktyviojo chloro)
Nurodyti:
10 000 ppm.
(10% aktyviojo chloro)
|  |  | 42.2. | Neutralios granulės biologiniams skysčiams sugerti su standinančiu efektu - pavidalas – granulės (kristalai); - 1ltr. biologinių skysčių sustandinti; - naudoti atsiurbėjų, spjaudyklių ir kitų indų, kuriuose yra biologinių skysčių, sustandinimui- - gerai pasišalina ir neprilimpa prie indo sienelių. Pakuotės po 10g. | vnt. |  | 200
|  |  |  | 42grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 500 | x | x | x | 2600 |  |  | x

## 43
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
43. Prietaisai lūžiams gydyti
Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti, nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Instrumentams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 5 metai.
1286 | 43 |  | 43.1 | Metalinių pasagų komplektas - skirtingų dydžių pasagos skeletiniam tempimui su 3 frakciniais kabliais | vnt. | 4 | 5 | [12 empty] | 4
1287 | 43 |  | 43.2 | Kiršnierio vielos įtempėjas | vnt. | 4 | 2 | [12 empty] | 4
1288 | 43 |  | 43.3 | Plaktukas metalinis, sterilizuojamas, darbinės dalies diametras 30mm, svoris 450g ± 50 g, patogi neslystanti rankena. | vnt. | 3 | 4 | [12 empty] | 3
|  |  | 43.4 | Plaktukas metalinis, sterilizuojamas, darbinės dalies diametras 50mm, svoris 900g ± 50 g, patogi neslystanti rankena. | vnt. | 3 | 2 | [12 empty] | 3
1290 | 43 | Kokio storio? | 43.5 | Yla, 145 mm ± 0,1 mm ilgio | vnt | 4 | 4 | [12 empty] | 4
|  |  | 43.6 | Yla „T“ formos, 140mm ± 1 mm ilgio | vnt | 4 | 4 | [12 empty] | 4
1291 | 43 |  | 43.7 | Raktas 14 mm/17mm sraigtams arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2 | [12 empty] | 2
|  |  |  | 43 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 23 | x | x | x | 3500.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 44
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
44. Plėtėjai
1. Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
4. Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.
5. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).
|  |  | 44.1. | Žaizdų skėtiklis "ADSON" tipo arba lygiavertis, su bukais 6x6 dantukais, išsiplėtimo diametras 110 mm ±1 mm, rankenos su užraktu, su papildoma rankenėle fikavimui, bendras instrumento ilgis 290 mm ±1 mm | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
1292 | 44 |  | 44.2. | Žaizdų skėtiklis "ADSON" tipo arba lygiavertis, su bukais 3x4 dantukais, išsiplėtimo diametras 135 mm ±1 mm, rankenos su užraktu, su papildoma rankenėle fikavimui, bendras instrumento ilgis 245 mm ±1 mm | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 44.3 | Žaizdų skėtiklis "Weitlaner" tipo arba lygiavertis, su bukais 3x4 dantukais, išsiplėtimo diametras 43 mm ±1 mm, rankenos su užraktu, su papildoma rankenėle fikavimui, bendras instrumento ilgis 135 mm ±1 mm | vnt | 2 | 4 | [12 empty] | 2
|  |  | 44.4. | Analiniai plėtėjai, daugkartiniai, reguliuojami | vnt | 2 | 2 | [12 empty] | 2
|  |  |  | 44 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 10 | x | x | x | 1100.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 45
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
45. Kauliniai laikikliai
Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti, nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Instrumentams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 5 metai.
1294 | 45 | Kauliniai laikikliai | 45.1. | Kaulinis laikiklis su fiksatoriumi "Haase" 185 mm ±20mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 3 | 6 | [12 empty] | 3
1295 | 45 | Kauliniai laikikliai | 45.2. | Kaulinis laikiklis "HeyGroves" 270 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 3 | 6 | [12 empty] | 3
1296 | 45 | Kauliniai laikikliai | 45.3. | Kaulinis laikiklis "Verbrungge" 250 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 3 | 6 | [12 empty] | 3
1297 | 45 | Kauliniai laikikliai | 45.4. | Kaulinis laikiklis lenktas su fiksatoriumi "Lambotte" 270 mm ± 20mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 2 | 4 | [12 empty] | 2
|  |  |  | 45 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 22 | x | x | x | 2650.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 46
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
46. Universalios dezinfekcinės servetėlės
1298 | 46 |  | 46.1. | Universalios servetėlės plastikinėse minkštose pakuotėse neinvazinių medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai. | vnt. | 71800 | 275400 | [7 empty] | 4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 1200 | 14400 | 14400 |  | 2000 | 24000 | 2000 | 2400
1299 | 46 |  |  | turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai
1300 | 46 |  |  | - tinkančios naudoti įvairių medicinos prietaisų, monitorių dezinfekcijai;
1301 | 46 |  |  | - pasižymi plačiu antibakteriniu poveikiu, baktericidiniu poveikiu: Acinetobacter, MRSA, Pseudomonas ir kt. infekcijos sukėlėjus, virusidiniu ir fungicidiniu veikimu;
1302 | 46 |  |  | - skirta naudoti RITS ir kituose rizikos skyriuose. visiems medicinos prietaisų paviršiams ir neinvazinei įrangai dezinfekuoti.
1303 | 46 |  |  | - turi būti lipdukai su informacija lietuvių kalba ant kiekvienos pakuotės.
1305 | 46 |  |  | Pateikti 1 vnt. servetėlės kainą
1306 | 46 |  |  | Servetėlės dydis ne mažesnis kaip 22(±2 cm)x28 (±8 cm)
1307 | 46 |  |  | vienkartinė pakuotė kartu su vienkartine dozavimo sistema; dozavimo sistemos dangtelis pagamintas iš tvirto plastiko; pakuotėje ne daugiau kaip 200 servetėlių. Vertinama pagal servetėlės dydį ir apruošiamą plotą (ekonomiškumą) Būtini pavyzdžiai (1 pakuotė).
|  |  |  | 46 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 275400 | x | x | x | 3500 |  |  | x | [15 empty] | x

## 47
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
47. Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (Perkančioji organizacija, sutarties vykdymo metu, pasilieka teisę vienus dydžius keisti į kitus dydžius mainų keliu)
|  |  | 47.1. | Osteotominės plokštelės | vnt. |  | 30
1. Vientisa keturių skylių užrakinama plokštelė su pleištu.
2. Plokštelė atskira dešinės ir kairės pusės
3. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys.
4. Pleišto aukštis nuo 3 mm - 17,5 mm. Plokštelė ne mažiau 9 aukščių.
5. Dvi rakinamos kiaurymės distalinėje dalyje ir dvi proksimalinėje dalyje. 5. Plokštelei tinka ne
plonesni kaip 5 mm sraigtai.
|  |  | 47.2. | Osteotominei plokštelei tinkantys sraigtai: 1. Rakinami kortikaliniai sraigtai; 2. Medžiaga - pagaminti iš titano lydinio; 3. Išmatavimai: diametras 5 mm ± 0,05 mm; 4. Ilgis nuo 16-60 mm, kas 2 mm. Nuo 60-95 mm, žingsnis kas 5 mm. 5. Šešiakampio tipo heksogeninis atsuktuvas – T25. | vnt. |  | 60
|  |  | 47.3. | Proksimalinė lateralinė blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė L formos. 1. Anatomiškai išlenkta ir išgaubta. 2. Kairės ir dešinės pusės. 3. Turinti dvi kiaurymes Kiršnerio vielai proksimaliniame gale ir vieną distaliniame gale. 4. "L" formos proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. 5. Ne mažiau 6 kiaurymių - 4,6,8,10,12,14. Ilgis nuo 82-262 mm. 6. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm. 7. Fiksuojama proksimalinėje dalyje Ø 5 mm užrakinamais sraigtais, distalinėje dalyje Ø 5 mm užrakinamais arba Ø 4,5 mmkortikaliniais sraigtais. 8. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 20
|  |  | 47.4. | Viršutinės priekinės dalies S formos raktikaulio užrakinamos plokštelės. 1. Plokštelė anatomiškai išlenkta. 2. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. 3. Visos kiaurymės užrakinamos. 4. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais, turi kiaurymę Kiršnerio vielai. 5. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). 5. Trys dydžiai - 6,7,8 kiaurymių, ilgis nuo 81-109 mm. | vnt. |  | 40
|  |  | 47.5. | Raktikaulinės užrakinamos plokštelės kabliuko formos. 1. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. 2. Plokštelė ne mažiau 5 kiaurymių - 3, 4, 5, 6, 8. 3. Kabliukas pasirinktinai: 10, 12,15,18 mm. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais arba Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. 5. Plokštelės storis 9 mm. 6. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. |  | 40
|  |  | 47.6. | Žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė. 1. Anatomiškai išgaubta (šaukšto formos). 2. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau 9 užrakinamų kiaurymių 3,5 mm sraigtams ir ne mažiau 10 kiaurymių Kiršnerio vielai /siūlams pravesti. 3. Distalinėje dalyje užrakinamos kiaurymėms, tinkantys 3,5 mm užrakinami arba 3,5 mm kortikaliniai sraigtai. 4. Ne mažiau 7 kiaurymių - 2,3,4,5,6,7,9,11. Plokštelės ilgis nuo 84-192 mm. 5. Plokštelės soris 2.5 mm, distalinio galo plotis 12 mm. 6. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 40
|  |  | 47.7. | Distalinio žastikaulio galo užrakinama plokštelė. 1. Plokštelės distaliniame gale turinti ne mažiau kaip 3 kiaurymes, fiksuojamas Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais. 2. Proksimalinėje dalyje fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais arba Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. 3. Plokštelė skirtoma į kairės ir dešinės pusės. 4. Plokštelė ne mažiau 5 kiaurymių - 3,5,7,9,14. Pokštelės Ilgis nuo 65-208 mm. 5. Plokštelės plotis 11 mm. 6. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 30
|  |  | 47.8. | Distalinio stipinkaulio galo volarinė užrakinama 2.4-2,7 mm sistemos plokštelė. 1.Plokštelės distaliniame gale turinti ne mažiau kaip 5 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. 2. Proksimalinėje dalyje fiksuojama Ø 2,7 mm kortikaliniais arba Ø2,4-2,7 mm užrakinamais sraigtais. 3. Distaliniame gale fiksuojama Ø2,4-2,7 mm užrakinamais sraigtais. 4. Plokštelės storis 1,8 mm. 5. Kairės ir dešinės pusės. 6. Ne mažiau 3 kiaurymių - 3,4,5. Ilgis nuo 59-75 mm. 7. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 60
|  |  | 47.9. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė. 1.Anatomiškai išlenkta. 2. Kairės ir dešinės pusės. 3. Proksimalinėje dalyje fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais arba Ø3,5mm užrakinamais sraigtais, yra kiaurymė Kiršnerio vielai. 4.Distalinis plokštelės galas fiksuojamas užrakinamais Ø3,5mm sraigtais. 5. Ne mažiau nei 6 kiaurymių - 4,6,8,10,12,14. Ilgis 110-245 mm. 6. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 40
|  |  | 47.10. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė T formos. 1. Anatomiškai išlenkta ir išgaubta. 2. Turinti fiksaciją distalinėje ir proksimalinėje dalyje Kiršnerio vielai. 3. Kairės ir dešinės pusės. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm kortikalinias arba Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. 5. Plokštelė ne mažiau 8 kiaurymių - 3,4,5,6,7,8,9,10. Ilgis nuo 54-124 mm. 6. Plokštelės storis 2.8 mm, plotis 11,5 mm. 7. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. |  | 40
|  |  | 47.11. | Tubuliarines tiesios plokštelės 1/3. 1. Plokštelė anatomiškai išgaubta, tiesios formos. 2. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. 3.Plokštelė ne mažiau 10 kiaurymių - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Ilgis nuo 39-147 mm. 4. Plokštelės storis plotis 13 mm. 5. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. (Pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 40
|  |  | 47.12. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė 1.Anatomiškai išlenkta. 2. Turinti dvi kiaurymes Kiršnerio vielai distalinėje ir vieną proksimalinėje dalyje. 3.Kairės ir dešinės pusės. 4. Distalinis galas fiksuojamas Ø 5 mm užrakinamais sraigtais, proksimalinis Ø 5 mm užrakinamais sraigtais arba Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. 5.Plokštelė ne mažiau 11 kiaurymių - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Ilgis nuo 136-336 mm. 6.Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. (Pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 40
|  |  | 47.13. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 2.4 mm užrakinami sraigtai. 1. Sriegis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Rakinami. 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu T8. 5. Diametras Ø 2.4 mm, ilgis nuo 6-40mm, žingnis kas 2 mm. 6. Sraigto galvutės diametras Ø 4.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 200
|  |  | 47.14. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 2.7 mm kortikaliniai sraigtai. 1. Srėgis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Kortikaliniai. 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu. 5. Diametras Ø 2.7 mm, ilgis 6-40 mm. Nuo 6-26 žingsnis kas 1mm, nuo 26-40 žingsnis kas 2 mm. 6. Sraigto galvutės diametras Ø 5.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 100
|  |  | 47.15. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 3.5 mm kortikaliniai sraigtai. 1. Srėgis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Kortikaliniai. 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu. 5. Diametras Ø3.5 mm, ilgis nuo 8-60 mm, žingsnis kas 1 arba 2 mm. 6. Sraigto galvutės diametras Ø 6.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 200
|  |  | 47.16. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 3.5 mm užrakinami sraigtai. 1. Srėgis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Rakinami 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu - T15. 5. Diametras Ø3.5 mm, ilgis nuo 10-60 mm, žingsnis kas 1 arba 2 mm. 6. Sraigto galvutės diametras Ø 6.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). |  |  | 200
|  |  | 47.17. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 4.5 mm kortikaliniai sraigtai. 1. Sriegis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Kortikaliniai. 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu. 5. Diametras Ø4.5 mm, ilgis nuo 12-90 mm, žingsnis kas 2 mm. 6. Sraigto galvutės Ø 8.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). |  |  | 200
|  |  | 47.18. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 5 mm užrakinami sraigtai. 1. Sriegis per visą ilgį. 2. Savisriegiai. 3. Rakinami. 4. Sukami heksogeninės formos atsuktuvu - T25. 5. Diametras Ø 5 mm, ilgis nuo 20-90 mm. Nuo 20-64 mm žingsnis kas 2 mm, nuo 65-90 mm žingsnis kas 5 mm. 6. Sraigto galvutės Ø 8.0 mm. 7. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano (pasirenkama užsakymo metu). | vnt. |  | 150
Instrumentai darbui su užrakinamomis plokštelėmis turi būt duodami pagal panaudą
|  |  |  | 47 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1530 | x | x | x | 44500.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 48
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
48. Plovimo ir dezinfekcijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės
1385 | 48 |  | 48.1. | Testai kraujo likučiams ant paviršių nustatyti plovimo kokybės kontrolei atlikti: | vnt. | 80 | 160 | [10 empty] | 80
1386 | 48 |  |  | kontroliuoti chirurginių instrumentų ir kitų paviršių plovimo kokybę;
1387 | 48 |  |  | tyrimo laikas ne ilgesnis nei 1 min.;
1388 | 48 |  |  | testą sudaro aktyvatoriaus, reagento mėgintuvėliai ir mėginio paėmimo tamponas;
1389 | 48 |  |  | kiekvienas testas supakuotas atskirai, dėžutėje (pakuotėje) ne daugiau 40-50 testų.
1390 | 48 |  |  | turi atitikti standartus ISO 15883-5/2021, pateikti patvirtinančius dokumentus.
1391 | 48 |  |  | PASTABA: pateikti testo vertinimo aprašymą;
1392 | 48 |  |  | Pateikti pavyzdžius po 5 vnt
|  |  |  | 48 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 160 | x | x | x | 900 |  |  | x | [15 empty] | x

## 49
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
49. Įvairios priemonės
1414 | 49 |  | 49.1 | Vienkartinės taurelės 3-jų spalvų (raudona, balta , mėlyna ) | vnt. | 4120 | 7620 | [9 empty] | 1000 |  |  | 200 | 20 |  | 200 | 100 | 800 | 1800
1415 | 49 |  | 49.2 | Termometras medicininis,skaitmeninis, su galiojančia metrologine patikra. Pateikti pavyzdį, dokumentus | vnt. | 30 | 37 | [9 empty] | 10 |  |  | 2 | 5 |  |  | 1 | 5 | 7
1416 | 49 |  | 49.3 | Nosies-ausų krapštukai dviejų galų trumpi | vnt. | 6300 | 8200 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 |  | 1600 | 2400 | 500 | 1200 |  |  | 200
1417 | 49 |  | 49.4 | Vienkartinės klizmos (įpakuotos blisteryje) | vnt. | 170 | 190 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 50 |  | 10 |  | 100
1418 | 49 |  | 49.5 | Indas užsukamas 100 ml, plasmasinis su dangčiu | vnt. | 200 | 50 | [9 empty] | 2
1419 | 49 |  | 49.6 | Indelis 60 ml. užsukamu dangteliu (plastmasiniai, sterilūs) | vnt. | 1830 | 670 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 200 |  | 30 | 1000 | 500
1420 | 49 |  | 49.7 | Vienkartiniai mediniai špateliai | vnt. | 10600 | 26000 | [9 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 10000 |  |  | 200
1421 | 49 |  | 49.8 | Konteineris panaudotų adatų nukenksminimui | vnt. | 10 | [8 empty] | 10
|  |  |  | 0,25 l |  |  | 15
1422 | 49 |  |  | 1,5 l | vnt. | 60 | 215 | [16 empty] | 60
1423 | 49 |  |  | 5 l | vnt. | 585 | 850 | [7 empty] | 25 | [5 empty] | 500 |  |  | 60
1424 | 49 |  |  | 7 l | vnt. | 590 | 1000 | [9 empty] | 200 |  |  | 50 |  |  | 200 |  | 100 | 40
1425 | 49 |  |  | 15 l | vnt. | 100 | 100 | [12 empty] | 100
1427 | 49 |  | 49.9 | Šildyklė kombinuota 2 litrų talpos su priedais | vnt. | 4 | 4 | [15 empty] | 4
1428 | 49 |  | 49.10 | Vienkartiniai čiužinių apvalkalai su gumyte | vnt. | 5760 | 7400 | [9 empty] | 2500 | [5 empty] | 60 | 1200 | 1000 | 1000
1429 | 49 |  | 49.11 | Puodeliai pacientams-su snapeliu ( plastmasiniai ) | vnt. | 30 | 55 | [13 empty] | 10 |  | 10 |  |  | 10
1430 | 49 |  | 49.12 | Indas užsukamu dangčiu 500 ml | vnt. | 100 | 20 | [12 empty] | 100
|  |  |  | Indas užsukamu dangčiu 1000 ml | vnt. | 20 | 20 | [12 empty] | 20
1431 | 49 |  | 49.13 | Apyrankės pacientams suaugusiems su užsegamuoju įtaisu, vieta užrašui. Matmenys: ilgis - 24 cm, plotis - 2 cm. Pakuotėje po 100 vnt | vnt. | 1700 | 2940 | [17 empty] | 500 | 1200
1459 | 50 |  | 49.14 | Impendansometro antgalio ausų kišukai 7,4mm; 9,0mm; 12,5mm; 15,0mm; 18,0mm | vnt. | 50 | 40 | [16 empty] | 50
|  |  | 49.15 | Nuožulnus pakišamas ovalo formos basonas, pagamintas iš tvirto plastiko su tiesia rankena. Dydis 40x29x8 cm | vnt. | 22 | 11 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 10 |  | 10
|  |  | 49.16 | Vyriškas basonas (antelė) plastikinis su dangteliu 1200 ml | vnt. |  | 31
|  |  | 49.17 | Plastikinė tacelė 25x14x4 cm | vnt. | 10 | 41 | [15 empty] | 10
|  |  | 49.18 | Šluostukai diatermokoaguliacijos aparato instrumentams nuvalyti, 5 x5 cm, sterilūs | vnt. | x | 3000 |  |  |  | 8900 | [18 empty] | x
|  |  | 49.19 | Maišeliai audinių ištraukimui 200ml (±10 ml ). Sterilus. Pagamintas iš permatomo, tvirto, vandeniui atsparaus termoplastinio poliuretano (TPU). Paruoštas naudojimui, suvyniotas kaniulės (introdiuserio) viduje. Automatiškai atsidaro po įvedimo. Nitinolio viela su atminties efektu išlaiko maišelį atidarytą. Naudojami su 10 mm trokaru. Maišelio dydis: 95x195 mm (±2mm), talpa 200ml (±10 ml). | vnt. |  | 100
|  |  | 49.20 | Venų ekstrakcijos rinkinys: Vienkartinis, pagamintas iš poliamido arba lygiavertės medžiagos; tempimo jėga ne mažiau 25kg; rinkinys susideda iš: dviejų ne mažiau kaip 100 cm kabelių 1,6±0,1mm skersmens; ne mažiau kaip 3 antgalių: 9,5±0,1mm, 12,8±0,1mm, 15,4±0,1mm skersmens ir vienos rankenos; įvado skersmuo 3,25±0,1mm; rinkinys supakuotas steriliai pp 1 vnt., be latekso | vnt. |  | 40
|  |  |  | 49 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 58649 | x | x | x | 8900 |  |  | x

## 50
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
50. Lipnūs dezinfekciniai kilimėliai
1461 | 51 |  | 50.1 | Lipnūs dezinfekciniai kilimėliai, kilimėlių aukštis 1,4 mm, savaime limpančiu politileniniu paklotu, paskutinis sluoksnis su papildomu lipniu sluoksniu iš apačios, apatinis sluoksnis baltos spalvos, kiekvienas sluoksnis sunumeruotas. Kilimėlis 30 sluoksnių - 90 x 60 cm ± 5 cm | vnt. | 112 | 222 | [12 empty] | 100 | 12
1462 | 51 |  | 50.2 | Lipnūs dezinfekciniai kilimėliai, kilimėlių aukštis 1,4 mm, savaime limpančiu politileniniu paklotu, paskutinis sluoksnis su papildomu lipniu sluoksniu iš apačios, apatinis sluoksnis baltos spalvos, kiekvienas sluoksnis sunumeruotas. Kilimėlis 30 sluoksnių - 120 x 60 cm ± 5 cm | vnt. | 124 | 210 | [10 empty] | 24 |  | 100
|  |  |  | 50 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 432 | x | x | x | 3700 |  |  | x | [15 empty] | x

## 51
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
51. Apsauginiai, daugkartinio naudojimo pagalvės užvalkalai
|  |  | 51.1 | Apsauginis pagalvės užvalkalas su užtrauktuku,daugkartinis skirtas apsaugoti pagalvę nuo skysčių, su užtrauktuku. | vnt. | 100 | 30 | [19 empty] | 100
Techniniai reikalavimai:
viena audinio pusė laminuota minkšto poliuretano plėvele, antra audinio pusė pagaminta iš poliesterio; skysčiams nepralaidus, pralaidus orui (oro pralaidumas 110 g/m2/24 val.); antibakterinis paviršius, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms; skalbiamas 95°C, atlaiko iki 100 skalbimų; atsparus dezinfekcijai, gali būti sterilizuojamas 120 °C; gali būti džiovinamas džiovyklėje 70°C; išmatavimai: 60x60 cm ±1 cm
|  |  |  | 51 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 30 |  |  |  | 2200

## 52
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
52. Diabetinės pėdos instrumentai
|  |  | 52.1 | Storų nagų žnyplės , ilgis 130 mm, ašmenų ilgis 22 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 19 | 24 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  | 5
|  |  | 52.2 | Kietos odos deimantinės šlifavimo frezos su ventiliacinėmis angomis (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 20 | [16 empty] | 6
|  |  | 52.3 | Galvanizuota deimantinė nagų ploninimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
|  |  | 52.4 | Vienkartinės nagų šlifavimo kepurėlės vidutinio šiurkštumo (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 180 | 200 | [16 empty] | 180
|  |  | 52.5 | Dvipusė nagų dildė, ilgis 130 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 2 | [16 empty] | 6
|  |  | 52.6 | Galvanizuota deimantinė nagų kampučių šlifavimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
|  |  |  | 52 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 266 | x | x | x | 1550 |  |  | x | [15 empty] | x

## 53
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
53. Torakalinis kateteris
|  |  | 53.1. | Torakalinis kateteris su trokaru aštrus (Ch 16-24 x 235-500 mm) | vnt. | #REF! | 300
|  |  |  | 53 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 300 | x | x | x | 580 |  |  | x | [15 empty] | x

## 54
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
54. Kūno prausimo priemonė
|  |  | 54.1 | Švelni kūno prausimo priemonė: | fl. | 120 | [20 empty] | 120
tinka visiems odos tipams, veidui ir plaukams,
|  |  |  | švelniam ir sugiam pacientų prausimui po padidėjusio prakaitavimo ar atsiradūs kūno kvapams dėl ligos pašalinti, arba prieš operacijas, |  |  | 274
tinka naudoti duše ar vonioje, be dažiklių, pH neutralus. Pateikti pavyzdį
|  |  |  | 54 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 274 | x | x | x | 400 |  |  | x

## 55
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
55. Priemonės alkotesteriui
|  |  | 55.1 | Vienkartiniai antgaliai Dräger alkotesteriui 7510/6810/6820/5510/6510/3000 | vnt | 700 | 1500 | [9 empty] | 700
|  |  | 55.2 | Terminis popierius spauzdintuvui Able AP1300/Drager mobile printer | vnt. | 20 | 25 | [9 empty] | 20
|  |  |  | 55 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1525 | x | x | x | 430 |  |  | x | [15 empty] | x

## 56
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
56. Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuotos intramedulinės vinys su sraigtais (Perkančioji organizacija, sutarties vykdymo metu, pasilieka teisę vienus dydžius keisti į kitus dydžius mainų keliu)
Instrumentai, skirti darbui su implantais, turi būti suteikti naudotis panaudos pagrindais. Visi šios pirkimo dalies implantai ir instrumentai turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyję suderintų kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą.
|  |  | 56.1 | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuota intramedulinė vinis su kompresiniu sraigtu ir akle | vnt. | 30 | 60 | [12 empty] | 30
1. Vinies proksimalinio galo skersmuo 16±0,2 mm;
2. Būtini vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°, 135°.
3. Turi būti galimybė už tą pačią kainą įsigyti tiek trumpas, tiek ilgas šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulines vinis.
4. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei.
5. Būtina galimybė trumposios vinies ilgį rinktis iš ≥8 skirtingų dydžių 200-280 mm intervale
6. Būtina galimybė ilgosios vinies ilgį rinktis iš ≥15 skirtingų dydžių 300-440 mm intervale.
7. Būtinas vinies distalinio galo skersmens pasirinkimas iš ≥5 skirtingų dydžių 9-15 mm intervale.
8. Proksimaliniame vinies gale turi būti galimybė fiksacijai 1 vnt. Ø11,0±0,1 mm teleskopiniu sraigtu ir 2 vnt. Ø4,0±0,1 mm antirotacinėmis vinimis.
9. Trumposios vinies distaliniame gale ≥2 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams
10. Ilgosios vinies distaliniame gale ≥3 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams (sraigtai turi būti fiksuojami bent 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems).
11. Į komplektą turi įeiti kompresinis sraigtas ir aklė, kurios dydis pasirenkamas iš ≥6 skirtingų dydžių intervale nuo 0 iki +30 mm.
12. Implantai pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
|  |  | 56.2 | Teleskopinio sraigto rinkinys, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | vnt. | 30 | 60 | [12 empty] | 30
1. Sraigto skersmuo 11,0±0,1 mm.
2. Teleskopinio sraigto rinkinį turi sudaryti kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas, aklė.
3. Kaniuliuotas strypas turi būti su grioveliais išorinėje pusėje teleskonpinio sraigto stabilumo užtikrinimui vinies kompresinio sraigto pagalba.
4. Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti kompresinį sraigtą ir aklę prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo
5. Rinkinio ilgis 70 - 125 mm (kas 5 mm)
|  |  | 56.3 | Antirotacinė vinis, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | vnt. | 100 | 200 | [12 empty] | 100
1. Vinies skersmuo 4,0±0,1 mm.
2. Antirotacinės vinies proksimalinėje dalyje turi būti sriegis, leidžiantis tvirtą fiksaciją intramedulinėje vinyje.
3. Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti antirotacinę vinį prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo
4. Ilgis 65 - 125 mm (kas 5 mm)
|  |  | 56.4 | Intramedulinės vinies užrakinimo sraigtas | vnt. | 100 | 200 | [12 empty] | 100
1. Sraigto skersmuo 4,5±0,1 mm.
2. Sraigtas turi būti pilno sriegio.
3. Sraigtas turi būti savisriegis.
4. Ilgis 26 - 100 mm (kas 2 mm)
|  |  |  | 56 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 520 | x | x | x | 16000.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 57
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
57. Popieriaus plastiko užlydymo juostų aparato rašalo kasetės
|  |  | 57.1 | Popieriaus plastiko juostų užlydymo siūlėtuvo rašalo kasetės. Kasetės turi tikti įstaigos turtimam užlydymo siūlėtuvui: HAWO HM 850 DC-V | vnt. | 6 | 10 | [10 empty] | 6
|  |  |  | 57 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 10 | x | x | x | 180 |  |  | x | [15 empty] | x

## 58
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
58. Baseino priežiūros medžiagos
|  |  | 58.1 | Organinio chloro junginys – koncentratas su stabilizatoriumi, skirtas baseinų dezinfekcijai , 2-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros 02 potipio biocidas; - sudėtyje Na dichlorizicianuratas. - naudojamas į dozatorius, laisvos liekamojo chloro koncentracijos palaikymui pagal HN109: 2005 ”Baseinai. Įrengimas, priežiūra ir kontrolė”; - nesukelia alerginių reakcijų, nedirgina odos; - pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu veikimu bei kalkininių nuosėdų profilaktikai; - pagamintas galioja ne > 4 sav. Talpos- statinės ne mažiau po 35 kg. | vnt. | 4 | 18 | [11 empty] | 4
|  |  | 58.2 | PH minusas – reguliatorius koncentruota biologiškai aktyvi medžiaga, - sudėtyje yra sieros rūgšties - 45%; - skirta palaipsniui mažinti ph vertę - specialiai skirta į dozavimo įrenginį automatinio matavimo ir įrenginio pagalba; ( vertė 0.1 -10 m³ ) reikia: 100 ml ph (-) Talpos – statinės po 35 kg. | vnt. | 1 | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | 58.3. | Testavimo tabletės skirtos, laisvojo chloro kiekiui baseino vandenyje nustatyti. Naudojamos kartu su pH - Cl testeriu. | vnt. |  | 240
|  |  | 58.4. | Testavimo tabletės baseino vandens rūgštinei - šarminei pusiausvyrai nustatyti. Naudojamos kartu su pH-Cl testeriu. | vnt. |  | 240
|  |  |  | 58 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 499 | x | x | x | 240 |  |  | x | [15 empty] | x

## 59
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
59. Baseino priežiūros darbai
|  |  | 59.1 | Dozatoriaus Doztech 2D priežiūra ir kalibravimas (baseinas) Dozatoriaus priežiūra ir kalibravimas. Baseino filtravimo įrangos priežiūra. (atliekama vieną kartą į ketvirtį) | kartai | 4 | 12 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 4
|  |  | 59.2 | 0,5 val. darbų įkainis (pagal poreikį ir iškvietimą) | vnt
|  |  |  | 59 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 12 | x | x | x | 100 |  |  | x | [15 empty] | x

## 60
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
60. Gelis procedūroms
|  |  | 60.1 | Ultragarsinis sterilus gelis 20 g. įpakuotas į dvigubą sterilią pakuotę (gelio pakuotė ir pats gelis-sterilus). | vnt. | 200 | 250 | [12 empty] | 200
|  |  |  | 60 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 250 | x | x | x | 320 |  |  | x | [15 empty] | x