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[bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA
1.1. Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, adresas Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Perkama įranga, pritaikyta įstaigos reikmėms pagal parengtą darželio statybos techninį projektą. 
1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Pirkimo konkurso sąlygose: aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.11. Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Erika Pečiulienė, Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, tel. +370 622 84599, el. paštas: erika.peciuliene@klaipedos-r.lt. 
1.12. Dainora Burniauskienė, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: +370 671 97 996, el. paštas: dainora.burniauskiene@klaipedos-r.lt.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]II SKYRIUS
 PIRKIMO OBJEKTAS
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Virtuvės įrangą Sendvario ,,Saulės" mokyklos Mazūriškių skyriui. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.
2.3 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 


[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39740354]III SKYRIUS
SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

[bookmark: _Toc126333932]V SKYRIUS
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU
5.1. Netaikomi 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]VI SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas  ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia.
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus. 
[bookmark: _Hlk187825221]6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]VII SKYRIUS
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]VIII SKYRIUS
ELEKTRONINIS AUKCIONAS
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]IX SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]
X SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.
[bookmark: _Toc126333938]XI SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA

	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	nurodytas skelbime
	

	9.
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	10.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	11.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	


[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pateikiama/pridedama CVP IS atskiru failu. 


[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc126333941]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.


	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi[footnoteRef:2] pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas [2:  Pirkimą vykdant pagal VPĮ. ] 


	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo

	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:5]. [5:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 



Pastabos:
((i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.
(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.
(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.
(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

	KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI

	Eil. Nr.
	Privalomumas
	Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje
	EBVPD, VPĮ

	1.
	PRIVALOMAS
	Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje 
	EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai

	2.
	PRIVALOMAS
	Korupcija
	EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai

	3.
	PRIVALOMAS
	Sukčiavimas
	EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai 

	4.
	PRIVALOMAS
	Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai
	EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai

	5.
	PRIVALOMAS
	Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas
	EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai

	6.
	PRIVALOMAS
	Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos
	EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai

	MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS

	1.
	PRIVALOMAS
	Mokesčių mokėjimas
	EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

	2.
	PRIVALOMAS
	Socialinio draudimo įmokų mokėjimas
	EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

	NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS

	10.
	PRIVALOMAS
	Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo
	1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai

	
	
	
	

	11.
	PRIVALOMAS
	Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją
	EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas 

	12.
	PRIVALOMAS
	Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje
	EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

	13.
	PRIVALOMAS
	Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą
	EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

	14.
	PRIVALOMAS
	Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos
	EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p.

	15.
	PRIVALOMAS
	Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą
	EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai

	KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI

	.
	
	Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
	

	1.
	PRIVALOMAS
	Nusikalstamas bankrotas
	EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas

	2.
	PRIVALOMAS
	Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
	EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis



[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc126333942]


























Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1.1. 
	NETIKRINAMA
	
	

	1.2. 
	Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:

	
	-
	-
	-





Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	NETAIKOMA 
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA

	2.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	2.1.
	NETAIKOMA 
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA





[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc126333943]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________




[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI P-2026/15270, VIRTUVĖS ĮRANGOS PIRKIMAS SENDVARIO ,,SAULĖS" MOKYKLOS MAZŪRIŠKIŲ SKYRIUI

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	 [pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	[pildo tiekėjas, jei yra]
[nepildyti, jei nėra]

	
	
	
	
	

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	
	
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	______

	
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	__

	
	.....
	
	
	



Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu, patvirtiname, kad 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šias prekes: 
                                                                                                                          Lentelė Nr. 1

	Eil. Nr.
	Patalpa / zona
Pozicija
Įrangos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieno vieneto kaina (EUR be PVM)
	Suma (EUR be PVM)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
F=D*E

	1
	Virtuvės patalpa
T-1
Plautuvė keramikinė
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
T-2
Šaldytuvas 
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
T-3
ŠPG Šaldiklis 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
T-4
N.pl. stelažas 5 lentynos
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
T-5
Šaldiklis horizontalus
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
T-6
N.pl. stelažas 5 lentynos
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7
	Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26
T-7
N.pl. padėklas daržovėms
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	8
	Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26
T-8
N.pl. stelažas 5 lentynos
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	9
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
T-2
Šaldytuvas 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	10
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
T-9
Stalas n.pl. su plautuve 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	11
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
T-10 Bulviaskutė 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	12
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
T-11
Stalas su borteliu ir lentyna
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	13
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
T-12
Platforminis vežimėlis
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	14
	Daržovių paruošymo zona A
T-13
Stelažas 4 strypinės lentynos
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	15
	Daržovių paruošymo zona A
T-14
Stalas su borteliu ir lentyna
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	16
	Daržovių paruošymo zona A
T-15
Daržovių pjaustymo mašina. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	17
	Daržovių paruošymo zona A
T-16
Stalas su plautuve 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	18
	Daržovių paruošymo zona A
T-17
Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	19
	Mėsos/žuvies zona B
T-2
Šaldytuvas 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	20
	Mėsos/žuvies zona B
T-18
Šaldiklis 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	21
	Mėsos/žuvies zona B
T-19
Stalas su plautuve 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	22
	Mėsos/žuvies zona B
T-20
Stalas su borteliu ir lentyna
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	23
	Mėsos/žuvies zona B
T-21
Elektrinė mėsmalė žaliai mėsai. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	24
	Mėsos/žuvies zona B
T-22
Elektrinė mėsmalė virtai mėsai. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	25
	Mėsos/žuvies zona B
T-23
Rankinis blenderis. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	26
	Mėsos/žuvies zona B
T-24
Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	27
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
T-25
vonia ir plautuvė virtuvės inventoriaus plovimui. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	28
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
T-26
4 programų puodaplovė
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	29
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
T-28
garų ištraukimo gaubtas 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	30
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
T-29
Stelažas 5 strypinės lentynos
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	31
	Karšta zona D
T-30
Stalas intarpas su dvejomis lentynomis
	Vnt.
	3
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	32
	Karšta zona D
T-31
Elektrinė viryklė 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	33
	Karšta zona D
T-32
El. keptuvė 80 l. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	34
	Karšta zona D
T-33
garų ištraukimo gaubtas
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	35
	Karšta zona D
T-34
Stalas su lentyna be bortelio
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	36
	Karšta zona D
T-35
Stalas su lentyna ir bortelio
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	37
	Karšta zona D
T-36
Konvekcinė krosnis 
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	38
	Karšta zona D
T-37
garų ištraukimo gaubtas
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	39
	Karšta zona D
T-38
Stalas intarpas su kreipiančiosiomis GN 1/1, be bortelio
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	40
	Karšta zona D
T-39
Maisto virimo katilas 85 ltr.
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	41
	Karšta zona D
T-40
garų ištraukimo gaubtas.
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	42
	Karšta zona D
T-41
Stalas su plautuve 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	43
	Miltinių patiekalų zona E
T-42
Planetarinė maišyklė. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	44
	Miltinių patiekalų zona E
T-43
Stalas su plautuve 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	45
	Patiekalų atleidimo zona F
T-44
Šaldytuvas 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	46
	Patiekalų atleidimo zona F
T-45
Šildomas marmitas-vežimėlis 
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	47
	Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25
T-46
Darbo stalas su kėde. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	48
	Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25
T-47
Spinta
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	49
	Koridorius 1-19
T-48
Platforminės svarstyklės 60 kg
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	50
	Poilsio patalpa 1-20
T-49
Spintelė. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	51
	Poilsio patalpa 1-20
T-50
El. virdulys
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	52
	Poilsio patalpa 1-20
T-51
Persirengimo spintelė. 
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	53
	Poilsio patalpa 1-20
T-52
Stalas su keturiomis kėdėmis. 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	54
	Papildoma įranga
T-53
Sieninis peilių sterilizatorius
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	55
	Papildoma įranga
T-54
Insekticidinė lempa
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	56
	Papildoma įranga
T-55
Pakabinama lentyna
	Vnt.
	4
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	57
	Papildoma įranga
T-56
Kiaušinių sterilizatorius 
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	58
	Papildomai (be pozicijų)
T-57
Sifonas
	Vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	59
	Papildomai (be pozicijų)
T-58
Maišytuvas 
	Vnt.
	4
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	60
	Papildomai (be pozicijų)
T-59
Spaudiminis dušas su maišytuvu
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	                             Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM (F1+.....+F59+F60)
	Įrašyti skaičius
x,xx

	                                                                                                                    PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx

	                                                             Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx





Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	                                                                                                                                           Lentelė Nr. 2
Tiekėjo siūlomos įrangos matmenys ir / ar galingumas gali skirtis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų dydžių ne daugiau kaip ±10 proc.
	Eil. Nr.
	PATALPA / ZONA
	POZICIJA
	ĮRANGOS PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI  **

	1
	Virtuvės patalpa
	T-1
	Plautuvė keramikinė, matmenys (IxPxA): 400x400 mm

	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	2
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
	T-2
	Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm
740x875x2090
0,1kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	3
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
	T-3
	ŠPG Šaldiklis - 200L - 2 fiksuotos lentynos - nerūdijantis plienas
600x600x850
0,3kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	4
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
	T-4
	N.pl. stelažas 5 lentynos
2000x500x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	5
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
	T-5
	Šaldiklis horizontalus, talpa: 345 l
1275x785x840
0,11kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	6
	Maisto produktų laikymo patalpa 1-24
	T-6
	N.pl. stelažas 5 lentynos
1150x500x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	7
	Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26
	T-7
	N.pl. padėklas daržovėms
2000x700x200
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	8
	Daržovių sandėliavimo patalpa 1-26
	T-8
	N.pl. stelažas 5 lentynos
1400x600x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	9
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
	T-2
	Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm
740x875x2090
0,1kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	10
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
	T-9
	Stalas n.pl. su plautuve kairėje, strypine lentyna, borteliu. Plautuvės matmenys: 500x500x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės
1200x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	11
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
	T-10
	Bulviaskutė 18 kg su paukštintu stovu; našumas: 500 kg/val; korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 304; skaitmeninis valdymas (programuojamas);
530x660x1200
0,90kW/400V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	12
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
	T-11
	Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna
1200x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	13
	Daržovių paruošimo patalpa 1-27
	T-12
	Platforminis vežimėlis
730x480x825
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	14
	Daržovių paruošymo zona A
	T-13
	Stelažas n.pl. 4 strypinės lentynos
600x700x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	15
	Daržovių paruošymo zona A
	T-14
	Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna, daržovių pjaustyklei
800x700x600
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	16
	Daržovių paruošymo zona A
	T-15
	Daržovių pjaustymo mašina. Anga daržovėms: 165 mm; Maža anga ilgoms daržovėms; Komplekte: 5 diskai (2mm, 4mm, 3mm šiaudeliai, 5mm, 7mm griežinėliai); Neslystančios kojelės
500x250x470
0,75kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	17
	Daržovių paruošymo zona A
	T-16
	Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, strypine lentyna, spintele tik po plautuve, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 500x500x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės
1400x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	18
	Daržovių paruošymo zona A
	T-17
	Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės, svėrimo ribos iki 6 kg, platforma 204x263 mm, taros funkcija, maitinimas: akumuliatorius/tinklas, LCD displėjus, displėjaus apšvietimas; Metrologinė patikra
0,22kW/220V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	19
	Mėsos/žuvies zona B
	T-2
	Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: +2/+8°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; Komplekte: 4 lentynos 650x530 mm. A energijos klasė. Sienų storis 100 mm
740x875x2090
0,1kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	20
	Mėsos/žuvies zona B
	T-18
	Šaldiklis vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: -22/-18°C; Skaitmeninis ekranas; elektroninis valdymas; B energijos klasė. Sienų storis 100 mm
740x875x2090
0,2kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	21
	Mėsos/žuvies zona B
	T-19
	Stalas n.pl. su plautuve kairėje, strypine lentyna, spintele tik po plautuve, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės; Stalčius šalia spintelės
1600x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	22
	Mėsos/žuvies zona B
	T-20
	Stalas n.pl. su borteliu ir lentyna, daržovių pjaustyklei
1800x700x600
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	23
	Mėsos/žuvies zona B
	T-21
	Elektrinė mėsmalė žaliai mėsai. Pavara su 2 pakopų reduktoriumi; Reversas; Sudedamosios malimo dalys: priešpeilis, 2 peiliukai, 2 sietukai; Sietelio diametras: 8,2 cm
560x520x420
1,44kW/380V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	24
	Mėsos/žuvies zona B
	T-22
	Elektrinė mėsmalė virtai mėsai. Sudedamosios malimo dalys: 1 peiliukas, 1 sietukas; Sietelio diametras: 7 cm; ø 6 mm; Korpusas iš nerūdijančio plieno
370x220x440
0,75kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	25
	Mėsos/žuvies zona B
	T-23
	Rankinis blenderis. Veleno ilgis: 500 mm; Reguliuojamas greitis: 2000-15000 aps./min.; Tinka patiekalams iki 60 l; N.pl. velenas ir geležtis; Plastikinis korpusas; Svoris: 4,1 kg
0,04kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	26
	Mėsos/žuvies zona B
	T-24
	Elektroninės svorio nustatančios svarstyklės, svėrimo ribos iki 6 kg, platforma 204x263 mm, taros funkcija, maitinimas: akumuliatorius/tinklas, LCD displėjus, displėjaus apšvietimas; Metrologinė patikra
0,22kW/220V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	27
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
	T-25
	N.pl. vonia ir plautuvė virtuvės inventoriaus plovimui. Matmenys (IxPxA): 1000x700x900 mm; Vonios matmenys: 750x500x350 mm; Su borteliu; Skylė maišytuvui ties vonios centru; Reguliuojamos kojelės
1000x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	28
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
	T-26
	4 programų puodaplovė; didžiausias inventoriaus aukštis: 440 mm; kasetės matmenys: 500X610 mm; Plovimo skysčio dozatorius; skalavimo skysčio dozatorius; automatinio vandens nuleidimo pompa
600x700x1380
10,12kW/400V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	29
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
	T-28
	N.pl. garų ištraukimo gaubtas be filtrų ir be apšvietimo, Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val.
800x800x450
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	30
	Virtuvės inventoriaus plovykla C
	T-29
	Stelažas n.pl. 5 strypinės lentynos su vandens surinkimo padėklu ir šonine uždanga dešinėje pusėje
1000x700x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	31
	Karšta zona D
	T-30
	Stalas n.pl. intarpas su dvejomis lentynomis be bortelio
600x850x860
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	32
	Karšta zona D
	T-31
	Elektrinė viryklė 6 kaitviečių be orkaitės; paviršius be intarpų; kaitvietės matmenys 417x295 mm; Viryklė pilnai iš n.pl.
1350x700x850
18kW/400V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	33
	Karšta zona D
	T-32
	El. keptuvė 80 l. Vidiniai kepimo išmatavimai: 720x560x225 mm; Temp. reguliavimo diapazonas: 50°-300°C; elektrinis pavertimas; Pagaminta iš n.pl.
800x900x900
15kW/380V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	34
	Karšta zona D
	T-33
	N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 1400 m³/val.
2900x1200x450
0,2kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	35
	Karšta zona D
	T-34
	Stalas n.pl. su lentyna be bortelio
1500x700x860
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	36
	Karšta zona D
	T-35
	Stalas n.pl. su lentyna ir bortelio
1200x700x860
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	37
	Karšta zona D
	T-36
	Konvekcinė krosnis 11 GN 1/1.  5 maisto ruošimo rėžimai: konvekcija, konvekcija+garai (iki 250°C), šildymas garais (iki 160°C), žemos temp. garai (iki 98°C), garai (100°C);  N.pl.; 3 ventiliatoriaus greičiai, aušinimo sistema,  ventiliatoriaus reversas; spalvotas liečiamas ekranas.
Komplekte: stovas su kreipiančiosiomis GN indams, automatinis vandens minlštinimo filtras, 10 skardų GN 1/1.
875x797x1066
17,4kW/400V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	38
	Karšta zona D
	T-37
	N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val.
2000x1100x300
0,2kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	39
	Karšta zona D
	T-38
	Stalas n.pl. intarpas su kreipiančiosiomis GN 1/1, be bortelio
500x700x860
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	40
	Karšta zona D
	T-39
	Maisto virimo katilas 85 ltr, elektrinio pavertimo; netiesioginis elektrinis kaitinimas; Vidinis indas iš AISI 316L nerūdijančio plieno; Automatinis vandens užpildymas dvigubame apvalkale; Vanduo pildomas vieno mygtuko paspaudimu.
1135x700x900
12 kW/400V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	41
	Karšta zona D
	T-40
	N.pl. garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Ištraukiamo oro kiekis: 600 m³/val.
1300x1100x300
0,2kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	42
	Karšta zona D
	T-41
	Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, borteliu ir lentyna. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės
1800x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	43
	Miltinių patiekalų zona E
	T-42
	Planetarinė maišyklė. Talpa: 40 ltr.; Komplekte: n.pl. 40 ltr. puodas; 3 darbo greičiai: 91/164/294; 3 antgaliai: tešlos užmaišymui, maišymui, plakimui
620x630x1011
1,5kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	44
	Miltinių patiekalų zona E
	T-43
	Stalas n.pl. su plautuve dešinėje, lentyna, su borteliu ir stalčiumi. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm; Skylė maišytuvui ties plautuvės centru; Reguliuojamos kojelės
1800x700x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	45
	Patiekalų atleidimo zona F
	T-44
	Šaldytuvas vidus ir Išorė iš n.pl.; Temperatūra: -2/+10°C; Skaitmeninis ekranas; ant ratukų. Komplekte: 3 lentynos 550x530 mm.
680x710x2010
0,195kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	46
	Patiekalų atleidimo zona F
	T-45
	Šildomas marmitas-vežimėlis 2xGN 1/1 su atskiru reguliavimu
slankiojančiu dangčiu ir šildoma spintele; 2 atskiros šildomos
spintelės su atskiru temperatūros reguliavimu; vienos šildomos
spintelės talpa: 2xGN 1/1; 
Komplekte 4 GN 1/2-150 su dangčiais
950x740x950
2,8kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	47
	Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25
	T-46
	Darbo stalas su kėde. Kėdė su atlošu ir ratukais
1450x600x750
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	48
	Dietistės/sandėlininkės kabinetas 1-25
	T-47
	Spinta
650x500x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	49
	Koridorius 1-19
	T-48
	Platforminės svarstyklės 60 kg
420x520
0,02kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	50
	Poilsio patalpa 1-20
	T-49
	Spintelė. Matmenys (IxPxA): 850x500x900 mm
850x500x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	51
	Poilsio patalpa 1-20
	T-50
	El. virdulys
2,1kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	52
	Poilsio patalpa 1-20
	T-51
	Persirengimo spintelė. Su pertvara lauko/vidaus rūbams, rakinamos, trivietė.
1200x490x1800
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	53
	Poilsio patalpa 1-20
	T-52
	Stalas su keturiomis kėdėmis. Matmenį ir modelį tikslinti užsakymo metu
650x800x900
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	54
	Papildoma įranga
	T-53
	Sieninis peilių sterilizatorius
510x160x610
0,025kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	55
	Papildoma įranga
	T-54
	Insekticidinė lempa
470x100x263
0,013kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	56
	Papildoma įranga
	T-55
	N. Pl. Pakabinama lentyna
1200x300
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	57
	Papildoma įranga
	T-56
	Kiaušinių sterilizatorius 30 kiaušinių talpos
358x512x255
0,078kW/230V
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	58
	Papildomai (be pozicijų)
	T-57
	Sifonas
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	59
	Papildomai (be pozicijų)
	T-58
	Maišytuvas aukštas, virtuvinis
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	60
	Papildomai (be pozicijų)
	T-59
	Spaudiminis dušas su maišytuvu
	Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas

Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:  Įrašo tiekėjas

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	61.
	Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją) 2 priedo III skyrių „Biuro įranga ir buitinė technika“.

(LR Energetikos Ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ – https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/7a673940158f11e58569be21ff080a8c/asr?csrt=3537942685039932858)

	

Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus
	




Tiekėjas nurodo siūlomų prekių energinio efektyvumo klasę:
1. ........
2. ..
3. ....
4. ....
5. ...
6. ...
7. ...
8. ....
....



[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


[Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai]

	62.
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, be defektų, tinkamos naudoti viešojo maitinimo / ugdymo įstaigos virtuvėje
	Įrašo tiekėjas....
[SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA]

	63.
	Prekių pristatymo, iškrovimo, sumontavimo, pajungimo ir paruošimo naudoti vieta: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Data ir laikas turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas
	Įrašo tiekėjas....
[SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA]

	64.
	Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos: prekės, jų užsakymas, pristatymas, iškrovimas, įnešimas į patalpas, surinkimas, montavimas, pajungimas prie esamų inžinerinių tinklų, paleidimas, reikalingų montavimo medžiagų / priedų pateikimas, darbuotojų instruktavimas ir kitos tiesioginės bei netiesioginės išlaidos
	Įrašo tiekėjas....
[SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA]



Pastabos:
*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:


	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas,
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins 

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.




Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome pristatomų prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, prekių tiekimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	....
	...
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:
	Eil.Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: ___( žr. specialiųjų pirkimo sąlygų XI skyriaus 1 priede „Terminai“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945]
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
__________


Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS
Pateikiamas/pridedamas CVP IS atskiru failu. 

