DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „Vėdinimo kameros rekonstrukcijos darbai (Santariškių g. 7, VAA korpusas) 12293“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

SA sąlygų 2 priedas

VĖDINIMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI vaa korpuse, Santariškių g. 7, Vilniuje
TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Koregavimas:

Spaudos klaida:

3.6	Įrenginio dydis	Plotis ne daugiau nei 350 mm / Gylis ne daugiau nei 600 mm / Aukštis ne daugiau 110 mm

Teisinga reikšmė

3.6	Įrenginio dydis	Plotis ne daugiau nei 350 mm / Gylis ne daugiau nei 600 mm / Aukštis ne daugiau 1100 mm

Pagal MVP aprašo 24.3.7 p. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. Įvertinus aplinkybę, kad pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-07-16 dienai, pasiūlymų pateikimo termino nenukeliamas.

Teikiant pasiūlymą prašome naudoti koreguotą formą SA sąlygų 2 priedas