SPS 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - Analizatorių, sieros junginių chromatografų, bei srauto kompiuterių techninės priežiūros, remonto, aptarnavimo paslaugų, bei atsarginių dalių pirkimas:

1.1 Rasos taško analizatorių techninės priežiūros, remonto, aptarnavimo paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas:

    - Angliavandenilių rasos taško analizatoriaus Condumax II ir vandens rasos taško analizatoriaus  OpliPEAK TDL 600 komplekto

      - Preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angliavandenilių rasos taško matavimo sensoriaus kalibravimas ir atnaujinimas | vnt. | 3 |
| 2. | Angliavandenilių rasos taško matavimo sensoriaus pakeitimas | vnt. | 3 |
| 3. | Membraninių filtrų keitimas | vnt. | 3 |

      - Preliminarus atsarginių dalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remonto komplektas membraniniam filtrui | CD2-SFK | vnt. | 3 |
| 2. | Angliavandenilių rasos taško matavimo sensorius | CD2-SCR-002 | vnt. | 1 |
| 3. | Condumax II Displėjus | CD2-80540 | vnt. | 1 |
| 4. | Condumax II PSU | CD2-96118 | vnt. | 1 |
| 5. | Condumax II procesoriaus plokštė | CD2-85055 | vnt. | 1 |
| 6. | Saugiklis, 2.5 A | CD2-26104 | vnt. | 1 |
| 7. | Solenoidinis vožtuvas | CD2-21027 | vnt. | 1 |
| 8. | Mažos energijos kištukas + LED solenoidiniam vožtuvui skirti CD2 analizatoriui | CD2-27003 | vnt. | 1 |
| 9. | HCDP celės 3 lygiu šilumos siurblys | CD2-34199 | vnt. | 1 |
| 10. | HCDP mėginio srauto matavimo vožtuvas | CD2-20311 | vnt. | 1 |
| 11. | Numetimo rutulinis vožtuvas, Swagelok 6mm vamzdelis | CD2-20364 | vnt. | 1 |
| 12. | Manometras, 0-3000 PSIG / 0-250barg, 1/4" NPT, skirtas gamtinėms dujoms | CD2-20375 | vnt. | 1 |
| 13. | Šildomas slėgio reguliatorius | CD2-21239 | vnt. | 1 |
| 14. | Slėgio reguliatorius | CD2-21060 | vnt. | 1 |
| 15. | Multiterminis šildytuvas | CD2-29047 | vnt. | 1 |
| 16. | DK32 rotametras | CD2-21064 | vnt. | 1 |
| 17. | Pakaitinis vandens rasos taško matavimo sensorius | CD2-SX-WDC-002 | vnt. | 1 |
| 18. | Vandens rasos taško matavimo sensorius | CD2-WDC-002 | vnt. | 1 |
| 19. | Vidinis temperatūros valdymo ventiliatorius | CD2-GEN-29056 | vnt. | 1 |
| 20. | OptiPEAK TDL600 lazerio dalies rinkinio atnaujinimas | - | Vnt. | 1 |

    - Dujų rasos taško analizatorius MDM300 I.S. preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MDM300 IS sensoriaus kalibravimas ir keitimas | vnt. | 3 |
| 2. | Membraninio filtro keitimas | vnt. | 3 |

      - Preliminarus atsarginių dalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membraniniai filtravimo elementai Genie model 120 filtrui, BTU membranos | 120-5X6 | vnt. | 3 |
| 2. | Glikolį absorbuojantys filtro įdėklai | PTS-GAC/ | vnt. | 3 |
| 3. | MDM300 IS baterija | MDM300-BAT-IS | vnt. | 1 |
| 4. | MDM300 baterijos pakrovėjas | MDM300-CHA | vnt. | 1 |
| 5. | Naujas kalibruotas MDM300 IS sensorius | MDM300-SEN-IS | vnt. | 1 |
| 6. | MDM300 adapteris (orifeisas) | MDM300-ORI-DS | vnt. | 1 |

1.2 Deguonies analizatoriaus GPR 1800 AIS techninės priežiūros, remonto, aptarnavimo paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas;

1.2.1 Preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deguonies sensorius keitimas | vnt. | 2 |  |  |
| 2. | Filtro elemento keitimas | vnt. | 3 |  |  |
| 1.2.2 Preliminarus atsarginių dalių sąrašas: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| 1. | Deguonies sensorius XLT-12-333 | XLT-12-333 |  | vnt. | 2 |
| 2. | Filtro elementas 12-32-50C (koalescencinis) | 12-32-50C |  | vnt. | 3 |
| 3. | Displėjus | A-4462 |  | vnt. | 1 |
| 4. | Rotametras | A-4582 |  | vnt. | 1 |
| 5. | PCB plokštė | A-1161-AIS-1 rC4 |  | vnt. | 1 |
| 6. | PCB plokštės maitinimo šaltinis | A-1166-AIS-1 rJ2 |  | vnt. | 1 |
| 7. | Sensoriaus korpusas | A-1004-4-1-7 |  | vnt. | 1 |
| 8. | Sensoriaus korpuso tarpinė | ORNG-1007 |  | vnt. | 1 |
| 9. | Adapteris | Adapt |  | vnt. | 1 |
| 10. | Saugiklis | FUSE-1012 (VDC) |  | vnt. | 1 |

1.3 Sieros junginių chromatografo EnergyMEDOR techninės priežiūros, remonto, aptarnavimo paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas

1.3.1 Preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt., | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotoriaus pakeitimas | vnt. | 6 |
| 2. | DMS kalibravimo vamzdelio pakeitimas | vnt. | 6 |
| 3. | COS kalibravimo vamzdelio pakeitimas | vnt. | 6 |
| 4. | AgNO3 filtras keitimas | vnt. | 12 |
| 5. | Chromatografo EnergyMedor detektoriaus praplovimas | vnt. | 12 |
| 6. | Chromatografo EnergyMedor detektoriaus praplovimas ir užpildymas elektrolito tirpalu | vnt. | 12 |
| 7. | Chromatografo derinimo paslaugos (Pirkėjas turi kalibravimo dujas) | vnt. | 12 |

1.3.2 Preliminarus atsarginių dalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotorius, 10 įvadų, 1/8" | CDS-Service | vnt. | 6 |
| 2. | Nitriliniai O-Ring žiedeliai, 1.5 x 0.75 (rinkinys) | CD2-SFK | vnt. | 6 |
| 3. | O-ring žiedelis OR 22.5 x 1.5 | CD2-SCR-002 | vnt. | 6 |
| 4. | DMS kalibravimo vamzdelis, apie 200 ng - 60°C | CD2-80540 | vnt. | 6 |
| 5. | COS kalibravimo vamzdelis, apie 600 ng - 50°C | CD2-96118 | vnt. | 6 |
| 6. | AgNO3 filtras | CD2-85055 | vnt. | 12 |
| 7. | Vožtuvų ir elektrinių dalių rinkinys | CD2-26104 | vnt. | 1 |
| 8. | CPU plokštės rinkinys | CD2-21027 | vnt. | 1 |
| 9. | Žiedas detektoriaus ir talpyklos sujungimui | CD2-27003 | vnt. | 1 |
| 10. | Slėgio reguliatorius 0-4 bar | CD2-34199 | vnt. | 1 |
| 11. | Slėgio manometras 0-4 bar | CD2-20311 | vnt. | 1 |
| 12 | Tefloninis vamzdelis į detektorių | CD2-20364 | vnt. | 1 |
| 13. | Šildomas kapiliarinis vamzdelis kolonėlės šildymui | CD2-20375 | vnt. | 1 |

1.4 Helio ir vandenilio chromatografo I-Graph XS techninės priežiūros, remonto bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

1.5.1 Preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaisų patikrinimas siekiant identifikuoti problemą | vnt. | 1 |

1.4.2 Preliminarus atsarginių dalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mėginio paruošimo sistemos filtras | 170-006-SS | vnt. | 1 |
| 2. | Prietaiso patikra gamintojų būstinėje (su transporto išlaidomis) | System_check | vnt. | 1 |
| 3. | Lanksti žarnelė, PFA, 1/16"x1,0mm ID, 3m | CA-JR-T-4007-M3 | vnt. | 1 |
| 4. | Lanksti žarnelė, PFA, 1/8"x1,59mm ID, 3m | CA-JR-T-4003-M3 | vnt. | 1 |
| 5. | Vamzdelis ner. plieno (1 m.) | THT-3R60 | vnt. | 1 |
| 6. | Miniatiūrinis Slėgio reguliatorius TESCOM 04 | 04-1A1EAAPP-Z | vnt. | 1 |
| 7. | Adatinis vožtuvas, SS serijos, ner. plieno, 1/8" tube, CV=0.004, Vernier rankenėlė | SS-SS2-VH | vnt. | 1 |
| 8. | Mažas rotametras 0.4-1.4 L/min CH4 | SS3204 | vnt. | 1 |
| 9. | Maitinimo šaltinis | IG912225-000 | vnt. | 1 |

1.5 Srauto kompiuterių Flow X techninės priežiūros, remonto bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

1.5.1 Preliminarus perkamų paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaisų patikrinimas siekiant identifikuoti problemą | vnt. | 1 |

1.5.2 Preliminarus atsarginių dalių sąrašas:

| Eil. Nr. | Atsarginės dalys | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulis | - | vnt. | 1 |
| 2. | Korpusas | - | vnt. | 1 |

1.6 Kitos paslaugos bei nuvažiuoto 1 km įkainis:

| Eil. Nr. | Kitos paslaugos bei nuvažiuoto 1 km įkainis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valandos darbo įkainis* | val. | 100 |
| 2. | Prietaisų patikrinimas siekiant identifikuoti problemą | vnt. | 5 |
| 3. | Nuvažiuoto 1 km įkainis (taikoma visoms paslaugoms) | km | 10 000 |

* paslaugos, kurios nėra nurodytos 1.1-1.5 punktų lentelėse, bus perkamos taikant 1.6 lentelėje nurodytą valandinį įkainį.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Lentelėse pateikti kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti visas lentelėse išvardintas paslaugas bei atsargines dalis, ar išpirkti visą lentelėse nurodytą paslaugų bei atsarginių dalių kiekį, paslaugos/prekės bus perkamos pagal poreikį.

  - Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus.

  - Perkantysis subjektas, iškilus poreikiui, turi teisę pirkti papildomas, techninėje specifikacijoje nenurodytas atsargines dalis,  remonto ir kitas paslaugas,  (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už tokias paslaugas/prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 72727,27 eurai +10 % (80 000 eurų be PVM).

  - Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir suteiktų paslaugų kiekį. Apmokėjimas atliktas paslaugas bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (SABIS sistemoje) gavimo dienos. Prie sąskaitos SABIS sistemoje turi būti pridėti pasirašyti  paslaugų priėmimo-perdavimo aktai.

  - Į paslaugos įkainį turi būti įtrauktos PVM ir visos kitos su prekių tiekimu ir paslaugos tiekimu susijusios išlaidos, išskyrus nurodytas 1.6 lentelėje. PVM turi būti nurodytas atskirai.

  - Prekių pristatymo ir paslaugų atlikimo terminas - ne daugiau kaip 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos prietaisų gamintojo ar jo įgalioto asmens sertifikuoto  serviso specialisto. Prieš atliekant darbus pateikti serviso specialisto sertifikatą.

  - Paslaugų teikimo trukmė - 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus pasiekta Sutartyje nurodyta Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kuri iš šių sąlygų įvyks anksčiau.

  - Paslaugos bus teikiamos šiais adresais:

- Gudelių g. 49, Vilnius

- Kęstučio g. 77, Daugėliškių k., Šakių raj.

- Kiemėnų g. 71a, Kiemėnų k., Namišių sen., Pasvalio r. sav.

- Marijampolės r. sav. Liudvinavo sen. Išlandžiai 16,.

  - Prieš atlikdamas bet kokius Darbus Perkančiojo subjekto Objekte (-uose), Rangovas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582

  - Visos atsarginės dalys turi būti pritaikytos naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuotos CE (jei įrangai ar medžiagom taikomas CE sertifikavimas) (CE-atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

- BENDRIEJI INFORMACIJOS SAUGOS REIKALAVIMAI

  - Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

    - Tiekėjas, nustatęs arba sužinojęs, kad jo valdomoje infrastruktūroje įvyko kibernetinio saugumo incidentas, galintis paliesti Perkančiojo subjekto duomenis ar informacinius išteklius, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šio fakto nustatymo ar sužinojimo pateikti Perkančiajam subjektui ankstyvą įspėjimą.

    - Per 72 val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą kuriame nurodo:

      - Incidento pobūdį ir mastą,

      - Poveikio vertinimą,

      - Taikytas pirmines priemones.

    - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Perkančiojo subjekto prašymą.

    - Tarpinių ir galutinės ataskaitos turinį ir pateikimo terminus Tiekėjas teikia Perkančiajam subjektui pagal Perkančiojo subjekto nurodymus, vadovaudamasis LR kibernetinio saugumo įstatymo ir NKSC nustatytomis incidentų pranešimo pareigomis.

    - Informavimo kanalai: Pranešimai teikiami už sutarties vykdymą atsakingiems Perkančiojo subjekto darbuotojams arba el. paštu cyber@ambergrid.lt. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

  - Atitiktis nacionalinio saugumo reikalavimams:

    - Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad nei jis, nei jo pasitelkiami subrangovai, nei Paslaugų teikėjai nėra kilę iš valstybių, kurios kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

    - Griežtai draudžiama naudoti Elementus, kurių gamintojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar galutiniai naudos gavėjai (kiek jie yra žinomi) yra registruoti, valdomi (tiesiogiai ar netiesiogiai) ar kitaip kontroliuojami, kiek yra žinoma iš viešai prieinamų oficialių šaltinių, šalyse, kurios yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus sąrašus kaip nepatikimos, keliančios riziką nacionaliniam saugumui ar nurodytos kaip draudžiamos (įskaitant, bet neapsiribojant, Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir Kinijos Liaudies Respubliką).

    - Teikiant paslaugas turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13  nutarimu Nr. 818 (aktuali redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b/asr , nuostatomis.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu būtų naudojama tik licencijuota ir leistina aparatinė bei programinė įranga.

  - „Leistina“ programinė įranga:

    - turi galiojančias licencijas, atitinkančias naudojimo paskirtį ir apimtį;

    - nėra kilusi iš šalių, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d.;

    - suderinta su Perkančiuoju subjektu.

  - Tiekėjas užtikrina saugią fizinę ir skaitmeninę darbo aplinką, įskaitant „švaraus stalo“ politiką  ir galiojančią, patikimo gamintojo antivirusinę sistemą Tiekėjo darbuotojų įrenginiuose:

    - Privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus (pvz., ESET, Microsoft Defender for Endpoint ar kiti lygiaverčiai sprendimai). Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose, t. y., naudojama antivirusinė programinė įranga negali prieštarauti Perkančiajam subjektui taikomiems nacionalinio saugumo reikalavimams. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti informaciją apie naudojamos antivirusinės programinės įrangos gamintoją ir kilmę.

  - Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Perkantįjį subjektą, jei bet kuris jo atstovas, turėjęs prieigą prie Perkančiojo subjekto sistemų ar teikęs paslaugas pagal šią sutartį, palieka darbovietę arba nustoja vykdyti su paslaugomis susijusias funkcijas.

  - Tiekėjas įsipareigoja nenaudoti, nekopijuoti ir nesaugoti daugiau Perkančiojo subjekto informacijos, nei yra būtina sutarties tikslams pasiekti.

  - Duomenų šifravimas:

    - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): Visa Perkančiojo subjekto informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose, privalo būti užšifruota (pvz., BitLocker, FileVault).

    - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): Visi duomenys, perduodami tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.3, SFTP, VPN).

  - Draudimas naudoti asmenines priemones: Griežtai draudžiama Perkančiojo subjekto informaciją tvarkyti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, nepatvirtintas debesijos paslaugas ar asmenines laikmenas.

  - Duomenų Lokalizacija: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Perkančiojo subjekto duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybių narių teritorijoje arba šalyse, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Bet koks duomenų perdavimas už šių jurisdikcijų ribų yra galimas tik gavus išankstinį raštišką Perkančiojo subjekto sutikimą.

  - Veiksmai po Sutarties pabaigos:

    - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

      - Visa Perkančiojo subjekto informacija saugiai perduodama Perkančiajam subjektui, sutartu formatu.

      - Perkančiojo subjekto informacijos sunaikinimas (ištrynimas), Perkančiajam subjektui pateikus prašymą, turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į technines, organizacines ir ekonomines galimybes. Informacija, kuri dėl techninių apribojimų išlieka atsarginėse kopijose, turi būti automatiškai ir negrįžtamai ištrinama per įprastą atsarginių kopijų saugojimo ciklą, tačiau ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia rašytinį sunaikinimo patvirtinimą (sunaikinimo aktą).

    - Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Perkančiojo subjekto informacija buvo sunaikinta.

  - Perkantysis subjektas pasilieka teisę, iš anksto įspėjęs ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymąsi. Auditą Perkantysis subjektas gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus trečiųjų šalių atstovus (auditorius). Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu ir (arba) jo pasitelktais atstovais audito atlikimo metu.

4. ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

4.1       Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

4.1.1.Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis;

4.1.2. Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

4.1.3. Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.