Pirkimo sąlygų 6 priedas 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 PRIEDAS

1. DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI ,,H-500“
BVPŽ kodas 33696500
	Eil. Nr. 
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
	Suma, EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas

	1.
	Šlapimo tyrimai 
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	9900 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	



2. DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI ŠLAPIMO ANALIZATORIAIS,,CLINITEC STATUS“. Jų įstaigoje yra 6 vnt.
			BVPŽ kodas 33696500
	Eil. Nr. 
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
	Suma, EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas

	1.
	10 – ies parametrų šlapimo juostelės skirtos atlikti bendro šlapimo tyrimus 
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	3000 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Šlapimo juostelės skirtos ištirti albuminą ir kreatininą ir jų santykį.
	600 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	



3. DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI GLIUKOZĖS MATUOKLIU, MATUOKLĮ GAUNANT PANAUDOS BŪDU. REIKALINGAS 1 MATUOKLIS. 
Siūlomas gliukozės koncentracijos kraujyje matavimo sistemos matuoklis turi atitikti 3.1 nurodytus techninius reikalavimus.
								                  BVPŽ kodas 33694000
	Eil. Nr. 
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
	Suma, EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas

	1.
	Gliukozės tyrimai
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	3000 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	


 




3.1 Techniniai reikalavimai siūlant gliukozės matuoklį panaudai
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai

	Matavimo ribos
	Ne daugiau nei 1,1 mmol/l ir ne mažiau nei 27,8 mmol/l. Būtina perspėjimo sistema apie hipoglikemijos arba hiperglikemijos pavojų. 

	Tyrimo sparta
	Rezultatas ne ilgiau nei per 5s.

	Mėginio tipas
	Kapiliarinis kraujas

	Mėginio tūris
	Ne didesnis kaip 0,6 μl.

	Atmintis
	Ne mažiau 500 rezultatų

	Kokybės kontrolė
	Būtina

	Matuoklis
	Ne senesnis kaip 2 metų



4. DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI GLIUKOZĖS MATUOKLIAIS, MATUOKLIUS GAUNANT PANAUDOS BŪDU. REIKALINGI 6 MATUOKLIAI 
Siūlomas gliukozės koncentracijos kraujyje matavimo sistemos matuokliai turi atitikti 4.1 nurodytus techninius reikalavimus.
                  BVPŽ kodas 33694000
	Eil. Nr. 
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
	Suma, EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas

	1.
	Gliukozės tyrimai
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	3000 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	




4.1 Techniniai reikalavimai siūlant gliukozės matuoklį panaudai
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai

	Matavimo ribos
	Ne daugiau nei 1,1 mmol/l ir ne mažiau nei 27,8 mmol/l. Būtina perspėjimo sistema apie hipoglikemijos arba hiperglikemijos pavojų. 

	Tyrimo sparta
	Rezultatas ne ilgiau nei per 5s.

	Mėginio tipas
	Kapiliarinis kraujas

	Mėginio tūris
	Ne didesnis kaip 0,6 μl.

	Atmintis
	Ne mažiau 500 rezultatų

	Kokybės kontrolė
	Būtina

	Matuoklis
	Ne senesnis kaip 2 metų



