Pirkimo sąlygų 6 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 PRIEDAS

- DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI ,,H-500“

BVPŽ kodas 33696500

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šlapimo tyrimai Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | 9900 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |

- DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI ŠLAPIMO ANALIZATORIAIS,,CLINITEC STATUS“. Jų įstaigoje yra 6 vnt.

BVPŽ kodas 33696500

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 – ies parametrų šlapimo juostelės skirtos atlikti bendro šlapimo tyrimus Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | 3000 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlapimo juostelės skirtos ištirti albuminą ir kreatininą ir jų santykį. | 600 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |

- DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI GLIUKOZĖS MATUOKLIU, MATUOKLĮ GAUNANT PANAUDOS BŪDU. REIKALINGAS 1 MATUOKLIS.

Siūlomas gliukozės koncentracijos kraujyje matavimo sistemos matuoklis turi atitikti 3.1 nurodytus techninius reikalavimus.

BVPŽ kodas 33694000

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gliukozės tyrimai Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | 3000 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |

3.1 Techniniai reikalavimai siūlant gliukozės matuoklį panaudai

| Parametrai | Parametrų techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Matavimo ribos | Ne daugiau nei 1,1 mmol/l ir ne mažiau nei 27,8 mmol/l. Būtina perspėjimo sistema apie hipoglikemijos arba hiperglikemijos pavojų. |
| Tyrimo sparta | Rezultatas ne ilgiau nei per 5s. |
| Mėginio tipas | Kapiliarinis kraujas |
| Mėginio tūris | Ne didesnis kaip 0,6 μl. |
| Atmintis | Ne mažiau 500 rezultatų |
| Kokybės kontrolė | Būtina |
| Matuoklis | Ne senesnis kaip 2 metų |

- DALIS. LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI GLIUKOZĖS MATUOKLIAIS, MATUOKLIUS GAUNANT PANAUDOS BŪDU. REIKALINGI 6 MATUOKLIAI

Siūlomas gliukozės koncentracijos kraujyje matavimo sistemos matuokliai turi atitikti 4.1 nurodytus techninius reikalavimus.

BVPŽ kodas 33694000

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina EUR su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gliukozės tyrimai Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | 3000 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |

4.1 Techniniai reikalavimai siūlant gliukozės matuoklį panaudai

| Parametrai | Parametrų techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Matavimo ribos | Ne daugiau nei 1,1 mmol/l ir ne mažiau nei 27,8 mmol/l. Būtina perspėjimo sistema apie hipoglikemijos arba hiperglikemijos pavojų. |
| Tyrimo sparta | Rezultatas ne ilgiau nei per 5s. |
| Mėginio tipas | Kapiliarinis kraujas |
| Mėginio tūris | Ne didesnis kaip 0,6 μl. |
| Atmintis | Ne mažiau 500 rezultatų |
| Kokybės kontrolė | Būtina |
| Matuoklis | Ne senesnis kaip 2 metų |