TECHNINĖS SĄLYGOS

MOBILIOS KATILINĖS NUOMOS PASLAUGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

  - Pirkimo objektas – UAB „Litesko“ perka mobilios katilinės nuomą filialams:

    - „Biržų šiluma“ Kaštonų katilinė Vėjo g. 25;

    - „Druskininkų šiluma“ Pramonės g. 7;

    - „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus g. 10;

    - „Marijampolės šiluma“ Gamyklų g 8;

    - „Telšių šiluma“ Lygumų g. 69.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Preliminarūs mobilios katilinės darbo valandų kiekiai, filialuose:

    - UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“ Kaštonų katilinė Vėjo g. 25. – 30 val. per metus;

    - UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ Pramonės g. 7, – 70 val. per metus;

    - UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus g. 10, – 30 val. per metus;

    - UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Gamyklų g 8, – 90 val. per metus;

    - UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ Lygumų g. 69 -  40 val. per metus.

- PERKAMOS PREKĖS PRISTATYMAS

  - Mobili katilinė pristatoma UAB „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ Pramonės g. 7, Druskininkai.

  - Tiekėjas mobilią katilinę turi perduoti Užsakovui nuo sutarties pasirašymo per 2 darbo dienas.

  - Mobilios katilinės perdavimo Užsakovui metu, Tiekėjas ir Užsakovas mobilios katilinės priėmimo-perdavimo akte, užfiksuoja mobilios katilinės apskaitos skaitiklio rodmenis.

  - Nuo katilinės perdavimo dienos už mobilios katilinės eksploataciją atsakingas Užsakovas.

  - Užsakovo atsakingas asmuo, gavęs užsakymą iš techninių sąlygų 2.3. punkte nurodyto filialo, per 2 darbo dienas pristato mobilią katilinę užsakymą pateikusiam filialui.

  - Kiekvieno mėnesio nuomos paslaugos fiksuojamos priėmimo-perdavimo aktu visiems pirkimo objektams. Akte nurodomi pirkimo objektai; laikotarpis už kurį išrašoma sąskaita; faktiškai dirbtos mobilios katilinės valandos, kiekvienam objektui atskirai; apskaitos skaitiklio rodmenys.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Nuomojamos mobilios katilinės galia turi būti ne mažesnė nei 3 MW ir ne didesnė nei 3,5 MW.

  - Mobilios katilinės kuras – skystas, arba dujinis kuras.

  - Mobilios katilinės vidiniai gabaritai ne daugiau: plotis 2,465 m; aukštis 2,650 m; ilgis 13,310 m.

  - Mobili katilinė turi būti įrengta automobilio standartinės puspriekabės bazėje, kad būtų galimybė Mobiliąją katilinę pervežti automobilių keliais su vilkiku.

  - Transporto priemonė turi būti registruota ir turėti reikiamus leidimus transportuoti Lietuvos keliais.

  - Tiekėjas kartu su mobilia katiline Užsakovui turi perduoti reikalingą įrangą ir sujungimus, būtinus katilinės prijungimui.

  - Mobilioje katilinėje turi būti sumontuotas elektrinis šildytuvas, apsaugai nuo užšalimo šaltuoju metų laiku, kai katilinė nebus naudojama.

  - Kartu su mobilia katiline Užsakovui Tiekėjas turi perduoti eksploatacijos instrukciją (-jas) ir operatyvinį žurnalą.

  - Išdirbtos mobilios katilinės valandos apskaitomos operatyviniame žurnale. Už mobilios katilinės išdirbimo valandų apskaitymą atsakingas Užsakovas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas, savo sąskaita, privalo pašalinti visus mobilios katilinės gedimus, atsiradusius ne dėl Užsakovo netinkamo mobilios katilinės eksploatavimo.

  - Tiekėjas turi užtikrinti reakciją į Užsakovo pranešimą elektroniniu paštu apie gedimą (specialistų atvykimas į mobilios katilinės buvimo vietą) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

  - Nustatyti mobilios katilinės gedimai, atsiradę ne dėl  Užsakovo netinkamo mobilios katilinės eksploatavimo, privalo būti pašalinti ne vėliau nei per 1 darbo dieną. Tiekėjui nesilaikant reakcijos į gedimą laiko, gedimų šalinimo terminų, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 EUR be PVM dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Už mobilios katilinės nuomą Užsakovas tiekėjui apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo elektroninės sąskaitos pateikimo datos;

  - Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/;

  - Jei Paslaugos teikėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Užsakovui nepateikta ir Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti;

  - Sąskaita išrašoma viena, kurioje yra nurodyti visi 5 (penki) pirkimo objektai ir kiekvienam objektui taikomas fiksuotas mėnesinis mokestis ir faktiškai išdirbos valandos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja 12 mėn. nuo pasirašymo datos.

  - Sutarties galiojimas gali būti pratęstas, bet ne daugiau 2 kartus po 12 mėn.