2 priedas

Techninė specifikacija

- PIRKIMO TIPAS

  - Paslaugų pirkimas.

- TIKSLAS

  - Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos (toliau - PU) vaizdo stebėjimo sistemų (toliau - VSS) negarantinio remonto paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 1 priedo lentelėje.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Paslaugų teikėjas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti 10 proc. nuolaidą.

  - Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

  - Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

  - Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.

  - Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

- Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Maksimalus preliminarus kiekis“ stulpelyje.

  - Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.

- ĮRANGA

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

  - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

- KITOS IŠLAIDOS

  - Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.

  - Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

ADUTIŠKIO PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Adutiškio pasienio užkardos buvimo vieta – Švenčionių r. sav., Svirkų sen., Kackonių k., Adutiškio g. 4. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1447 iki Nr. 1596.

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga/ Prekė | Mato vienetas | Maksimalus preliminarus kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera ir įranga |  |  |  |
| # 1.1 | # Stacionari vaizdo kamera „Bosch Dinion IP Starlight 7000 HD“ arba lygiavertė | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 15 |
| # 1.2 | # Vidaus vaizdo kamera „ „Bosch FLEXIDOME IP Outdoor 5000i“ arba lygiavertė | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 3 |
| # 1.3 | # Kupolinė valdoma vaizdo kamera „MIC IP Starlight 7100i“ arba lygiavertė | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 5 |
| # 1.4 | # Objektyvas stacionariai kamerai „Dahua PFL0550-E6D“ arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 15 |
| # 1.5 | # Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Aetek P2000-AI“ arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 10 |
| # 1.6 | # Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, „Aetek VR-120“ arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 30 |
| # 1.7 | # Modulinis keturių kanalų PoE viršįtampis „Aetek SD-404-V2“ arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 10 |
| # 1.8 | # L2 komutatorius - „Cisco IE2000“ serija arba lygiavertis, suderinamas su esama tinklo infrastruktūra | # Keitimas | # Vnt. | 20 |
| # 1.9 | # Vieno kanalo PoE viršįtampio pakeitimo modulis- „Aetek SD-401-M V2“ (viršįtampis) arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 50 |
| # 1.10 | # PoE 95W inžektorius – „Aetek I69-200“, arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 50 |
| # 1.11 | # Žaibo iškroviklis „AETEK SD-101“, arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 25 |
| # 1.12 | # Žaibo iškroviklis „AETEK SD-201“, arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 25 |
| # 1.13 | # Viršįtampis/šakotuvas- „AETEK E69-102“, arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 5 |
| # 1.14 | # Maitinimo šaltinis „Pulsar PSB-3004850“ 54V/5A arba lygiavertis | # Keitimas | # Vnt. | 30 |
| # 1.15 | # Ruožo komutacinės spintos sumontuotos ant atramos (paskirstymo skydo) pakeitimas | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 10 |
| # 1.16 | # 5,2 m. aukščio, (diametras 60 mm viršuje, 112 mm apačioje), cinkuotos, atramos pakeitimas | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 5 |
| # 2. | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas |  |  |  |
| # 2.1 | # Valdomo komplekto termovizorius „Brolis Semiconductors LW15-100S“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 2 |
| # 2.2 | # Valdomo komplekto objektyvas „Computar E24Z1018PDC-MPIR“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 2 |
| # 2.3 | # Valdomo komplekto kameros apsauginis gaubtas su valytuvu „2B Security Systems OHS-1020“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 2 |
| # 2.4 | # Valdomo įrangos komplekto pasukimo mechanizmas, „AJECO M08“, arba lygiavertis, suderinamas su esama įranga | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 4 |
| # 2.5 | # Valdomo komplekto pasukimo mechanizmas, „AJECO M08“ | # Remontas | # Val. | 100 |
| # 2.6 | # Valdomo komplekto komutatorius 5 portų „Moxa EDS-2005-EL“, arba lygiavertis, suderinamas su esama įranga | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | 4 |
| 3. | Dyzelinio elektros generatoriaus stoties aikštelė |  |  |  |
| # 3.1 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K12“ remontas (Eur/Valanda) | # Remontas | # Val. | 100 |
| # 3.2 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K22“ remontas (Eur/Valanda) | # Remontas | # Val. | 100 |
| # 3.3 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K12“ aptarnavimas (tepalų ir tepalo filtro keitimas, aušinimo skysčio keitimas, oro filtro keitimas, kuro filtro keitimas) | # Aptarnavimas | # Vnt. | 18 |
| # 3.4 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K22“ aptarnavimas (tepalų ir tepalo filtro keitimas, aušinimo skysčio keitimas, oro filtro keitimas, kuro filtro keitimas) | # Aptarnavimas | # Vnt. | 18 |
| # 3.5 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K12“ # aušinimo skysčio šildytuvo keitimas | # Keitimas | # Vnt. | 10 |
| # 3.6 | # Generatoriaus „Kohler SDMO K22“ # aušinimo skysčio šildytuvo keitimas | # Keitimas | # Vnt. | 10 |
| # 3.7 | # Generatoriaus valdiklis „APM-303“ arba lygiavertis | # Keitimas ir suderinimas | # Vnt. | 6 |
| # 3.8 | # Automatinio rezervo įvadas (ARĮ) – „Kohler-SDMO VERSO 35A“ arba lygiavertis | # Keitimas ir suderinimas | # Vnt. | 6 |
| # 3.9 | # Aptvėrimų valdiklis signalizacijai ir generatorių monitoringui „HE-RCC972“ arba lygiavertis | # Keitimas ir suderinimas | # Vnt. | 6 |
| 4. | Serverinės patalpos įranga |  |  |  |
| # 4.1 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW vidinio bloko remontas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.2 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW vidinio bloko remontas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.3 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW išorinio bloko remontas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.4 | # Oro kondicionieriaus GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW išorinio bloko remontas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.5 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW šaldymo agento pildymas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.6 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW šaldymo agento pildymas | # Remontas | # Vnt. | # 2 |
| # 4.7 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | # Profilaktika | # Vnt. | # 3 |
| # 4.8 | # Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QDXD-K6DNC2I/I“ 7.1 kW profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | # Profilaktika | # Vnt. | # 3 |
| # 4.9 | # Tarnybinė stotis „Lenovo ThinkSystem SR650“ arba lygiavertė | # Keitimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.10 | # Tarnybinės stoties „Lenovo ThinkSystem SR650“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „Bosch VMS 11“) | # Atkūrimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.11 | # Tarnybinės stoties „Lenovo ThinkSystem SR650“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „GIS Siena“) | # Atkūrimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.12 | # Centrinis (stuburinis) L3 tinklo komutatorius „Cisco IE 4010“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.13 | # Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DIVAR all-in-one 7000 3U“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 3 |
| # 4.14 | # 12 TB diskas, suderinamas su „Bosch DIVAR all-in-one 7000 3U“ | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 10 |
| # 4.15 | # Saugasienė „Fortigate 60F“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.16 | # Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga 10 kVA „UPS Alpha Continuity 10K” arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 1 |
| # 4.17 | # Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įrangos „UPS Alpha Continuity 10K” baterijų pako (sudaryto iš 20 vnt. 12V/9Ah celių) pakeitimas | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 5 |
| # 4.18 | # Durų elektromagnetinis užraktas „YM-350W-S“ arba lygiavertis (350 kg) | # Keitimas | # Vnt. | # 1 |
| # 5. | # Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio įranga |  |  |  |
| # 5.1 | # Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga „Fotech Solutions DAS LivePIPE“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 2 |
| # 5.2 | # Sezoninis viso sensorinio kabelio jautrumo reguliavimas | # Derinimas | # Vnt. | # 6 |
| # 5.3 | # Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio programinis kalibravimas po remonto darbų | # Derinimas | # Vnt. | # 10 |
| 6. | Operatoriaus darbo vieta |  |  |  |
| 6.1 | Darbo vietos kompiuteris su programine įranga („Windows 11 Pro“), „HP Z2 Tower G5 Workstation“ arba lygiavertis | Keitimas ir derinimas | Vnt. | 4 |
| 6.2 | Darbo vietos monitorius 27“ „Fujitsu B27-9 TE“ arba lygiavertis | Keitimas | Vnt. | 5 |
| 6.3 | Valdymo pultas su USB jungtimi „Bosch KBD-Universal XF“ arba lygiavertė | Keitimas ir derinimas | Vnt. | 4 |
| 6.4 | IP telefonas „Grandstream GXV3370“ arba lygiavertis | Keitimas | Vnt. | 1 |
| 6.5 | Monitorius 49‘, „SAMSUNG QM49R“ arba lygiavertis | Keitimas | Vnt. | 4 |
| 6.6 | Vaizdo telefonspynė „2N IP VERSO“ arba lygiavertis | Keitimas | Vnt. | 1 |
| 6.7 | IP vaizdo telefonas „Grandstream GXV3370“ arba lygiavertis suderinamas su esama IP telefonspyne | Keitimas | Vnt. | 1 |
| 6.8 | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) „SiFar 4.0CG“, arba lygiavertis | Pirkimas | Vnt. | 10 |
| 7 | Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis |  |  |  |
| 7.1 | Specialistų iškvietimas į Adutiškio PU veikimo ruožą | Atvykimas | Vnt. | 60 |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.