## SKŽ-EA
Eil. Nr. | Medžiagos, įrenginiai | Pastabos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis (preliminarus) | Vnt kaina | Suma Eur
Darbai
1 | Trasos nužymėjimas |  |  | m | 39
2 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu |  |  | m | 1
3 | Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu |  |  | m | 1
4 | Tranšėjos kasimas mechnizuotu būdu |  |  | m | 38
5 | Tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu |  |  | m | 38
6 | Vamzdžio d50mm 750N montavimas |  |  | m | 40
7 | Duobės kasimas pamatams |  |  | vnt./m3 | 2/0,4
8 | Duobės užkasimas pamatams |  |  | vnt./m3 | 2/0,4
9 | Šviestuvo montavimas |  |  | vnt. | 2
10 | Pamato atramai su apsaugine guma montavimas |  |  | vnt. | 2
11 | Atramos montavimas |  |  | vnt. | 2
12 | Automatinis jungiklis su gnybtinu montavimas atramoje |  |  | vnt. | 4
13 | Kabelio aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija Al 4x16mm montavimas vamzdyje |  |  | m | 40
14 | Kabelio aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija Al 4x16mm montavimas atramoje, pamate |  |  | m | 4
15 | Kabelio vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija Cu 3x1.5 montavimas |  |  | m | 12
16 | Signalinės juostos montavimas |  |  | m | 40
17 | Galinės movos kabeliui 10mm montavimas |  |  | vnt. | 4
18 | Antgalių montavimas |  |  | vnt. | 28
19 | KL fazavimas |  |  | kompl. | 2
20 | Kabelio izoliacijos varžos matavimai |  |  | kompl. | 2
21 | Apšvietumo matavimai |  |  | kompl. | 2
22 | Įžeminimo kontūro varžos R≤ 30Ω įrengimas |  |  | kompl. | 2
23 | Išpildomoji nuotrauka |  |  | vnt. | 1
Medžiagos
1 | Šviestuvas ≤52W 5700K | TS. 012 | ≤52W | vnt. | 2
2 | Pamatas atramai su apsaugine guma VAGP2 | TS. 011 | VAGP2 | vnt. | 2
3 | Atrama h-6m įleidžima į pamatą | TS. 010 | - | vnt. | 2
4 | Automatinis jungiklis 6A su gnybtinu | TS. 013; TS. 014 | 6A | vnt. | 4
5 | Kabelis aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija Al 4x16mm | TS. 05 | 4x16mm | m | 44
6 | Kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija Cu 3x1.5mm | TS. 05 | 3x1.5mm | m | 12
7 | Vamzdis d50mm 750N | TS. 07 | d75mm | m | 40
8 | Signalinė juosta 100mm | TS. 08 | 100mm | m | 40
9 | Galinė mova kabeliui 10mm | TS. 06 | 10mm | vnt. | 4
10 | Antgaliai 16mm kabeliui | TS. 017 | 16mm | vnt. | 16
11 | Antgaliai 1.5mm kabeliui | TS. 017 | 1.5mm | vnt. | 12
12 | Įžeminimo kontūras R≤ 30Ω | TS. 09 |  | kopml. | 2
13 | Įžeminimo elektrodas 16mm | TS. 09 |  | vnt. | 10
14 | Įžeminimo laidas 12mm | TS. 09 |  | m | 4
15 | Elektrodų sujungimo mova | TS. 09 |  | vnt. | 8
16 | Kryžminė jungtis | TS. 09 |  | vnt. | 2
17 | Plieninis antgalis | TS. 09 |  | vnt. | 2
18 | Kalimo galvutė | TS. 09 |  | vnt. | 2
19 | Papildomos medžiagos | - |  | kompl. | 1
Iš viso netiesioginėmis išlaidomis
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM