[image: ]

Pirkimo suinteresuotam dalyviui 			         	2026-07-10

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – VPA) vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu „VMKL-89794-4 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (instrumentų komplektai ir kita įranga)“ (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) pirkimo ID 8352468) (toliau – Pirkimas). VPA pirkimo procedūros atlieka kitai perkančiajai organizacijai VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (toliau – Perkančioji organizacija).
VPA CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.
VPA, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimą:
	Eil.
Nr.
	Pirkimo sąlygų reikalavimas
	Klausimas*
	Atsakymas**

	5 PIRKIMO OBJEKTO DALIES „INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS GINEKOLOGINĖMS OPERACIJOMS – HISTEROSKOPIJOMS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1.
	7. ﻿Bipolinis aukšto dažnio laidas:
1. Ne trumpesnis nei 2,8 m ilgio;
2. Turi būti suderinamas su skyriuje turimu Karl Storz elektrochirurgijos įrenginiu AUTOCON.
	Prašome patikslinti koks Karl Storz Autocon modelis bus naudojamas su perkamais instrumentais histeroskopijoms 5 pirkimo dalyje.
Specifikacijoje nurodyta Karl Storz Autocon, tačiau to nepakanka, kad nustatyti, kokį laidą siūlyti. Autocon būna kelių modifikacijų.
	Atsakydami informuojame, kad Perkančioji organizacija naudoja Karl Storz AUTOCON II 400 elektrochirurgijos įrenginį.
Tiekėjo siūlomas bipolinis aukšto dažnio laidas turi būti suderinamas su šiuo elektrochirurgijos įrenginiu bei tiekėjo siūlomais histeroskopijos instrumentais ir užtikrinti saugų bei gamintojo reikalavimus atitinkantį naudojimą.


* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.


CVP IS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2026-07-16 10:00 val., todėl vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 3 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas keičiamas į 2026-07-20 10:00.
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