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VILNIAUS UNIVERSITETAS


   
Suinteresuotiems tiekėjams										    							 2026-07-10
  

Vilniaus universitetas (toliau – PO) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą ir siekia įsigyti mokslo paskirties (visuomeninių paskirties grupės) pastato Universiteto g. 9, Vilniuje (Filosofijos fakultetas), durų, vartų bei susijusių elementų remonto, gamybos, dažymo, demontavimo ir montavimo darbus bei kitus susijusius darbus (toliau – Pirkimas). 

2026-07-09 PO gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus, kurie pateikti vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatytu terminu. PO išnagrinėjo gautą klausimą ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktu atsako į suinteresuoto tiekėjo klausimus:
Klausimų – atsakymų suvestinė:
	Eil. Nr.
	PO atsakymo data
	Klausimas / prašymas[footnoteRef:2] [2:  Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.] 

	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[footnoteRef:3] [3:   Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.
] 


	1. 
	2026-07-10
	techninėje specifikacijoje punkte 3.3 PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR
UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:
3.3.1. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
Kadangi durys yra remontuojamos šis reikalavimas durims negali būti taikomas ir taip pat negaliės būti
pateikti įrodantys dokumentai durų mechaniniam atsparumui ir pastovumui.
	Pažymime, kad techninės specifikacijos 3.3 punkte nurodyti teisės aktai, standartai ir kiti norminiai dokumentai taikomi tiek, kiek jie yra susiję su konkrečia pirkimo objekto dalimi ir atliekamais darbais.
Pirkimo objektą sudaro trijų medinių filinginių durų remontas, metalinių vartų remontas (įskaitant jų dažymą, netekčių atkūrimą bei vyrių remontą) ir vienų naujų metalinių durų pagaminimas bei įrengimas.
Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų, įrodančių remontuojamų medinių durų, remontuojamų metalinių vartų bei jų vyrių mechaninį atsparumą ir pastovumą pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, tačiau naujai gaminamoms ir montuojamoms metalinėms durims turi būti užtikrinta atitiktis galiojantiems teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimams, taikomiems šio pobūdžio gaminiams.
Papildomų dokumentų, patvirtinančių remontuojamų durų ir vartų mechaninį atsparumą bei pastovumą, kartu su pasiūlymu teikti nereikia.

	2. 
	2026-07-10
	techninėje specifikacijoje punkte 3.3 PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR
UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:
3.3.1. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
Ar pagamintom naujom durim bus reikalingi įrodantys dokumentai dėl durų mechaninio atsparumo ir
pastovumo ?
	Pažymime, kad techninės specifikacijos 3.3 punkte nurodyti teisės aktai, standartai ir kiti norminiai dokumentai taikomi tiek, kiek jie yra susiję su konkrečia pirkimo objekto dalimi ir atliekamais darbais. Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nėra nurodžiusi, kad reikalauja pateikti įrodančius dokumentus, dėl naujai gaminamų durų mechaninio atsparumo ir pastovumo, tačiau pažymėtina, jei minėtas STR ir (ar) kiti teisės aktų reikalavimai kelia tam tikrus durų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus kaip pačiam pirkimo objektui, šiuo atveju, Rangovo pareiga yra užtikrinti šių reikalavimų įgyvendinimą ir pirkimo objekto atitikimą jiems.
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