Pirkimo sąlygų

1.1 priedas „Užsakovo užduotis“

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VASARIO 16-OSIOS G. 62, ŠIAULIUOSE, VIDAUS (LAIPTINĖS) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija - Šiaulių miesto savivaldybės administracija siekia įsigyti „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, vidaus (laiptinės) paprastojo remonto darbus“, kurie apima rangos darbų atlikimą bei kitas būtinas procedūras aprašytas sutartyje.

Rangovas, vadovaudamasis 2026 m. UAB „DOPRO architektai“ parengtu techniniu darbo projektu Nr. 26.02/203 (toliau – Projektas) turės atlikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, vidaus (laiptinės) paprastojo remonto darbus ir vykdyti kitas pareigas, užduotis ir rizikas, nustatytas tiekėjui bei reikalingas tinkamam Projekto įgyvendinimui (toliau – Darbai). Perkančiosios organizacijos pavedimu, rangovas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.

Statybos darbus rangovas pradeda nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus ir suderinimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams / ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt. leidimus.

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti statinio naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovas privalo įsivertinti, kad Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje. Rangovas Darbų atlikimo metu turi užtikrinti netrukdomą įstaigos darbuotojų darbų vykdymą. Vykdant Darbus turima pritaikyti visas priemones, kurios mažintų triukšmo ir oro taršą. Statybvietėje turi būti taikomos visos priemonės apsaugoti neremontuojamas patalpas ir Užsakovo turtą.

Prieš vykdant inžinerinių sistemų instaliacinius darbus ar kitus darbus, kurie gali sustabdyti įstaigos darbuotojų darbo procesą, turi būti suderinta su Užsakovu darbų atlikimo data ir laikas. Rangovas turi nusimatyti galimybę atlikti inžinierinių sistemų instaliacinius darbus ar kitus darbus, kurie gali sustabdyti įstaigos darbuotojų darbo procesą, po darbo valandų arba ne darbo diena.

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę apžiūrėti pirkimo objektą, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygų 11 skyriuje nustatyta tvarka. Tiekėjai, norintys apžiūrėti pirkimo objektą, turės suderinti iš anksto laiką su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus specialistu Mantu Vaičiuliu, tel. (+370 41) 596 280, el. paštas mantas.vaiciulis@siauliai.lt.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas

Mantas Vaičiulis