## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ĮVAIRIOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
Kam: | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MENISKO ŠAKNIES SIŪLINĖ SAGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
1. | Menisko šaknies siūlinė saga
1.1. | Menisko šaknies siūlinė saga | 300 | vnt.
1.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo. Saga pagaminta iš titano ar titano lydinio, su keturiomis kiaurymėmis; saga apvali 12±0,5 mm skersmens; sagutė naudojama kaului prie kaulo arba minkštajam audiniui prie kaulo fiksuoti is skirti naudoti kaip fiksacijos taškai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | SIŪLINĖS JUOSTOS 1,3 ±0,1 MM PLOČIO X 101-102 CM ILGIO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
2. | Siūlinės juostos 1,3 ±0,1 mm pločio x 101-102 cm ilgio
2.1. | Siūlinės juostos 1,3 ±0,1 mm pločio x 101-102 cm ilgio | 300 | vnt.
2.1.1. | Sterilios, vienkartinio naudojimo, rinkinyje dvi nesirezorbuojančios, plokščios, pintos, skirtingų spalvų juostos, viena juosta - balta/mėlyna, kita - balta/juoda. Juostos pagamintos iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ir poliesterio gijų, kuriame gali būti nailono pluošto gijų arba poliolefino. Pakuotė ne didesnė nei 12 siūlų rinkinių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | BESIREZORBUOJANTI DVISLUOKSNĖ KOLAGENO MEMBRANA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
3. | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana
3.1. | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana | 25 | vnt.
3.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuota; besirezorbuojanti membrana pagaminta iš I/III tipo kolageno, skirta kremzlės defektams padengti, naudojama mikrolūžių, padengtų membrana, gydytmo technikai ortopedijoje; membrana sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis lygus, nepralaidus ląstelėms; apatinis - šiurkštus, akytas, skirtas kamieninių mezenchiminių ląstelių peraugimui; biologiškai suderinama su žmogaus audiniais; dydis 20 x 30 ±0,5 mm, storis 0,7 ± 0,05 mm; komplekte yra folijos ar kitos medžiagos šablonas, 38 x 48 ± 1 mm dydžio, membranos pritaikymui pagal defekto dydį ir fibrininiai klijai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENKARTINĖS ARTROSKOPINĖS IRIGACINĖS SISTEMOS - PACIENTO JUNGTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
4. | Vienkartinės artroskopinės irigacinės sistemos - paciento jungtis
4.1. | Vienkartinės artroskopinės irigacinės sistemos - paciento jungtis | 2000 | vnt.
4.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo, skirta irigacijoms ir slėgio palaikymui artroskopinių operacijų metu, jungiama prie dienai skirtos sistemos jungiamosios dalies; sistemos galuose abi jungtys Luer Lock ar kita užsriegiama juntis; sistema su integruotu vienos krypties vožtuvu; su skysčių tekėjimo stabdymo spaustukais; paciento sistemos ilgis ≥ 1,8 metro; sistema jungiasi prie Ligoninės turimos Arthrex Synergy continuous Wave III ir Arthrex Dualwave įrangos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | MINI "T" FORMOS PLOKŠTELĖ IR SRAIGTAI. PILNI ĮVEDIMO INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAI TEIKIAMI LIGONINEI PANAUDAI. SRAIGTAI IR PLOKŠTELĖ TO PATIES GAMINTOJO, DERANTYS TARPUSAVYJE.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
5. | Mini "T" formos plokštelė ir sraigtai. Pilni įvedimo instrumentų komplektai teikiami Ligoninei panaudai. Sraigtai ir plokštelė to paties gamintojo, derantys tarpusavyje.
5.1. | Mini "T" formos plokštelė | 25 | vnt.
5.1.1. | Plokštelė pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; galvoje trys kiaurymės, kūne - 8 kiaurymės; tiesios; plokštelės storis 1,2-1,3 mm; plokštelės plotis - 5-5,1 mm; ilgis 54-57 mm; tvirtinama 2,0 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais.
5.2. | 2,0 mm skersmens užrakinantys, savisriegiai sraigtai | 250 | vnt.
5.2.1. | pagaminti iš titano, sriegiami šešiakampiu atsuktuvu, pilno sriegio, užsriegta iš sraigto galvutė, savisreigiai, ilgis - trumpiausias ≤8 mm, ilgiausias ≥ 20 mm, ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KANIULIUOTI KOMPRESINIAI (HERBERTO) SRAIGTAI. PILNI ĮVEDIMO INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAI TEIKIAMI LIGONINEI PANAUDAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
6. | Kaniuliuoti kompresiniai (Herberto) sraigtai. Pilni įvedimo instrumentų komplektai teikiami Ligoninei panaudai.
6.1. | Kaniuliuoti kompresiniai (Herberto) sraigtai | 1000 | vnt.
6.1.1. | Pagaminti iš titano; savisriegiai, be galvutės, 1/3 dalinio užsriegimo; sraigto skersmuo 2,5±0,05 mm, ilgis - trumpiausias ≤8 mm, ilgiausias ≥34 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi ilgiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį ir 3 ±0,05 mm; ilgis trumpiausias ≤10 mm, ilgiausias ≥36 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi ilgiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; spaviškai koduoti pagal dydžius; sraigtai kaniuliuoti, kreipiančiosios vielos, kurios skersmuo 0,76-1,1 mm; sriegiami šešiakampiais atsuktuvais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | KIRŠNERIO VIELOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
7. | Kiršnerio vielos
7.1. | Kiršnerio vielos | 100 | vnt.
7.1.1. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, troakaro tipo viename gale, vielos ilgis 300-310 mm, diametras nuo 0,9 mm iki 1,4 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | INKARINIAI SIŪLINIAI IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
8. | Inkariniai siūliniai implantai
8.1. | Inkariniai siūliniai implantai | 120 | vnt.
8.1.1. | Inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį. Implanto išmatavimai: diametras 3,5 mm, ilgis 15,8 mm; diametras 4,75 mm, ilgis 19,1 mm; diametras 5,5 mm, ilgis 19,1 mm. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite antgaliu (arba lygiavertė) (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale; Inkarų ivedimo būdas- savisriegis. Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu. Supakuota sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu; Žymėjimas CE.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | LIGATŪRINĖS TITANINĖS KABUTĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
9. | Ligatūrinės titaninės kabutės
9.1. | Vidutinio / didelio dydžio (M/L) | 108 | kasetė
9.1.1. | Sterilios kabutės pagamintos iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; sudėtos kasetėje po 6-8 vnt; kiekviena kasetė individualiai supakuota; turi tikti Ligoninės turimam laparoskopiniam klipatoriui Olympus A56790A arba lygiaverčių savybių aplikatorius, teikiamas Ligoninei panaudai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ADATA-KANIULĖ RADIODAŽNUMINEI DESTRUKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
10. | Adata-kaniulė radiodažnuminei destrukcijai
10.1. | Adata-kaniulė radiodažnuminei destrukcijai | 900 | vnt.
10.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo. Adata 20G arba 22 G, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis 100 ±5 mm arba 150 ±10mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; aktyvus (neizoliuotas) galiukas 5 ±0,5 mm ilgio, tiesus arba lenktas 8-9 laipsnių kampu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; techniškai suderinama su Ligoninės turimu radiodažniniu generatoriumi Inomed LG2 arba radiodažninis generatorius teikiams Ligoninei panaudai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | PETIES SĄNARIO INKARINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
11. | Peties sąnario inkarinis siūlas
11.1. | Peties sąnario inkarinis siūlas | 200 | vnt.
11.1.1. | Sterilūs, vienkartinio naudojimo. Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono arba biokompozitinės medžiagos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; inkaro įvedimo būdas - įkalamas arba įsriegiamas; inkaro diametras 5,5±0,5 mm, ilgis 14-15 mm, sriegis per visą inkaro ilgį. Inkaruojantys ne mažiau kaip trys #2 storio siūlai, pagaminti iš ilgos grandinės ultraaukštos molekulinės masės polietileno šerdies su pintu poliesterio apvalkalo arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ORTOPEDINIS JUOSTINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas,
12. | Ortopedinis juostinis siūlas
12.1. | Ortopedinis juostinis siūlas | 144 | vnt.
12.1.1. | Sterilioje pakuotėje; Siūlo storis - 2 mm su siaurėjimu galuose iki # 2 dydžio; Sudėtis : aukštos molekulinės masės polietileno ir įpinto poliesterio; Siūlo ilgis : 137 cm. Spalva- mėlyna.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1271 2026-07-08 22:06:13