## I POD. BG Junges
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Cinkuoto plieninio lyno keldėžių ir kištukinių jungių techninių parametrų atitikties lentelė | [5 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[6 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Parametro reikšmės mato vnt. | Pirkėjo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametro reikšmė* | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | Cinkuoto plieninio lyno keldėžių 1620 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
1.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 5,4-6,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 1610-1630 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų medžiaga: tvirtinamų keldėžėse (movose)a / tvirtinamų bėgiuose. a) šio elemento veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno | - | nerūdijantis plienas / plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Jungės laidininko tvirtinimo būdai: keldėžės (movos) elemente / bėgių elemente (kištuke) | - | presuojama / presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Jungės laidininko gale įrengto, bėgiuose tvirtinamo, elemento (kištuko) presavimo vietos padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
2 | Cinkuoto plieninio lyno keldėžių 2100 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
2.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 5,4-6,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 2100-2130 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų medžiaga: tvirtinamų keldėžėse (movose)a / tvirtinamų bėgiuose. a) šio elemento veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno | - | nerūdijantis plienas / plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.7 | Jungės laidininko gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
3 | Cinkuoto plieninio lyno keldėžių 3600 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
3.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 5,4-6,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 3590-3630 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų medžiaga: tvirtinamų keldėžėse (movose)a / tvirtinamų bėgiuose. a) šio elemento veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno | - | nerūdijantis plienas / plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.6 | Jungės laidininko tvirtinimo būdai: keldėžės (movos) elemente / bėgių elemente (kištuke) | - | presuojama / presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.7 | Jungės laidininko gale įrengto, bėgiuose tvirtinamo, elemento (kištuko) presavimo vietos padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
4 | Cinkuoto plieninio lyno keldėžių 5600 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
4.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 5,4-6,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 5590-5630 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų medžiaga: tvirtinamų keldėžėse (movose)a / tvirtinamų bėgiuose. a) šio elemento veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno | - | nerūdijantis plienas / plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.6 | Jungės laidininko tvirtinimo būdai: keldėžės (movos) elemente / bėgių elemente (kištuke) | - | presuojama / presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.7 | Jungės laidininko gale įrengto, bėgiuose tvirtinamo, elemento (kištuko) presavimo vietos padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
5 | Cinkuoto plieninio lyno bėgių grandinių kištukinė 600 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
5.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 6,0-6,4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 595-620 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) medžiaga | - | plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose (kištukuose) būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.7 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
6 | Cinkuoto plieninio lyno bėgių grandinių kištukinė 1200 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
6.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 6,0-6,4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 1190-1210 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) medžiaga | - | plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose (kištukuose) būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.7 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
7 | Cinkuoto plieninio lyno bėgių grandinių kištukinė 1400 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
7.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 6,0-6,4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 1390-1410 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) medžiaga | - | plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose (kištukuose) būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.7 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
8 | Cinkuoto plieninio lyno bėgių grandinių kištukinė 3300 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
8.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 8,0-8,4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 3290-3310 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.3 | Kištuko konusinės dalies skersmuo: pradžioje / ties laidininko tvirtinimo vieta | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) medžiaga Pastaba: kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba plieninės, padengtos karštuoju cinkavimu | - | nerūdijantis plienas arba galvaniškai cinkuoti priveržiami plieno kištukai | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose (kištukuose) būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.7 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
9 | Cinkuoto plieninio lyno bėgių grandinių kištukinė 6700 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
9.1 | neizoliuoto laidininko: medžiaga / diametras ribose | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 8,0-8,4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.2 | Jungės laidininko ilgis (leistinos ribos) | mm | 6690-6710 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.3 | kištuko konusinės dalies diametras: pradžioje / greta laidininko tvirtinimo vietos | mm | 10,2 / 11,2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.5 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) medžiaga Pastaba: kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba plieninės, padengtos karštuoju cinkavimu | - | nerūdijantis plienas arba galvaniškai cinkuoti priveržiami plieno kištukai | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.6 | Jungės laidininko tvirtinimo elementuose (kištukuose) būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.7 | Jungės laidininko galuose įrengtų tvirtinimo elementų (kištukų) presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.8 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
* vertinama:
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
| * tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. |  |  |  |  | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
| ** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė. (arba kaip nurodyta Techninės specifikacijos 4.1 punkte). |  |  |  |  | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.

## II POD. Junges privirinamos
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Privirinamų bėgių sandūrų jungių techninių parametrų atitikties lentelė | [5 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[6 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Parametro reikšmės mato vnt. | Pirkėjo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametro reikšmė* | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | cinkuoto plieninio lyno sandūrinė privirinama jungė SRS-6; [SRS - cinkuoto plieninio lyno sandūrinė privirinama jungė, 6 - jungės preliminarus skersmuo (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
1.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skersmuo (leistinos ribos) | medžiaga / mm | cinkuotas plieninis lynas / 6,0-6,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Jungės įtvirtinimo būdas | - | jungės galai įvirinti plieninėse įvorėse, papildomai jungės galai įvorėse gali būti apspaudžiami | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Jungės ilgis (ištiestas), ±5mm | mm | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
2 | Vario lyno sandūrinė privirinama jungė RESF-02 MG-70; RESF - bėgių elektrinė sandūrinė privirinama jungė su įvorės forma (žr. paveikslėlį), 02 - antra modifikacija, MG-70 [MG - lankstus vario daugiavielis lynas, 70 - jungės skerspjūvio plotas (mm2)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
2.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga /laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Vario laidas (lynas) MG-70 arba analogiškas / 70 (95) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.2 | Jungės elektrinė varža, įskaitant dvi įvores, ne didesnė kaip | μΩ | 180 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.3 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.4 | Jungės įtvirtinimo būdas |  | jungės galai apspausti ir įvirinti plieninėse įvorėse | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.5 | Jungės ilgis (ištiestas), ±5mm | mm | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.6 | Laidininku leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 300 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.7 | Jungės paveikslėlis informacijai F - įvorės forma | - | - | - | -
| * tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės/paslaugos konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. |  |  |  |  | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
| ** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.) ar nuorodas į gamintojų skelbiamą informaciją internete (jei pateikta nuoroda neatsidaro ar yra neaktyvi Pirkėjas prašys Tiekėjo pateikti „Ekrano nuotrauką”, kur aiškiai bus nurodytos siūlomų prekių parametrų reikšmės), kuriose yra pateikta informacija šiomis kalbomis (arba lietuvių, arba anglų kalba). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė (arba kaip nurodyta Techninės specifikacijos 4.1 punkte). |  |  |  |  | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.

## III POD. DMS MMS EMS Junges
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Droselinių, tarpdroselinių ir elektros traukos jungių techninių parametrų atitikties lentelė | [5 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[6 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Parametro reikšmės mato vnt. | Pirkėjo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametro reikšmė* | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė 3675/3510 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
1.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 2 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Jungės laidininkų A / B ilgiai (leistinos ribos) | mm | 3670-3690 / 3505-3530 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.9 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.10 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
2 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė 1675/1510 mm jungė |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
2.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 2 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.6 | Jungės laidininkų A / B ilgiai (leistinos ribos) | mm | 1670-1690 / 1505-1530 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.7 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.8 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.9 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.10 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
3 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x4/2-2,0 SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x4/2-2,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 4/2 - keturios jungės / du kištukai, 2,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
3.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.6 | Jungės laidininkų L1 (L3) / L2 (L4) ilgiai (leistinos ribos) | mm | 2000-2020 / 2150-2170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 500 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
4 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x4/2-4,0; SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x4/2-4,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 4/2 - keturios jungės / du kištukai, 4,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
4.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.6 | Jungės laidininkų L1 (L3) / L2 (L4) ilgiai (leistinos ribos) | mm | 4000-4020 / 4150-4170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 500 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
5 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x3/2-2,0 SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x3/2-2,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 3/2 - trys jungės / du kištukai, 2,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
5.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 3 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.6 | Jungės laidininkų L1 / L2 (L3) ilgiai (leistinos ribos) | mm | 2000-2020 / 2150-2170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 400 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
6 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x3/2-4,0; SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x3/2-4,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 3/2 - trys jungės / du kištukai, 4,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
6.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 3 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.6 | Jungės laidininkų L1 / L2 (L3) ilgiai (leistinos ribos) | mm | 4000-4020 / 4150-4170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 400 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
7 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x2-2,0 SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x2-2,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 2 - dvi jungės / du kištukai, 2,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
7.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 2 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.6 | Jungės laidininkų L1 / L2 ilgiai (leistinos ribos) | mm | 2000-2020 / 2150-2170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 300 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
8 | Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė SD-85x2-4,0 SD [Cinkuoto plieninio lyno droselinė jungė], 85x2-4,0 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 2 - dvi jungės / du kištukai, 4,0 - preliminarus ilgis (m)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
8.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / skerspjūvio plotas (leistinos ribos), neįskaičiuojant elektros srovei nelaidžios medžiagos (šerdies) | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.2 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) | mm | 0,53-1,0 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.3 | Laidininko sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.4 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.5 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 2 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.6 | Jungės laidininkų L1 / L2 ilgiai (leistinos ribos) | mm | 4000-4020 / 4150-4170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.7 | Laidininku (junge) leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 300 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.8 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.9 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.10 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.11 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
9 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-2000 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-2000 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / du kištukai, 2000 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
9.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.7 | Jungės laidininkų L1 / L ilgiai (leistinos ribos) | mm | 2000-2020 / 2150-2170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
10 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-4000 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-4000 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / du kištukai, 4000 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
10.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.7 | Jungės laidininkų L1 / L ilgiai (leistinos ribos) | mm | 4000-4020 / 4150-4170 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
11 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-7600 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-7600 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / du kištukai, 7600 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
11.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.7 | Jungės laidininkų L1 / L ilgiai (leistinos ribos) | mm | 7600-7620 / 7750-7770 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
12 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-35000 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-35000 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / du kištukai, 35000 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
12.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.7 | Jungės laidininkų L1 / L ilgiai (leistinos ribos) | mm | 35000-35020 / 35200-35250 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
13 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-2200 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-2200 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / keturi kištukai, 2200 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
13.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.7 | Jungės laidininkų L1 / L2 ir L3 / L4 ilgiai (leistinos ribos) | mm | 2200-2220 / 2600-2620 / 2700-2720 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
14 | Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė DMS-70x4-4200 DMS [Plieno vario laido (lyno) droselinė jungė], 70x4-4200 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / keturi kištukai, 4200 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
14.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 4 / 4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.7 | Jungės laidininkų L1 / L2 ir L3 / L4 ilgiai (leistinos ribos) | mm | 4200-4220 / 4600-4620 / 4700-4720 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių / priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
15 | Plieno vario laido (lyno) tarpdroselinė jungė MMS-70x4-700 DMS [Plieno vario laido (lyno) tarpdroselinė jungė], 70x4-700 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / dvi plokštelės, 700 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
15.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.6 | Jungės laidininkų kiekis / plokštelių kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.7 | Jungės laidininkų L1 - L4 ilgiai (leistinos ribos) tarp plokštelių skylų centrų | mm | 700-720 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.8 | junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių) medžiaga | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
16 | Plieno vario laido (lyno) tarpdroselinė jungė MMS-70x4-8600 DMS [Plieno vario laido (lyno) tarpdroselinė jungė], 70x4-8600 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), 4 - keturios jungės / dvi plokštelės, 8600 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
16.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.6 | Jungės laidininkų kiekis / plokštelių kiekis | vnt. | 4 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.7 | Jungės laidininkų L1 - L4 ilgiai (leistinos ribos) tarp plokštelių artimesnių skylių centrų | mm | 8600-8620 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 1100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (plieno įvorių ir plokštelių) medžiaga | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
17 | Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė EMS-70-3300 EMS [Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė], 70-3300 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), viena jungė / du kištukai, 3300 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
17.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 1 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.7 | Jungės laidininko ilgis ribose | mm | 3300-3320 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
18 | Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė EMS-70-3800 EMS [Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė], 70-3800 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), viena jungė / du kištukai, 3800 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
18.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 1 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.7 | Jungės laidininko ilgis ribose | mm | 3800-3820 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
19 | Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė EMS-70-1500 EMS [Plieno vario laido (lyno) elektros traukos jungė], 70-1500 [70 - skerspjūvio plotas (mm2), viena jungė / du kištukai, 1500 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
19.1 | Neizoliuoto laidininko: medžiaga / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė | medžiaga / mm2 | Bimetalinis plieno–vario laidininkas (lynas), t. y. vario sluoksniu dengtas plieninis daugiagyslis laidininkas (PBSM, PBSME tipo) arba lygiavertis vario sluoksniu dengtas plieninis laidininkas (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkantis ASTM B228 arba ABNT NBR 8121 standartų reikalavimus, arba kitus lygiaverčius tarptautinius ar nacionalinius standartus (pvz., IEC ar EN), reglamentuojančius analogiškų laidininkų technines ir eksploatacines savybes / 70 arba 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.2 | Laidininko gyslų kiekis, ne mažiau kaip | vnt. | 19 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.3 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] elektrinė varža, ne didesnė kaip | Ω/km | 0,622 / 0,48 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.4 | Laidininko [70 mm2 / 95 mm2 ] sujungimo su kištuku ir plokštele kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė kaip Pastaba: *) Leistinas padidėjimas 20 proc. | μΩ | 40* (kai laidininkas 70 mm2) 32* (kai laidininkas 95 mm2) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.5 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 1000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.6 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 1 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.7 | Jungės laidininko ilgis ribose | mm | 1500-1520 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.8 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė kaip | A | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.9 | Jungės laidininko gamybai naudojama medžiaga (viela) | - | BSM0 (BSM1), BSMD tipo arba lygiavertė vario sluoksniu dengta plieninė viela (CCS – Copper-Clad Steel), atitinkanti ASTM B227 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.10 | Laidininko gamybai naudojamos medžiagos (vielos) gyslos diametras (leistinos ribos) / laidininko nominalioji skerspjūvio klasė: | mm / mm2 | 2,1-2,39 / 70 arba 2,4-2,6 / 95 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.11 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.12 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.13 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.14 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
20 | Cinkuoto plieninio lyno elektros traukos jungė SE-85x2-1500 SE [Cinkuoto plieninio lyno elektros traukos jungė], 85x2-1500 [85 - skerspjūvio plotas (mm2), 2 - dvi jungės / du kištukai, 1500 - preliminarus ilgis (mm)] |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį, brėžinio ir (ar) TS numerį, ar kitą prekės atpažinimo informaciją>
20.1 | Neizoliuoto laidininko medžiaga / skerspjūvio plotas | medžiaga / mm2 | cinkuotas plieninis lynas / 85-90 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.2 | Laidininkų sujungimo su kištuku kontakto pereinamoji elektrinė varža, ne didesnė | μΩ | 120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.3 | Jungės atsparumas tempimo jėgai, ne mažesnis kaip | N | 6000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.4 | Jungės laidininkų kiekis / kištukų kiekis | vnt. | 2 / 2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.5 | Jungės laidininkų ilgis (leistinos ribos) | mm | 1500-1520 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.7 | Junge leistina ilgalaikė srovė, ne mažesnė | A | 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.6 | Jungės laidininkų galuose įrengtų tvirtinimo elementų (priveržiamų kištukų) medžiaga. Pastaba: priveržiamų kištukų veržlės ir poveržlės gali būti nerūdijančio plieno arba karštu būdu cinkuoto plieno | - | galvaniškai alavuotas plienas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.7 | Jungės laidininkų tvirtinimo elementuose būdas | - | presuojama ir suvirinama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.8 | Jungės laidininkų gale įrengtų tvirtinimo elementų presavimo ir virinimo vietų padengimo būdas | - | antikorozinė medžiaga (cinko dažai ar kita lygiavertė medžiaga) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.9 | Jungės paveikslėlis informacijai | - | - | - | -
* vertinama:
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
| * tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės/paslaugos konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. |  |  |  |  | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
| ** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė (arba kaip nurodyta Techninės specifikacijos 4.1 punkte). |  |  |  |  | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.