## Sheet1
SPS
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
__________________________ (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS DALIŲ PIRKIMO ____________
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes kartu su jų montavimu (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Perkančiosios organizacijos medicininės įrangos, kuriai perkamos atsarginės dalys, pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Videorezektoskopo sistemos atsarginės dalys
| 1.1. | Teleskopas |  | Videorezektoskopo sistema (teleskopo gamintojas Olympus, Japonija, 2011 m.). Inventorinis Nr. ES1641225 | Teleskopas: 1.1. Skersmuo 4 mm ±0.5 mm; 1.2. Darbinis ilgis 280 mm ±5mm; 1.3. 12° matymo kampas; 1.4. Autoklavuojamas; 1.5. Suderinamas su ligoninėje turimais Olympus bipoliniais rezektoskopais. Garantinis laikotarpis nemažiau 12 mėn. |  | vnt. | 2
| 1.2. | Teleskopas |  | Videorezektoskopo sistema (teleskopo gamintojas Olympus, Japonija, 2011 m.). Inventorinis Nr. ES1641225 | Teleskopas: 2.1. Skersmuo 4 mm ±0.5 mm; 2.2. Darbinis ilgis 280 mm ±5mm; 2.3. 30° matymo kampas; 4. Autoklavuojamas; 5. Suderinamas su ligoninėje turimais Olympus bipoliniais rezektoskopais. Garantinis laikotarpis nemažiau 12 mėn. |  | vnt. | 2
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
2. | Stepper-Stabilizer System Solo B žingsniuoklio ir stabilizatoriaus komplekto, skirto brachiterapijai, atsarginės dalys
| 2.1. | The Varian Crook prostatos brachiterapijos tinklelis (Brachy) |  | Stepper-Stabilizer System Solo B - žingsniuoklio ir stabilizatoriaus komplektas, skirtas brachiterapijai (Varian Medical Systems, JAV, 2020 m.). Inventorinis Nr. 12053444 | The Varian Crook prostatos brachiterapijos tinklelis (Brachy) turi tikti Perkančiosios organizacijos naudojamam Stepper-Stabilizer System Solo B žingsniuoklio ir stabilizatoriaus komplektui, skirtam brachiterapijai (Varian Medical Systems, JAV, 2020 m.). Garantinis laikotarpis nemažiau 12 mėn. |  | vnt. | 1
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS :
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Remontinio keitimo atveju, Tiekėjas sugedusias/su defektais medicininės įrangos dalis grąžina gamintojui.
Prekėms taikomas garantinis laikotarpis _____ mėn. (nurodyti konkretų mėn. skaičių).
| _______________________________ |  |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________
* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subtiekėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.