TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultragarsinių daviklių remontas

Ultragarsinių (echoskopų) daviklių remonto paslaugų, įskaitant sugedusių dalių ir jų keitimą, pirkimas:

- Gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus darbo dienomis pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo.

- Paslaugos teikėjas turės atvykti savo transportu ir grąžinti įrangą į VULSK.

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų ir gamintojo nustatytų privalomųjų ir rekomenduotinų techninių bei programinės įrangos atnaujinimo techninių sąlygų.

- Pakeistiems mazgams ir detalėms bei atliktiems darbams Paslaugos teikėjas suteikia ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantiją.

- Paslaugos teikėjas, atlikęs remontą turės pateikti ataskaitą apie remontuojamo jutiklio technines charakteristikas (elementas po elemento).

- Remonto trukmė ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po iškvietimo gavimo.

- Maksimalus įkainis valandos įkainis 50 Eur. be PVM

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | 1 val. įkainis, Eur be PVM | 1 val. įkainis, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarsinių daviklių remontas | val. |  |  |
| 1 val. įkainis, Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  |