2 pirkimo dalis

Techninės sąlygos

Vienkartinės priemonės privalo tikti perdirbimo įrenginiams(maceratoriams) VORTEX + (2040ZA001)

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą

- Gilūs basonai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Ilgis 350 ± 5 mm Plotis 280 ± 5 mm Aukštis 100 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 4 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa 2 litrai | Būtina |  |
| 7 | CE ženklinimas | Būtina |  |

2.Vyriški basonai (antelės)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Ilgis 195 ± 5 mm Plotis 115 ± 5 mm Aukštis 130 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 4 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa 900 ml | Būtina |  |
| 7 | CE ženklinimas | Būtina |  |

3.Inksto pavidalo indas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Ilgis 235 ± 5 mm Plotis 135 ± 5 mm Aukštis 50 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 3,5 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa 700 ml | Būtina |  |
| 7 | CE ženklinimas | Būtina |  |

4. Antibakterinis dezinfekcinis skystis

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skystis koncentruotas. 2-5ltr. fasuotė | Būtina |  |
| 2 | Skirtas naikinti nemalonų kvapą maceratoriaus kameroje | Būtina |  |

5.Plokščias basonas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Ilgis 380 ± 5 mm Plotis 305 ± 5 mm Aukštis 100 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 4 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa 1,5 litro | Būtina |  |
| 7 | CE ženklinimas | Būtina |  |

6.Bendro naudojimo dubuo

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Išorės skersmuo 230 ± 5 mm Vidinis skersmuo 155 ± 5 mm Aukštis 85 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 3,5 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa ≥3,0 litro | Būtina |  |
| 7 | CE | Būtina |  |

7.Šlapimą modifikuojantys milteliai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 4 | Vienas maišelis modifikuoja nemažiau kaip 350 ml skysčio | Būtina |  |

8.Universalus puodukas su dangteliu

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Indas ištestuotas ir tinkamas naudoti su siūlomu maceratoriumi. | Būtina |  |
| 4 | Su rankenėle (kad būtų pritaikytas pacientams patogiai laikyti spjaudymui | Būtina |  |
| 5 | Su integruotu turinio lygio indikatorium ml | Būtina |  |
| 6 | Atsparumas skysčiams | Nemažiau 3,5 val. |  |
| 7 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 8 | Talpa | Nedaugiau 0,3 l |  |
| 9 | Dangtelis | Būtina |  |
| 10 | CE ženklinimas | Būtina |  |

9.Plokščio basono plastikinis padėklas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daugkartinis basono padėklas | Būtina |  |
| 2 | Tvirtas ir lengvai valomas | Būtina |  |
| 3 | Talpa: 1 plokščias basonas | Būtina |  |
| 4 | CE ženklinimas | Būtina |  |

10. Moteriški basonai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Ilgis 595 ± 5 mm Plotis 245 ± 5 mm Aukštis 560 ± 5 mm |  |
| 4 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 4 val. |  |
| 5 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 6 | Talpa | Ne mažiau 1200 ml |  |
| 7 | CE ženklinimas | Būtina |  |

11.Bendro naudojimo dubuo -mažas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Pagaminti iš celiuliozės, medžiagos tinkamos naudojimui medicinos įstaigose. | Būtina |  |
| 3 | Išmatavimai | Išorės skersmuo 230 ± 5 mm Vidinis skersmuo 155 ± 5 mm Aukštis 85 ± 5 mm |  |
| 4 | Su integruotu turinio lygio indikatorium 800 ml | Būtina |  |
| 5 | Atsparumas skysčiams | Ne mažiau 3,5 val. |  |
| 6 | Atsparumas skysčių temperatūrai | 40º ± 5º |  |
| 7 | Talpa 1,0litro | Būtina |  |
| 8 | CE | Būtina |  |

# 12.Servetelės, drėgnos ir tinkamos maceravimui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinio naudojimo | Būtina |  |
| 2 | Tinkantys maceravimo įrenginiui | Būtina |  |
| 3 | Kiekis pakuotėje | Nemažiau 50vnt. |  |
| 4 | Servetėlių dydis | Nemažiau 22x24cm |  |
| 5 | Atitikimas EDANA GD4 standartui | Būtina |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris (jei toks yra) (įrašo tiekėjas) | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur* | Bendra suma (Vnt. įkainis x preliminarus. kiekis) be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Maceratoriaus eksploatacinės priemonės |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gilūs basonai |  | Vnt. | 1000 |  |  |
| 2.2 | Vyriški basonai (antelės) |  | Vnt. | 20000 |  |  |
| 2.3 | Inksto pavidalo indas |  | Vnt. | 20000 |  |  |
| 2.4 | Antibakterinis skystis |  | L | 140 |  |  |
| 2.5 | Plokščias basonas |  | Vnt. | 10000 |  |  |
| 2.6 | Bendro naudojimo dubuo |  | Vnt. | 10000 |  |  |
| 2.7 | Šlapimą modifikuojantys milteliai |  | Pakuot. | 20 |  |  |
| 2.8 | Universalus puodukas su dangteliu |  | Vnt. | 1000 |  |  |
| 2.9 | Plokščio basono plastikinis padėklas |  | Vnt. | 10 |  |  |
| 2.10 | Moteriškas basonas |  | Vnt. | 5000 |  |  |
| 2.11 | Bendro naudojimo dubuo mažas |  | Vnt. | 450 |  |  |
| 2.12 | Servetėlės, drėgnos, tinkamos maceravimui |  | Vnt. | 10000 |  |  |
|  | PVM (21 %) suma |  |  |  |  |  |
|  | Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM žodžiais - |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. PO kaina suplanuota taikant 21 proc. PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio  įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 21 proc. PVM, nes  perkančioji organizacija  privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens suteiktas prekes.