ELEKTROS LINIJŲ REMONTAS ATLIEKAMAS SUMONTUOJANT MOVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.7. Papildomi nenumatyti darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, taip pat darbai, kurie nenumatyti sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su darbais, ir kuriuos būtina papildomai atlikti.

Papildomais darbais nėra laikomi tie darbai, kurie nors ir nebuvo nurodyti Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo apimtyje esančiuose dokumentuose, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su darbais arba kitais rangovo įsipareigojimais pagal sutartį, ir juos rangovas, būdamas savo srities profesionalas, turėjo tinkamai įsivertinti prieš sudarydamas sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Kabelinių elektros linijų iki 1 kV ir iki 10 kV movų montavimo darbai (toliau – darbai).

    - Montuoti galines kabelių movas elektros tinkle iki 1kV ir iki 10 kV;

    - Montuoti užtvarines kabelių movas elektros tinkle iki 1kV ir iki 10 kV;

    - Montuoti jungiamąsias kabelių movas elektros tinkle iki 1kV ir iki 10 kV;

    - Movas montuojant alyviniams ir sauso tipo elektros kabeliams iki 1kV ir iki 10 kV .

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus:

preliminarios apimtys – 10 vnt. per metus.

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Nenumatytus darbus, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti, ir, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas perka pagal poreikį, neviršijant nenumatytų Darbų kintamos dalies, nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Vienas Darbų vienetas tai:

    - kabelio vieno galo galinio išdirbio montavimas;

    - dviejų kabelių sujungimas į vieną ištisinę liniją;

  - Du darbų vienetai – kabelinės linijos remontas, panaudojus kabelio intarpą.

  - Lentelėje nurodyti galimi Darbų variantai pagal movų tipus, kabelinių linijų skerspjūvius bei įtampas:

| EEil. Nr. | Įtampa | Kabelinės linijos (KL) skerspjūvis, mm2 |  |  |  |  | Preliminarus perkamų darbų kiekis Sutarties galiojimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Movos tipas |  |  |  |  |
|  | Iki 10 kV | iki 95 mm2 | Tepalinis kabelis su Tepaliniu kabeliu | Sauso tipo kabelis su Sauso tipo kabeliu | Tepalinis kabelis su Sauso tipo kabeliu | Galinis išdirbis | 1 vnt. |
|  | Iki 10 kV | 95–120 mm2 |  |  |  |  | 1 vnt. |
|  | Iki 10 kV | daugiau kaip 120 mm2 |  |  |  |  | 6 vnt. |
|  | Iki 1 kV | Iki 50 mm2 (imtinai) |  |  |  |  | 1 vnt. |
|  | Iki 1 kV | daugiau kaip 50 mm2 |  |  |  |  | - vnt. |

  - Rangovas darbų atlikimui turi aprūpinti darbuotojus visomis reikiamomis asmeninėmis apsaugos, darbo priemonėmis, įrankiais bei atliekant darbus laikytis visų darbų saugos reikalavimų.

  - Rangovas turės atlikti tik kabelinių linijų (KL) movų montavimo darbus remontuojamoje Užsakovui priklausančioje kabelinėje linijoje. Medžiagas (movas), reikalingas kebelinės linijos remontui, suteiks Užsakovas.

  - Montuojant movas būtina vadovautis jų gamintojo montavimo instrukcijomis, kurios pridedamos komplektacijoje.

  - Rangovas darbų atlikimo metu turi objektyviai įvertinti faktinius aplinkos veiksnius bei imtis būtinų priemonių darbų kokybei užtikrinti.

  - Darbus, nenumatytus TS, kurie sutarties vykdymo metu nesudarys daugiau nei 10 % nuo visos sutarties sumos, Rangovas vykdys vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:

3.8.1. Darbo kodo, darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą darbo specifiką;

3.8.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;

3.8.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį:

3.8.3.1. Papildomų medžiagų vertė yra 3 % nuo medžiagų sumos;

3.8.3.2. Papildomų mechanizmų vertė yra 3 % nuo mechanizmų sumos;

3.8.3.3. Sezoniniai darbai yra 15 % (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);

3.8.3.4. Specifiniai darbai yra 17 % (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);

3.8.3.5. Papildomas darbo užmokestis yra 8 %;

3.8.3.6. Socialinio draudimo išlaidos yra 1,79 %;

3.8.3.7. Statybvietės išlaidos yra 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12 % nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos;

3.8.3.8. Pridėtinės išlaidos yra 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos;

3.8.3.9. Pelnas ne daugiau kaip 5 %. (bus patikslinta pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją).

- DARBŲ VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Darbų vieta – Užsakovo eksploatuojamuose vandentvarkos objektų elektros energijos tiekimo įrenginiuose Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų raj., Švenčionių raj. Konkretus adresas bus nurodomas tiekiant Užsakymą.

  - Darbai atliekami Užsakovo  darbo laiku – darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:00.

  - Esant būtinybei (šalinant avarijas), darbai gali būti suteikti kitu laiku, nei nurodyta Techninės specifikacijos 4.2 punkte, pvz. poilsio bei švenčių dienomis.

  - Darbų atliko terminas:

    - Užsakovas informuoja Rangovą apie darbų poreikį (pateikia užsakymą el. paštu, papildomai gali informuoti telefonu) ne mažiau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki Darbų atlikimo pradžios.

    - Esant būtinybei (šalinant avarijas), Techninės specifikacijos 4.4.1 punkte nurodytas terminas gali būti sutrumpintas šalių susitarimu el. paštu.

  - Darbai atliekami Užsakovo nurodytu laiku, kuris gali būti suderintas ir su skirstomojo tinklo operatoriaus darbuotojais (AB „ESO“).

  - Vienos kabelinės linijos remontas (movų montavimas) turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo Užsakyme nurodytos arba TS 4.4.2. p. numatytu atveju Šalių suderintos  Darbų atlikimo pradžios.

  - Rangovas darbus turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių ir užtikrinti materialinių vertybių saugumą.

  - Rangovas atliktiems darbams turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją.

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis atlieka kabelinių elektros linijų movų montavimą (atlygina Užsakovui išlaidas už remonto medžiagas ir savo lėšomis atlieka montavimą).

  - Užsakovas pirks Darbus pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Užsakymai darbams bus teikiami ir tvirtinami Sutartyje nurodytu el. paštu.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sumontuota mova laikoma tinkamai sumontuota, kai:

    - Remontuojama kabelinė linija išlaiko bandymus paaukštinta įtampa. Bandymus atlieka Užsakovo personalas.

    - Jeigu per bandymus paaukštintos įtampos metu nustatomas KL gedimas ne Rangovo darbų zonoje. Gedimo vietos nustatymą ir remontą atlieka Užsakovo personalas.

  - Sumontuota mova laikoma netinkamai sumontuota, kai:

    - Remontuojama kabelinė linija neišlaiko bandymus paaukštinta įtampa ir KL gedimas nustatomas Rangovo darbo zonoje.

    - Užsakovo personalo vykdomas gedimo vietos nustatytas, dalyvaujant Rangovo atstovams.

  - Už nekokybiškas remontines medžiagas atsako Užsakovo remontinių medžiagų tiekėjas.

  - Garantiniu laikotarpiu, įvykus movos gedimui, Užsakovas informuoja Rangovą.

  - Garantiniu laikotarpiu, įvykus movos gedimui, Rangovo zonoje gedimo priežastį nustato movų gamintojas ir / arba nepriklausomas ekspertas. Medžiagą ekspertizės atlikimui perduoda Užsakovas.

  - Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkantys darbai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

  - Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų ir (ar) darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo suteiktų Akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

6.1. Darbų vykdymo laikotarpis – 36  mėnesiai.

6.2. Sutarties galiojimo laikotarpis – 37 mėnesiai. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Darbų vykdymui/užsakymų teikimui.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Atlikus darbus pagal pateiktą užsakymą, Rangovas surašo darbų atlikimo aktą 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, arba 1 elektroniniu egzemplioriumi, pasirašomu šalių elektroniniais parašais. Nuo šiame akte nurodytos datos skaičiuojamas garantinis laikotarpis darbams.

- UŽSAKOVO IR RANGOVO  ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Rangovo jo kokybiškai atliktus darbus, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

  - Užsakovas sudarys galimybę Rangovui patekti į eksploatuojamus objektus darbams atlikti.

  - Operatyvinius pokalbius su AB „ESO“ ir Operatyvinius perjungimus elektros tinkle ir technologiniuose objektuose vykdys Rangovo operatyvinis personalas.

  - Užsakovo personalas atliks darbo vietos paruošimą.

  - Užsakovo personalas atliks nuotolinį remontuojamos kabelinės linijos saugų pradūrimą (nukirpimą), jeigu jis yra būtinas.

  - Užsakovo personalas atlieka remontuojamos kabelinės linijos bandymus ir testavimus po remonto.

  - Užsakovo personalas atlieka darbo vietos sutvarkymą po kabelinių linijų remonto darbų  (kasimo darbai; gerbūvio iki buvusio lygio atstatymas).

  - Užsakovas pateiks Rangovui remontines elektros kabelinių linijų medžiagas (galines, užtvarines ar jungiamąsias movas) pagal remontuojamos KL parametrus, būtinus darbams atlikti.

  - Užsakovo personalo Rangovui perduodamos remontinės medžiagos (movos pagal remontuojamos KL parametrus) bus naujos, supakuotos medžiagų tiekėjų ar medžiagų gamintojų.

  - Darbams atlikti, bus perduodamos lentelėje nurodytų tipų movos. Darbams gali būti perduodamos kitų gamintojų medžiagos su lygiaverčiais techniniais parametrais.

| Ei. Nr. | Tipas | Pavadinimas (papildymas) |
| --- | --- | --- |
| Tinkle iki 10 kV |  |  |
| 1 | Jungiamosios movos trigysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija | POLJ-12/3x25-70 |
|  |  | POLJ-12/3x70-150 |
|  |  | POLJ-12/3x120-240 |
| 2 | Jungiamosios movos kabeliams su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu | GUSJ-12/35-50 |
|  |  | GUSJ-12/70-120 |
|  |  | GUSJ-12/150-240 |
| 3 | Pereinamos movos skirtos sujungti trigyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu | TRAJ-12/3x35-50 |
|  |  | TRAJ-12/3x70-120 |
|  |  | TRAJ-12/3x150-240 |
| 4 | Kabeliai su popieriaus izoliacija | GUST-12/25-50/800 |
|  |  | GUST-12/25-50/1200 |
|  |  | GUST-12/70-120/800 |
|  |  | GUST-12/70-120/1200 |
|  |  | GUST-12/150-240/800 |
|  |  | GUST-12/150-240/1200 |
| 5 | Lauko tipo galinės movos trigysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija | POLT-12C/3XO-H1/H4 |
|  |  | POLT-12D/3XO-H1/H4 |
|  |  | POLT-12C/3XI-H1 (H4) |
|  |  | POLT-12D/3XI-H1 (H4) |
| Tinkle iki 1 kV |  |  |
| 6 | Pereinamos movos skirtos sujungti trigyslius arba keturgyslius alyvinius kabelius su keturgysliais plastikiniais kabeliais | TRAJ-01/4x25-70/3SB (4SB) |
|  |  | TRAJ-01/4x70-120/3SB(4SB) |
|  |  | TRAJ-01/4x150-240/3SB(4SB) |
| 7 | Jungiamosios movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | GUSJ-01/3(4)x16-70 |
|  |  | GUSJ-01/3(4)x50-120 |
|  |  | GUSJ-01/3(4)x120-240 |
| 8 | Jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | POLJ-01/4x10-35 |
|  |  | POLJ-01/4x25-70 |
|  |  | POLJ-01/4x70-120 |
|  |  | POLJ-01/4x150-240 |
| 9 | Vidaus tipo galinės movos plastikiniams kabeliams | Galinės movos be antgalių EPKT 0015 |
|  |  | Galinės movos be antgalių EPKT 0031 |
|  |  | Galinės movos be antgalių EPKT 0047 |
|  |  | Galinės movos be antgalių EPKT 0063 |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais EPKT 0031-L12 |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais EPKT 0047-L12 |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais EPKT 0063-L12 |
| 10 | Galinės movos trigysliams popieriumi izoliuotiems kabeliams | Galinės movos be varžtinių antgalių GUST-01/3x25-70/750 (1000) |
|  |  | Galinės movos be varžtinių antgalių GUST-01/3x70-120/750(1000) |
|  |  | Galinės movos be varžtinių antgalių GUST-01/3x120-240/750(1000) |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais GUST-01/3x25-70/750(1000)-L12 |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais GUST-01/3x70-120/750(1000)-L12 |
|  |  | Galinės movos su varžtiniais antgaliais GUST-01/3x120-240/750(1000)-L12 |

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - atlikti darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais darbų atlikimą;

    - užtikrinti gamintojo deklaruojamas movų technines ir eksploatacines savybes: movos turi būti montuojamos griežtai laikantis gamintojo nustatyto technologinio proceso, montavimo instrukcijų ir reikalavimų.