TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Pirkimo objektas:

    - Gelžbetoniniai šulinio žiedai – 8 vnt.

    - Gelžbetoniniai dangčiai – 8 vnt.

    - Šaligatvio plytelės – 32 vnt.

  - Techniniai reikalavimai pateikiami Priedėlyje Nr. 1

- Standartai

  - Gelžbetoniniai šulinių žiedai su gelžbetoniniais dangčiais turi atitikti LST EN 1917 reikalavimus.

  - Šaligatvio plytelės turi atitikti LST EN 1339 reikalavimus.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

  - Gaminiai mechaniškai nepažeisti.

  - Gaminiai pristatomi sudėti ant palečių ir pritvirtinti prie jų.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Gaminių pristatymas – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiksli prekių pristatymo data ir laikas iš anksto derinami su Pirkėju.

  - Prekių pristatymo vietos ir kiekiai:

    - Vičiūnų vandenvietė, Kruonio g. 2, Kaunas:

      - 7 vnt. gelžbetoninių šulinio žiedų, H – 500 mm, D – 3000 mm, su gelžbetoniniais dangčiais D – 3000 mm;

      - po 4 vnt. šaligatvio plytelių kiekvienam šulinio žiedui.

    - Eigulių vandenvietė, Kleboniškio g. 1F, Kaunas:

      - 1 vnt. gelžbetoninio šulinio žiedo, H – 1000 mm, D – 3000 mm, su gelžbetoniniu dangčiu D – 3000 mm;

      - 4 vnt. šaligatvio plytelių.

  - Tiekėjas nurodytose vietose visas pristatytas Prekes sumontuoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

- Kokybės kontrolė

  - Gaminiai turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia:

    - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas ir / ar kitus techninius dokumentus, kuriuose būtų nurodyti siūlomų gaminių techniniai parametrai nurodyti Priedėlyje Nr. 1.

    - Garantinio įsipareigojimo deklaracija laisva forma.

  - Su prekėmis pristatoma montavimo ir naudojimo dokumentacija.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Netaikoma

- Apmokymas

  - Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti gaminių defektus arba pakeisti netinkamus gaminius naujais.

- Ženklinimas

  - Gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina pateikti sertifikatus ir deklaracijas, patvirtinančius, kad produkcija pagaminta būtent iš LST EN reikalavimuose nurodytos medžiagų);

  - Gamintojo pavadinimas, ženklas turi būti nurodytas prekes lydinčiuose dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai gelžbetonio gaminiams