## RK klausimai
Punktas/ Clause | Pirminė formuluotė/ Original specification wording |  | Siūlymas/ Suggestion | Atsakymas/Answer
| LT | EN
PAŠALINIMO PAGRINDU, KVALIFIKACIJOS, SOCIALINIAI IR NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI
Techninis ir profesinis pajėgumas / Technical and professional capacity | 1. Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra suteikęs Turto valdymo informacinės sistemos kūrimo/diegimo/tobulinimo paslaugų pagal jau įvykdytą ar šiuo metu vykdomą sutartį, kurių vertė ne mažiau kaip 1,5 mln. EUR. Jeigu sutartis dar vykdoma, jau suteiktų paslaugų vertė negali būti mažesnė nei 1,5 mln. | 1. The Supplier has provided Asset Management Information System development/implementation/improvement services under an already executed or currently executed contract, with a value of at least EUR 1.5 million, within the last 5 (five) years prior to the deadline for submission of Applications or within the period from the date of registration of the Supplier (if the Supplier has been operating for less than 5 (five) years). If the contract is still being executed, the value of the services already provided cannot be less than EUR 1.5 million. | LT: Remdamiesi pridėtu dokumentu „Atsakymas į prašymą pateikti informaciją – rinkos konsultacija“, pagarbiai prašome, kad Perkantysis subjektas pakeistų Reikalavimą Nr. 1 ir sumažintų minimalią sutarties vertės ribą nuo 1 500 000 EUR iki 1 000 000 EUR be PVM. arba pakeistų Reikalavimą Nr. 1 ir padidintų minimalią vertės ribą nuo 1 500 000 EUR iki 2 000 000 EUR be PVM, į kurią būtų įtrauktos Turto valdymo informacinės sistemos kūrimo / diegimo / tobulinimo paslaugos ir įdiegtos sistemos programinės įrangos licencijos. EN: Based on attached document “Response to request for information – market consultation” we respectfully request that the Contracting Entity amend Requirement No. 1 to reduce the minimum contract value threshold from EUR 1.500.000 to EUR 1.000.000 excluding VAT. or to amend Requirement No. 1 and increase minimum value threshold from 1.500.000 EUR to 2.000.000 EUR excluding VAT, which includes Asset Management Information System development/implementation/improvement services and SW licenses for the implemented system. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
|  |  | LT: Reikalavimas laikytinas ribojančiu konkurenciją, nes nustato pareigą turėti patirtį būtent su konkrečios rūšies informacine sistema (turto valdymo IS), nors pirkimo objektas, lyginant su ankstesniu nutrauktu pirkimu, iš esmės nepasikeitė, o anksčiau tokia specifinė patirtis nebuvo reikalaujama. Tokiu būdu nepagrįstai siaurinamas galimų tiekėjų ratas. Papildomai pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnyba IT pirkimų gaires, nustatant kvalifikacijos reikalavimus dėl įvykdytų sutarčių, negali būti reikalaujama patirties su konkrečiu, siaurai apibrėžtu sprendimu ar sistema – turi būti leidžiama pagrįsti patirtį vykdant panašaus pobūdžio ar sudėtingumo projektus. Gairėse akcentuojama, kad reikalavimas būti įvykdžius konkretaus tipo sutartį yra laikomas netinkamu, jei jis nėra objektyviai būtinas pirkimo objektui ir riboja konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siūlytina reikalavimą formuluoti platesniu mastu – numatyti patirtį kuriant/diegiant/tobulinant informacines sistemas, o ne konkrečiai turto valdymo IS. EN: The requirement should be considered restrictive of competition, as it establishes an obligation to have experience specifically with a particular type of information system, namely an asset management information system, although the procurement object has not materially changed compared to the previous terminated procurement, where such specific experience was not required. This unjustifiably narrows the pool of potential suppliers. It should also be noted that, according to the IT procurement guidelines of the Public Procurement Office, when setting qualification requirements related to completed contracts, experience with a specific, narrowly defined solution or system may not be required. Suppliers must be allowed to demonstrate experience in projects of a similar nature or complexity. The guidelines emphasise that a requirement to have completed a contract of a specific type is considered inappropriate if it is not objectively necessary for the procurement object and restricts competition. In view of the above, it is proposed that the requirement be formulated more broadly by requiring experience in the development / implementation / improvement of information systems, rather than specifically asset management information systems. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
LT: Ar yra vertinami projektai, įgyvendinti dukterinės bendrovės patronuojančiosios bendrovės? Jei ne, maloniai siūlytume sumažinti projekto vertės ribą iki 1 mln. EUR. Jeigu bendrovės pasiūlymą teikia kaip konsorciumas, ar kiekvienas konsorciumo narys turi atitikti patirties reikalavimą, ar pakanka, kad šį reikalavimą atitiktų viena bendrovė, kad konsorciumas būtų laikomas kvalifikuotu? Jeigu šį reikalavimą turi atitikti visi konsorciumo nariai, maloniai siūlytume sumažinti projekto vertės ribą iki 1 mln. EUR. EN: Are projects originating from a subsidiary’s parent company considered? If not, we would kindly suggest lowering the project value threshold to one million euros. f companies bid as a consortium, should each member of the consortium meet the experience requirement or is it enough if one company meets it to qualify the consortium? If all parties have to meet this requirement, we would kindly suggest lowering the project value threshold to one million euros.
Tiekėjo vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija / Education and professional qualifications of the Supplier's management personnel | Specialistas Nr. 1 – Projekto vadovas. [...] 2.3. per pastaruosius 5 metus būdamas projekto vadovu įgyvendino bei sėkmingai užbaigė bent vieną informacinės sistemos kūrimo ir / arba diegimo ir / arba tobulinimo projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM; | Expert No. 1 – the Project Manager. [...] 2.3. during the last 5 years as a project manager, has implemented and successfully completed at least one information system development and/or implementation and/or improvement project, the value of which is not less than EUR 1,000,000 excluding VAT; | LT: Siūlome 2.3 punkte sumažinti reikalavimą iki 800 000 Eur, nes 1 000 000 Eur riba yra neproporcinga ir riboja konkurenciją. Apie 800 000 Eur vertės projektai pagal sudėtingumą, apimtį ir rizikų valdymą yra lygiaverčiai, todėl tokia kvalifikacija užtikrina pakankamą projekto vadovo kompetenciją. EN: We propose reducing the requirement in Clause 2.3 to EUR 800,000, as the threshold of EUR 1,000,000 is disproportionate and restricts competition. Projects with a value of approximately EUR 800,000 are equivalent in terms of complexity, scope and risk management; therefore, such qualification ensures sufficient competence of the project manager. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Reikalavimai pagal pasiūlymą nepakeisti. EN: Thank you for the proposal. The requirements have not been adjusted according to the proposal.
| Specialistas Nr. 1 – Projekto vadovas. [...] PASTABA. Šio kvalifikacinio reikalavimo 2.2. ir 2.3. punktuose nurodytos sutarties (projekto), kurios pagrindu vykdytas projektas, vykdymo pabaiga turi patekti į nurodytą 5 metų laikotarpį. | Expert No. 1 – the Project Manager. [...] NOTE. The end of the implementation of the contract (project), the contract on the basis of which the project was carried out, referred to in Clauses 2.2. and 2.3. must be within the specified period of 5 years. | LT: Neaišku, kodėl 2.2 punktui būtina, kad sutartis būtų baigta. Manome, kad sutarties baigtumo sąlyga taikytina tik 2.3 punktui. EN: It is unclear why Clause 2.2 requires the contract to be completed. We believe that the contract completion requirement should apply only to Clause 2.3. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Reikalavimai pagal pasiūlymą nepakeisti. Sutarties (projekto) baigtumo sąlyga skirta 2.3 punktui. EN: Thank you for the proposal. The requirements have not been adjusted according to the proposal. The contract/project completion condition applies to Clause 2.3.
Tiekėjo vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija / Education and professional qualifications of the Supplier's management personnel | Specialistas Nr. 2 – Informacinių sistemų architektas. [...] 3.3. yra sertifikuotas TOGAF 7/9 arba lygiaverčiu IT architekto kvalifikaciją rodančiu sertifikatu. Sertifikatai, išduoti siūlomos įrangos gamintojo, nebus laikomi lygiaverčiais; | Expert No. 2 – Expert of Information systems architecture. [...] 3.3. holds TOGAF 7/9 or an equivalent certificate demonstrating the qualification of an IT architect. Certificates issued by the manufacturer of the proposed software will not be considered equivalent; | LT: Turėtų būti pripažįstami TOGAF 7, 8, 9 ir 10. Taip pat prašome nurodyti visus lygiaverčius sertifikatus, kurie bus priimami. EN: TOGAF 7, 8, 9, 10 should be considered. Also please name all equivalent certificates that shall be accepted. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 2 – Informacinių sistemų architektas. [...] 3.3. yra sertifikuotas TOGAF 7/9 arba lygiaverčiu IT architekto kvalifikaciją rodančiu sertifikatu. Sertifikatai, išduoti siūlomos įrangos gamintojo, nebus laikomi lygiaverčiais; | Expert No. 2 – Expert of Information systems architecture. [...] 3.3. holds TOGAF 7/9 or an equivalent certificate demonstrating the qualification of an IT architect. Certificates issued by the manufacturer of the proposed software will not be considered equivalent; | LT: Siūlytume atsisakyti šio reikalavimo. Nors pripažįstame formalių sertifikatų vertę, manome, kad atitinkama patirtis ir sėkmingai įgyvendintų panašių projektų praktika yra tikslesnis ir platesnis kompetencijos įvertinimo būdas. Sertifikato reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją, eliminuojant aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turi reikiamą ekspertinę patirtį, tačiau neturi konkrečiai šio sertifikato. EN: We would like to suggest removing this requirement. While we recognize the value of formal certifications, we believe that relevant experience and proven track records in similar projects are a more accurate and inclusive measure of competency. The certification condition may unnecessarily limit competition by excluding highly qualified professionals who possess the required expertise but not this specific credential. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Reikalavimai pagal pasiūlymą nepakeisti. EN: Thank you for the proposal. The requirements have not been adjusted according to the proposal.
| Specialistas Nr. 2 – Informacinių sistemų architektas. [...] 3.3. yra sertifikuotas TOGAF 7/9 arba lygiaverčiu IT architekto kvalifikaciją rodančiu sertifikatu. Sertifikatai, išduoti siūlomos įrangos gamintojo, nebus laikomi lygiaverčiais; 3.4. turi siūlomos sistemos gamintojo / jo įgalioto atstovo išduotą galiojantį tinkamą kvalifikacinį pasirengimą liudijantį sertifikatą. | Expert No. 2 – Expert of Information systems architecture. [...] 3.3. holds TOGAF 7/9 or an equivalent certificate demonstrating the qualification of an IT architect. Certificates issued by the manufacturer of the proposed software will not be considered equivalent; 3.4. holds valid certificate of appropriate qualification issued by offered solution manufacturer / authorized representative. | LT: Reikalavimų kombinacija laikytina perteklinė ir nepagrįstai ribojanti konkurenciją, nes tuo pačiu metu reikalaujama tiek nepriklausomo (vendor-neutral) architektūrinio sertifikato (TOGAF ar lygiaverčio), kartu nurodant, kad gamintojo sertifikatai nėra lygiaverčiai, ir papildomai – būtent gamintojo išduoto sertifikato. Tokiu būdu dubliuojamas kvalifikacijos vertinimas ir sukuriamos perteklinės kliūtys tiekėjams. Atsižvelgiant į tai, siūlytina nustatyti alternatyvų reikalavimą: reikalauti arba TOGAF (ar lygiaverčio) sertifikato, arba siūlomo gamintojo išduoto architekto kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato, taip užtikrinant proporcingumą ir nekuriant konkurenciją ribojančių sąlygų. Pažymėtina ir tai, kad nutrauktame pirkime tokio reikalavimo nebuvo, nors pirkimo objektas nesikeitė. EN: The combination of requirements should be considered excessive and unjustifiably restrictive of competition, as it requires, at the same time, an independent vendor-neutral architectural certification, such as TOGAF or equivalent, while also stating that manufacturer-issued certificates are not considered equivalent, and additionally requires a certificate issued specifically by the manufacturer. This results in duplicated qualification assessment and creates excessive barriers for suppliers. In view of the above, it is proposed to establish an alternative requirement: to require either a TOGAF or equivalent certificate, or an architect qualification certificate issued by the proposed manufacturer, thereby ensuring proportionality and avoiding conditions that restrict competition. It should also be noted that such a requirement was not included in the terminated procurement, although the procurement object has not changed. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
Tiekėjo vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija / Education and professional qualifications of the Supplier's management personnel | Specialistas Nr. 4 – IT analitikas. [...] 5.1. turi aukštesnįjį , aukštąjį arba jam prilygintą informacinių technologijų srities išsilavinimą; | Expert No. 4 – IT analyst. [...] 5.1. has a higher, university or equivalent education in the field of information technology; | LT: Reikalavimas nepagrįstas. Neaišku, kodėl būtent IT analitiko pozicijai vienintelei keliamas aukštojo / aukštesniojo išsilavinimo reikalavimas. Siūlome atsisakyti aukštojo / aukštesniojo išsilavinimo reikalavimo. EN: The requirement is unjustified. It is unclear why the higher / post-secondary education requirement is imposed only on the IT analyst position. We propose removing the higher / post-secondary education requirement. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
LT: Siūlymas atsisakyti reikalavimo. Rinkoje nemažai IT persikvalifikavusių specialistų, kurie turi kitą išsilavinimą, tačiau turi didelę IT praktiką. Didelis klausimas, ar tokia patirtis tikrai atneša projektui papildomos naudos, bet apriboja konkurenciją. EN: Proposal to remove the requirement. There are many specialists in the market who have retrained for IT and have a different educational background, but significant practical IT experience. It is questionable whether such educational background truly provides additional value to the project, while it does restrict competition.
LT: Siūlytume persvarstyti šį reikalavimą. Manome, kad kandidato tinkamumą pareigoms labiau gali pagrįsti atitinkama profesinė patirtis ir įrodyti praktiniai gebėjimai, o ne formalus akademinis išsilavinimas. Šio reikalavimo koregavimas galėtų išplėsti kvalifikuotų kandidatų ratą, kartu išlaikant aukštą reikalingos kompetencijos lygį. EN: We would like to suggest reconsidering the requirement. We believe that relevant professional experience and demonstrated skills may be more indicative of a candidate’s suitability than formal academic qualifications . Adjusting this requirement could help broaden the pool of qualified candidates while still ensuring a high level of expertise.
| Specialistas Nr. 4 – IT analitikas. | Expert No. 4 – IT analyst. | LT: Siūlome, kad IT analitiko ekspertui, kaip ir programuotojo ekspertui, būtų taikomas reikalavimas turėti galiojantį siūlomo sprendimo gamintojo / įgalioto atstovo išduotą atitinkamos kvalifikacijos sertifikatą. EN: We suggest that similar to Programmer expert, IT Analyst expert should have a requirement to "hold valid certificate of appropriate qualification issued by offered solution manufacturer / authorized representative".
Tiekėjo vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija / Education and professional qualifications of the Supplier's management personnel | Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. Paslaugoms suteikti turi būti paskirtas ne mažiau kaip 1 specialistas: 7.1. turi ne trumpesnę kaip 2 metų turto vertinimo metodikų taikymo patirtį per paskutinius 5 metus. 7.2. per pastaruosius 5 metus buvo atsakingas už turto būklės vertinimo arba prognozavimo funkcionalumo diegimą arba tobulinimą bent 1 įvykdytoje sutartyje (projekte), 7.3. dalyvavo projekte, kuriame siūlomoje sistemoje buvo realizuotas turto būklės prognozavimo funkcionalumas; | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. For provision of the services at least 1 specialist should be designated: 7.1 shall have at least 2 years of experience applying asset assessment methodologies over the last 5 years. 7.2. has been responsible for implementing or improving asset condition assessment or forecasting functionality in at least 1 completed contract (project) over the past 5 years, 7.3. participated in a project in which the asset condition prediction functionality was implemented in the proposed system; | LT: Mūsų nuomone, reikalavimai turto būklės vertinimo ekspertui nepagrįstai ir ženkliai riboja konkurenciją. Tokios kompetencijos darbo rinkoje yra retos, o keliami patirties reikalavimai (7.1-7.3 punktai) padaro kvalifikacinį reikalavimą sunkiai išpildomu. Atkreipiame dėmesį, kad tipiniame turto valdymo sprendimo diegime turto būklės vertinimo funkcionalumas sudarytų tik apie 5-10 proc. visos sistemos apimties, todėl keliamas kvalifikacinis reikalavimas yra neproporcingas, galimai blokuosiantis rinkos dalyvių galimybes pateikti pasiūlymą. Siūlome atsisakyti turto būklės vertinimo eksperto rolės kvalifikaciniuose reikalavimuose. EN: In our opinion, the requirements for the asset condition assessment expert unjustifiably and significantly restrict competition. Such competencies are rare in the labour market, and the experience requirements set out in Clauses 7.1–7.3 make the qualification requirement difficult to fulfil. We note that, in a typical implementation of an asset management solution, asset condition assessment functionality would account for only approximately 5–10% of the total system scope. Therefore, the qualification requirement is disproportionate and may potentially prevent market participants from submitting a tender. We propose removing the role of the asset condition assessment expert from the qualification requirements. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. | LT: Siūlome, kad turto būklės vertinimo ekspertui, kaip ir programuotojo ekspertui, būtų taikomas reikalavimas turėti galiojantį siūlomo sprendimo gamintojo / įgalioto atstovo išduotą atitinkamos kvalifikacijos sertifikatą. EN: We suggest that similar to Programmer expert, Asset condition assessment expert should have a requirement to "hold valid certificate of appropriate qualification issued by offered solution manufacturer / authorized representative". | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. | LT: Pagarbiai prašome patikslinti ir (arba), jei reikalinga, pakeisti 7.1, 7.2 ir 7.3 punktų reikalavimus, aiškiai numatant galimybę tiekėjams siūlyti specialistą, turintį patirties turto būklės vertinimo metodikos, analizės ir konsultavimo veiklose. Tai leistų tiekėjams pasiūlyti specialistą, kuris tiksliausiai ir tinkamiausiai atitinka kvalifikacinio reikalavimo tikslą. EN: We respectfully request that requirements 7.1, 7.2, and 7.3 be clarified and/or amended, as appropriate, in order to explicitly allow Tenderers to nominate a specialist in asset condition assessment methodology, analysis, and advisory activities. This would enable Tenderers to designate the specialist who most accurately and suitably meets the intent of the qualification requirement | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. | LT: Rekomenduojame šį eksperto reikalavimą perkelti į papildomos kompetencijos kategoriją, taikomą vertinimui ir papildomų balų skyrimui, kadangi šio eksperto patirtis ir kompetencija yra susijusi tik su tam tikra siūlomos sistemos funkcionalumo dalimi. EN: We recommend to move this expert requirement to the additional extertise category (evaluation and additional scoring), as the scope of its experience and competency is related only to a subset of the proposed system. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Reikalavimas turėti turto būklės vertinimo ekspertą išlieka, tačiau kvalifikaciniai reikalavimai buvo atnaujinti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The requirement to have an asset condition assessment expert remains. However, the qualification requirements have been updated. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. [...] 7.1. turi ne trumpesnę kaip 2 metų turto vertinimo metodikų taikymo patirtį per paskutinius 5 metus. | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. [...] 7.1 shall have at least 2 years of experience applying asset assessment methodologies over the last 5 years. | LT: Neaiški formuluotė. Ką reiškia metodikos taikymas? Kas tiksliai yra metodika? Siūlymas pašalinti ir palikti 7.2 ir 7.3 punktus. Jie aiškiau pamatuojami ir atneša naudą projektui. EN: Unclear wording. What does the application of the methodology mean? What exactly is the methodology? We propose removing this requirement and retaining Clauses 7.2 and 7.3, as they are more clearly measurable and provide value to the project. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: Thank you for the proposal. The qualification requirements have been adjusted. Please refer to the document.
| Specialistas Nr. 6 – Turto būklės vertinimo ekspertas. [...] 7.3. dalyvavo projekte, kuriame siūlomoje sistemoje buvo realizuotas turto būklės prognozavimo funkcionalumas; | Expert No. 6 – Asset condition assessment expert. [...] 7.3. participated in a project in which the asset condition prediction functionality was implemented in the proposed system; | LT: Reiktų pridėti sąvoką ką tai reiškia. EN: The definition of the term should be added to clarify what it means. | LT: Ačiū už pasiūlymą. Reikalavimai pagal pasiūlymą nepakeisti. Turto būklės prognozavimo funkcionalumas yra aprašytas techninėje specifikacijoje prie įrenginių sveikatos vertinimo ir prognozavimo punkto ir suprantamas kaip prognozuojamas turto būklės / sveikatos kitimas, vertinamas remiantis istoriniais duomenimis bei kitomis turto būklei reikšmingomis sąlygomis. EN: Thank you for the proposal. The requirements have not been adjusted according to the proposal. The asset condition forecasting functionality is described in the Technical Specification under the equipment health assessment and forecasting section and is understood as the forecasted change in the asset condition / health, assessed on the basis of historical data and other conditions relevant to the asset condition.
EKONOMINIO NAUDINGUMO KIRTERIJAI IR VERTINIMO METODIKA/ ECONOMIC EFFICIENCY CRITERIA AND EVALUATION METHODOLOGY
Vertinimo kriterijai ir pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimas / Evaluation criteria and calculation of the economic efficiency of the tender | 2. Antras kriterijus: pademonstruotas siūlomos programinės įrangos funkcionalumas (B) | 2. Second criterion: demonstrated functionality of proposed software (B) | LT: Siūlymas atsisakyti tipinio turto valdymo funkcijų demonstracijų, siekiant suvaldyti riziką, kuomet tiekėjas atitinka 80% paprastų (angl. basic) reikalavimų, 20 sudėtingiausių neatitinka, bet taip pasiekia 80% viso kriterijaus svorio ir gali pateikti sąlyginai mažą kainą. Apibendrinant: palikti mažiau, bet sudėtingus ir tikrai diferencijuojančius funkcionalumus, nes funkcionalumai, kur visi surenka balus pirkėjui neatneša jokios naudos. EN: Proposal to remove demonstrations of typical asset management functions in order to manage the risk where a supplier meets 80% of simple / basic requirements, does not meet the 20 most complex requirements, yet still achieves 80% of the total criterion weight and may submit a relatively low price. In summary, we propose retaining fewer, but more complex and genuinely differentiating functionalities, as functionalities for which all suppliers receive points do not provide any added value to the buyer. | LT: Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. Demonstracijai pateikiamas Perkančiajam subjektui svarbių funkcijų sąrašas. EN: The evaluation methodology criterion remains unchanged. A list of functions important to the Contracting Entity is provided for the demonstration.
| 2. Antras kriterijus: pademonstruotas siūlomos programinės įrangos funkcionalumas (B) [...] B=0,3 x (Tiekėjo pademonstruoto funkcionalumo atitikimo vertinimo kriterijams balų suma / Bendra maksimali demonstracijos vertinimo kriterijų balų suma). | 2. Second criterion: demonstrated functionality of proposed software (B) [...] B=0,3 x (Total score of the supplier's demonstrated functionality compliance with the evaluation criteria / Total maximum score of the demonstration evaluation criteria). | LT: Produkto funkcinės galimybės, panašu, turi didesnę vertę nei tiekėjo komandos sertifikatai. Todėl rekomenduojame, kad 2-ojo kriterijaus svoris būtų 40 %, o 4-ojo kriterijaus – 20 %. EN: Functional potential of the product seems to be of higher value than certificates of a supplier’s team. Thus, we recommend that 2nd criterion should weight 40% and 4th criterion 20%. | LT: Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. EN: The evaluation methodology criterion remains unchanged.
Vertinimo kriterijai ir pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimas / Evaluation criteria and calculation of the economic efficiency of the tender | 3. Trečias kriterijus: siūlomos sistemos konfigūravimo galimybės vartotojui (C) […] Jeigu funkcija yra Tiekėjo nurodoma kaip workflow, tačiau demonstracijos metu nepademonstruota – papildomi balai už ją nėra skiriami. | 3. Third criterion: proposed system configurability by user (C) […] If the function is specified by the Supplier as a workflow, but is not demonstrated during the demonstration, no additional points are awarded for it. | LT: Neaišku, apie kokius papildomus balus kalbama. EN: It is unclear which additional points are being referred to. | LT: Vertinimo metodita pakoreguota. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: The evaluation methodology has been revised. Please refer to the document.
| 3. Trečias kriterijus: siūlomos sistemos konfigūravimo galimybės vartotojui (C) […] Teikiant pasiūlymą turės būti pateikiamas ir pademonstruojamas workflow funkcijų sąrašas. | 3. Third criterion: proposed system configurability by user (C) […] A list of workflow functions must be provided when submitting a tender and demonstrated after submission of the final tender. | LT: Aukščiau rašoma, kad Perkantysis subjektas pats pateiks workflow funkcijų sąrašą, kuris ir bus vertinamas pagal C kriterijų, žr. "Nustatant trečio kriterijaus (C) reikšmę, pagal prie Techninės specifikacijos (5 priedas) pridedamą lentelę “DEMO funkcijų sąrašas ir vertinimo kriterijai” bus vertinamas Techninėje specifikacijoje esančių reikalavimų įgyvendinimo demonstravimas (vertinamos funkcijos, išvardintos F stulpelyje („UC_“))". Todėl neaišku: 1) kokį workflow funkcijų sąrašą turės pateikti Tiekėjas savo pasiūlyme 2) ar Tiekėjo pateiktas workflow funkcijų sąrašas galės skirtis nuo pateikto TS 5 priede. 3) jei Tiekėjas gali pateikti kitokį workflow funkcijų sąrašą nei yra 5 priede, kaip bus vertinama tokių funkcijų demonstracija. Siūlome patikslinti kriterijaus C aprašymą. EN: It is stated above that the Contracting Entity itself will provide the list of workflow functions, which will be evaluated under Criterion C, see: “When determining the value of the third criterion (C), the demonstration of the implementation of the requirements set out in the Technical Specification will be evaluated according to the table ‘List of DEMO Functions and Evaluation Criteria’ attached to the Technical Specification (Annex 5) (the evaluated functions are listed in Column F (‘UC_’)).” Therefore, it is unclear: 1) what list of workflow functions the Supplier will be required to submit in its tender; 2) whether the list of workflow functions submitted by the Supplier may differ from the one provided in Annex 5 to the Technical Specification; 3) if the Supplier may submit a different list of workflow functions than the one provided in Annex 5, how the demonstration of such functions will be evaluated. We propose clarifying the description of Criterion C.
| 3. Trečias kriterijus: siūlomos sistemos konfigūravimo galimybės vartotojui (C) | 3. Third criterion: proposed system configurability by user (C) | LT: Tas pats kaip ir 2 reikalavime. Siūlymas atsisakyti tipinio turto valdymo funkcijų demonstracijų, siekiant suvaldyti riziką, kuomet tiekėjas atitinka 80% paprastų (angl. basic) reikalavimų, 20 sudėtingiausių neatitinka, bet taip pasiekia 80% viso kriterijaus svorio ir gali pateikti sąlyginai mažą kainą. Apibendrinant: palikti mažiau, bet sudėtingus ir tikrai diferencijuojančius funkcionalumus, nes funkcionalumai, kur visi surenka balus pirkėjui neatneša jokios naudos. EN: Same as in Requirement 2. Proposal to remove demonstrations of typical asset management functions in order to manage the risk where a supplier meets 80% of simple / basic requirements, does not meet the 20 most complex requirements, yet still achieves 80% of the total criterion weight and may submit a relatively low price. In summary, we propose retaining fewer, but more complex and genuinely differentiating functionalities, as functionalities for which all suppliers receive points do not provide any added value to the buyer. | LT: Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. EN: The evaluation methodology criterion remains unchanged.
Vertinimo kriterijai ir pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimas / Evaluation criteria and calculation of the economic efficiency of the tender | Per paskutinius 5 metus įdiegta arba diegiama siūloma turto valdymo informacinė sistema ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) priklausančiam elektros perdavimo sistemos operatoriui, kurios projekto (sutarties) vertė viršijo 500 000 EUR be PVM. Maksimalus galimas pagal šį kriterijų vertinamų operatorių skaičius 4. | Proposed EAM system implemented or being implemented in the last 5 years for the electricity transmission system operator belonging to ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators), with a project (contract) value exceeding 500,000 EUR excluding VAT. The maximum number of operators to be evaluated according to this criterion is 4 | LT: Siūlome mažinti maksimalų operatorių skaičių pagal šį kriterijų iki 2, nes 2 diegimai per 5 m. yra pakankama tiekėjo patirtis, leidžianti užtikrinti turto valdymo IS diegimo aukščiausią kokybę. Atitinkamai, maksimalus balas už šį kriterijų būtų 2 x 2 = 4. Esant dabartinei redakcijai, mūsų nuomone, atskiri rinkos dalyviai nepagrįstai įgautų konkurencinį pranašumą. EN: We propose reducing the maximum number of operators under this criterion to 2, as 2 implementations within 5 years constitute sufficient supplier experience to ensure the highest quality implementation of an asset management information system. Accordingly, the maximum score under this criterion would be 2 × 2 = 4. In the current wording, in our opinion, certain market participants would unjustifiably gain a competitive advantage. | LT: Vertinimo metoditos kriterijus pakoreguotas. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: The evaluation methodology criterion has been revised. Please refer to the document.
|  |  | LT: Perkantysis subjektas reikalauja pateikti bent 1 (vieną) turto valdymo informacinės sistemos diegimo, priežiūros arba vystymo sutarties referenciją, sudarytą su bet kuriuo Europos perdavimo sistemos operatoriumi, pagal kurią suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 500 000 EUR be PVM. Esame įgyvendinę reikšmingus projektus energetikos skirstymo operatoriams, valdantiems didelį turto kiekį – tikėtina, net didesnį nei Perkantysis subjektas. Lyginant su ankstesniais projektais, numatomo diegimo mastas ir apimtis atrodo panašūs. Pagrindiniai komponentai, turto klasės, tipai ir atributai išlieka nuoseklūs, o nors kai kurie aukštesnio lygmens procesai gali šiek tiek skirtis, bendra numatomo diegimo apimtis yra gerai suprantama ir aiškiai apibrėžta. Anksčiau informavome Perkantįjį subjektą, kad referencinių organizacijų apribojimas tik ENTSO-E nariais reikšmingai susiaurina tinkamų tiekėjų ratą. Įprastai kiekvienoje šalyje yra tik vienas elektros perdavimo sistemos operatorius, todėl šį referencijos reikalavimą galėtų atitikti tik vienas tiekėjas arba galbūt du tiekėjai per penkerių metų laikotarpį. Pavyzdžiui, Lietuvoje kvalifikuotųsi tik tiekėjas, atsakingas už naujausią Litgrid EAM sprendimą, o tai kelia klausimų dėl paties pakeitimo tikslingumo. Atsižvelgiant į šiuos apribojimus, rekomenduojame išplėsti kriterijus ir įtraukti referencinius projektus, susijusius su Enterprise Asset Management sistemos diegimu energetikos skirstymo operatoriams, jeigu tokių projektų mastas atitinka keliamus lūkesčius. Taip pat būtų naudinga, kad Perkantysis subjektas pripažintų atitinkamas Didžiosios Britanijos organizacijas, ENA sąraše nurodytas kaip perdavimo tinklų operatorius, lygiavertėmis ENTSO-E nariams Europoje. Turime ilgametę turto valdymo paslaugų teikimo patirtį su kliente, kuri yra elektros perdavimo sistemos operatorė. Vis dėlto mūsų patirtis daugiausia apima EAM srities vystymo, integracijos ir palaikymo veiklas, o ne pilnos apimties EAM sistemos diegimus. Todėl palikus dabartinį reikalavimą, mes iš esmės būtume eliminuoti iš dalyvavimo galimybės arba, geriausiu atveju, mūsų dalyvavimas būtų apribotas subrangovo vaidmeniu. EN: The Ordering Party requires a reference for at least 1 (one) asset management information system implementation, maintenance or development, which has been concluded with any European Transmission System Operator, and based on which the value of services provided is no less than 500 000 EUR excluding VAT. We have completed significant implementations for energy distributors that manage a large number of assets—likely even more than the Ordering Party. Compared to previous projects, the anticipated scale and scope of this implementation appear similar. The main components, asset classes, types, and attributes remain consistent, and while some top-down processes may differ slightly, the overall range of the expected implementation is well understood and clearly defined. We previously informed the Ordering Party that restricting reference organizations to ENTSO-E members significantly narrows the pool of eligible suppliers. Typically, there is only one ETS Operator in each country, meaning only a single supplier—or perhaps two within a five-year span—could fulfill this reference requirement. For instance, in Lithuania, only the provider responsible for the latest EAM solution for Litgrid would qualify, which raises questions about the rationale for seeking a replacement at all. Given these constraints, we recommend broadening the criteria to include reference projects for Enterprise Asset Management System implementations carried out for energy distributors, provided the scale of these projects matches the expectations. Additionally, it would be beneficial for the Ordering Party to recognize relevant organizations from Britain listed under Transmission Network Operators in the ENA as equivalent to ENTSO-E members in Europe (LINK). We have a longstanding track record of delivering asset management services to the client, which is an ETS Operator. However, our experience lies primarily in areas such as development, integration, and support within the EAM domain, rather than in full-scale EAM system implementations. As such, maintaining the current requirement would effectively exclude us from consideration or, at best, limit our involvement to a subcontractor role. | LT: Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. Esama vertinimo kriterijų metodika yra aktuali ir reikalinga Tiekėjo pasiūlymo įvertinimui. EN: The evaluation methodology criterion remains unchanged. The existing evaluation criteria methodology is relevant and necessary for the evaluation of the Supplier’s tender.
|  |  | LT: Svarbu pažymėti, kad šį reikalavimą būtina keisti, kadangi dabartinė jo formuluotė nepagrįstai siaurina konkurenciją ir gali sudaryti prielaidas konkurenciniam pranašumui konkretaus sprendimo ar tiekėjo ekosistemai. Už šį kriterijų suteikiama iki 8 balų, todėl jis yra reikšmingas ir galintis turėti lemiamą įtaką pasiūlymų vertinimo rezultatui. ENTSO-E kriterijus dirbtinai apriboja konkurenciją, kadangi ENTSO-E yra santykinai nedidelė ir uždara organizacijų grupė. Rinkoje žinoma tik nedidelis skaičius integratorių, turinčių ENTSO-E nariams įgyvendintų projektų referencijas. Be to, per paskutinius 5 metus tokių EAM / CMMS diegimo projektų ENTSO-E įmonėse buvo itin mažai, todėl toks kriterijus reikšmingai apriboja tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime. Taip pat pažymėtina, kad reikalavimas turėti patirtį būtent elektros perdavimo ar skirstymo sistemos operatoriaus veikloje nėra pakankamai susijęs ir proporcingas pirkimo objektui. Tiekėjas gali turėti lygiavertę ar net didesnės apimties EAM / CMMS sistemos diegimo patirtį kitose kritinės infrastruktūros srityse, kuriose taikomi panašūs turto valdymo, veiklos tęstinumo, patikimumo ir integracijų reikalavimai. Papildomai, 5 metų laikotarpis laikytinas nepagrįstai trumpu, kadangi EAM sistemų diegimo ir plėtros projektai dažnai trunka kelerius metus, o po pirminio diegimo sistemos toliau prižiūrimos, vystomos ir plečiamos. Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, tiekėjų lygiateisiškumą ir proporcingumą, siūlome kriterijų formuluoti plačiau, pavyzdžiui: Tiekėjas per paskutinius 7 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įgyvendinęs, t. y. perdavęs naudojimui gamybinėje aplinkoje, EAM sistemą: elektros perdavimo ir / arba elektros skirstymo sistemos operatoriui; arba kitam subjektui, valdančiam panašaus masto ir veiklos tęstinumo reikalavimų kritinę infrastruktūrą; kai įgyvendintas projektas apėmė ne mažiau kaip: XXX techninių turto objektų; YYYY naudotojų; integraciją bent su viena ERP, GIS arba SCADA klasės sistema; o projekto / sutarties vertė buvo ne mažesnė kaip 500 000 EUR be PVM. Lygiaverčiais kritinės infrastruktūros sektoriais galėtų būti laikomi: elektros perdavimas ir skirstymas, dujų sektorius, geležinkeliai, vandentvarka ir nuotekų tvarkymas, naftos perdirbimas ir naftos chemija, kasyba, telekomunikacijų pagrindiniai tinklai, uostai ir oro uostai. EN: IMPORTANT! The requirement needs to be amended. It is clearly suitable for a single supplier. A total of 8 points are awarded for this criterion, making it a highly significant and potentially decisive criterion in the overall tender evaluation. There have been very few such projects carried out in ENTSO-E companies over the last 5 years, which significantly restricts competition and makes this criterion favourable to one supplier. The “ENTSO‑E” criterion artificially narrows competition, as it’s a relatively small, closed group (ENTSO‑E indicates about 40 members and market knows only a few integrators with ENTSO-E references.. The „electricity transmission operator” and „electricity distribution system operator” criterion is not related and proportionate to the subject matter of the contract, as a supplier may have EAM/CMMS implementation of the same/bigger scale in another type of critical infrastructure. The „5 years” is arbitrary, as EAM implementations and rollouts last for several years and after that systems are mainteined and enhanced, thus 5 year period seems too short. We recommend the other criterion approach to ensure fair competition, equal treatment, and proportionality. E.g.: The supplier shall demonstrate that within the last 7 years prior to the bid submission deadline it has delivered (i.e., production go‑live) an EAM system for: an electricity transmission/electricity distribution system operator or an entity managing critical infrastructure of comparable scale and continuity requirements, where the implementation included at least: at least XXX technical assets, at least YYYY users, integration with at least one ERP/GIS/SCADA class system, with a project (contract) value exceeding 500,000 EUR excluding VAT. Equivalent implementations in critical infrastructure sectors may be delivered for: electricity transmission/distribution, gas, rail, water & wastewater, refineries/petrochemicals, mining, telecom core networks, ports/airports. | LT: Ačiū už pateiktus pasiūlymus. Nesutinkame, kad nustatyti reikalavimai būtų pritaikyti konkrečiam tiekėjui. EN: Thank you for the suggestions provided. We do not agree that the established requirements are tailored to a specific supplier.
|  |  | LT: Suprantame poreikį turėti įgyvendinimo pavyzdžių panašiose organizacijose, siekiant sumažinti projekto įgyvendinimo rizikas. Vis dėlto siūlytume išplėsti kriterijų, įtraukiant ir kitas tinklinės infrastruktūros sektoriaus organizacijas, kurioms taikomi panašūs veiklos apribojimai ir reikalavimai, pavyzdžiui, dujų ir vandentvarkos sektorius. EN: We understand the need for implementation examples from similar organisations to minimise project delivery risks. However, we would kindly suggest extending the criteria to other networked industries with similar constraints: gas and water. | LT: Ačiū už pateiktą pasiūlymą. Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. EN: Thank you for the suggestion provided. The evaluation methodology criterion remains unchanged.
| Per paskutinius 5 metus įdiegta arba diegiama siūloma turto valdymo informacinė sistema Europos elektros skirstymo sistemos operatoriui, kurios projekto (sutarties) vertė viršijo 500 000 EUR be PVM. Maksimalus galimas pagal šį kriterijų vertinamų operatorių skaičius 4. | A proposed EAM system has been implemented or is being implemented over the last 5 years for a European electricity distribution system operator, with a project (contract) value exceeding EUR 500,000 excluding VAT. The maximum number of operators to be evaluated according to this criterion is 4 | LT: Siūlome mažinti maksimalų operatorių skaičių pagal šį kriterijų iki 2, nes 2 diegimai per 5 m. yra pakankama tiekėjo patirtis, leidžianti užtikrinti turto valdymo IS diegimo aukščiausią kokybę. Atitinkamai, maksimalus balas už šį kriterijų būtų 2 x 1 = 2. Esant dabartinei redakcijai, mūsų nuomone, atskiri rinkos dalyviai nepagrįstai įgautų konkurencinį pranašumą. EN: We propose reducing the maximum number of operators under this criterion to 2, as 2 implementations within 5 years constitute sufficient supplier experience to ensure the highest quality implementation of an asset management information system. Accordingly, the maximum score under this criterion would be 2 × 1 = 2. In the current wording, in our opinion, certain market participants would unjustifiably gain a competitive advantage. | LT: Vertinimo metoditos kriterijus pakoreguotas. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: The evaluation methodology criterion has been revised. Please refer to the document.
|  |  | LT: Suprantame poreikį turėti įgyvendinimo pavyzdžių panašiose organizacijose, siekiant sumažinti projekto įgyvendinimo rizikas. Vis dėlto siūlytume išplėsti kriterijų, įtraukiant ir kitas tinklinės infrastruktūros sektoriaus organizacijas, kurioms taikomi panašūs apribojimai ir reikalavimai, pavyzdžiui, dujų ir vandentvarkos sektorius. EN: We understand the need for implementation examples from similar organisations to minimise project delivery risks. However, we would kindly suggest extending the criteria to other networked industries with similar constraints: gas and water. | LT: Ačiū už pateiktą pasiūlymą. Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. EN: Thank you for the suggestion provided. The evaluation methodology criterion remains unchanged.
| Per paskutinius 5 metus įdiegta siūloma turto valdymo informacinė sistema, kurioje bent 100 objektų realizuotas turto būklės prognozavimo funkcionalumas, kuris veikia automatiškai. Maksimalus galimas pagal šį kriterijų vertinamų sutarčių skaičius 2. | Over the last 5 years, the proposed asset management information system has been implemented, in which asset condition prediction functionality has been implemented for at least 100 objects, which works automatically. The maximum number of contracts to be evaluated according to this criterion is 2. | LT: Ką reiškia sąvoka „objektas“ formuluotėje „ne mažiau kaip 100 objektų“? Ar tai yra turto objektas, komponentas, ar jutiklis? Taip pat siūlytume sumažinti objektų skaičių iki 50. EN: What does the term “object” refer to in “for at least 100 objects”? Is it an asset, a component or a sensor? We would kindly suggest lowering the number of objects to 50. | LT: Vertinimo metodikos kriterijus nekeičiamas. Sąvoka yra paaiškinta Techninės specifikacijos dokumente ir apima serijinius ir / ar funkcinius objektus. EN: The evaluation methodology criterion remains unchanged. These are serial and/or functional objects, as this term is explained in the Technical Specification document.
| Už kiekvieną pateiktą projekto komandos narį, kuris turi mokymų organizacijos išduotą ISO 55001 standarto išmanymą rodantį sertifikatą. Maksimalus galimas pagal šį kriterijų vertinamų komandos narių skaičius 8. | For each submitted project team member who has a certificate issued by a training organization demonstrating knowledge of the ISO 55001 standard. The maximum number of team members assessed according to this criterion is 8. | LT: Kadangi šiame RFI ir būsimame FRP prašoma specialistų turto valdymo IT sistemai įgyvendinti, pagarbiai prašome pakoreguoti reikalavimą į ISO 55000 arba bent jau į ISO 55000 arba ISO 55001, siekiant suteikti daugiau lankstumo ir sudaryti galimybę dalyvauti platesniam kvalifikuotų tiekėjų ratui, nesumažinant kokybės. EN: Since this RFI and upcoming FRP is requesting specialists for implementing Asset Management IT system, we respectfully request adjusting the requirement to ISO 55000 (or at least to "ISO 55000 or ISO 55001") to provide greater flexibility and access to a broader pool of qualified providers without compromising quality. | LT: Vertinimo metoditos kriterijus pakoreguotas. Prašome žiūrėti dokumentą. EN: The evaluation methodology criterion has been revised. Please refer to the document.
|  |  | LT: Perteklinis reikalavimas. Įtraukti, kad gali būti pakankamas įmonės / produkto sertifikavimas. ISO55001 nėra dažnas sertifikatas asmeniui, todėl apriboja konkurenciją, nesuteikia realios didelės praktinės naudos pirkėjui. Siūlymas keisti arba šalinti reikalavimą. EN: Excessive requirement. It should be included that company-level and/or product-level certification may be sufficient. ISO 55001 is not a common certification for individuals; therefore, the requirement restricts competition and does not provide significant practical added value to the buyer. We propose amending or removing the requirement. | LT: Ačiū už pateiktą pasiūlymą. Nesutinkame šalinti reikalavimo, tačiau vertinimo kriterijus buvo patikslintas. Prašome žiūrėti atnaujintą dokumento redakciją. EN: Thank you for the proposal provided. We do not agree to remove the requirement. However, the evaluation criterion has been clarified. Please refer to the updated version of the document.
| Už kiekvieną pateiktą projekto komandos narį, kuris turi siūlomos sistemos gamintojo išduotą, komandos nario pasirengimą vystyti ir prižiūrėti siūlomą sistemą liudijantį sertifikatą. Maksimalus galimas pagal šį kriterijų vertinamų komandos narių skaičius 4. | For each submitted project team member who has a certificate issued by the manufacturer of the proposed system, certifying the team member's readiness to develop and maintain the proposed system. The maximum number of team members assessed according to this criterion is 4. | LT: Prašome patikslinti šį vertinimo kriterijų, konkrečiai – ar ekspertai, turintys gamintojo sertifikatus, nurodytus kvalifikaciniuose reikalavimuose, bus įskaitomi vertinant šį kriterijų, ar tai turi būti papildomi ekspertai, kurie nėra naudojami kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Jeigu kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodyti ekspertai būtų įskaitomi pagal šį vertinimo kriterijų, tuomet pagal nutylėjimą būtų vertinami bent 3 ekspertai, kadangi bent 3 ekspertams kvalifikacijos reikalavimuose jau numatytas gamintojo sertifikato reikalavimas. Tokiu atveju šis vertinimo kriterijus taptų perteklinis. EN: We ask for a clarification on this evaluation criteria, specifically if experts with manufacturer certificates specified for qualification requirements will count towards that evaluation, or these must be additional experts not used for qualification. If qualification experts count towards this point, this requirement is evaluation point will have at least 3 experts listed by default (since at least 3 experts require manufacturer certificate for qualification), which makes it redundant. | LT: Ačiū už pastabą. Dokumente patikslinta, kad papildomi balai skiriami tik už tuos Projekto komandos narius, kuriems šis reikalavimas netaikomas kaip kvalifikacinis. EN: Thank you for the comment. The document has been clarified to state that additional points are awarded only for those Project team members to whom this requirement does not apply as a qualification requirement.