KLAUSIMYNAS

MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Manipuliacinis vežimėlis, skirtas atlikti manipuliacijas. |  |  |
| 1 | Korpusas ir rėmas pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu. |  |  |
| 2 | Stalviršis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. |  |  |
| 3 | Ne mažiau kaip 4 stalčiai, kurių bendras vidinis aukštis užtikrina manipuliacinio vežimėlio funkcionalumą ir maksimaliai išnaudoja vežimėlio vidinę erdvę. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. |  |  |
| 4 | Stalčių mechanizmas švelniai užsidarantys teleskopiniai bėgeliai, pilnai ištraukiami. |  |  |
| 5 | Galimybė pasirinkti korpuso, stalčių ir rankenų spalvas iš gamintojo standartinės spalvų paletės. Spalva bus parenkama užsakymo metu. |  |  |
| 6 | Manipuliacinio vežimėlio aukštis (nuo grindų iki stalviršio) ne mažiau kaip 1000 mm; plotis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 670 mm; gylis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 570 mm. |  |  |
| 7 | Stalčių visos dalys (dugnas, šonai, išorinė dalis) pagamintos iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu. |  |  |
| 8 | Ištraukiams šoninis stalviršis pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu. |  |  |
| 9 | 4 vienetai ratukų: ne mažiau 125 mm, nemažiau du su stabdžiais. Ratukų medžiaga - slopinanti garsą, netepanti grindų. Ratukų pasukamumas 360 laipsnių. |  |  |
| 10 | Stūmimo rankenos abiejuose vežimėlio šonuose, ne mažiau dvi. |  |  |
| 11 | Viršutinį stalčių dalina plastikinis įdėklas komplektuojamas su išimamais plastikinių stalčių skirtukais (pertvaromis). |  |  |
| 12 | Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. Ne mažiau 2 vienetai. |  |  |
| 13 | Krepšelis iš nerūdijančio plieno. 2 vnt. Išoriniai matmenys: plotis (iš priekinės vežimėlio pusės) - ne mažiau kaip 160 mm; gylis (išilgai vežimėlio sienos) - ne mažiau 360 mm; aukštis ne mažiau 150 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio. |  |  |
| 14 | Apvalus laikiklis panaudotų adatų konteineriui, reguliuojamos padėties, tinkantis 0,5 litro, 1 litro, 2 litrų talpos konteineriams, kurių aukštis ne mažesnis negu 130 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio. |  |  |
| 15 | Etikečių laikikliai ant visų stalčių, ne mžiau 4 vienetai. |  |  |
| 16 | Stovas lašelinėms iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, ne mažiau 2 vienetai, ne mažiau 2 vienetai kablių. |  |  |
| 17 | Vežimėlio maksimali leistina apkrova - ne mažiau kaip 100 kg. |  |  |
| 18 | Maksimali vieno stalčiaus leistina apkrova - ne mažiau kaip 20 kg. |  |  |
| 19 | Vežimėlis turi būti su apsauginiais kampiniais buferiais (apsaugomis), apsaugančiais vežimėlį ir patalpų sienas nuo mechaninių pažeidimų. |  |  |
| 20 | Visi vežimėlio paviršiai turi būti atsparūs ligoninės naudojamoms dezinfekavimo priemonėmis ir lengvai valomi. |  |  |
| 21 | CE sertifikatas. |  |  |
| 22 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 23 | Galimybė reikiamus priedus įsigyti papildomai. |  |  |